TECHNICKÁ ÚROVEŇ PLNĚNÍ

k veřejné zakázce

„Rozšíření výzkumného centra ve společnosti Kubíček Factory s.r.o. – Trhací stroj“

Účastník ve sloupci k tomu určeném vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje požadované parametry. Za každé vyplněné „ANO“, tj. za každý splněný parametr, účastník získává 1 bod a za každé vyplněné „NE“, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Bodový součet následně slouží k výpočtu dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň plnění“. Způsob výpočtu je popsán v Zadávací dokumentaci.

| univerzální trhací stroj |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | …………… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr |  | Splnění dle nabídky účastníka |
| Tuhost rámu trhacího stroje nad 150 kN/mm |  | ANO / NE |
| Vzorkovací frekvence stroje více než 8000 Hz |  | ANO / NE |
| Komunikace s PC přes rozhraní LAN |  | ANO / NE |
| Aut. najíždění příčníku do pozice dle metody |  | ANO / NE |
| Nejnižší garantovaná hodnota z rozsahu siloměru |  | ANO / NE |
| Součástí dodávky je instalace SW na více než 3 PC |  | ANO / NE |