## REKAPITULACE
VYBAVENÍ UČEBEN pro 1. ZŠ Holešov
Učebna | celkem bez DPH | celkem s DPH
Družina 8 | 0 | 0
Jazyková učebna | 0 | 0
Učebna 26 - matematika | 0 | 0
Učebna 28 - přírodní vědy | 0 | 0
Družina 4 | 0 | 0
Jazyková učebna 16 | 0 | 0
Kabinet | 0 | 0
Místnost pro setkávání s rodiči | 0 | 0
Herna | 0 | 0
Ostatní náklady
školení - interaktivní tabule |  | 0
školení - dotykový displej |  | 0
Celkem | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  | 0
DPH |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  | 0
U jednotlivých položek je vyznačen požadavek na předložení vzorků a katalogových listů.

## Druž 8
Družina 8
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Učitelské pracoviště
Katedra multimediální (PUR hrana) | 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Učitelská židle | Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. | 1 |  | 0 | 0
Učitelské PC | CPU: Passmark V10 min. 12500 bodů bez přetaktování Paměť: min. 16GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe Mechanika: jednotka DVD+/RW Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 4x USB 2.0, min. 4x USB 3.0, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI, 1x DisplayPort Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB Typ panelu: IPS Technologie podsvícení: LED Úhlopříčka: min. 23,5" Rozlišení: FullHD 1920x1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Matný Jas: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva: max. 5 ms Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 170° Konektory: min. 1x HDMI VESA kompatibilní: Ano HDMI propojovací kabel s PC kancelářský balíček Office Std 2021 OLP | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Žákovské pracoviště
Dětský stůl celodřevený, obdélníkový - katalogový list s podáním nabídky | 1200 x 800 mm (Š x H) - tolerance ±5% Dětský obdélníkový stůl o rozměru 1200 x 600 mm. Konstrukce: deska LTD o tloušťce min. 18 mm, dřevěná podnož. Pracovní deska tl. 18mm - barevná. | 3 |  | 0 | 0
Celodřevěný dětský stůl - půlkulatý | 1200 x 600 mm (Š x H) - tolerance ±5% Dětský půlkulatý stůl o rozměru 1200 x 600 mm. Konstrukce: deska LTD o tloušťce min. 18 mm, dřevěná podnož. Pracovní deska tl. 18 mm - barevná. | 2 |  | 0 | 0
Žákovská dřevěná židle - vzorek židle | Stohovatelná žákovská židle. Kostra z masivu, barevný sedák a opěrák. | 16 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vybavení učebny
Vybavení pro projekci
Interaktivní plochý displej 86" - katalogový list s podáním nabídky | Uhlopříčka min. 86" (217 cm) Rozlišení 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition, vysoce přesná IR technologie, bezpečnostní sklo, display s jasem min. 400 cd/m², min.3x HDMI, DisplayPort, min. 2x USB-C, min.2x USB 3.0 typ A, min. 2x LAN RJ-45, Wi-Fi 6, OPS zásuvka, paměť min. 128GB, RAM min. 8GB, podpora EDLA, zabudované repro min. 2x20W plus subwoofer,min. 20 dotykových bodů, možnost psaní perem i prsty, min. 4x stylus, senzor pohybu, kompatibilní s Windows, Android, Mac OS X. Včetně senzoru kvality vzduchu, který monitoruje prostředí třídy a následně analyzuje získaná data o teplotě, vlhkosti, oxidu uhličitém a pevných částicích ve vzduchu. Požadujeme kompatibilitu senzoru s interaktivním displejem. | 1 |  | 0 | 0
Elektrický pojezd | Elektrický pojezd s výsuvem min. 620mm, nosnost min. 100kg, uchycení na zeď. VESA úchyt. Pro displej s úhlopříčkou až 86". | 1 |  | 0 | 0
trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení | CYKY 3x 2,5; HDMI; UTP (bm) | 15 |  | 0 | 0
drobný instalační materiál | konektory, svorky, příchytky min. 20ks | 1 |  | 0 | 0
implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC | zprovoznění dodaných technologií | 1 |  | 0 | 0
montáž projekční techniky | pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Keramická tabule
Keramická tabule | 1200 x 1500 mm Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy. Povrch tabule je určen jak pro popis fixem tak pro projekci. | 1 |  | 0 | 0
montáž keramické tabule | pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Ozvučení
Receiver | Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner | 1 |  | 0 | 0
Repro pasivní stereo 2 x 60W | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1 |  | 0 | 0
Konzoly pro repro 2 ks | Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1 |  | 0 | 0
Montáž repro vč. kabeláží | Instalační práce | 1 |  | 0 | 0
Skříňová sestava
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi - katalogový list s podáním nabídky | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 2 |  | 0 | 0
Nástavec uzavřený | 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. | 2 |  | 0 | 0
Mobilní skříňka s 12x úložným boxem a dvířky - katalogový list s podáním nabídky | 770 x 1040 x 470 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby. Pohledová záda. Skříň na kolečkách s 12 úložnými boxy. Dvířka, 2x police. | 4 |  | 0 | 0
Polička pod okna | š. 1500 - tolerance ±5% Polička z LTD min. 18 mm. Včetně kotvících prvků. | 2 |  | 0 | 0
Vestavná skříň | 2000 x 1000 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±10% Konstrukce: z LTD materiálu. Včetně krycích obložek. Spodní část (v. 2000 mm): dvoudveřová, policová. Celá konstrukce je zpevněna 2x kovovým profilem 40 x 20 mm. Skříň bude uzamykatelná. (nutno zaměřit na místě) | 2 |  | 0 | 0
Vestavná skříň | 2550 x 2400 x 420 mm (V x Š x H) - tolerance ±10% Konstrukce: z LTD materiálu. Skříň bude rozdělená vertikální příčkou na dvě sekce šíře 1200mm. Včetně krycích obložek. Horní část (v. 550 mm): dvoudveřová, policová. Spodní část (v. 2000 mm): dvoudveřová, policová. Celá konstrukce je zpevněna 3x kovovým profilem 40 x 20 mm. Skříň bude uzamykatelná. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Vestavná skříň | 2550 x 2400 x 300 mm (V x Š x H) - tolerance ±10% Konstrukce: z LTD materiálu. Skříň bude rozdělená vertikální příčkou na dvě sekce šíře 1200mm. Včetně krycích obložek. Horní část (v. 550 mm): dvoudveřová, policová. Spodní část (v. 2000 mm): dvoudveřová, policová. Celá konstrukce je zpevněna 3x kovovým profilem 40 x 20 mm. Skříň bude uzamykatelná. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Elektroinstalace v nábytkové části
el. rozvod v katedře | el. rozvod v katedře. CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Parapety, kryty radiátorů
Odkládací parapetní pult | š. 1500 mm (tolerance ±10%) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. | 3 |  | 0 | 0
Kryt radiátoru | š. 1500 mm (tolerance ±10%) Konstrukce tvořena z LTD materiálu tloušťky min. 18mm a konzol z jeklového profilu. | 3 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Doprava, montáž
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0

## JU
Jazyková učebna
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Učitelské pracoviště
Katedra multimediální (PUR hrana) - vzorek katedry | 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Učitelská židle | Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. | 1 |  | 0 | 0
Učitelské PC | CPU: Passmark V10 min. 12500 bodů bez přetaktování Paměť: min. 16GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe Mechanika: jednotka DVD+/RW Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 4x USB 2.0, min. 4x USB 3.0, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI, 1x DisplayPort Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB Typ panelu: IPS Technologie podsvícení: LED Úhlopříčka: min. 23,5" Rozlišení: FullHD 1920x1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Matný Jas: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva: max. 5 ms Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 170° Konektory: min. 1x HDMI VESA kompatibilní: Ano HDMI propojovací kabel s PC kancelářský balíček Office Std 2021 OLP | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Žákovské pracoviště
Dvoulavice speciální s vestavbou pro kabeláže - PUR - katalogový list s podáním nabídky | 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska, PUR hrana, pracovní deska o síle min. 25 mm, zavětrování z perforovaného plechu s otvory min. 7 x 7 mm pro lepší cirkulaci vzduchu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže. Kovové prvky budou ošetřeny vypalovací barvou dle RAL vzorníku. | 10 |  | 0 | 0
Dvoulavice speciální - segment | 760 x 1440 x 550 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska, PUR hrana, pracovní deska o síle min. 25 mm, zavětrování z perforovaného plechu s otvory min. 7 x 7 mm pro lepší cirkulaci vzduchu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže. Kovové prvky budou ošetřeny vypalovací barvou dle RAL vzorníku. | 2 |  | 0 | 0
Žákovská židle plastová - (pevná, trubková podnož) - vzorek židle | Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření. | 24 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vybavení učebny
Vybavení pro projekci
Interaktivní tabule 87", 16:10, 20 dotyků | Rozměr tabule s křídly: 127 x 391 cm (16 : 10), 20 dotekových bodů. Dvaceti dotekové ovládání tabule umožnuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožnují simultánní práci více uživatelů. Keramický povrch umožnuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. Součástí tabule je internetový interaktivní software napsaný ve webovém programovacím jazyce, tzn. je nezávislý na operačním systému, vyžaduje pouze webový prohlížeč a připojení k internetu. Software je určen pro práci s libovolnou interaktivní technikou. Funkce pro tvorbu interaktivních úloh: - Volné kreslení perem, tužkou, zvýrazňovačem, mazání gumou - Kreslení základních 2D a 3D objektů - Psaní textů - Rýsování s pomocí promítaných rýsovacích pomůcek pravítka, trojúhelníku, kružítka - Vkládání internetových odkazů - Animace na objektech - Sestavení vlastního uživatelského panelu s možností trvalého umístění na popředí - Galerie různých typů pozadí - Galerie znaků a obrázků - Ukládání výukových materiálů do souborů Funkce pro výuku: - Rozdělení plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné části - Tvorba testů - Sdílení výukových materiálů se studenty, individuální nebo společná kontrola jejich práce - Internetové konference se studenty | 1 |  | 0 | 0
Laserový projektor | Laserový dataprojektor s technologií 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly, rozlišení WXGA (1280x800) 16:10 a ultrakrátkou vzdáleností. Projektor bez lampy, se svítivostí min. 3800 lumenů, kontrastní poměr min. 2 500 000:1, extrémě dlouhou životností světelného laseru min. 20 000 hodin, kontrast 2 500 000:1, Audiovýstup, Audiovstup, min. 3x HDMI, VGA, repro min. 16W, korekce lichoběžníku. Včetně konzoly. | 1 |  | 0 | 0
Pojezd pro tabuli s konzolou | Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130 kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám. | 1 |  | 0 | 0
trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení | CYKY 3x 2,5; HDMI; UTP (bm) | 15 |  | 0 | 0
drobný instalační materiál | konektory, svorky, příchytky min. 20ks | 1 |  | 0 | 0
implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC | zprovoznění dodaných technologií | 1 |  | 0 | 0
montáž projekční techniky | pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Ozvučení
Receiver | Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner | 1 |  | 0 | 0
Repro pasivní stereo 2 x 60W | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1 |  | 0 | 0
Konzoly pro repro 2 ks | Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1 |  | 0 | 0
Montáž repro vč. kabeláží | Instalační práce | 1 |  | 0 | 0
Ostatní vybavení
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 5 |  | 0 | 0
Ostatní vybavení
Ovládací pult | Ovládací pult pro učitele s požadovanými funkcemi - individuální odposlech zadaného žáka, identifikace odposlechu, univerzální vstup externího audia, audiodabing externího vstupu, dělení žáků do min. čtyř skupin, možnost připojení do jiné učebny - přenosnost ovládacího pultu, možnost náhodného párování studentů nezávisle v každé polovině učebny s identifikací spojení přímo na monitoru barevnými spojovacími čarami s identifikací spojení párů v seznamu žáků, jmenný seznam studentů všech tříd, všechny funkce nutno zobrazit na monitoru učitele s reálným uspořádáním dispozice učebny. Oslovení všech studentů přes mikrofon. | 1 |  | 0 | 0
Sluchátka - student - vzorek sluchátka | Sluchátka s vysokou mechanickou odolností (případ rozsednutí, pádu, zkroucení mikrofonního držáku), dynamický mikrofon, velké náušníky pro izolovaný odposlech, individuální regulace hlasitosti digitálním zesilovačem ovládaným dvěma tlačítky na vnějším krytu sluchátka. | 24 |  | 0 | 0
Sluchátka - učitel | Sluchátka konstruovaná jako vyztužená celoplastová, vysoce odolná, komfortní vyměnitelné náušníky s vysokou zvukovou izolací, stavitelný držák mikrofonu a tím možnosti upravovat intenzitu signálu, citlivý dynamický mikrofon s nastavením proti přetížení, vestavěné reproduktory 2 x 400 Ohm s prachovým filtrem, stavitelná velikost sluchátka dle rozměrů hlavy uživatele, vyztužený výstupní kabel ocelovou strunou pro zvýšenou trvanlivost a sníženou možnost deformace, autorizované značení dodavatele na sluchátkovém štítku. Servis výměnným systémem, náhradní díly skladem. | 1 |  | 0 | 0
Prodlužovací kabel vinutý | min. 2 m, s vinutím min. 20 mm | 1 |  | 0 | 0
Propojovací kabel /student/ | černá čtyřlinka, min. 4 x 0,08 mm průřez, stínění | 24 |  | 0 | 0
SW k jazykové učebně | Nahrávací software pro záznam zvukových a hlasových projevů studentů s možností okamžité přehrávky, vlastní grafický výstup s okamžitým ovládáním z plochy, ovládání všech funkcí ovládacího pultu, kompatibilní s jazykovou laboratoří | 1 |  | 0 | 0
Instalace technologií | Instalace a protahování kabeláží prostupy v nábytku, pájení konektorů, zprovoznění ovládacího pultu, připojení sluchátek, instalace ovládacího SW, uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Školení - jazyková učebna | Min. 1 hod. školení lektorem na práci s ovládacím jazykovým pultem s neomezenou kapacitou účastníků | 1 |  | 0 | 0
Ostatní vybavení
Kryt radiátoru | š. 1500 mm (tolerance ±10%) Konstrukce tvořena z LTD materiálu tloušťky min. 18mm a konzol z jeklového profilu. (nutno zaměřit na místě) | 3 |  | 0 | 0
Odkládací parapetní pult | š. 1520 mm (tolerance ±10%) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. (nutno zaměřit na místě) | 3 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Elektroinstalace v nábytkové části
el. rozvod v katedře | el. rozvod v katedře. CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Doprava, montáž
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0

## Učebna 26
Učebna 26 - matematika
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Učitelské pracoviště
Katedra
Katedra multimediální (PUR hrana) | 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Učitelská židle | Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. | 1 |  | 0 | 0
Učitelské PC | CPU: Passmark V10 min. 12500 bodů bez přetaktování Paměť: min. 16GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe Mechanika: jednotka DVD+/RW Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 4x USB 2.0, min. 4x USB 3.0, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI, 1x DisplayPort Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB Typ panelu: IPS Technologie podsvícení: LED Úhlopříčka: min. 23,5" Rozlišení: FullHD 1920x1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Matný Jas: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva: max. 5 ms Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 170° Konektory: min. 1x HDMI VESA kompatibilní: Ano HDMI propojovací kabel s PC kancelářský balíček Office Std 2021 OLP | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Žákovské pracoviště
Žákovská dvoulavice pevná | 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany Konstrukce: z ohýbaného trubkového profilu tvaru C o průměru 40 mm a tloušťce stěny 2 mm. Pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice jsou umístěny háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby. Ve spodní části konstrukce umístěna spojovací vzpěra. | 9 |  | 0 | 0
Žákovská dvoulavice - výškově stavitelná - vzorek dvoulavice | 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany Konstrukce: z ohýbaného trubkového profilu tvaru C o průměru 40 mm a tloušťce stěny 2 mm s vnitřním hřebenem pro plynulý výsuv, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná bez použití nářadí. Ve spodní části konstrukce umístěna spojovací vzpěra. | 6 |  | 0 | 0
Žákovská židle stohovatelná - dřevěná | Sedák i opěrák vyroben z min. 6-ti vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým PUR lakem. Sedák je opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části - krempou v místě kolen. Opěrák je tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceni ocelovými nýty. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou plochoovál 38 x 20 mm o síle stěny min. 1,5 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 18 |  | 0 | 0
Žákovská židle - výškově stavitelná - vzorek židle | Konstrukce: kovová konstrukce-plochooválný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák s krempou min. 30 mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí. | 12 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vybavení učebny
Vybavení pro projekci
Interaktivní tabule, 87", 16:10, 20 dotyků - katalogový list s podáním nabídky | Rozměr tabule s křídly: 127 x 391 cm (16 : 10), 20 dotekových bodů. Dvaceti dotekové ovládání tabule umožnuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožnují simultánní práci více uživatelů. Keramický povrch umožnuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. Součástí tabule je internetový interaktivní software napsaný ve webovém programovacím jazyce, tzn. je nezávislý na operačním systému, vyžaduje pouze webový prohlížeč a připojení k internetu. Software je určen pro práci s libovolnou interaktivní technikou. Funkce pro tvorbu interaktivních úloh: - Volné kreslení perem, tužkou, zvýrazňovačem, mazání gumou - Kreslení základních 2D a 3D objektů - Psaní textů - Rýsování s pomocí promítaných rýsovacích pomůcek pravítka, trojúhelníku, kružítka - Vkládání internetových odkazů - Animace na objektech - Sestavení vlastního uživatelského panelu s možností trvalého umístění na popředí - Galerie různých typů pozadí - Galerie znaků a obrázků - Ukládání výukových materiálů do souborů Funkce pro výuku: - Rozdělení plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné části - Tvorba testů - Sdílení výukových materiálů se studenty, individuální nebo společná kontrola jejich práce - Internetové konference se studenty | 1 |  | 0 | 0
Laserový projektor - katalogový list s podáním nabídky | Laserový dataprojektor s technologií 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly, rozlišení WXGA (1280x800) 16:10 a ultrakrátkou vzdáleností. Projektor bez lampy, se svítivostí min. 3800 lumenů, kontrastní poměr min. 2 500 000:1, extrémě dlouhou životností světelného laseru min. 20 000 hodin, kontrast 2 500 000:1, Audiovýstup, Audiovstup, min. 3x HDMI, VGA, repro min. 16W, korekce lichoběžníku. Včetně konzoly. | 1 |  | 0 | 0
Pojezd pro tabuli s konzolou - katalogový list s podáním nabídky | Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130 kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám. | 1 |  | 0 | 0
trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení | CYKY 3x 2,5; HDMI; UTP (bm) | 15 |  | 0 | 0
drobný instalační materiál | konektory, svorky, příchytky min. 20ks | 1 |  | 0 | 0
implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC | zprovoznění dodaných technologií | 1 |  | 0 | 0
montáž projekční techniky | pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Ozvučení
Receiver | Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner | 1 |  | 0 | 0
Repro pasivní stereo 2 x 60W | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1 |  | 0 | 0
Konzoly pro repro 2 ks | Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1 |  | 0 | 0
Montáž repro vč. kabeláží | Instalační práce | 1 |  | 0 | 0
Nástěnka
Nástěnka | 1200 x 2000 mm Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu. | 2 |  | 0 | 0
Pomůcky
3D pískoviště - katalogový list s podáním nabídky | 3D interaktivní pískoviště Hardware: projektor pro interaktivní pískoviště, svítivost alespoň 3000 lumenů, box a rám interaktivního pískovistě, rám na kolečkách s brzdou, 3D kamera, počítač s předinstalovaným software, dotykový displej Software: Aplikace „krajina“ – barvy písku se mění dle výšky, zobrazuje moře, pláže, planiny až po zasněžené vrcholky hor. • Aplikace „sopky“ – umožňuje vytvářet sopky formování písku a sledování sopečné erupce. • Aplikace „voda“ – umožňuje vytváření pramenů vody, která realisticky stéká podle vytvarovaných koryt v písku, umožňuje tak vytvářet řeky, jezera či přehrady • Aplikace „vítr“ – simulace proudění větru v krajině, kdy vítr proudí kolem vymodelovaných kopců. • Aplikace „vrstevnice“ – znázorňuje vrstevnice mapované na 3D povrch písku, takže lze intuitivně pochopit a naučit děti, co vrstevnice na mapě značí. Aplikace „koloběh vody“ – znázorňuje vypařování vody z mořské hladiny, následnou tvorbu mraků a jejich putování krajinu, kde se sráží v horách a mění se v déšť, který nakonec stéká zpět do moře. Interaktivní glóbus: • Sada aplikací: Den a noc, Mléčná dráha, Topografie Marsu, Planety a Sluneční soustava, Proudění větru na Zemi, Radiace z Fukushimy, Tsunami, Časové zóny, Litosférické desky, Letecký provoz, Zalednění, Magnetické póly, Magnetické siločáry Včetně instalace, kalibrace zařízení na místě a zaškolení. Záruka 2 roky. | 1 |  | 0 | 0
Skříňová sestava
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 4 |  | 0 | 0
Skříň vysoká prosklená | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police | 2 |  | 0 | 0
Nástavec uzavřený | 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. | 12 |  | 0 | 0
Ostatní vybavení
Kryt radiátoru | š. 1500 mm (tolerance ±10%) Konstrukce tvořena z LTD materiálu tloušťky min. 18mm a konzol z jeklového profilu. (nutno zaměřit na místě) | 3 |  | 0 | 0
Odkládací parapetní pult | š. 1500 mm (tolerance ±10%) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. (nutno zaměřit na místě) | 3 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Elektroinstalace v nábytkové části
el. rozvod v katedře | el. rozvod v katedře. CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Doprava, montáž
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0

## Učebna 28
Učebna 28 - přírodní vědy
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Učitelské pracoviště
Katedra multimediální (PUR hrana) | 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Učitelská židle | Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. | 1 |  | 0 | 0
Učitelské PC | CPU: Passmark V10 min. 12500 bodů bez přetaktování Paměť: min. 16GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe Mechanika: jednotka DVD+/RW Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 4x USB 2.0, min. 4x USB 3.0, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI, 1x DisplayPort Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB Typ panelu: IPS Technologie podsvícení: LED Úhlopříčka: min. 23,5" Rozlišení: FullHD 1920x1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Matný Jas: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva: max. 5 ms Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 170° Konektory: min. 1x HDMI VESA kompatibilní: Ano HDMI propojovací kabel s PC kancelářský balíček Office Std 2021 OLP | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Žákovské pracoviště
Žákovská dvoulavice pevná | 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany Konstrukce: z ohýbaného trubkového profilu tvaru C o průměru 40 mm a tloušťce stěny 2 mm. Pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice jsou umístěny háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby. Ve spodní části konstrukce umístěna spojovací vzpěra. | 9 |  | 0 | 0
Žákovská dvoulavice - výškově stavitelná | 760 x 1300 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany Konstrukce: z ohýbaného trubkového profilu tvaru C o průměru 40 mm a tloušťce stěny 2 mm s vnitřním hřebenem pro plynulý výsuv, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návleky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná bez použití nářadí. Ve spodní části konstrukce umístěna spojovací vzpěra. | 6 |  | 0 | 0
Žákovská židle stohovatelná - dřevěná | Sedák i opěrák vyroben z min. 6-ti vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým PUR lakem. Sedák je opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části - krempou v místě kolen. Opěrák je tvarován ve dvou rovinách. Sedák i opěrák jsou k rámu přichyceni ocelovými nýty. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosné profily rámu jsou plochoovál 38 x 20 mm o síle stěny min. 1,5 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 18 |  | 0 | 0
Žákovská židle - výškově stavitelná | Konstrukce: kovová konstrukce-plochooválný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák s krempou min. 30 mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí. | 12 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vybavení učebny
Vybavení pro projekci
Interaktivní tabule, 16:10, 20 dotyků | Rozměr tabule s křídly: 127 x 391 cm (16 : 10), 20 dotekových bodů. Dvaceti dotekové ovládání tabule umožnuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožnují simultánní práci více uživatelů. Keramický povrch umožnuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. Součástí tabule je internetový interaktivní software napsaný ve webovém programovacím jazyce, tzn. je nezávislý na operačním systému, vyžaduje pouze webový prohlížeč a připojení k internetu. Software je určen pro práci s libovolnou interaktivní technikou. Funkce pro tvorbu interaktivních úloh: - Volné kreslení perem, tužkou, zvýrazňovačem, mazání gumou - Kreslení základních 2D a 3D objektů - Psaní textů - Rýsování s pomocí promítaných rýsovacích pomůcek pravítka, trojúhelníku, kružítka - Vkládání internetových odkazů - Animace na objektech - Sestavení vlastního uživatelského panelu s možností trvalého umístění na popředí - Galerie různých typů pozadí - Galerie znaků a obrázků - Ukládání výukových materiálů do souborů Funkce pro výuku: - Rozdělení plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné části - Tvorba testů - Sdílení výukových materiálů se studenty, individuální nebo společná kontrola jejich práce - Internetové konference se studenty | 1 |  | 0 | 0
Laserový projektor | Laserový dataprojektor s technologií 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly, rozlišení WXGA (1280x800) 16:10 a ultrakrátkou vzdáleností. Projektor bez lampy, se svítivostí min. 3800 lumenů, kontrastní poměr min. 2 500 000:1, extrémě dlouhou životností světelného laseru min. 20 000 hodin, kontrast 2 500 000:1, Audiovýstup, Audiovstup, min. 3x HDMI, VGA, repro min. 16W, korekce lichoběžníku. Včetně konzoly. | 1 |  | 0 | 0
Pojezd pro tabuli s konzolou | Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130 kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám. | 1 |  | 0 | 0
trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení | CYKY 3x 2,5; HDMI; UTP (bm) | 15 |  | 0 | 0
drobný instalační materiál | konektory, svorky, příchytky min. 20ks | 1 |  | 0 | 0
implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC | zprovoznění dodaných technologií | 1 |  | 0 | 0
montáž projekční techniky | pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Ozvučení
Receiver | Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner | 1 |  | 0 | 0
Repro pasivní stereo 2 x 60W | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1 |  | 0 | 0
Konzoly pro repro 2 ks | Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1 |  | 0 | 0
Montáž repro vč. kabeláží | Instalační práce | 1 |  | 0 | 0
Nástěnka
Nástěnka | 1200 x 2000 mm Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu. | 2 |  | 0 | 0
Skříňová sestava
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 4 |  | 0 | 0
Skříň vysoká prosklená | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Nástavec uzavřený | 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. | 5 |  | 0 | 0
Ostatní vybavení
Kryt radiátoru | š. 1500 mm (tolerance ±10%) Konstrukce tvořena z LTD materiálu tloušťky min. 18mm a konzol z jeklového profilu. (nutno zaměřit na místě) | 2 |  | 0 | 0
Odkládací parapetní pult | š. 1500 mm (tolerance ±10%) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. (nutno zaměřit na místě) | 3 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Elektroinstalace v nábytkové části
el. rozvod v katedře | el. rozvod v katedře. CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Doprava, montáž
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0

## Druž 4
Družina 4
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Učitelské pracoviště
Katedra multimediální (PUR hrana) | 760 x 1200 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Prac. deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. Roletová skříňka: šíře 400 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Učitelská židle | Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. | 1 |  | 0 | 0
Učitelský AIO - katalogový list s podáním nabídky | LCD: min. 23.5", FullHD 1920x1080, technologie IPS CPU: Passmark V10 min. 14000 bodů bez přetaktování Paměť: min. 16GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 2x USB 2.0, min. 2x USB 3.0, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x DisplayPort nebo HDMI Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB kancelářský balíček MS Office Std 2021 OLP | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Žákovské pracoviště
Pc stůl pro 1 žáka | 760 x 900 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska, ABS hrany, pracovní deska o síle min. 25 mm s průchodkou o min. Ø 60 mm, 1x box na PC, zavětrování z perforovaného plechu s otvory min. 7 x 7 mm pro lepší cirkulaci vzduchu, vestavěné kanály pro vedení kabeláže. Kovové prvky budou ošetřeny vypalovací barvou dle RAL vzorníku. | 5 |  | 0 | 0
Židle - otočná na plynovém pístu, plastová | Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Volitelně na kolečkách nebo na kluzácích. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření. | 5 |  | 0 | 0
Žákovské PC - katalogový list s podáním nabídky | CPU: Passmark V10 min. 12000 bodů bez přetaktování Paměť: min. 8GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows,s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 256GB, M.2 PCIe NVMe Mechanika: jednotka DVD+/RW Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 4x USB 2.0, min. 4x USB 3.0, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI, 1x DisplayPort Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB Typ panelu: Technologie IPS Technologie podsvícení: LED Viditelná úhlopříčka: 23,8 palce Maximální přednastavené rozlišení: 1920 × 1080 při 60 Hz Poměr stran: 16:9 Povrch displeje obrazovky: Antireflexní, matný Jas:250 cd/m2 Kontrastní poměr: 1000:1 Doba odezvy: max. 5 ms Pozorovací úhel: 178° / 178° Porty: min. 1× HDMI VESA: ANO HDMI propojovcí kabel s PC kancelářský balíček MS Office Std 2021 OLP | 5 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vybavení učebny
Skříňová sestava
Skříň vysoká, otevřená s policemi | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: 2x stavitelná police | 2 |  | 0 | 0
Skříň kombinovaná s policemi a zásuvkami | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: 3x zásuvka s úchytkami a zámkem | 1 |  | 0 | 0
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi | 1800 x 900 x 250 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 2 |  | 0 | 0
Trojsedačka | Konferenční sedačka, kovová podnož, trojsedačkový díl, šířka 1770 mm. Nosnost 120 kg. Barva dle vzorníku. | 1 |  | 0 | 0
Sedací vak | Sedací vak s výplní z polystyrenových kuliček. | 3 |  | 0 | 0
Vestavná skříň | 2000 x 1000 x 500 mm (V x Š x H) - tolerance ±10% Konstrukce: z LTD materiálu. Včetně krycích obložek. Skříň bude dvoudveřová, policová. Celá konstrukce je zpevněna 2x kovovým profilem 40 x 20 mm. Skříň bude uzamykatelná. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Ostatní vybavení
Kryt radiátoru | š. 1500 mm (tolerance ±10%) Konstrukce tvořena z LTD materiálu tloušťky min. 18mm a konzol z jeklového profilu. (nutno zaměřit na místě) | 2 |  | 0 | 0
Odkládací parapetní pult | š. 1500 mm (tolerance ±10%) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. (nutno zaměřit na místě) | 2 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Elektroinstalace v nábytkové části
el. rozvod v katedře | el. rozvod v katedře. CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Doprava, montáž
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0

## JU 16
Jazyková učebna
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Učitelské pracoviště
Katedra multimediální (PUR hrana) | 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Učitelská židle | Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. | 1 |  | 0 | 0
Učitelské PC | CPU: Passmark V10 min. 12500 bodů bez přetaktování Paměť: min. 16GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe Mechanika: jednotka DVD+/RW Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ac, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 4x USB 2.0, min. 4x USB 3.0, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI, 1x DisplayPort Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB Typ panelu: IPS Technologie podsvícení: LED Úhlopříčka: min. 23,5" Rozlišení: FullHD 1920x1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Matný Jas: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva: max. 5 ms Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 170° Konektory: min. 1x HDMI VESA kompatibilní: Ano HDMI propojovací kabel s PC kancelářský balíček Office Std 2021 OLP | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Žákovské pracoviště
Obdelníkový stůl | 760 x 1200 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: z MDF o síle 18 mm se zaoblenými a zalakovanými hranami, Konstrukce: kovová, trubková Ø 38 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem. | 12 |  | 0 | 0
Žákovská židle pevná, odlehčená konstrukce | Konstrukce: vyrobená z hliníkových profilů v kombinaci plochoovál 38 x 20 x 2 mm a trubka o průměru 25/2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou. Sedák i opěrák židle jsou vyrobeny z bukové překližky, které zaručují max. ergonomii sezení (sedák prolis v místě sedu, krempa, opěrák prohnut ve dvou směrech). Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty. Povrchová úprava je provedena polyuretanovým lakem. Židle opatřena černými plasty. Váha židle max. 3,5 kg. | 24 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vybavení učebny
Vybavení pro projekci
Kapacitní dotykový displej 105" - katalogový list s podáním nabídky | Kapacitní displej s úhlopříčkou min. 105" Rozlišení 5120 x 2160 pixels - 5K Hyper-detailed, kapacitní dotykový displej, bezpečnostní sklo, display s jasem min. 450 cd/m², min.3x HDMI, min. 2x USB-C, min.2x USB 3.0 typ A, min. 2x LAN RJ-45, Wi-Fi 6, OPS zásuvka, zabudované repro min. 2x16W plus subwoofer, až 20 dotykových bodů, možnost psaní perem i prsty, senzor pohybu, min. 2 pera, kompatibilní s Windows, Mac OS X. | 1 |  | 0 | 0
Elektrický pojezd | Elektrický pojezd s výsuvem min. 600mm, nosnost min. 100kg, uchycení na zeď. | 1 |  | 0 | 0
trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení | CYKY 3x 2,5; HDMI; UTP (bm) | 15 |  | 0 | 0
drobný instalační materiál | konektory, svorky, příchytky min. 20ks | 1 |  | 0 | 0
implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC | zprovoznění dodaných technologií | 1 |  | 0 | 0
montáž projekční techniky | pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Ozvučení
Receiver | Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner | 1 |  | 0 | 0
Repro pasivní stereo 2 x 60W | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1 |  | 0 | 0
Konzoly pro repro 2 ks | Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1 |  | 0 | 0
Montáž repro vč. kabeláží | Instalační práce | 1 |  | 0 | 0
Ostatní vybavení
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 4 |  | 0 | 0
Skříň nízká, otevřená, policová | 900 x 750 x 350 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, skříň otevřená, 2x stavitelná police | 2 |  | 0 | 0
Nástěnka | 1200 x 2000 mm Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu. | 2 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Elektroinstalace v nábytkové části
el. rozvod v katedře | el. rozvod v katedře. CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Parapety, kryty radiátorů
Odkládací parapetní pult | š. 1500 mm, h. min. 350 mm (tolerance ±10%) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. | 2 |  | 0 | 0
Kryt radiátoru | š. 1500 mm (tolerance ±10%) Konstrukce tvořena z LTD materiálu tloušťky min. 18mm a konzol z jeklového profilu. | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Doprava, montáž
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0

## Kabinet
Kabinet u učebny V.B
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Vybavení kabinetu
Učitelské pracoviště
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem | 760 x 1600 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou | 2 |  | 0 | 0
Kancelářská židle | Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-synchro, vel. 430-530 mm, s područkami | 2 |  | 0 | 0
Učitelský NTB | Displej: min. 15.6" FullHD (1920 x 1080), matný CPU: Passmark V10 min. 10000 bodů bez přetaktování Paměť: min. 8GB DDR4 Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, s podporou připojení do domény, druhotná licence není přípustná Kapacita disku: min. SSD 256GB, M.2 PCIe NVMe Grafika: integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ax, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1x RJ45, min. 1x USB 2.0, min. 1x USB 3.0, min. 1x USB C, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI Klávesnice česká, podsvícená s numerickou částí Webkamera s mikrofonem, čtečka paměťových karet kancelářský balíček MS Office Std 2021 OLP | 2 |  | 0 | 0
Ostatní vybavení
Věšák s odkládací deskou | 1800 x 800 mm - tolerance ±5% Věšák s odkládací deskou a stěnou z laminové desky, háčky kovové dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 3 |  | 0 | 0
Skříň kombinovaná s policemi a zásuvkami | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: 3x zásuvka s úchytkami a zámkem | 2 |  | 0 | 0
Skříň nízká, uzavřená, policová | 900 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Nástavec uzavřený | 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. | 5 |  | 0 | 0
Horní skříňka s LED osvětlením - s výklopem | 600 x 800 x 300 mm ( V x Š x H ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Výklopná dvířka s úchytkou, 1x stavitelná police. Zafrézovaný AL profil včetně LED pásku. | 2 |  | 0 | 0
Horní skříňka s LED osvětlením - otevřená | 600 x 800 x 300 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Otevřená skřínka, 1x stavitelná police. Zafrézovaný AL profil včetně LED pásku. | 2 |  | 0 | 0
Nástěnka | 600 x 900 mm Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu. | 2 |  | 0 | 0
Čajová kuchyňka
Skříň nízká, uzavřená, policová | 900 x 900 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 25 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Mycí stůl | 900 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 25 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem ve spodní části. Keramický dřez, baterie T+S , ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Skříň malá policová, úzká, uzavřená | 900 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 25 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem ve spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkou a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Vysoká skříň - šatní | 2100 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem ve spodní části a horní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy. Uzavřená skříň. 2x pevná police, 2x stavitelná police, tyč na ramínka. | 1 |  | 0 | 0
Obklad - zádovina | 600 x 2700 mm (V x Š) - tolerance ±10% materiál: LTD deska o síle min. 10mm | 1 |  | 0 | 0
Horní závěsná skříňka | 600 x 900 x 300 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části. Plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. Zafrézovaný AL profil včetně LED pásku. | 1 |  | 0 | 0
Horní závěsná skříňka | 600 x 600 x 300 mm ( V x Š x H ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části. Plná dvířka s úchytkou, 1x stavitelná police. Zafrézovaný AL profil včetně LED pásku. | 2 |  | 0 | 0
Ostatní vybavení
Odkládací parapetní pult | š. 1520 mm (tolerance ±10%) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Elektroinstalace v nábytkové části
elektroinstalace | el. rozvod ke kancelářskému stolu. CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 2 |  | 0 | 0
UTP rozvody | vč. UTP zásuvek | 2 |  | 0 | 0
el. rozvod k LED osvětlení horních skříněk | CYKY 3x 1,5 mm²; trafo, vypínač | 1 |  | 0 | 0
Revize - elektro | revize s vystavením revizní zprávy | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Doprava, montáž
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0

## Rodiče
Místnost pro setkávání s rodiči
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Vybavení
Projekce
Interaktivní plochý displej 65" | Uhlopříčka min. 65" (164 cm) Rozlišení 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition, vysoce přesná IR technologie, bezpečnostní sklo, display s jasem min. 400 cd/m², min.3x HDMI, DisplayPort, min. 2x USB-C, min.2x USB 3.0 typ A, min. 2x LAN RJ-45, Wi-Fi 6, OPS zásuvka, paměť min. 128GB, RAM min. 8GB, podpora EDLA, zabudované repro min. 2x20W plus subwoofer,min. 20 dotykových bodů, možnost psaní perem i prsty, min. 4x stylus, senzor pohybu, kompatibilní s Windows, Android, Mac OS X. Součástí interaktivního displeje je integrovaný OPS počítač s parametry min. 16GB RAM, 256GB SSD, min. 2xUSB, Wi-Fi 6, HDMI, počet bodů CPU podle cpubenchmark.net min. 11 000bodů bez přetaktování, operační systém kompatibilní se stávajícím OS na škole. | 1 |  | 0 | 0
trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení | CYKY 3x 2,5; HDMI; UTP (bm) | 15 |  | 0 | 0
drobný instalační materiál | konektory, svorky, příchytky min. 20ks | 1 |  | 0 | 0
implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC | zprovoznění dodaných technologií | 1 |  | 0 | 0
montáž projekční techniky | pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Nábytek
Stůl - kovová podnož | 760 x 800 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s olepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany. | 2 |  | 0 | 0
Konferenční čalouněná židle | Rám židle je vyroben z trubky o průměru 22 mm/ 2 mm, povrch kovového rámu je upraven práškovou vypalovanou barvou v různých barevných odstínech RAL, dřevěná skořepina je k rámu přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem a je potažena látkou s odolností vůči prodření 150 tis. cyklů | 6 |  | 0 | 0
Stolek | Kulatý stoleček ke křeslům Konstrukce: z LTD min. 18 mm, lepená konstrukce | 1 |  | 0 | 0
Křeslo do kabinetu - dvojsedák | Zakulacené kancelářské křeslo - dvojsedák Konstrukce: dřevěná vnitří kostra, pěnové jádro, potah dle vzorníku, zadní zakulacená část opěráku, nízké přízemní kluzáky | 1 |  | 0 | 0
Křeslo do kabinetu | Zakulacené kancelářské křeslo Konstrukce: dřevěná vnitří kostra, pěnové jádro, potah dle vzorníku, zadní zakulacená část opěráku, nízké přízemní kluzáky | 1 |  | 0 | 0
Věšák s odkládací deskou | 1800 x 500 mm - tolerance ±5% Věšák s odkládací deskou a stěnou z laminové desky, háčky kovové dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Skříň nízká, uzavřená, policová | 900 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Skříň nízká, zásuvková | 900 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami se zámkem. | 1 |  | 0 | 0
Čajová kuchyňka
Skříňka pro vestavnou lednici | 900 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Pod pracovní deskou prostor pro montáž vestavné lednice. Rektifikační podnož se soklem. | 1 |  | 0 | 0
Vestavná lednice pultová, v. 850 mm | Vestavná lednice - skleněné poličky s ochrannou lištou a automatickým odmrazováním šíře min. 595 mm | 1 |  | 0 | 0
Skříňka otevřená | 900 x 900 x 500/600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, pracovní deska o síle min. 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. PD upravena dle dispozice místnosti. 2x police. Rektifikační podnož se soklem. | 1 |  | 0 | 0
Obklad - zádovina | 600 x 2000 mm (V x Š) - tolerance ±10% materiál: LTD deska o síle min. 10mm | 1 |  | 0 | 0
Horní závěsná skříňka | 600 x 900 x 300 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. Zafrézovaný AL profil včetně LED pásku. | 1 |  | 0 | 0
Horní závěsná skříňka | 600 x 600 x 300 mm ( V x Š x H ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Plná dvířka s úchytkou, 1x stavitelná police. Zafrézovaný AL profil včetně LED pásku. | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Elektroinstalace v nábytkové části
el. rozvod k LED osvětlení horních skříněk | CYKY 3x 1,5 mm²; trafo, vypínač | 1 |  | 0 | 0
Revize - elektro | revize s vystavením revizní zprávy | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Zatemnění
Elektrické vnitřní zatemnění | cca 1520 x 2700 mm - tolerance ±10% elektrické roletové zatemnění, látka neprůhledná (blackout). Motoricky dálkově ovládané. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Dálkový ovladač | Umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce | 1 |  | 0 | 0
Montáž el. zatemnění | Instalační práce | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Doprava, montáž
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0

## Herna
Herna
Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Vybavení
Nábytek
Katedra multimediální (PUR hrana) | 760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
Učitelská židle | Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. | 1 |  | 0 | 0
Stůl - jeklová podnož | 760 x 800 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s olepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany. | 2 |  | 0 | 0
Židle čalouněná - katalogový list s podáním nabídky | Konstrukce: z kombinovaného rámu z ohýbaného plochooválu 20 x 38 mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návlekem a plastová kolébka s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku. | 8 |  | 0 | 0
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 |  | 0 | 0
Skříň kombinovaná | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: uzavřená uzamykatelnou roletkou s přípravou pro osazení receiveru. | 1 |  | 0 | 0
Skříň kombinovaná s policemi a zásuvkami | 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: 3x zásuvka s úchytkami a zámkem | 2 |  | 0 | 0
Nástavec uzavřený | 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. | 4 |  | 0 | 0
Skříň kombinovaná s policemi a zásuvkami (příprava pro elektroinstalaci) | 1800 x 450 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police, dvojitá záda pro vedení elektroinstalace. Dolní část: 3x zásuvka s úchytkami a zámkem, prostor pro vedení kabeláže. | 1 |  | 0 | 0
Nástavec uzavřený - úzký | 600 x 450 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkou a zámkem, 1x stavitelná police. | 1 |  | 0 | 0
Podsedák | Pěnový podsedák - ⌀ 30 cm, výška 3 cm - tolerance ±5% Pevný, snadno čistitelný materiál. Mix barev. | 12 |  | 0 | 0
Taburet kulatý - nízký | Celočalouněný taburet kulatý, konstrukce z překližky, výplň PUR pěna, kluzáky, ø sedáku 50cm, výška min. 45 cm | 4 |  | 0 | 0
Taburet kulatý - vysoký | Celočalouněný taburet kulatý, konstrukce z překližky, výplň PUR pěna, kluzáky, ø sedáku 50cm, výška min. 60 cm | 4 |  | 0 | 0
Vybavení pro projekci
Interaktivní plochý displej 86" | Uhlopříčka min. 86" (217 cm) Rozlišení 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition, vysoce přesná IR technologie, bezpečnostní sklo, display s jasem min. 400 cd/m², min.3x HDMI, DisplayPort, min. 2x USB-C, min.2x USB 3.0 typ A, min. 2x LAN RJ-45, Wi-Fi 6, OPS zásuvka, paměť min. 128GB, RAM min. 8GB, podpora EDLA, zabudované repro min. 2x20W plus subwoofer,min. 20 dotykových bodů, možnost psaní perem i prsty, min. 4x stylus, senzor pohybu, kompatibilní s Windows, Android, Mac OS X. Včetně senzoru kvality vzduchu, který monitoruje prostředí třídy a následně analyzuje získaná data o teplotě, vlhkosti, oxidu uhličitém a pevných částicích ve vzduchu. Požadujeme kompatibilitu senzoru s interaktivním displejem. | 1 |  | 0 | 0
Elektrický pojezd | Elektrický pojezd s výsuvem min. 620mm, nosnost min. 100kg, uchycení na zeď. VESA úchyt. Pro displej s úhlopříčkou až 86". | 1 |  | 0 | 0
trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení | CYKY 3x 2,5; HDMI; UTP (bm) | 15 |  | 0 | 0
drobný instalační materiál | konektory, svorky, příchytky min. 20ks | 1 |  | 0 | 0
implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC | zprovoznění dodaných technologií | 1 |  | 0 | 0
montáž projekční techniky | pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 |  | 0 | 0
Ozvučení
Receiver | Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, FM tuner | 1 |  | 0 | 0
Repro pasivní stereo 2 x 60W | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1 |  | 0 | 0
Konzoly pro repro 2 ks | Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1 |  | 0 | 0
Montáž repro vč. kabeláží | Instalační práce | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Elektroinstalace v nábytkové části
el. rozvod v katedře | el. rozvod v katedře. CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V | 1 |  | 0 | 0
USB napájení | Vyvedení 8x USB zásuvky ve skříni se šířkou 450 mm. | 1 |  | 0 | 0
USB napájení | Vyvedení 9x USB zásuvky ve stupňovité podlaze. | 1 |  | 0 | 0
Revize - elektro | revize s vystavením revizní zprávy | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Zatemnění
Roletové, elektrické venkovní zatemnění ve vodících lištách | 3250 x 3480 mm (V x Š) - tolerance ±10% elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících AL lištách, kovový tubus osazen navíjecím systémem, lamely s pěnovou výplní pro zvýšení mechanické odolnosti, roleta zajišťující absolutní tmu. Motoricky dálkově ovládané. (nutno zaměřit na místě) | 1 |  | 0 | 0
Dálkový ovladač sdružený | Umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce | 1 |  | 0 | 0
Montáž el. zatemnění | Instalační práce | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Stupňovitá podlaha
Vybudování stupňovité podlahy | Stavěná podlaha na svislé konstrukci z masivního dřeva pro kombinované zatížení s prostupy pro vedení médií, bez ocelové konstrukce, včetně horní podlahové desky min. 18 mm pro umístění povlakové podlahy. Výměra cca 3,5 m². | 1 |  | 0 | 0
PVC krytina (m²) | m², PVC min. tloušťka 1,5 mm, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507 | 9 |  | 0 | 0
Okopové lišty |  | 1 |  | 0 | 0
Lepidlo - materiál |  | 1 |  | 0 | 0
Schodová AL lišta (m) | AL profil (m) | 10 |  | 0 | 0
Zábradlí | Konstrukce ohýbaný plochoovál 50x30mm se středovou výztuhou a pevným šroubením. Kotvení do stupňovité podlahy, p.ú. vypalovací barvou, š. 400mm | 2 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
Doprava, montáž
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž | Rozmístění, pevná montáž | 1 |  | 0 | 0
Celková doprava dle koeficientu | Doprava montáže | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0