**Tabulka Specifikace předmětu plnění**

**na veřejnou zakázku s názvem:**

***„Digitální transformace ve společnosti Půjčovna stavební techniky s.r.o.“***

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

**Dodavatel dodá technologie: Bezpečnostní systém – 1 ks**

Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadání | Splňuje | Účastník nabízí |
| Typ: elektronický zabezpečovací systém (EZS) | Ano / Ne |  |
| Ústředna: min. 8 zón (rozšiřitelná na 32), záložní akumulátor 12 V | Ano / Ne |  |
| Detektory: min. 6 × PIR pohybové čidlo, 2 × magnetický kontakt, 1 × siréna | Ano / Ne |  |
| Ovládání: min. LCD klávesnice + mobilní aplikace | Ano / Ne |  |
| Komunikace: min. GSM/LTE modul pro zasílání SMS a volání | Ano / Ne |  |
| Napájení: 230 V AC + záloha min. 12 hod | Ano / Ne |  |
| Zálohování: historie událostí min. 1 měsíc | Ano / Ne |  |

Já (my) níže podepsaný(í) .......................................................... čestně prohlašuji(eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel .......................................................... v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V ........................................ dne .................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby dodavatele