SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory vody ve společnosti RETRE – prádelna a čistírna, s.r.o.“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nové a nepoužité technologie úpravy na recyklaci odpadní vody z praní.

| Technologie úpravy vody na recyklaci odpadní vody z praní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: | Mobilní hrubotřídič ……………. (doplní účastník zadávacího řízení) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Technologie úpravy na recyklaci odpadní vody z praní |  |  |  |
| Provoz prádelny: 16 h/d, 312 dní za rok |  |  |  |
| Výchozí stav: Analýza odpadní vody z praní – příloha „A“ této Specifikace |  |  |  |
| Případnou retenční nádrž pro znečištěnou vodu z praní umístit v kolektoru pod úrovní podlahy – příloha „B“ (rozměry kolektoru) |  |  |  |
| Sběrná a distribuční nádrž na odpadní vodu tunelového stroje s funkční odlučování barevné vody |  |  |  |
| - Objem | Min. 250 l | ANO / NE |  |
| - ochranný filtr čerpadla | ANO | ANO / NE |  |
| - měření hladiny vody | ANO | ANO / NE |  |
| - přepadový otvor | 110 mm | ANO / NE |  |
| - čerpadlo | 18-28 m3/hod | ANO / NE |  |
| Filtrační zařízení |  |  |  |
| - kapacita | min. 3 m3/hod | ANO / NE |  |
| - pouzdro z nerezové oceli | ANO | ANO / NE |  |
| - všechny součásti přicházející do styku s prací vodou musí být odolné vůči chemikáliím (zásaditým a kyselým) | ANO | ANO / NE |  |
| - stupeň filtrace | 25-200 μm | ANO / NE |  |
| - automatické čištění filtru | ANO | ANO / NE |  |
| - ovládací displej | ANO | ANO / NE |  |
| - dálkové ovládání přes Cloud | ANO | ANO / NE |  |
| - přípojka prací vody 2,5“ | ANO | ANO / NE |  |
| - připojení výstupu filtrátu 2,5“ | ANO | ANO / NE |  |
| - výkon čerpadla rozvodu filtrátu pro dodávku do pračky | min. 15 m3/hod | ANO / NE |  |
| - funkce odmítnutí barevné vody | ANO | ANO / NE |  |
| - kapacita nádrže na filtrát | min. 1600 l | ANO / NE |  |
| - filtrační a mycí čerpadlo musí odolávat teplotám do 80 oC | ANO | ANO / NE |  |
| - implementace a sladění se stávajícím pracím procesem na tunelové pračce | ANO | ANO / NE |  |