SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory vody ve společnosti Granit Zedníček s.r.o. – Část 3 – Zařízení pro odkalení a recyklaci kalových vod - kalolis“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nového a nepoužitého zařízení pro odkalení a recyklaci kalových vod - kalolis.

| Zařízení pro odkalení a recyklaci kalových vod - kalolis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | Mobilní hrubotřídič ……………. |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| celková čistící kapacita zařízení | 1150-1250 l/min | ANO / NE |  |
| kalové čerpadlo | 4 pólovým motorem | ANO / NE |  |
| rozměr dekantační nádoby | průměr v rozsahu 2900-3050 mm, výška v rozsahu 7450-7550 mm | ANO / NE |  |
| - dekantační nádoba i zásobník odkalené vody opatřený ochranným nátěrem z vnitřní strany nádoby epoxidovo-dehtovým nátěrem (tzv.epoxytar). | Minimální tloušťka suché vrstvy nátěru musí být alespoň 200 micronů | ANO / NE |  |
| - pneumatický ventil vypouštění dekantační nádoby | s gumovou antiabrazivní výstelkou | ANO / NE |  |
| - dopravní množství elektrického pístového dávkovače | v rozsahu 0-200 l/min | ANO / NE |  |
| - maximální výkon elektrického pístového dávkovače | v rozsahu 0.35-040 kW | ANO / NE |  |
| - čerpadlo pro plnění kalolisu dvou rychlostní | 11 a 15kW | ANO / NE |  |
| - chlazení ucpávek čerpadla plnění kalolisu | ANO | ANO / NE |  |
| - čerpadlo pro odkalenou vodu řízené frekvenčním měničem | ANO | ANO / NE |  |
| - minimální výška zvonu (trychtýře) v dekantační nádobě | 3000 mm | ANO / NE |  |
| - nádrž na odkalenou vodu maximální objem | 18:500-19.500 litrů | ANO / NE |  |
| - maximální kapacita filtrovaného materiálu | 0.18-0.2 l/na cyklus | ANO / NE |  |
| - pochozí plošiny kolem kalolisu včetně přístupového žebříku nebo schodů | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele