[image: image1.png]OPERACNI PROGRAM
TECHNOLOGIE A APLIKACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST







Tabulka Specifikace předmětu plnění
na veřejnou zakázku s názvem:
„Rozšíření výzkumného centra ve společnosti Aveo Engineering Group, s.r.o. – Část 2 – Osciloskop a licence SW“
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.
Dodavatel dodá osciloskop s podporou měření analogových signálů a digitálního analyzátoru s možností simultánního měření (Mixed Signal), blíže specifikovaného níže.
	Osciloskop a licence SW

	Obchodní název nabízeného plnění:
	      (doplní účastník)

	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Účastník nabízí

	4 analogové kanály
	ANO / NE
	     

	Alespoň 8 digitálních vstupů s možností rozšířit na 48
	ANO / NE
	     

	Šířka pásma alespoň 500 MHz (softwarově rozšiřitelná alespoň do 1,5 GHz  pro všechny analogové kanály)
	ANO / NE
	     

	Vzorkovací frekvence nejméně 6 GS/s  (pro každý analogový či digitální kanál)
	ANO / NE
	     

	Délka záznamu alespoň 60  Mbodů  (pro každý analogový či digitální kanál)

	ANO / NE
	     

	Podpora analýzy protokolů (CAN, I2C, SPI, eSPI, I3C, RS-232/422/485/UART, SPMI, SMBus, CAN FD, CAN XL, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC 429, SENT, NRZ, Manchester, USB 2.0 )
	ANO / NE
	     

	Interní arbitrary generátor 
	ANO / NE
	     

	Funkce zobrazení zobrazení spektrální analýzy (pro 4 analogové kanály zároveň)
	ANO / NE
	     

	12bitový převodník (HW) s možností přepnutí na 16 bitů (SW)  
	ANO / NE
	     

	Rychlost zobrazování > 500 000 wfms/s 
	ANO / NE
	     

	Displej o úhlopříčce alespoň 13″, FULL HD
	ANO / NE
	     

	Podpora následujících typů triggeru: Edge, Pulse Width, Runt, Timeout, Window, Logic, Setup & Hold, Rise/Fall Time, Parallel Bus, Sequence, Visual Trigger, Video 
	ANO / NE
	     

	Základní operace s průběhy, FFT (rychlá Fourierova transformace) a pokročilý editor matematických funkcí
	ANO / NE
	     

	Funkční generátor: alespoň 50 MHz (Arbitrary, Sine, Square, Pulse, Ramp, Triangle, DC Level, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise/Fall, Sin(x)/x, Random Noise, Haversine, Cardiac)
	ANO / NE
	     

	Možnost připojení externího LCD přes HDMI
	ANO / NE
	     

	Možnost ukládání měření na externí disk – USB 3.1 port
	ANO / NE
	     

	Sondy pro analogové i digitální vstupy jsou součástí dodávky
	ANO / NE
	     


Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne      







_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

2
Poznámka:  Jestliže se ve specifikaci objeví odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pakliže z charakteru poptávaného plnění nevyplývá, že by použití takového substitutu bylo v rozporu s účelem poptávky (například, že by substitut snížil kompatibilitu poptávaného plnění s již existujícími výrobními prostředky).


