## Ústřední vytápění
ZADÁNÍ
Stavba: Stavební úpravy objektu č.pop. 142, k.ú. Rouchovany, perc.st.č.335/1
Objekt: Ústřední vytápění
JKSO: | [5 empty] | Datum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
65 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 36 |  | 0
66 | 631545300 | pouzdro potrubní izolační z min. plsti s ALS 22/30 mm | m | 36 |  | 0
61 | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 380 |  | 0
62 | 283771060 | izolace potrubí LPE 16 x 20 mm | m | 255 |  | 0
63 | 283770450 | izolace potrubí LPE 22 x 20 mm | m | 80 |  | 0
64 | 283770480 | izolace potrubí LPE 26 x 20 mm | m | 45 |  | 0
67 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
16 | 731119640 | Topná zkouška, tlaková zkouška, seřízení | hod. | 48 |  | 0
15 | 731241281 | Montáž kotle ocelového nástěnného na plynná paliva turbo do 19 kW s připojením na TUV | soubor | 6 |  | 0
1 | 731251180 | Sestava:plyn.kondenz.kotel 6,5-19kW,bivalentní zásobníkTUV 250l s výměníkyTV-TUV a solár-TUV,dva plošné sol.kolektory 4,02m2, čerpadlová jednotka soláru, expanze, zabezpeční, propojení, armatury, termostat, regulace | soubor | 6 |  | 0
2 | 731251181 | Upevnění plochých vertikálních kolektorů na plochou střechu-2 kolektory vztyčené 45 | soubor | 6 |  | 0
3 | 731251182 | Solární ruční plnící pumpička | soubor | 6 |  | 0
4 | 731251183 | Kouřovody-AZ adaptér 60/100 na 80/125 | soubor | 6 |  | 0
5 | 731251184 | Kouřovody - Revizní koleno 87°, 80/125 | soubor | 6 |  | 0
6 | 731251185 | Kouřovody - Stěnová clona 80/125 | soubor | 6 |  | 0
7 | 731251186 | Kouřovody - AZ trubka 80/125, 0,5m | soubor | 6 |  | 0
8 | 731251187 | Kouřovody - Propojovací sada kotle pro více kotlů, revizní trubka se spalinovou přípojkou,dlouhé hrdlo, distance, fixace | soubor | 6 |  | 0
9 | 731251188 | Kouřovody - Základní sada šachty D100, Víko, opěrné koleno, úložný profil, rozpěrky 5ks | soubor | 2 |  | 0
10 | 731251189 | Kouřovody - Pojistka proti zpětnému proudění spalin | soubor | 6 |  | 0
72 | 73125119 | Montáž kouřovodů D80/125 a komínu D100, H 11m | soubor | 2 |  | 0
11 | 731251190 | Kouřovody - Revizní kus rovný D100 | soubor | 2 |  | 0
12 | 731251191 | Kouřovody - Přípojka pro odtok kondenzátu D40 na D100 mm | soubor | 2 |  | 0
13 | 731251192 | Kouřovody - Kouřovod D100mm, L 1,95m | soubor | 12 |  | 0
14 | 731251193 | Kouřovody - Spojovací spona kouřovodu D 100 mm | soubor | 10 |  | 0
73 | 73125120 | Připojení spotřebičů na síť nn a propojení regulačních prvků | soubor | 6 |  | 0
17 | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
18 | 732219103 | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých kombinovaných do 250 litrů | soubor | 6 |  | 0
60 | 732219104 | Montáž solárních kolektorů na střechu na typové konzoly | soubor | 12 |  | 0
19 | 732331712 | Nádoba tlaková expanzní s membránou typ PN 1,0 o obsahu 12 litrů | soubor | 6 |  | 0
20 | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0
21 | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 36 |  | 0
22 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 36 |  | 0
23 | 733322102 | Potrubí plastové z PE-X/Al.PE-X spojované násuvnou plastovou objímkou D 16x2 | m | 255 |  | 0
24 | 733322103 | Potrubí plastové z PE-X/Al.PE-X spojované násuvnou plastovou objímkou D 20x2 | m | 80 |  | 0
25 | 733322104 | Potrubí plastové z PE-X/Al.PE-X spojované násuvnou plastovou objímkou D 26x2,3 | m | 45 |  | 0
26 | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9 | m | 380 |  | 0
27 | 733391110 | Ohebné zdvojené nerezové potrubí 2xDN16 s izolací PES a dvoužilovým kabelem pro solár | m | 98 |  | 0
28 | 733391111 | Zkouška těsnosti potrubí nerezové do DN 25 | m | 98 |  | 0
29 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
30 | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 30 |  | 0
31 | 734221417 | Ventil závitový regulační G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací, kvs-0,73 | kus | 7 |  | 0
32 | 734221684 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 30 |  | 0
33 | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 6 |  | 0
34 | 734251212 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 12 |  | 0
35 | 734261741 | Regulační šroubení závitové radiátorové DN 15, kvs-1,31 | soub. | 7 |  | 0
41 | 734261746 | Uzavírací šroubení závitové radiátorové DN 15, pro těkesa ventil-kompakt, kv-1,48 | soub. | 23 |  | 0
36 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 30 |  | 0
37 | 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 12 |  | 0
38 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0
39 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 54 |  | 0
40 | 734295185 | Třícestný směšovací termostatický ventil VTA223, kv-3, 28mm cpf, 38-65°C | soub. | 6 |  | 0
42 | 734411113 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm | kus | 12 |  | 0
43 | 734421113 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | kus | 12 |  | 0
44 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
45 | 735152251 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/400 mm | kus | 1 |  | 0
46 | 735152271 | Otopné těleso panelové Korado Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/400 mm | kus | 3 |  | 0
47 | 735152272 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/500 mm | kus | 1 |  | 0
48 | 735152273 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 1 |  | 0
49 | 735152275 | Otopné těleso panelové Korado Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/800 mm | kus | 1 |  | 0
50 | 735152277 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1000 mm | kus | 4 |  | 0
51 | 735152278 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1100 mm | kus | 1 |  | 0
52 | 735152279 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm | kus | 6 |  | 0
53 | 735152280 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1400 mm | kus | 4 |  | 0
57 | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 6 |  | 0
54 | 735164523 | Trubkové těleso KRM 900 x 450 | soub | 1 |  | 0
55 | 735164524 | Trubkové těleso KRM 1220 x 450 | soub | 2 |  | 0
56 | 735164525 | Trubkové těleso KRM 1500 x 450 | soub | 3 |  | 0
58 | 735412140 | Podlahový konvektor bez ventilátoru, COIL-PT/1500, l-1500, h-125, š-303 | soubor | 1 |  | 0
59 | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
68 | 767995101 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 30 |  | 0
69 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
70 | 783221112 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 4 |  | 0
71 | 783425412 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 36 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0