## 01-Technologie chlazení
BOPAL - window and door accessories s.r.o
01 - Technologická část
pol. | Specifikace | m.j. | množství | jedn.cena | celkem
1 | Kompaktní tepelné čerpadlo 256kW (zdroj st.voda +17/+12°C, topná voda +55/+59°C) | ks | 1 |  | 0
2 | Izolovaná akumulační nádoba V= 5m3, PN10 | ks | 2 |  | 0
3 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN80 | ks | 8 |  | 0
4 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN100 | ks | 5 |  | 0
5 | Filtr přírubový DN100, PN16 | ks | 1 |  | 0
6 | Potrubí studené a topné vody DN80 | sada | 1 |  | 0
7 | Potrubí studené a topné vody DN100 | sada | 1 |  | 0
8 | Tvarovky DN80, PN16 | sada | 1 |  | 0
9 | Tvarovky DN100, PN16 | sada | 1 |  | 0
10 | Výstroj akumulační nádrže | sada | 2 |  | 0
10 | Příruba DN40 PN16 | ks | 1 |  | 0
11 | Příruba DN50 PN16 | ks | 1 |  | 0
3 | Příruba DN65 PN16 | ks | 3 |  | 0
11 | Příruba DN80 PN16 | ks | 16 |  | 0
12 | Příruba DN100 PN16 | ks | 8 |  | 0
13 | Spojovací materiál pro příruby ke klapce DN100 (šrouby, matice, podložky) | sada | 5
14 | Spojovací materiál pro příruby ke klapce DN80 (šrouby, matice, podložky) | sada | 8
15 | Montážní materiál, vypouštěcí a odvzdušňovací ventily, podpěry, pomocné kovové konstrukce | sada | 1 |  | 0
16 | Tepelná izolace FE potrubí - syntetický kaučuk 114x13mm | sada | 1 |  | 0
17 | Tepelná izolace FE potrubí - syntetický kaučuk 89x13mm | sada | 1 |  | 0
18 | Montážní mechanizace, přesuny materiálu | sada | 1 |  | 0
19 | Elektroinstalační materiál | sada | 1 |  | 0
20 | Montáž technologie a potrubí | sada | 1 |  | 0
21 | Montáž elektro | sada | 1 |  | 0
22 | Zkoušky a revize | sada | 1 |  | 0
23 | Uvedení do provozu | sada | 1 |  | 0
| Celkem technologická část |  |  |  | 0

## list10 (hidden)
Nemocnice následné péče
Vysočany
WC a sprcha lékaři
pol. | činnost | m.j. | provedeno | jedn.cena | celkem
1. | demont. a bourání - vyzdívka sprchy | m2 | 2.6 | 336 | 873.6
2. | průraz zdi | m2 | 1.8 | 350 | 630
3. | osekání keram.obkladů | m2 | 28.2 | 112 | 3158.4
4. | vybourání keram.dlažby | m2 | 2.8 | 89 | 249.2
5. | vyzdívka | m2 | 2.4 | 504 | 1209.6
6. | dod.a osazení zárubně | ks | 1 | 2576 | 2576
7. | přípomocné práce pro řemesla | kpl | 1 | 3360 | 3360
8. | vyrovnání podlah a izolace Mapelastic | m2 | 2.8 | 773 | 2164.4
9. | obklad keramický | m2 | 28.2 | 683 | 19260.6
10. | opravy omítek | m2 | 2.8 | 129 | 361.2
11. | dlažba keramická | m2 | 2.1 | 840 | 1764
12. | D a M dveře vnitřní | ks | 1 | 3360 | 3360
38967
13. | malby stěn a stropů | m2 | 86 | 150 | 12900
14. | nátěr zárubní | ks | 1 | 240 | 240
13140
15. | demont.podlah.krytin | kpl | 19 | 38 | 722
16. | D a M koberce v pokoji | m2 | 10.5 | 392 | 4116
4838
17. | práce elektro | kpl | 1 | 5806 | 5806
| svítidlo nástěnné D+M | ks |  |  | 0
| svítidlo stropní D+M | ks |  |  | 0
5806
18. | úprava rozvodů ZTI | kpl | 1 | 6456 | 6456
19. | sprchová vanička - D+M | ks | 1 | 5543 | 5543
20. | WC - D+M | ks | 1 | 4255 | 4255
21. | umyvadlo D+M | ks | 1 | 1428 | 1428
22. | baterie sprchová D+M | ks | 1 | 1871 | 1871
23. | baterie umyvadlová D+M | ks | 1 | 1528 | 1528
21081
24. | odvoz suti | kpl | 1 | 2200 | 2200
25. | přesun hmot | kpl | 1 | 3360 | 3360
26. | čistý úklid | m2 | 21.8 | 260 | 5668
11228
| celkem |  |  |  | 95060
| DPH 5 % |  |  |  | 4753
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 99813