## List1
ATS Faster Brno
Výkaz výměr
Trafostanice TS1 | kpl | 1 | 0 | 0
Kiosková trafostanice, včt. prostorové rezervy | ks | 1 |  | 0
Transformátor 22kV/0,4kV, 1000kVA | ks | 1 |  | 0
Vybavení trafostanice (ventilace, odjištění vývodu, měření teploty transf., ...) | kpl | 1 |  | 0
Koordinace s Eon | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč RH1 | kpl | 1 | 0 | 0
Oceloplechový skříňový rozvaděč, RAL7035, IP54/20, 2000x1200x600, sokl 100 | ks | 1 |  | 0
Oceloplechový skříňový rozvaděč, RAL7035, IP54/20, 2000x800x600, sokl 100 | ks | 1 |  | 0
Jistič 1600A 3P, motorový pohon, pomocné kontakty | ks | 1 |  | 0
Jistič 1000A 3P, motorový pohon, pomocné kontakty | ks | 4 |  | 0
Jistič 630A 3P, motorový pohon, pomocné kontakty | ks | 1 |  | 0
Pojistkový odpojovač 3P, včt. poj., 200A | ks | 1 |  | 0
Přepěťová ochrana SPD1+2, 3P, 50kA | ks | 1 |  | 0
Místní měření na rozvaděči | ks | 6 |  | 0
Propojovací a ostatní materiál, signálky, schéma na rozvaděči, central stop | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč RD1 | kpl | 1 | 0 | 0
Oceloplechový skříňový rozvaděč, RAL7035, IP54/20, 2000x1000x600, sokl 100 | ks | 1 |  | 0
Jistič 630A 3P, pomocné kontakty | ks | 3 |  | 0
Jistič 250A 3P, pomocné kontakty | ks | 1 |  | 0
Místní měření na rozvaděči | ks | 1 |  | 0
Propojovací a ostatní materiál, signálky, schéma na rozvaděči | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč RD2 | kpl | 1 | 0 | 0
Oceloplechový skříňový rozvaděč, RAL7035, IP54/20, 2000x1000x600, sokl 100 | ks | 1 |  | 0
Jistič 630A 3P, pomocné kontakty | ks | 3 |  | 0
Jistič 250A 3P, pomocné kontakty | ks | 1 |  | 0
Místní měření na rozvaděči | ks | 1 |  | 0
Propojovací a ostatní materiál, signálky, schéma na rozvaděči | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč RU1 | kpl | 1 | 0 | 0
Oceloplechový skříňový rozvaděč, RAL7035, IP54/20, 2000x800x400, sokl 100 | ks | 1 |  | 0
Jistič 125C/3, pom. kontakty | ks | 6 |  | 0
Propojovací a ostatní materiál, signálky | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč RU2 | kpl | 1 | 0 | 0
Oceloplechový skříňový rozvaděč, RAL7035, IP54/20, 2000x800x400, sokl 100 | ks | 1 |  | 0
Jistič 125C/3, pom. kontakty | ks | 6 |  | 0
Propojovací a ostatní materiál, signálky | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč DT1 | kpl | 1 | 0 | 0
Oceloplechový skříňový rozvaděč, RAL7035, IP54/20, 2000x1000x400, sokl 100 | ks | 1 |  | 0
Řídící systém ATS, včt. software | ks | 1 |  | 0
Operátorský panel, včt. software | ks | 1 |  | 0
Propojovací a ostatní materiál, signálky | kpl | 1 |  | 0
Kabeláž | kpl | 1 | 0 | 0
Přívod z TS1, 60m, kanálem v zemi, bez výkopu, 1-YY 1x300 | m | 1260 |  | 0
Propojení rozvaděčů RH1, RD1, RD2, DG1, DG2, 1-CHBU 1x240 | m | 350 |  | 0
Propojení rozvaděčů RU1, RU2, UPS1, UPS2, 1-CHBU 1x150 | m | 420 |  | 0
Ostatní kabeláž pro řízení, měření, ovládání a komunikace | kpl | 1 |  | 0
Kabelová lávka, GZ, 600 | m | 60 |  | 0
Drátěný žlab, GZ, 50x300 | m | 50 |  | 0
Ostatní montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Ostatní | kpl | 1 | 0 | 0
Realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
Uživatelský návod, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Celkem | kpl | 1 | 0 | 0