Protokol o určení vnějších vlivů č.8/2016

Předmět jednání :	   Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o.

sTAVBA :	MEDLOV 217, 664 66 MEDLOV

Investor :		IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814

Složení komise:

Předseda:

Ing. arch.Zdeňek Bureš-HIP	…………………………………………

Členové:

Ing.Miroslav Kadrnožka-projektant elektro	…………………………………………

Ing.Petr Málek-projektant ASŘ	…………………………………………

Ing.Tomáš Zelenka - investor	…………………………………………

Přílohy :    Příloha 1 – tabulka vnějších vlivů

#### Ve  Brně  dne    13.04.2016	…………………………………………

podpis předsedy komise

A.        PODKLADY

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí na §2 zák. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1, část 1.4.1 odst. h).

- 33 20000-7-701, ed.2 El. instalace nízkého napětí, Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a na zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3:  Elektrotechnická instalace budov, část 5-51 : Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: 2007, Elektrotechnické instalace nízkého napětí – část 4-41 : Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2130 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- Požárně bezpečnostní řešení stavby

B. 	Prostory

Jedná se o stávající jednopodlažní stavbu se sedlovou střechou. V objektu jsou kanceláře, sklady, technické místnosti a soc. zázemí.

C.        ROzhodnutÍ

Viz příloha.

D. 	ZdŮvodnĚNÍ

Rozhodnutí komise je v souladu s navrženou technologií, technologickými postupy uvnitř provozního souboru, stavebního řešení a atmosférickými vlivy v dané lokalitě.

V  místnostech bylo stanoveny vnější vlivy dle funkce jednotlivých místností a druhu činnosti, které se v místnostech provádí.