Specifikace předmětu plnění

„Vývojové a inovační centrum elektrických přístrojů a rozvaděčů – regulační proudové transformátory a vyhodnocovací přístroj“

3 ks regulačních proudových transformátorů

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Vstup | 3 x 400 V |  |
| Výstup | 3 x 0-450 V |  |
| Výstupní proud trvalý | 190 A |  |
| Možnost nezávislé regulace jednotlivých fází | ANO |  |
| Tři nezávislé motory 230 V AC na každé fázi | ANO |  |
| Ovládání motorů nezávisle pomocí tlačítek | ANO |  |
| Stupeň ochrany | minimálně IP10 |  |

1 ks vyhodnocovacího a řídicího přístroje

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Počet nezávislých měřících proudových kanálů | 9 |  |
| Digitální zobrazovací jednotka AC proudu pro každý kanál zvlášť | ANO |  |
| Snímání proudu, princip | Měřícím transformátorem proudu |  |
| Minimální rozsah | 1A |  |
| Maximální rozsah | 50A |  |
| Optická signalizace překročení nastavené meze proudu každého kanálu | ANO |  |
| Akustická signalizace překročení nastavené meze společná pro všechny kanály | ANO |  |
| Vstup a výstup | Přístrojové svorky na panelu rozváděcí skříně |  |
| Krytí | min. IP40 |  |