Specifikace předmětu plnění

„Zavedení výroby kompozitních koextrudovaných profilů na bázi bezhalogenových směsí pro novou generaci parapetních okenních systémů – Část 2 - Skladovací hala“

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Šíře stanu | 20 m |  |
| Délka stanu | 50 m |  |
| Modul / krok | 2,5 m |  |
| Průchozí výška | 4,4 m |  |
| Celková výška | 7,0 – 7,5 m |  |
| Vnitřní osvětlení | LED |  |
| Vrata | 1 x na vstupu 4 m výška x 3 m šířka |  |
| Dveře | 1 x na vstupu + 1 x únikové |  |
| Plachtovina | PVC bílá s flexibilním upnutím |  |
| Materiál konstrukce | Hliníkové profily |  |