## Učebna Fyziky
MINIMÁLNÍ KONFIGURACE DLE ZADÁNÍ VČETNĚ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ
Základní škola Brno, Svážná, učebna fyziky
Položka |  | ks | Splnění kritéria: | jed. cena s DPH | celkem s DPH
Nábytek
Učitelské pracoviště
katedra multimediální, přístrojová | 160x60x76, konstrukce LTD 18mm buk, prac.deska 25mm buk s PUR hranou, box pro PC s uzamykatelnými dvířky a perforovaným zavětrováním zapuštěným v zadní části katedry, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže, v levé části katedry box pro AV techniku se stavitelnými policemi uzavíratelný a uzamykatelný roletou v barvě buk. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
demonstrační stůl - deska Postforming | 130x60x90, konstrukce LTD 18mm buk, prac.deska 25mm se zaoblením odolným proti zatečení vody, buk s ABS hranou. 1x úložný prostor šíře 90cm se stavitelnými policemi uzavíratelný a uzamykatelný, v barvě buk.. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
mycí stůl s keramickým dřezem a baterií - deska Postforming | 60x60x90, konstrukce LTD 18mm buk, prac.deska 25mm se zaoblením odolným proti zatečení vody, buk s ABS hranou. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem v. min. 30cm s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný, v barvě buk.. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 |  | 0 | 0
učitelská židle - čalouněná | otočná, výškově stavitelná pracovní židle na plynovém pístu, tvarovaný opěrák a sedák z bukové překližky, čalouněná v barvě dle výběru zadavatele, kovová konstrukce z plochooválných profilů upravených práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL, na plastovém kříži s kolečkami | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Žákovské pracoviště
žákovská trojlavice - kovová konstrukce | 180x60x76, kovová konstrukce ošetřena vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru, pracovní deska o síle 25 mm, ABS hrany. Zavětrování z perforovaného plechu ošetřeného vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru, vestavěný tunel pro vedení kabeláží. | 9 |  | 0 | 0
žákovská dvojlavice - kovová konstrukce | 120x60x76, kovová konstrukce ošetřena vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru, pracovní deska o síle 25 mm , ABS hrany. Zavětrování z perforovaného plechu ošetřeného vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru, vestavěný tunel pro vedení kabeláží. | 2 |  | 0 | 0
žákovká židle | Stohovatelná školní židle, tvarovaný opěrák a sedák z polypropylenového materiálu. Opěrák tvarován ve dvou rovinách, obě části fixovány přes rám (bez šroubů či spojovacích matic na straně sezení pro zvýšení chemické a mechanické odolnosti).Sedák tvarován do prolisu pro sezení a čelní krempy min. 30mm. Kovová konstrukce z plochooválných profilů. Povrchová úprava je provedena práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. | 29 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Skříňový nábytek
skříň s policemi, horní díl prosklený se zámkem | 900x430x1800mm, skříň s policemi, spodní díl dvoudveřový uzamykatelný, horní díl prosklený se zámkem (požadujeme sjednocení klíče u všech skříní), konstrukce materiál LTD 18 mm, pevná lepená konstrukce . | 2 |  | 0 | 0
skříň s policemi a zásuvkami, horní díl prosklený se zámkem | 900x430x1800mm, skříň s policemi, spodní díl zásuvkový, horní díl prosklený se zámkem (požadujeme sjednocení klíče u všech skříní), konstrukce materiál LTD 18 mm, pevná lepená konstrukce . | 1 |  | 0 | 0
skříň uzavřená s policemi | 900x430x1800mm, skříň s policemi, dvoudveřová, konstrukce materiál LTD 18 mm, pevná lepená konstrukce . | 2 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Technické komponenty
Senzory a čidla
Sada senzorů | Sada obsahuje bezdrátové rozhraní pro připojení senzorů jak pomocí Bluetooth 4.0, tak pomocí USB. Sada dále obsahuje bezdrátový senzor teploty (-40ºC až 125ºC, rozlišení 0,01 °C), bezdrátový senzor napětí (± 15 V, přesnost ± 0.5%), bezdrátový senzor pH (0 – 14, 0,02 rozlišení), senzor pohybu (0,15 m – 6 m, 1mm rozlišení, měří vzdálenost, rychlost, zrychlení), bezdrátový senzor síly a zrychlení (± 50N, 0,03 N, 3osý akcelerometr, 3osý gyroskop), bezdrátový senzor tlaku (0 - 400 kPa, hadičky, spojky, stříkačka) a bezdrátový vozík (Vozík pro dynamické pokusy. Měří: polohu, rychlost, zrychlení, sílu, a zrychlení ve 3 osách). Bezdrátové senzory je možné použít k distančnímu sběru dat samostatně, bez trvalého připojení k PC či tabletu. Součástí sady je dále metodika pro učitele s popisem realizace 28 žákovských experimentů a 28 interaktivních úloh na USB. Transportní kufr, USB disk s hotovými úlohami. | 11 |  | 0 | 0
Rošíření sady Senzor magnetického pole | Kompaktní sonda pro magnetické pole - sonda na špičce senzoru měří intenzitu magnetického pole podél své osy.Rozsah: ±100 mT (1 μT přesnost, 0,05% rozlišení) | 11 |  | 0 | 0
Rozšíření sady Bezdrátový senzor proudu | Rozsah ± 1 A, Přesnost ± 0.5%, Max vzorkovací frekvence 1000 vzorků/s v Bluetooth režimu, 100 000 vzorků/s v USB režimu, Vstupní Resistance 0,1 Ω | 11 |  | 0 | 0
Měřicí SW školní licence | Software pro vytváření žákovských úloh. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky. Tyto informace musí být možno doplnit textovými informacemi, obrázky a videi, tak aby bylo možno zpracovávat kompletní úlohy obsahující motivační, teoretickou i praktickou část. Ověření porozumění tématu musí být řešeno v rámci SW, a to pomocí integrovaných testových otázek s automatickou kontolou správnosti. SW musí dále umožňovat záznam práce do elektornického laboratorního protokolu. Jednou z funkcí softwaru musí být také možnost učitele koordinovat činnost žáků na jednotlivých měřicích stanovištích. Software (prostřednictvím sítě wi-fi) umožní všem v síti přihlášeným v reálném čase sdílet jednu pracovní úlohu. Požaduje se plná kompatibilita SW se všemi běžnými operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android). Rozložení ovládacích prvků softwaru musí být stejné na všech hardwarových platformách, tj. na PC i na tabletech či mobilních telefonech. Součástí dodávky software musí být min. 10 hotových interaktivních úloh z oblasti fyziky, které lze přímo spustit v rámci nabídnutého programového prostředí. Úlohy musí obsahovat popis experimentu i jeho pracovní postup, včetně přednastavených zobrazovacích polí a nastavení senzorů. | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Měřicí jednotky
Tablet | specifikace -viz samostatný list č.2 | 11 |  | 0 | 0
Úložiště pro uskladnění tabletů | Dobíjecí skříňka pro 12 zařízení, mobilní - na kolečkách,uzamykatelná, součástí je napěťový zdroj pro řízené nabíjení tabletů s přepěťovou ochranou(power management), kompatibilní s navrženými tablety. | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
ostatní zařízení
Zařízení pro demonstraci obnovitelných zdrojů energie | Energetický Box přináší kompletní řešení jak technologie palivových článků spolupracuje sobnovitelnými zdroji energie, čímž demonstruje soběstačnou energetickou síť: solární, větrná a kinetická energie z ruční kliky a demonstrace úložného potenciálu kondenzátoru. K porovnání obsahuje řadu palivových článků: vodíkový, na bázi slané vody, etanolový, termoelektrický, solární, větrnou turbínu | 5 |  | 0 | 0
Vizualizér | 6x optický, 12x digitální, 10x mechanický zoom, rozlišení SXGA (1280x960), 1080p, 2x LED lampa (v hlavě kamery a na samostatném rameni), mož-nost HDMI propojení, zabudo-vaný napájecí zdroj, adaptér pro mikroskop součástí, vnitřní paměť na 240 obrázků, vstup pro USB disk (až 32 GB) | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Instalace
celkové sestavení a montáž učebny (nábytek, vestavby) |  | 1 |  | 0 | 0
celková doprava |  | 1 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
Poznámka k technické specifikaci: | Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
Poznámka ke způsobu vyplnění přílohy | Uchazeči povinně vyplní barevně označené buňky.Ve sloupci "Splnění kriteria" uchazeč ke každé položce technické specifikace doplní ANO v případě, že zařízení danou položku obsahuje/splňuje, nebo NE v případě, že danou položku neobsahuje/nesplňuje. Nebude-li nabízené zařízení obsahovat/splňovat některý z požadovaných parametrů technické specifikace, bude nabídka vyřazena.

## tablet
MINIMÁLNÍ KONFIGURACE DLE ZADÁNÍ VČETNĚ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ
Základní škola Brno, Svážná, učebna fyziky
Výrobce:
Model:
Počet kusů: | 11 ks
Parametr: | Minimální požadavky: | Splnění kritéria: | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem:
Provedení: | Tablet s dokovací klávesníci.
CPU: | Min. 2012 dle PassMark . 1.5.2018
RAM: | Min. 4 GB DDR 3L – RS 1600 SDRAM
Úložiště: | Min. 120 GB.
Grafická karta: | integrovaná v procesoru, min. výkon 500 bodů dle https://www.videocardbenchmark.net
Display: | 11,5“, Min. HD 1366 x 768 LED-backlit multidotykový
Síť: | 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.1, 1x GbE.
USB: | Min. 1x micro USB-C, min 1x USB 3.1
Kamera: | Kamera min. HD 720p min. sekundární Full HD webová kamera
Audio: | Headphone/speaker jack.
Čtečka karet: | Min. microSD, SD, SDHC
Rozhraní, funkce a přislušenství: | DC-in jack for AC adapter, min. 1x HDMI
Odolnost: | Min. proti pádu, vodě, prachu, IP41.
Napájení: | výkon zdroje napájení min 40 W.
Ovládání | požadujeme ovládání i elekronickým perem, které musí být součástí nabídky
Baterie: | Min. 3 článková - 40 Wh. Výdrž min. 10,5 hod.
Hmotnost: | Max. 1,5 Kg.
Operační systém: | Vzhledem k tomu, že naše organizace již využívá software i hardware třetích stran navazující na platformu Microsoft, požadujeme OS Microsoft Windows 10 Pro
Ostatní SW | požadujeme předinstalovaný SW PASCO a SPARKVue
Záruka: | Záruka min. 36 měsíců on site s reakcí NBD od nahlášení závady Možnost ověření délky záruky na webu výrobce