## Rozpočet(2)
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: HFVE BOPAL – window and door accessories, s.r.o., o instalovaném výkonu 207,76kWp
Objekt:
Objednatel: BOPAL-window and door accessories, s.r.o.,
Zhotovitel: | [8 empty] | Zpracoval:
Místo: Skalice nad Svitavou bez č.p, parc.č.178 | [8 empty] | Datum: 20.5.2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | VRN | VRN
Ostatní práce
119 | 921 | 210020812 | Montáž se zhotovením přepážek typ EGV v kabelovém kanálu neprůchozím, certifikát. | m2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | 2019003 | Protipožární přepážka | m2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud
99 | 741 | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) | m | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | S03 | 10.667.308 | Solární kabel-ZHx 1x6 černý | M | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 741 | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 341 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 741 | 741122223 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 184 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | S03 | 10.049.512 | CYKY 5J25 (5Cx25) | M | 184 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 741 | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 460 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 341 | 341408280 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 | m | 460 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 741 | 741120007 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (CY) | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 341 | 341421620 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 50 mm2 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 741 | 741124701 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY) | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 341 | 341215820 | kabel sdělovací JQTQ 4x0,8 mm | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 741 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 124 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 741 | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 382 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 741 | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 741 | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 741 | 741210201 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | S04 | 1170686 | Skříň, IP40, 2000x600x400mm,1k - R-HFVE, R12 pole4 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 741 | 741320204 | Montáž jistič deionový vestavný do 600 A | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | S03 | 10.059.913 | Jistič 630 (blok bez spouští) | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 358 | 358228060 | blok odpínače pro 630 A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 358 | 358228130 | příslušenství jističe připoj. sada , 3 ks třmenové svorky do 400 A pro Cu kabely 35-240 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 358 | 358228120 | příslušenství připoj. sada , 3 ks zadní přívod do 630 A pro pasy a kabel. oka | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 358 | 358229080 | příslušenství podpěťová spoušť pro jistič 630A, AC/DC 230, 400, 500 V | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | S03 | 10.571.316 | Sběrnice Cu 30x10mm 996,5mm | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 358 | 358228260 | příslušenství jističe připoj. sada, 3 ks blokové svorky pro 6 × Cu/Al kabel 35 mm2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 358 | 358227970 | spoušť nadproudová 400A - char. D - distribuční, Ir = 160-400 A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 741 | 741322072 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | S03 | 10.569.968 | Přepěťová ochrana-12,5 V/3+1 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | S03 | 10.676.567 | Přepěťová ochrana PV700 | KS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 741 | 741330045 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 100 A | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 358 | 358213610 | stykač vzduchový 3pólový 85A AC | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 741 | 741330053 | Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 358 | 358211080 | stykač vzduchový 3pólový 220-230V / 50Hz | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 741 | 741330302 | Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | S03 | 10.027.567 | Hlavice ovl. hřib.k. s aretací | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 741 | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 345 | 345754950 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 | m | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 345 | 345755640 | profil nosný 15x30 250 | kus | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 345 | 345755470 | spojka pro žlab pozinkovaná NS 100 | kus | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 345 | 345755120 | víko žlabu pozinkované 2m/ks V 250 | kus | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 742 | 742110124 | Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 250 mm | kus | 475 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 311 | 311971100 | tyč závitová pozinkovaná 4.6 M8 x 2000 mm | kus | 475 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 741 | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 345 | 345755460 | spojka pro žlab pozinkovaná 50 | kus | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 345 | 345755100 | víko žlabu pozinkované 2m/ks V 62 | kus | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 345 | 345754910 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 | m | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
111 | 921 | 210160682 | Montáž elektroměrů třífázových | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | S04 | 1003410 | ELEKTROMER 50-1500A NEPRIM. | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 921 | 210170303 | Montáž transformátorů měřících proudových nn | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | S04 | 1167224 | PREVOD.TRAFO 400/5A 10VA 0,5S 15 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Katalog | Dodávka a montáž zařízení
65 | 936 | 360400107 | Montáž vidlice konektoru na kabel | kus | 369 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | S04 | 1231910 | KONEKTOR MC4 | KS | 369 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | R | katalog | Montáž - konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací plechy, spoj. materiál 1 m2 | ks | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | S04 | katalog 2.1 | Konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací plechy, spoj. materiál 1 m2 | KS | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | R | Katalog 3 | Pokládka pryžové podložky | ks | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | S04 | Katalog 3.1 | Pryžová podložka | KS | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | R | Katalog 4 | Pokládka zátěžového bloku | kg | 23425 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | katalog 4.1 | Zátěžový blok | kg | 23425 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | R | katalog 6 | Osazení fotovoltaického panelu | ks | 784 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | S04 | 1134664 | SOLARNI PANEL P 265Wp | KS | 784 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | R | Katalog | Nastavení systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | R | katalog 7 | Montáž Baterie | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | katalog 7.1 | Baterie | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | R | Katalog 8 | Montáž měniče | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Katalog 8.1 | Měnič 50kW - AC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | R | Katalog 9 | Montáž Měniče nabíječe - hybrid | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Katalog 9.1 | Nabíječ DC master | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Katalog 9.2 | Nabíječ DC slave | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | R | Katalog 10 | Montáž bateriového rozváděče | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Katalog 10.1 | Bateriový rozváděč | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | R | Katalog 11 | Montáž rozpadového rozváděče | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Katalog 11.1 | Rozpadový rozváděč | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | R | Katalog 12 | Montáž Smart Meter | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Katalog 12.1 | Smart Meter | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | R | Katalog 13 | Montáž Monitoringu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Katalog 13.1 | Monitoring | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | R | Katalog 0.1 | Montáž a nastavení Napěťově frekvenční ochrany | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Katalog 1 | Napěťově frekvenční ochrana | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OST | Ostatní materiál
73 | R | Katalog a | Nespecifikovaný materiál, popisky, šrouby, hmožděnky, pásky atd | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
|  | Katalog | PLC systém
67 | R | Katalog 1 | Montáž PLC systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Katalog 1.1 | PLC rozšířená verze s přídavnými moduly | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 741 | 741330821 | Montáž relé-regulátor | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | katalog 2 | SSR Relé 0-10V 50A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | R | Katalog plus | Programování nadřazeného aplikačního PLC systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
92 | 000 | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
98 | 000 | 044002000 | Revize | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 000 | 045303000 | Koordinační činnost | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN6 | Územní vlivy
97 | 000 | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN9 | Ostatní náklady
95 | 000 | 092203000 | Náklady na zaškolení | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0