tabulka Specifikace předmětu plnění

„Dodávka průmyslového chladiče pro společnost HACO, spol. s r.o.“

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Chladicí výkon | Min. 74 kW |  |
| Délka zařízení | Max. 2750 mm |  |
| Šířka zařízení | Max. 1250 mm |  |
| Výška zařízení | Max. 2200 mm |  |
| Hmotnost | Max. 1200 kg |  |
| Počet kompresorů | 2 ks |  |
| Počet čerpadel | 2 ks |  |
| Objem nádrže média | 180 l až 200 l |  |
| Příkon jednotky | Max. 27 kW |  |
| Průměr potrubí rozvodů | 75 mm |  |