Specifikace předmětu plnění

„Zavedení výroby kompozitních koextrudovaných profilů na bázi bezhalogenových směsí pro novou generaci parapetních okenních systémů – dodávka skladovací haly“

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Šíře stanu | 20 m |  |
| Délka stanu | 50 m |  |
| Vnitřní osvětlení | Min. 20 ks LED stropní terčových světel v interiéru haly pro osvětlení skladovací plochy |  |
| Vrata | Sekční vrata o rozměru min. 3 x 3 m v jednom štítu |  |
| Dveře | vstupní dveře vedle vrat, rozměr min. 2 x 1 m |  |
| Plachtovina | Plachtovina bílá PVC min 600g / m2 s dilatačními spoji |  |
| Materiál konstrukce | Hliníková konstrukce kotvená do země přes 10 cm silnou asfaltovou plochu |  |
| Střecha | Dvojitá plachtová A střecha pro eliminaci kondenzátu |  |