## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D1.4a. Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce areálu FK Valtice
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | FK Valtice, z.s. |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
FaBa engineering, s.r.o., Břeclav
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Doprava |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Provozní vlivy |  |  | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce areálu FK Valtice
Objekt : |  | D1.4a. Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT1 | Zařízení VZT 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT2 | Zařízení VZT 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT3 | Zařízení VZT 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce areálu FK Valtice |  |  | 0
Objekt : |  | D1.4a. Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
1 | 612 40-3399.RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 1
2 | 1 | Obklady, podhledy, finální zapravení prostupů aj. - předmětem stavby |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 971 03-3331.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
4 | 971 03-3431.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
5 | 971 03-3441.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
6 | 971 03-3451.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00133
7 | 5 | Ostatní stavební práce | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 979 99-0102.R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VZT1 | Zařízení VZT 1 |  |  |  |  | 1
11 | VZT1-001 | Podstropní vzduchotechnická jednotka 1 300 m3/hod při 400 Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
12 | VZT1-002 | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 8 | Měření a regulace, není předmětem tohoto svazku |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | VZT1-003 | El. propojení ovládacích a regulačních prvků VZT jednotky vč. propojovacích kabelů | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | VZT1-004 | Zaregulování, nastavení a uvedení do provozu VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | VZT1-005 | Hl. el. přívod vč. jištění k rozvodnici VZT předmětem elektro | ks | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | VZT1-010 | Protidešťová hlink. žaluzie 620x620 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
18 | VZT1-012 | Montáž žaluzie | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | VZT1-014 | Obdélníková vyústka 525x85 mm | ks | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025
20 | VZT1-015 | Montáž vyústky do čtyřhr. potrubí | ks | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2 | Talířový ventil odvodní kovový, d160 | ks | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | VZT1-016 | Talířový ventil odvodní nerez, d160 | ks | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 12 | Protipožární talířový ventil odvodní, d125 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 3 | Protipožární talířový ventil odvodní, d160 | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 4 | Protipožární talířový ventil přívodní, d160 | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | VZT1-017 | Montáž talířových ventilů | ks | 19 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | VZT1-018 | Kruhové VZT potrubí spiro, průměru do d400 vč. 30% tvarovek | m | 122 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | VZT1-020 | Montáž kruhového potrubí hladkého, do d400 včetně tvarovek | m | 122 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | VZT1-011 | Přechody z kruhového potrubí na čtyřhranné | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | VZT1-026 | Čtyřhranné pozinkované potrubí s přírubou průřezu od 0,07 do 0,13 m2 | m | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | VZT1-029 | Tepelná izolace tl. 30 mm | m2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 7 | Protipožární izolace tl. 30 mm, EI 30 | m2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | VZT1-030 | Montáž izolace | m2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 6 | Uchycení VZT potrubí | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | VZT1-031 | Zaregulování distribučních prvků | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | VZT1-032 | Zajistit odvod kondenzátu přes sifon do kanalizace předmětem ZTI |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 14 | Bezprahová úprava dveří a mřížky ve dveřích předmětem stavby |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 998 72-8101.R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 998 72-8193.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m | t | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VZT1 Zařízení VZT 1 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VZT2 | Zařízení VZT 2 |  |  |  |  | 1
40 | VZT2-001 | Podstropní vzduchotechnická jednotka 1 600 m3/hod při 200 Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
41 | VZT2-002 | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | VZT2-003 | Měření a regulace, není předmětem tohoto svazku | ks | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | VZT2-006 | El. propojení ovládacích a regulačních prvků VZT jednotky vč. propojovacích kabelů | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | VZT2-007 | Zaregulování, nastavení a uvedení do provozu VZT jednotky | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | VZT2-008 | Hl. el. přívod vč. jištění k rozvodnici VZT předmětem elektro |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | VZT2-009 | Protidešťová hlink. žaluzie 620x620 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | VZT2-010 | Montáž žaluzie | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | VZT2-011 | Obdélníková vyústka 725x85 mm | ks | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 10 | Montáž vyústky do čtyřhr. potrubí | ks | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | VZT2-012 | Talířový ventil přívodní kovový, d160 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | VZT2-013 | Montáž talířových ventilů | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | VZT2-016 | Kruhové VZT potrubí spiro, průměru do d400 vč. 30% tvarovek | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | VZT2-017 | Montáž kruhového potrubí hladkého, do d400 | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 11 | Přechody z kruhového potrubí na čtyřhranné | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | VZT2-023 | Tepelná izolace tl. 30 mm | m2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | VZT2-024 | Protipožární izolace tl. 30 mm, EI 30 | m2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | VZT2-025 | Montáž izolace | m2 | 36 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | VZT2-027 | Uchycení VZT potrubí | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | VZT2-030 | Zaregulování distribučních prvků | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | VZT2-031 | Zajistit odvod kondenzátu přes sifon do kanalizace předmětem ZTI |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 15 | Bezprahová úprava dveří, předmětem stavby |  | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 998 72-8101.R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 998 72-8193.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m | t | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VZT2 Zařízení VZT 2 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VZT3 | Zařízení VZT 3 |  |  |  |  | 1
64 | VZT3-001 | Diagonální ventilátor s doběhem 300 m3/hod při 170 Pa | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | VZT3-002 | Axiální ventilátor s doběhem 180 m3/hod při 35 Pa | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | VZT3-003 | El. přívod k zařízení vč. jištění předmětem elektro |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | VZT3-004 | Montáž ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | VZT3-005 | El. připojení, zaregulování a zprovoznění | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | VZT3-006 | Protidešťová hlink. žaluzie 190x190 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | VZT3-007 | Protidešťová hlink. žaluzie 345x345 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | VZT3-008 | Montáž žaluzie | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | VZT3-009 | Obdélníková vyústka 525x85 mm | ks | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | VZT3-010 | Montáž vyústky do čtyřhr. potrubí | ks | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | VZT3-011 | Talířový ventil odvodní kovový, d160 | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | VZT3-012 | Montáž talířových ventilů | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | VZT3-013 | Kruhové VZT potrubí spiro, průměru do d200 vč. 60% tvarovek | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | VZT3-014 | Montáž kruhového potrubí hladkého, do d200 | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | VZT3-015 | Přechody z kruhového potrubí na čtyřhranné | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | VZT3-016 | Zpětná klapka d160, včetně montáže | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | VZT3-017 | Uchycení VZT potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | VZT3-018 | Zaregulování distribučních prvků | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 13 | Bezprahová úprava dveří a mřížky ve dveřích předmětem stavby |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 998 72-8101.R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 998 72-8193.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m | t | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VZT3 Zařízení VZT 3 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0