## Rekapitulace
ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER
Mikulovská 604, 691 42 Valtice
mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Zakázka číslo: |  |  |  |  | 170711
|  | Název: |  |  |  |  | Rekonstrukce areálu FK Valtice
D.1.4.e.3 Výkavy výměr / ul.P.Bezruče, parc.č.3434/1,3434/2,2730/3 k.ú.Valtice/
Rekapitulace
| Kap. |  | Popis položky | [9 empty] | Základ DPH | Základ 21,00%
| A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [9 empty] | 0 | 0
| 2. |  | vruty,šrouby,matice,hmoždinky,příchytky,podložky,sádra | [9 empty] | 0 | 0
| 3. |  | C46M - Zemní práce - MONTÁŽ | [9 empty] | 0 | 0
| 4. |  | Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M | [9 empty] | 0 | 0
| 5. |  | MATERIÁL | [9 empty] | 0 | 0
| 6. |  | Přesun dodávek 1,00% | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | CELKEM URN | [9 empty] | 0 | 0
| B. |  | HZS
| 7. |  | Hodinová zúčtovací sazba | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | CELKEM HZS | [9 empty] | 0 | 0
| C. |  | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
| 8. |  | Dodávka zařízení (specifikace) | [9 empty] | 0 | 0
| 9. |  | Doprava dodávek 5,20% | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | CELKEM DODÁVKY | [9 empty] | 0 | 0
| D. |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 10. |  | zařízení staveniště | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | CELKEM VRN | [9 empty] | 0 | 0
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [9 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Základ DPH (*) |  | DPH |  |  |  | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení
Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky lepších řešení.
| vypracoval: |  |  | Ing.Josef Hájek
| e-mail: |  |  | ing.hajek@seznam.cz
| dne: |  |  | 29.07.2017

## Položky všech ceníků
ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER
Mikulovská 604, 691 42 Valtice
mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
C21M - Elektromontáže
| Poř.č. | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 210010001 |  | trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm |  |  | 0 | 50,00 | m | 0
| 2 | 210010007 |  | trubka plastová tuhá instalační průměr 20mm pevně (PU) na příchytkách |  |  | 0 | 20,00 | m | 0
| 3 | 210010302 |  | krabice přístrojová zapuštěná kruhová KU,KI, KPR do sádrokartonu a dřeva |  |  | 0 | 183,00 | ks | 0
| 4 | 2100105022 |  | osazení bezšroubové svorky do 5x2,5 vč. zapojení |  |  | 0 | 300,00 | ks | 0
| 5 | 210010512 |  | montáž kabelové příchytky distanční d16/26mm+hmoždinka |  |  | 0 | 100,00 | ks | 0
| 6 | 210010603 |  | kompletní zazdění /montáž rozváděče vč.materiálu |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 7 | 21001060501 |  | napojení pisoárového automatu napětí SELV |  |  | 0 | 4,00 | ks | 0
| 8 | 2100106055 |  | sádra stavební |  |  | 0 | 100,00 | kg | 0
| 9 | 2100203033 |  | kabelový žlab drátěný stropní 50x100;100x 100mm na stropním držáku M2 G |  |  | 0 | 120,00 | m | 0
| 10 | 210100001 |  | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 |  |  | 0 | 366,00 | ks | 0
| 11 | 210100002 |  | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 |  |  | 0 | 30,00 | ks | 0
| 12 | 210100003 |  | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 |  |  | 0 | 70,00 | ks | 0
| 13 | 210110071 |  | PIR spínač osvětlení automatický 230V/10A 180°/ 180° sférický nebo 360°stropní |  |  | 0 | 10,00 | ks | 0
| 14 | 210110083 |  | sporákový spínač zapuštěný 400V/16A/3pol + PE +N |  |  | 0 | 7,00 | ks | 0
| 15 | 210110202 |  | termostat 16A/230V elektronický podlaha /prostor pro podlahové vytápění , UNIVERSÁLNÍ |  |  | 0 | 13,00 | ks | 0
| 16 | 210110562 |  | požární tlačítko červené za sklem, max.4 kontakty,IP55, např. GEWISS/total-central STOP |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 17 | 210120021 |  | pojistka PNA 000 do 160A |  |  | 0 | 6,00 | ks | 0
| 18 | 210120121 |  | pojistková skříň nástěnná / vestavná/ max 9x250A |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 19 | 210120401 |  | jistič bez krytu 1-polový, do 63A,do rozváděče;Icn=6/10kA |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 20 | 210120471 |  | jistič 3-pólový bez krytu do 125A do rozváděče 6/10kA |  |  | 0 | 2,00 | ks | 0
| 21 | 210190002 |  | montáž rozvodnice do 50kg/nacenit dle výkresové dokumentace |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 22 | 210190004 |  | montáž oceloplech. rozvodnic do 150kg či pole rozváděče |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 23 | 210190031 |  | montáž rozvaděče RE typ ER212 elektroměrový 3x80A přímý / 2 tarif |  |  | 0 | 2,00 | ks | 0
| 24 | 210190074 |  | montáž + dodávka UPS 3kVA ; 3x chránič kombi ;vývody C10/1N/30mA/ 1 hodina |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 25 | 210190101 |  | zás.skříň 40A;3x230V;1x16A/400V;1x32A/400V, chránič + jističe,IP44,10kA |  |  | 0 | 3,00 | ks | 0
| 26 | 210200013 |  | svítidlo LED nástěnné přímé/nepřímé,IP54, Al korpus, 2x GU10 |  |  | 0 | 15,00 | ks | 0
| 27 | 210200019 |  | LED svítidlo do rastrového podhledu či na povrch 600x600mm, 300 x 600mm ,300x1200 ,300x300 / do 50W |  |  | 0 | 92,00 | ks | 0
| 28 | 210200038 |  | LED svítidlo venkovní parkové IP65 ,sloupek max.1200mm,max.50W + betonový základ |  |  | 0 | 6,00 | ks | 0
| 29 | 210220022 |  | uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů; 0,62kg/m |  |  | 0 | 130,00 | m | 0
| 30 | 210220101 |  | svodové vodiče AlMgSi do průměru 10mm, Cu průměr 8mm vč. podpěr |  |  | 0 | 50,00 | m | 0
| 31 | 210220301 |  | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) FeZn či NEREZ |  |  | 0 | 10,00 | ks | 0
| 32 | 2102203011 |  | svorky hromosvodové do 2 šroubu zkušební NEREZ + označení svodu |  |  | 0 | 2,00 | ks | 0
| 33 | 2102203021 |  | hlavní ochranná svorka / přípojnice v krytu |  |  | 0 | 3,00 | ks | 0
| 34 | 210220321 |  | svorka na potrubí ZSA 16 "Bernard" vč. pásku Cu a nerez ,2 x 50cm |  |  | 0 | 10,00 | ks | 0
| 35 | 210220322 |  | zemnící šroub na ocelové konstrukce; vodič do 16mm2 |  |  | 0 | 10,00 | ks | 0
| 36 | 210220372 |  | ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva;délka 1,7m; FeZn |  |  | 0 | 2,00 | ks | 0
| 37 | 210220573 |  | smršťovací bužírka - izolace svodu od SZ k uzemnění : včetně materiálu |  |  | 0 | 3,00 | ks | 0
| 38 | 210800548 |  | CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) |  |  | 0 | 30,00 | m | 0
| 39 | 210800549 |  | CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) nebo NYY zž 16mm2 |  |  | 0 | 30,00 | m | 0
| 40 | 210803087 |  | CXKH-V 3x1.5mm2 ; 3x 2,5;2x2,5 (mm2) požárně odolný kabel -funkční při požáru-typ V |  |  | 0 | 20,00 | m | 0
| 41 | 210810045 |  | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) |  |  | 0 | 800,00 | m | 0
| 42 | 210810045 |  | CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) |  |  | 0 | 100,00 | m | 0
| 43 | 210810046 |  | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) |  |  | 0 | 810,00 | m | 0
| 44 | 210810052 |  | CYKY 5Cx6mm2 750V (PU) |  |  | 0 | 22,00 | m | 0
| 45 | 210810053 |  | CYKY 5Cx10mm2 750V (PU) |  |  | 0 | 102,00 | m | 0
| 46 | 210810054 |  | CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (PU) |  |  | 0 | 100,00 | m | 0
| 47 | 210810055 |  | CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) |  |  | 0 | 200,00 | m | 0
| 48 | 210810056 |  | CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) |  |  | 0 | 550,00 | m | 0
| 49 | 210810057 |  | CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PU) |  |  | 0 | 30,00 | m | 0
| 50 | 210901091 |  | AYKY 4Bx35mm2 1kV (PU) |  |  | 0 | 100,00 | m | 0
| 51 | 211800202 |  | topná rohož 160 W/m2 do podlahy komplet ; 3m2 |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 52 | 211800204 |  | topná rohož 160 W/m2 do podlahy komplet ; 4m2 |  |  | 0 | 12,00 | ks | 0
| 53 | 211800205 |  | topná rohož 160 W/m2 do podlahy komplet ; 10m2 |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 54 | 215872235 |  | Al fólie pod anhydrid, pod topnými kabely |  |  | 0 | 100,00 | m2 | 0
| 55 | 216012213 |  | lišta plastová/kovová nástěnná děrovaná 5822 + plastové úchyty |  |  | 0 | 200,00 | m | 0
| 56 | 2161100010 |  | spínač zapuštěný řazení 1;2;3;6;7, tlačítko 1/0 ; IP 20 , 230V/10A KOMPLETNÍ/TIME |  |  | 0 | 27,00 | ks | 0
| 57 | 2161100020 |  | spínač zapuštěný , řazení 5;6+6, tlačítko dvojité 1/0+1/0; tlačítko1/0+ spínač 6 ;230V/10A KOMPLETNÍ/TIME |  |  | 0 | 3,00 | ks | 0
| 58 | 216111221 |  | montáž zásuvky jednodnoduché 16A/230V/zapuštěná v krytí IP44 TIME |  |  | 0 | 2,00 | ks | 0
| 59 | 216111222 |  | montáž zásuvky dvojité 230V/16A AC zapuštěné,IP20, natočené dutinky |  |  | 0 | 50,00 | ks | 0
| 60 | 2161112231 |  | montáž zásuvky jednoduché 230V/16A,IP20 vč.rámečků (1až 5) násobných/TIME |  |  | 0 | 64,00 | ks | 0
| Montáž celkem: | [8 empty] | 0
C46M - Zemní práce
| Poř.č. | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 460010024 |  | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru |  |  | 0 | 2,00 | km | 0
| 2 | 460200163 |  | kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 |  |  | 0 | 100,00 | m | 0
| 3 | 460420001 |  | kabel.lože z pros.zem.v rýze 35cm tl.22cm |  |  | 0 | 100,00 | m | 0
| 4 | 460490012 |  | fólie výstražná z PVC šířky 33cm |  |  | 0 | 100,00 | m | 0
| 5 | 460510021 |  | kabel.prostup z PVC roury světl.do 16cm/tr.dvojitá korugovaná |  |  | 0 | 100,00 | m | 0
| 6 | 460560163 |  | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 |  |  | 0 | 100,00 | m | 0
| Montáž celkem: | [8 empty] | 0
Materiály
| Poř.č. | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 00831 |  | PIR čidlo 10A SFERO 3550 180°/180° |  |  | 0 | 10 | ks | 0
| 2 | 10.044.220 |  | Sádra PBEG elektrikářská á 25kg |  |  | 0 | 100 | KG | 0
| 3 | 10.046.505 |  | Úhelník ochranný OU 1,7 L |  |  | 0 | 2 | KS | 0
| 4 | 10.046.580 |  | Držák OU do zdi - DUZ (DOUa-20) |  |  | 0 | 4 | KS | 0
| 5 | 10.046.714 |  | Podpěra PV 23 |  |  | 0 | 40 | KS | 0
| 6 | 10.048.186 |  | CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) |  |  | 0 | 100 | M | 0
| 7 | 10.048.243 |  | CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) |  |  | 0 | 200 | M | 0
| 8 | 10.048.482 |  | CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS |  |  | 0 | 810 | M | 0
| 9 | 10.048.484 |  | CYKY 4J16 (4Bx16) |  |  | 0 | 100 | M | 0
| 10 | 10.048.773 |  | AYKY 4J35(4Bx35) |  |  | 0 | 100 | M | 0
| 11 | 10.048.827 |  | H07V-U 16 zž (CY) |  |  | 0 | 30 | M | 0
| 12 | 10.048.984 |  | CYKY 5J4 (5Cx4) |  |  | 0 | 30 | M | 0
| 13 | 10.049.643 |  | CYKY 5J6 (5Cx6) |  |  | 0 | 22 | M | 0
| 14 | 10.051.448 |  | CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS |  |  | 0 | 800 | M | 0
| 15 | 10.051.815 |  | Skříň GEWISS GW 42201 alarm |  |  | 0 | 1 | KS | 0
| 16 | 10.062.501 |  | Rámeček TIME 3901F-A00941 B |  |  | 0 | 2 | KS | 0
| 17 | 10.062.504 |  | Zásuvka ELEMENT,TIME 5519E-A02357 01 |  |  | 0 | 64 | KS | 0
| 18 | 10.063.330 |  | Skříň ESTA SS200/NKE2P |  |  | 0 | 1 | KS | 0
| 19 | 10.065.147 |  | Zásuvka TIME 5518E-A02999 01 |  |  | 0 | 2 | KS | 0
| 20 | 10.069.998 |  | Ovladač … |  |  | 0 | 27 | KS | 0
| 21 | 10.070.000 |  | Ovladač… |  |  | 0 | 3 | KS | 0
| 22 | 10.070.003 |  | Rámeček … |  |  | 0 | 27 | KS | 0
| 23 | 10.070.003 |  | Rámeček … |  |  | 0 | 3 | KS | 0
| 24 | 10.070.005 |  | Rámeček … |  |  | 0 | 8 | KS | 0
| 25 | 10.070.008 |  | Rámeček … |  |  | 0 | 16 | KS | 0
| 26 | 10.074.418 |  | Příchytka 6723 řadová (PVC mašle) |  |  | 0 | 600 | KS | 0
| 27 | 10.074.604 |  | Příchytka 6526 distanční |  |  | 0 | 50 | KS | 0
| 28 | 10.074.649 |  | Trubka chránička 63 rudá |  |  | 0 | 100 | M | 0
| 29 | 10.074.905 |  | Svorkovnice EPS 1 ekv. s krytem |  |  | 0 | 3 | KS | 0
| 30 | 10.076.040 |  | Příchytka 6516 distanční |  |  | 0 | 50 | KS | 0
| 31 | 10.076.458 |  | Svorka ZSA 16 zemnící |  |  | 0 | 10 | KS | 0
| 32 | 10.079.612 |  | Dvojzásuvka … |  |  | 0 | 50 | KS | 0
| 33 | 10.081.775 |  | Pojistka nožová 50A PNA000 GG |  |  | 0 | 3 | KS | 0
| 34 | 10.081.785 |  | Pojistka nožová 80A PNA000 GG |  |  | 0 | 3 | KS | 0
| 35 | 10.219.324 |  | Skříň ER212/NKP7P v pilíři |  |  | 0 | 2 | KS | 0
| 36 | 10.577.458 |  | Drát uzem. FeZn pozink. pr.10 |  |  | 0 | 80.6 | KG | 0
| 37 | 10.608.291 |  | Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký |  |  | 0 | 6.75 | KG | 0
| 38 | 10.622.931 |  | Držák ... DZM 12 GZ |  |  | 0 | 120 | KS | 0
| 39 | 10.662.313 |  | Konektor IDEAL 71B-1,5, šedý |  |  | 0 | 150 | KS | 0
| 40 | 10.662.315 |  | konektor IDEAL 72B-2,5, tm.modrý |  |  | 0 | 150 | KS | 0
| 41 | 10.706.055 |  | Šroub ZS 10 S (standard) zemnící |  |  | 0 | 10 | KS | 0
| 42 | 10.793.303 |  | Vrutošroub PSSV 8x80 pozink |  |  | 0 | 10 | KS | 0
| 43 | 10.852.969 |  | Termostat dotykový M-BUS kominikace s rám.a podl.čid |  |  | 0 | 13 | KS | 0
| 44 | 10.896.284 |  | Spojka ... SZM 1-R M2 galv. zinek |  |  | 0 | 120 | KS | 0
| 45 | 10.936.668 |  | Žlab ... 100/100-G M2 žár.zinek |  |  | 0 | 120 | M | 0
| 46 | 11.057.898 |  | Trubka oheb.1416E pr.16 320N MONOFL 10m |  |  | 0 | 50 | M | 0
| 47 | 11.117.501 |  | Skříň ZSF 30101000.1 /3959 zásuvková |  |  | 0 | 3 | KS | 0
| 48 | 17073 |  | KV H07V-U 10 ŽLUTOZELENÁ (CY.) |  |  | 0 | 30 | M | 0
| 49 | 17096 |  | KV CYKY-J 5 X 2,5 (C) |  |  | 0 | 550 | M | 0
| 50 | 17213 |  | KV CYKY-J 5 X 10 (C) |  |  | 0 | 102 | M | 0
| 51 | 20041 |  | JBT S 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1 |  |  | 0 | 23 | KS | 0
| 52 | 20044 |  | JBT S 3559-A06345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.6 |  |  | 0 | 4 | KS | 0
| 53 | 20141 |  | JBT S 3559-A05345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.5 |  |  | 0 | 3 | KS | 0
| 54 | 232310 |  | KO KRABICE KPR 68/L 73X73MM DUTÉ STĚNY |  |  | 0 | 53 | KS | 0
| 55 | 30372 |  | topná rohož 160W/m2; 4m2 |  |  | 0 | 12 | ks | 0
| 56 | 34989286 |  | TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM TYČ |  |  | 0 | 2 | KS | 0
| 57 | 34999157 |  | TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZC N NEREZ |  |  | 0 | 2 | KS | 0
| 58 | 35998206 |  | BEC PÁSKA ZEMNICÍ ZSA 16 NEREZ 0,5M |  |  | 0 | 10 | KS | 0
| 59 | 38998501 |  | G GW74201 KONTAKT 1NO, 3A, ZEL. |  |  | 0 | 2 | KS | 0
| 60 | 38998502 |  | G GW74202 KONTAKT 1NC, 3A, RUDÁ |  |  | 0 | 1 | KS | 0
| 61 | 40990704 |  | TREMIS SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ |  |  | 0 | 10 | KS | 0
| 62 | 40995663 |  | KO TRUBKA TUHÁ 1520 HA 320N 20/17,4MM 3M BÍLÁ |  |  | 0 | 20 | M | 0
| 63 | 4145 |  | KO LIŠTA NOSNÁ KOV 5820/21 3M/75M DĚROV |  |  | 0 | 200 | M | 0
| 64 | 41991561 |  | KO PŘÍCHYTKA 5320 HB PRO TR PLAST BÍLÁ |  |  | 0 | 20 | KS | 0
| 65 | 44444 |  | JBT S 3425A-0344 B SPORÁKOVÁ KOMB.3PÓL., ..., BÍLÁ |  |  | 0 | 7 | KS | 0
| 66 | 44724 |  | svítidlo LED na povrch IP 44 , 300x300mm, 18W/ min.1800lm |  |  | 0 | 46 | ks | 0
| 67 | 44725 |  | svítidlo LED na povrch 300 x 1200mm,IP20,32W/min.3200lm,3000K |  |  | 0 | 6 | ks | 0
| 68 | 44726 |  | svítidlo LED na povrch,IP44, 600x600mm,32W/min.3200lm,3000K |  |  | 0 | 40 | ks | 0
| 69 | 47097 |  | svít. nástěnné přímé/nepřímé Al odlitek,IP54,d125x280,2xGU10; ... N307 par 16 |  |  | 0 | 15 | ks | 0
| 70 | 47117 |  | 7,5W/2700K; svít.LED venkovní sloupek 800mm,...,IP65,vč.bet.základu |  |  | 0 | 6 | ks | 0
| 71 | 80983750 |  | TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU SMĚR |  |  | 0 | 2 | KS | 0
| 72 | 80991757 |  | KV CXKH-V (O) 3X1,5 NOPOVIC FE180/P60-R B2S1D0 |  |  | 0 | 20 | M | 0
| 73 | 80993098 |  | KO KRABICE KU 68 LD/1 73X45MM DUTÉ STĚNY |  |  | 0 | 130 | KS | 0
| 74 | 81586338 |  | RAY FOLIE TM-AL-0503 ODRAZOVÁ AL 50M2 |  |  | 0 | 2 | KS | 0
| 75 | 81589085 |  | ... ŽÁROVKA LED GU10 T55 7,5W 556LM WW |  |  | 0 | 30 | KS | 0
| 76 | 81999506 |  | TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM PÁSKA |  |  | 0 | 4 | KS | 0
| 77 | 891588 |  | TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV1P-55 DO ZDI PLAST (NÁHRADA OBO 5207487) |  |  | 0 | 10 | KS | 0
| 78 | 90001 |  | kopaný písek |  |  | 0 | 7.7 | m3 | 0
| 79 | 90006 |  | fólie z polyetylenu šíře 330mm červená nad kabel |  |  | 0 | 100 | m | 0
| 80 | BM018102-- |  | Jistič B2/1 |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 81 | BM018332-- |  | Jistič B32/3 10kA |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 82 | BM018350-- |  | Jistič B50/3 10kA |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| Montáž celkem: | [8 empty] | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
| Poř.č. | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 00966620 |  | topná rohož 160W/m2, 3 m2 |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 2 | 0096721 |  | topná rohož 160W/m2, 10m2 |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 3 | 32604 |  | Rozváděč RH//6kA nacenit přesně dle proj.dokumentace |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 4 | 32626 |  | Rozváděč RB/bar /25A/6kA dle výkresové dokumentace vč.svodiče bleskových proudů |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 5 | 41080 |  | dodávka + montáž UPS 3kVA,3x vývod C10/1N/30mA; 1hodina |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| Montáž celkem: | [8 empty] | 0
Práce v HZS
| Poř.č. | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 2101000100 |  | provozní a technické zajištění |  |  | 0 | 20 | hod. | 0
| 2 | 210100090 |  | Zapojení boileru či osoušeče rukou |  |  | 0 | 2 | hod. | 0
| 3 | 210100210 |  | demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky |  |  | 0 | 15 | hod. | 0
| 4 | 210100211 |  | zednické výpomoci,zdění otvoru,bourání otvoru |  |  | 0 | 10 | hod. | 0
| 5 | 210100301 |  | zapojení regulačních prvků topení /programování |  |  | 0 | 20 | hod. | 0
| 6 | 210900150 |  | Revize elektro výchozí |  |  | 0 | 30 | hod. | 0
| 7 | 210900155 |  | skutečný stav - pasport elektroinstalace |  |  | 0 | 25 | hod. | 0
| Montáž celkem: | [8 empty] | 0