## zavlaha
NABÍDKA NA DODÁVKU A MONTÁŽ AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU
Název akce: Rekonstrukce areálu FK Valtice
rozšíření závlahy na tréninkovém hřišti
Množství | Popis | Jedn. | Jedn. | Sleva | Cena po slevě | Celkem
|  |  | cena | %
1 | Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění |  | 0 |  | 0 | 0
armatur, ventilových boxů, postřikovačů a
ostatních částí zavlažovacího systému dle
prováděcí dokumentace
280 | Vyhloubení rýhy pro potrubí | bm | 0 |  | 0 | 0
a ovládacích kabelů v hornině 3-4 včetně
odvozu přebyt. výkopku v rámci staveniště
280 | Zásyp výkopů | bm | 0 |  | 0 | 0
8 | Výkop pro postřikovač, jeho výškové osazení do úrovně terénu včetně zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště | ks | 0 |  | 0 | 0
2 | Výkopy pro ventilové boxy 910/1419/1220 | ks | 0 |  | 0 | 0
2 | Osazení ventilových boxů vč. štěrk. podsypu | ks | 0 |  | 0 | 0
zásypu, hutnění a odvozu přebyteč. Výkopku
rámci staveniště (VB910/VB1419/VB1220)
2 | závlahová ventil. šachtice obdelníková | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0
Hlavní řady
160 | Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 55 PN 10 (63x3,8) | m | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Montáž potrubí | m | 0
0
Distribuční vedení
80 | Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 44 PN 10 (50x3,0) | m | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 35 PN 10 (40x2,4) | m | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Montáž potrubí | m | 0 |  | 0 | 0
2 | T 63 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0 | TAG 50 x 6/4'' x 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pas 63x1'' – navrtávací pas | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pas 50x1'' – navrtávací pas | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PIG 40x1'' – přechodka přímá vnitřní závit | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RED 63x 50 – spojka redukovaná | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RED 50x 40 – spojka redukovaná | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAG 63x2'' – přechodka přímá vnější závit | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0 | PIG 63x6/4'' – přechodka přímá vnitřní závit | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K 63 – koleno | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0 | K 50 – koleno | ks | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
Množství | Popis | Jedn. | Jedn. cena |  |  | Celkem
Distribuční vedení
2 | Montáž kompletní ventilové sestavy | ks | 0
Elektroventil 1x200-PGA vč.inst.mat.
2 | Elektromagnetický ventil 2´´, vnitřní závit 24 V AC solenoid elmag. Ventil 2", 200-PGA, průtok až 34 m3/hod, tlak až 10,4 baru | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Provedení tlakové zkoušky potrubí |  | 0
0
4 | Vodotěsný silikonový konektor 1.5mm2 0,8mm silikon systém SNAPLOC | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | … swing joint kloubová přípojka … | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ... Výsuvný rotační postřikovač | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Montáž postřikovače | ks | 0
8 | Montáž kloubových přípojek | ks | 0
0
Množství | Popis | Jedn. | Jedn. cena |  |  | Celkem
110 | Ovládací kabel 24V, CYKY 3x1,5 | m | 0
včetně montáže a proměření průchodnosti
1 | centrální ovládací jednotka se vzdáleným přístupem | ks | 0 | 0 | 0 | 0
přes internet včetně naprogramování a rozvaděče
12 | Montážní práce na ovládacím systému | hod | 0
0
Množství | Popis | Jedn. | Jedn. cena |  |  | Celkem
0 | KV 2'' | ks | 0
0 | Filtr ... 2'' PN 10 | ks | 0
0 | Seřízení a nastavení čerpacího systému | hod | 0
0
REKAPITULACE NÁKLADŮ
ČÁST I. | Zemní práce |  |  |  |  | 0
ČÁST II. | Potrubí a příslušenství |  |  |  |  | 0
ČÁST III. | Uzavírací armatury a příslušenství |  |  |  |  | 0
ČÁST IV. | Postřikovače a příslušenství |  |  |  |  | 0
ČÁST V. | Ovládací systém |  |  |  |  | 0
ČÁST VI. | Čerpání |  |  |  |  | 0
CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0
DPH 21% | [5 empty] | 0
CELKEM S DPH | [5 empty] | 0