## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH 21% |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Dodávky
Řídící systém
MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY
... Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 bodů, kláv. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION
... 8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
... 18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínaný zdroj 75W na DIN lištu
JS-75-240/DIN - 230 VAC/24 VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMOVATELNÉ NÁSTĚNNÉ OVLADAČE …
... Prostorová ovládací jednotka s dotykovým displejem, čidlo teploty, korekce točítkem | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
za 1 datový bod vč. WEB aplikace vč oživení a zaškolení obsluhy | ks | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
Integrace jednotky klimatizace do nadřazeného systému s M-BUS | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Řídící systém - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Polní instrumentace
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ:
NS 111 A Ni1000/6180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C.
NS 121-240 Délka nerezového stonku l=240 mm, čidlo - Ni1000/6180. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímka nerezová JS130
JS 130-220 - G 1/2", délka 220 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Magnetický kontakt | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ HLADINY MAVE, JM.NAP. 220/50Hz, 3VA, KRYTÍ IP 20, PROVEDENÍ NA DIN LIŠTU
... 2-S6 DIN (2xMave2S2), bez sond | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
... 2-S4 DIN 4 hladiny, bez sond | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PONORNÁ VODIVOSTNÍ SONDA
PS-2 (2 vývody) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
TŘÍCESTNÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT, dp max 1MPa, PN16, +5 až +100°C, mosaz, vnitřní závit (T),
servopohon 24VAC, 3-bodový,
R3025-S2+LR24A DN25, Kvs=26,0 1" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Polní instrumentace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontážní práce, materiál
Rozvaděč MaR vč. vyzbrojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB ... - ŽÁROVÝ ZINEK
ARK - 10001 Žlab ... 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
LHD 25X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
B9/T LEER Krabice odb. plastová, krytí IP 67,s průraz. membránou | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1420HFPP pružná elektrochránička 320 N PP | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
KF 09063 TRUBKA chránící elektro přívod 63 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektronické relé (SSR)
77.11.9.024.8250 Relé polovodičové, 1Z/15A, 24V DC, sp_nula | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 7x1.5 , pevně | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL
J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
J-Y(St)Y 4x2x0,8 , pevně | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR
... 4P cat.3, pevně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontážní práce a materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0