TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DÚR+DSP, DPS

DODATEK Č. 1

STAVEBNÍ ÚPRAVY

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN

1) V těchto odstavcích - A)Průvodní zprávě odstavec A.3 Údaje o území – Všeobecné údaje o stavbě, v B)Souhrnné technické zprávě odstavec B.2.2 b), B.2.6.b), v D) Technické zprávě odstavec Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby, je chybně uvedena výšková kóta +8,225.Správný údaj je +7,975.

2) V B)Souhrnné technické zprávě odstavec B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení – a) Technické řešení – Ústřední vytápění a v odstavci B.2.10 
– Vytápění se mění vytápění na teplovodní s deskovými otopnými tělesy.

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	01/2017

Zakázka č.:  	2016-047