TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.

A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Areál ZŠ U Červených domků

HODONÍN

novostavba

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Datum:        listopad 2018

Zakázka č.:  PROST 2018-039

A.1)  Identifikační údaje  :

A.1.1 STAVBA :

Název stavby ..................  Areál ZŠ U Červených domků HODONÍN

Lokalita ..........................  Areál ZŠ U Červených domků Hodonín

Parcelní čísla ..................  2059/19, st.3817

Stupeň dokumentace .......  PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.

- PD pro provedení stavby

A.1.2 STAVEBNÍK :

Stavebník ......................  Město Hodonín

Sídlo ..............................  Masarykovo nám. 53/1, HODONÍN, 695 01

A.1.3 PROJEKTANT :

Název ............................  PROST Hodonín s.r.o., IČ 60701366

Sídlo ..............................  Brněnská 4062/3a - Hodonín, 695 01

Jednatel .........................  Ing. Stanislav Brejcha

HIP ................................  Ing. arch. Rastislav Tesařík, ČKA - č.a. 4567

Zpracovatelé částí projektové dokumentace :

- Urbanisticko-architektonická část, stavební část : Ing. arch. Rastislav Tesařík – PROST HODONÍN

Ing. Et Ing. Tomáš Neduchal – PROST HODONÍN

- Statická část : Ing. Jiří Ilčík, Ph.D. / ČKAIT 1006408

- Elektro : Miroslav Kozumplík / ČKAIT 1300040

- Požárně bezpečnostní řešení : Ing. Vlastimil Trnečka / ČKAIT 1003457

Charakteristika stavby :

Projekt v areálu řeší výukový altán, zpevněné plochy, sportovně-relaxační a zelené plochy, vybavení mobiliářem, novou část oplocení, vnitroareálové rozvody NN a osvětlení.

Celková řešená plocha je cca 2.750m2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.2)  Členění stavby na objekty  :

SO-01 ….... VÝUKOVÝ ALTÁN

SO-02 ….... ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO-03 ….... SPORTOVNÍ A ZELENÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ

SO-04 ….... OPLOCENÍ

SO-05 ….... VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD NN A OSVĚTLENÍ

---------------------------------------------------------------------------------------------

- A2 -

A.3)  Seznam vstupních podkladů  :

Požadavky zadavatele

Polohopisné a výškopisné zaměření

Poloha inženýrských sítí - poskytli správci IS, Město Hodonín

Projektová dokumentace pro stavební povolení - zpracoval : PROST Hodonín s.r.o.

Stavební povolení – vydáno MěÚ Hodonín, Obecný stavební úřad

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A3 -