## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Modernizací k efektivnější výuce
Objekt: | Základní škola Mohelno, okres Třebíč
Část: | neoceněný soupis
JKSO: | #REF!
Objednatel: | Základní škola Mohelno, okres Třebíč, 675 75 Mohelno 232
Zhotovitel: | #REF!
Datum: | #REF!
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0 | 0 | 0
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy skládané | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0 | 0
EL | Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení | 0 | 0 | 0
| Slaboproudé rozvody + příslušenství | 0
| Silnoproudé rozvody + příslušenství | 0
| Provozní osvětlení | 0
AVT | Nábytek | 0
| Interaktivní tabule+ vizualizér | 0
| Technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu a zvuku | 0
| Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům | 0
| Nábytek | 0
| 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0

## soupis neoceněný
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: |  | Modernizací k efektivnější výuce
Objekt: |  | Základní škola Mohelno, okres Třebíč
Část: |  | neoceněný soupis
JKSO: |  | #REF!
Objednatel: |  | Základní škola Mohelno, okres Třebíč, 675 75 Mohelno 232
Zhotovitel: |  | #REF!
Datum: |  | #REF!
P.Č. | TV | KCN | Kód položky / název | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Cena celkem s DPH | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 014 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 |  | 363 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
2 | K | 014 | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm | m2 |  | 827 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
3 | K | 014 | 611325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm | m2 |  | 680 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
4 | K | 014 | 611325123 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky přes 300 mm | m2 |  | 606 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
3 | K | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 |  | 322 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
6 | K | 011 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklady | m2 |  | 177 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
4 | K | 014 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 |  | 689 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
8 | K | 014 | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | m2 |  | 574 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
9 | K | 014 | 612325123 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm | m2 |  | 517 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
10 | K | 014 | 612325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách pod obklady | kus |  | 342 | 0 | 0.0382 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
5 | K | 014 | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady | kus |  | 1230 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
6 | K | 011 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 |  | 22.2 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
7 | K | 011 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 |  | 44.7 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 014 | 952901101 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 0,6m2 | m2 |  | 31.4 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
15 | K | 014 | 952901102 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 | m2 |  | 23.8 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
16 | K | 014 | 952901103 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 |  | 19.1 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
17 | K | 014 | 952901104 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 | m2 |  | 14.3 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
18 | K | 014 | 952901105 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 0,6m2 | m2 |  | 44.7 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
19 | K | 014 | 952901106 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 | m2 |  | 31 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
8 | K | 014 | 952901107 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 |  | 24.6 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
21 | K | 014 | 952901108 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 | m2 |  | 18.5 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
22 | K | 014 | 952901121 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 1,5m2 | m2 |  | 23.7 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
9 | K | 014 | 952901122 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 | m2 |  | 18 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
19 | K | 014 | 952901123 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 5,0m2 | m2 |  | 15.2 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
10 | K | 014 | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
11 | K | 014 | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 |  | 4.31 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
12 | K | 014 | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 |  | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
20.6 | K | 013 | 973026121 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
21 | K | 013 | 973026141 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
21.4 | K | 013 | 973026161 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 100x100x500 mm | kus |  | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
21.8 | K | 013 | 973026191 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
22.2 | K | 013 | 973031612 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
22.6 | K | 013 | 973031614 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
23 | K | 013 | 973031616 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm | kus |  | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
23.4 | K | 013 | 973031619 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
23.8 | K | 013 | 973031712 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
24.2 | K | 013 | 973031714 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
24.6 | K | 013 | 973031716 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm | kus |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
25 | K | 013 | 973031719 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
25.4 | K | 013 | 973032612 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 30x30x30 mm | kus |  | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
25.8 | K | 013 | 973032614 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 50x50x50 mm | kus |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
26.2 | K | 013 | 973032616 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 10x100x50 mm | kus |  | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
26.6 | K | 013 | 973032619 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 150x150x100 mm | kus |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
27 | K | 013 | 973046121 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
27.4 | K | 013 | 973046141 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
27.8 | K | 013 | 973046161 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 100x100x50 mm | kus |  | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
28.2 | K | 013 | 973046191 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
28.6 | K | 013 | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m |  | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
29 | K | 013 | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m |  | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
29.4 | K | 013 | 974031123 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm | m |  | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
29.8 | K | 013 | 974031126 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm | m |  | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
30.2 | K | 013 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m |  | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
30.6 | K | 013 | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm | m |  | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
31 | K | 013 | 974031134 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm | m |  | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
31.4 | K | 013 | 974031135 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm | m |  | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
31.8 | K | 013 | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m |  | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
32.2 | K | 013 | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm | m |  | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
32.6 | K | 013 | 974031145 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm | m |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
33 | K | 013 | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m |  | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
33.4 | K | 013 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m |  | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
33.8 | K | 013 | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm | m |  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
34.2 | K | 013 | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
34.6 | K | 013 | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m |  | 172 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
35 | K | 013 | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m |  | 192 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
13 | K | 013 | 974049121 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm | m |  | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
35.8 | K | 013 | 974049122 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm | m |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
36.2 | K | 013 | 974049123 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 100 mm | m |  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
36.6 | K | 013 | 974049124 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 150 mm | m |  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
37 | K | 013 | 974049132 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm | m |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
14 | K | 013 | 974049133 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm | m |  | 214 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
37.8 | K | 013 | 974049134 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm | m |  | 236 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
38.2 | K | 013 | 974049142 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 mm | m |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
38.6 | K | 013 | 974049143 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100 mm | m |  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
39 | K | 013 | 974049144 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 150 mm | m |  | 269 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
39.4 | K | 013 | 974049153 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm | m |  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
39.8 | K | 013 | 974049154 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 150 mm | m |  | 365 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
40.2 | K | 013 | 974049155 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm | m |  | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
40.6 | K | 013 | 974049164 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm | m |  | 460 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
41 | K | 013 | 974049165 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 200 mm | m |  | 489 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
41.4 | K | 013 | 974049185 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 200 mm | m |  | 862 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
41.8 | K | 013 | 974049187 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 300 mm | m |  | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
42.2 | K | 013 | 974082112 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm | m |  | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
15 | K | 013 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m |  | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
43 | K | 013 | 974082114 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm | m |  | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
43.4 | K | 013 | 974082115 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm | m |  | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
43.8 | K | 013 | 974082116 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm | m |  | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
44.2 | K | 013 | 974082172 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 30 mm | m |  | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
44.6 | K | 013 | 974082173 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 50 mm | m |  | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
45 | K | 013 | 974082174 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 70 mm | m |  | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
45.4 | K | 013 | 974082175 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 100 mm | m |  | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
45.8 | K | 013 | 974082176 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 150 mm | m |  | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
46.2 | K | 013 | 974082821 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 30 mm | m |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
46.6 | K | 013 | 974082822 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 70 mm | m |  | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
47 | K | 013 | 974082823 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 100 mm | m |  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
47.4 | K | 013 | 974082824 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 150 mm | m |  | 206 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
47.8 | K | 013 | 974082832 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 50 mm š do 70 mm | m |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
48.2 | K | 013 | 974082833 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 50 mm š do 100 mm | m |  | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
48.6 | K | 013 | 974082834 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 50 mm š do 150 mm | m |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
49 | K | 013 | 977131111 | Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
49.4 | K | 013 | 977131112 | Vrty příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 71.4 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
49.8 | K | 013 | 977131113 | Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 81.1 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
50.2 | K | 013 | 977131114 | Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 91.6 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
16 | K | 013 | 977131115 | Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 112 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
51 | K | 013 | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm | m |  | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
17 | K | 013 | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m |  | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
106 | K | 013 | 977311113 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm | m |  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
107 | K | 013 | 977311114 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm | m |  | 283 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
18 |  |  | 32mm | UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm | m |  | 19 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
19 |  |  | 40mm | UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm | m |  | 24 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
108 | K | 013 | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t |  | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
109 | K | 013 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t |  | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
20 | K | 013 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
111 | K | 013 | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t |  | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
112 | K | 013 | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
113 | K | 013 | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t |  | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
21 | K | 241 | 997241622 | Naložení a složení suti | t |  | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
22 | K | 241 | 99900000R | Kontejner | kus |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
116 | K | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
23 | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t |  | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
118 | K | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t |  | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
119 | K | 011 | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m | t |  | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
120 | K | 011 | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m | t |  | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
121 | K | 011 | 998012022 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m | t |  | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
122 | K | 011 | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t |  | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
123 | K | 711 | 711413121 | Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2 | m2 |  | 707 | 0 | 0.00611 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
124 | K | 711 | 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K | m2 |  | 508 | 0 | 0.00458 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
125 | K | 711 | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K | m2 |  | 240 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
126 | K | 711 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % |  | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
127 | K | 711 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % |  | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
128 | K | 711 | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % |  | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
24 | K | 721 | 72500000R | Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm širokým,kompl prov vč připojení - D+M | soubor |  | 3500 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
25 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
26 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor |  | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
27 | K | 721 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor |  | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
28 | K | 721 | 725820803 | Demontáž baterie stojánkové do tří otvorů | soubor |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.00176 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
27 | K | 721 | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus |  | 170 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
28 | M | MAT | 5514561R1 | baterie umyvadlová | kus |  | 1600 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
31 | K | 721 | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus |  | 116 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
32 | M | MAT | 551440060 | baterie umyvadlová páková stojánková | kus |  | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
| D |  | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
34 | K | 775 | 775510951 | Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 0,25 m2 | kus |  | 159 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
35 | K | 775 | 775510952 | Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2 | kus |  | 366 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
36 | K | 775 | 775510953 | Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 2 m2 | kus |  | 606 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
37 | K | 775 | 775510954 | Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 4 m2 | kus |  | 962 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
38 | M | MAT | 6119214R1 | vlysy parketové | m2 |  | 0 | 0 | 0.01575 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
39 | K | 775 | 775511800 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými | m2 |  | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
29 | K | 775 | 775511810 | Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými | m2 |  | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
41 | K | 775 | 775511820 | Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt | m2 |  | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
42 | K | 775 | 775511830 | Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt | m2 |  | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
43 | K | 775 | 775521800 | Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými | m2 |  | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
44 | K | 775 | 775521810 | Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými | m2 |  | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
45 | K | 775 | 775526210 | Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí do 450x450 mm s podkladem z desek | m2 |  | 688 | 0 | 0.01063 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
46 | K | 775 | 775526217 | Montáž podlahy masivní parketové přibíjené z tabulí do 450x450 mm s podkladem z desek | m2 |  | 523 | 0 | 0.00965 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
47 | K | 775 | 775526219 | Montáž podlahy masivní parketové šroubované z tabulí do 450x450 mm s podkladem z desek | m2 |  | 539 | 0 | 0.00974 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
48 | M | MAT | 6119510R1 | parkety | m2 |  | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
49 | K | 775 | 775541111 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm | m2 |  | 222 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
50 | M | MAT | 611515240 | podlaha dřevěná zámková | m2 |  | 0 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
51 | K | 775 | 775541811 | Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti | m2 |  | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
52 | K | 775 | 775541821 | Demontáž podlah plovoucích laminátových zaklapávacích do suti | m2 |  | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
53 | K | 775 | 775591901 | Oprava podlah dřevěných - tmelení dílčích defektů vlysových, parketových podlah | kus |  | 48.7 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
54 | K | 775 | 775591902 | Oprava podlah dřevěných - tmelení dílčích defektů palubkových podlah | kus |  | 45.6 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
55 | K | 775 | 775591912 | Oprava podlah dřevěných - broušení střední | m2 |  | 40.4 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
56 | K | 775 | 775591913 | Oprava podlah dřevěných - broušení jemné | m2 |  | 29.3 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
57 | K | 775 | 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 |  | 152 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
58 | K | 775 | 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 |  | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
59 | K | 775 | 775591921 | Oprava podlah dřevěných - základní lak | m2 |  | 125 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
60 | K | 775 | 775591924 | Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi vysokou zátěž | m2 |  | 75.5 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
61 | K | 775 | 775591926 | Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku | m2 |  | 20 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
62 | K | 775 | 775591929 | Oprava podlah dřevěných - celkové lakování | m2 |  | 342 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
63 | K | 775 | 775591931 | Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování | m2 |  | 61.6 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
64 | K | 775 | 775591941 | Oprava podlah dřevěných - pastování | m2 |  | 39.6 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
65 | K | 775 | 998775201 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m | % |  | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
66 | K | 775 | 998775202 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m | % |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
67 | K | 775 | 998775203 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m | % |  | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
68 | K | 775 | 998775204 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m | % |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
30 | K | 776 | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 |  | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
31 | K | 776 | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 |  | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
33 | K | 776 | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 |  | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
32 | K | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 |  | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
35 | K | 776 | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 |  | 26.5 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
36 | K | 776 | 776121321 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 |  | 60 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
33 | K | 776 | 776121411 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah | m2 |  | 129 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
38 | K | 776 | 776121511 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti | m2 |  | 281 | 0 | 0.00315 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
33 | K | 776 | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 |  | 143 | 0 | 0.00455 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
40 | K | 776 | 776141113 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm | m2 |  | 277 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
41 | K | 776 | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 |  | 214 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
42 | K | 776 | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 |  | 328 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
43 | K | 776 | 776141123 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm | m2 |  | 488 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
34 | K | 776 | 776141124 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm | m2 |  | 604 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
35 | K | 776 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 |  | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
46 | K | 776 | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 |  | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
47 | K | 776 | 776201814 | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou | m2 |  | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
48 | K | 776 | 776201910 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 | kus |  | 83.9 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.0015 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
49 | K | 776 | 776201911 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,50 m2 | kus |  | 135 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.003 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
50 | K | 776 | 776201912 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 1 m2 | kus |  | 218 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.005 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
51 | K | 776 | 776201913 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2 | kus |  | 357 | 0 | 0.00139 | 0 | 0.01 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
| K | 776 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 |  | 110 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0 |  |  | Nepatří sem
35 | M | MAT |  | Zátěžový koberec s protiskluzovou a antistaticku úpravou. Výška vlasu 3,5mm. Výška celkem 6,8mm. Váha vlasu 550g/m2. Váha celkem 4300g/m2. Čtverce 50x50cm. Kategorie s vysokým stupněm zátěže tř. 33. Výběr z 12-ti vzorů. Reakce výrobku na oheň Bfl - s1. | m2 |  | 400 | 0 | 0.00287 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0 |  | AVANTI koberce
196 | K | 776 | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem | m2 |  | 181 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
197 | M | MAT | 284110260 | dodávka PVC elektrostaticky vodivé | m2 |  | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
198 | K | 776 | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m |  | 43 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
| K | 776 | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m |  | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0 |  |  | Nepatří sem
200 | K | 776 | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 |  | 154 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
201 | M | MAT | 284110500 | dodávka díl. vinylové | m2 |  | 0 | 0 | 0.00368 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
202 | K | 776 | 776232111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem | m2 |  | 253 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
203 | M | MAT | 284110500 | dodávka díl. vinylové | m2 |  | 486 | 0 | 0.00368 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
36 | K | 776 | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m |  | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
205 | K | 776 | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m |  | 102 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
37 | M | MAT | 2834214R1 | Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišty. | kus |  | 66.9 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
207 | K | 776 | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m |  | 131 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
208 | M | MAT | 2834214R1 | soklová lišta | kus |  | 66.9 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
38 | K | 776 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m |  | 74.9 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
210 | M | MAT | 2834214R1 | soklová lišta | kus |  | 66.9 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
39 | K | 776 | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 |  | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
212 | K | 776 | 776991131 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně 2-složkového jednovrstvého polymerního nátěru | m2 |  | 118 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
213 | K | 776 | 776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně 2-složkového dvouvrstvého polymerního nátěru | m2 |  | 178 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
214 | K | 776 | 776991141 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 |  | 30.3 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
215 | K | 776 | 776991221 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-složkového jednovrstvého polymerního nátěru | m2 |  | 45.5 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
216 | K | 776 | 776991222 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-složkového dvouvrstvého polymerního nátěru | m2 |  | 57.4 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
217 | K | 776 | 776991811 | Demontáž přibité kovové pásky ze spoje | m |  | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
40 | K | 776 | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 |  | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
219 | K | 776 | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % |  | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
40 | K | 776 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
221 | K | 776 | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
41 | K | 781 | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 |  | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
223 | K | 781 | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 |  | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
224 | K | 781 | 781474119 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 |  | 463 | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
225 | K | 781 | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 |  | 287 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
226 | K | 781 | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 |  | 287 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
227 | K | 781 | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 |  | 300 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
228 | K | 781 | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 |  | 315 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
42 | K | 781 | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 |  | 349 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
230 | K | 781 | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 |  | 364 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
231 | K | 781 | 781474118 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 |  | 380 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
43 | M | MAT | 5976100R1 | obkládačky keramické | m2 |  | 250 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 0
44 | K | 781 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 |  | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
234 | K | 781 | 781479192 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor | m2 |  | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
235 | K | 781 | 781479195 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem | m2 |  | 14.5 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
45 | K | 781 | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 |  | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
237 | K | 781 | 781479197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým | m2 |  | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
46 | K | 781 | 781491815 | Odstranění profilu ukončovacího | m |  | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
239 | K | 781 | 781493111 | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem | m |  | 117 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
240 | K | 781 | 781493511 | Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem | m |  | 85.6 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
47 | K | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m |  | 121 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
48 | K | 781 | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m |  | 88.8 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
49 | K | 781 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m |  | 32 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
244 | K | 781 | 781495116 | Spárování vnitřních obkladů epoxidem | m |  | 33.5 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
245 | K | 781 | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
50 | K | 781 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % |  | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
247 | K | 781 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
51 | K | 784 | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0 |  | ZŠ Mohelno - Jiří Valeš
249 | K | 784 | 784111033 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 |  | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
52 | K | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 23.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00031 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
251 | K | 784 | 784121003 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m | m2 |  | 24.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00031 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
252 | K | 784 | 784131011 | Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stropů nebo sloupů výšky do 3,80 m | m2 |  | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
253 | K | 784 | 784131013 | Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m | m2 |  | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
254 | K | 784 | 784131015 | Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stropů nebo sloupů výšky do 3,80 m | m2 |  | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
255 | K | 784 | 784131017 | Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn výšky do 3,80 m | m2 |  | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
256 | K | 784 | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus |  | 27.5 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
257 | K | 784 | 784161203 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 5,00 m | kus |  | 28.7 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
53 | K | 784 | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus |  | 41.1 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
259 | K | 784 | 784161213 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 5,00 m | kus |  | 42.6 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
260 | K | 784 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 |  | 12.4 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
261 | K | 784 | 784181103 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m | m2 |  | 13 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
262 | K | 784 | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 |  | 17.8 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
263 | K | 784 | 784181113 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m | m2 |  | 18.4 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
54 | K | 784 | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 19.4 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
265 | K | 784 | 784181123 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 |  | 20 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
266 | K | 784 | 784191001 | Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací | m2 |  | 8.14 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
267 | K | 781 | 781491811 | Odstranění profilu ukončovacího rohového | m |  | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
55 | K | 784 | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 |  | 14.3 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
269 | K | 776 | 776141114 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm | m2 |  | 364 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
56 | K | 784 | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 |  | 11.2 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
57 | K | 784 | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 |  | 2.1 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
272 | K | 784 | 784191009 | Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací | m2 |  | 2.48 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
273 | K | 784 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 60.7 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
274 | K | 784 | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 |  | 62.9 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
275 | K | 784 | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 50.6 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
276 | K | 784 | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 |  | 53.1 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
277 | K | 784 | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 45.4 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
278 | K | 013 | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm | m |  | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0
279 | K | 784 | 784211123 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 |  | 47.3 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
280 | K | 784 | 784211131 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 |  | 40.1 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
281 | K | 775 | 775591911 | Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé | m2 |  | 54.8 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
282 | K | 784 | 784211133 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m | m2 |  | 42 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
58 | K | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 |  | 31.5 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
284 | K | 784 | 784221103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m | m2 |  | 32.7 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
285 | K | 784 | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 |  | 25 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
286 | K | 784 | 784221113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m | m2 |  | 26.3 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
287 | K | 784 | 784221121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 |  | 22.2 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
288 | K | 784 | 784221123 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha mimálně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m | m2 |  | 23.4 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
|  |  | EL | Slaboproudé, silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Slaboproudé rozvody + příslušenství |  |  |  | 0
59 |  |  | Keystona CAT5 | Samořezný keystone CAT5E UTP RJ45 černý | kus |  | 35 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SXKJ-5E-UTP-BK-SA
60 |  |  | Instalace | Instalace keystonu RJ45 na kabel | kus |  | 20 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
61 |  |  | Kryt zásuvky | Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá | kus |  | 135 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
62 |  |  | Instalace | Instalace krytu zásuvky komunikační | kus |  | 60 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
63 |  |  | RJ45 konektor | RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E | kus |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
64 |  |  | Instalace | Instalace keystonu RJ45 konektoru na kabel | kus |  | 9 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
65 |  |  | CAT5E kabel | Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový | m |  | 8 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | UTP 1583ENH cat.5
66 |  |  | Instalace | Instalace CAT 5 kabelu do připravených chrániček | m |  | 10.4 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
67 |  |  | Podružné práce | Pomocné práce, doprava, měření. | soubor |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  |  | Silnoproudé rozvody + příslušenství |  |  |  | 0
68 |  |  | Silový rozvaděč | Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu. | kus |  | 4000 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | KLV-U-2/28-D + doprava a příslušenství
69 |  |  | Instalace | Instalace silového rozvaděče do stěny | kus |  | 1350 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
70 |  |  | Proudový chránič s jističem 16A | Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A. | kus |  | 1250 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | 16A PFL7-16/1N/B/003
71 |  |  | Instalace | Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení. | kus |  | 195 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
72 |  |  | Ostatní montážní materiál | Ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd). | soubor |  | 1000 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
73 |  |  | Instalace | Instalace ostatního drobného instalačního materiálu | soubor |  | 400 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
74 |  |  | Podlahová krabice | Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek. | kus |  | 900 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | KOPOBOX 57
75 |  |  | Instalace | Instalace podlahová krabice | kus |  | 1140 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
76 |  |  | Krabice univerzální | Krabice univerzální podlahová - slouží k montáži do betonové podlahy. Po vytvrdnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí. | kus |  | 600 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | KUP 57
77 |  |  | Instalace | Instalace univerzální podlahové krabice do podlahy | kus |  | 4700 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
78 |  |  | Dvojzásuvka 230V | Zásuvka 2-násobná natočená s clonkami bílá | kus |  | 220 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
79 |  |  | Instalace | Instalace dvojzásuvky 230V | kus |  | 110 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
80 |  |  | Zásuvka 230V | Zásuvka 1-násobná bílá s ochranným kolíkem | kus |  | 150 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
81 |  |  | Instalace | Instalace zásuvky 230V | kus |  | 80 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
82 |  |  | Rámeček | Rámeček 3-násobný bílý | kus |  | 75 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
83 |  |  | Instalace | Instalace rámečku | kus |  | 214 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
84 |  |  | CYKY-J 3x2,5mm | Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm | m |  | 16 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
85 |  |  | Instalace | Instalace silového kabelu | m |  | 23 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
86 |  |  | CY 4 | Zemnící kabel zelenožlutý CY 4 | m |  | 12 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
87 |  |  | Instalace | Instalace zemnícího kabelu | m |  | 85 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
88 |  |  | Revize | Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení. | kus |  | 6000 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  |  | Provozní osvětlení |  |  |  | 0 | [11 empty] | Neřešíme
|  |  | Proudový chránič s jističem 10A | Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A. | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | 10A PFL7-10/1N/B/003
|  |  | Instalace | Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení. | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | Provozní světlo na strop/podhledu | LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z velice kvalitního optického materiálu, který zajišťuje omezení jasu svítidla L<1000 cd/m² nad 65°. Svítidlo tak poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 63W, maximální svítivost 425 cd/klm, světelný tok 6500 lm, činitel podání barev 80, elektronický předřadník, krytí IP40, rozměry 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu. | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | ZCLED63Q840/EASY-M625-MIKRO
|  |  | Instalace | Instalace provozního světla | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | Dvojvypínač | Přístroj spínače 1/0+1/0 tlačítko dvojité | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | Instalace | Instalace spínače | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | Rámeček | Rámeček 2-násobný bílý | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | Instalace | Instalace rámečku | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | CYKY-J 3x1,5mm | Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm | m |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | Instalace | Instalace silového kabelu | m |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | AVT | Koncové prvky, nábytek, stínicí technika |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0
|  |  |  | Interaktivní tabule+ vizualizér |  |  |  | 0
89 |  |  | Interaktivní tabule | Multidotyková Interaktivní tabule s poměrem stran 16:10. Umožňuje automaticky rozpoznat dotyk prstem pro ovládání, dotyk popisovače pro zápis a dotyk houbičkou nebo dlaní pro mazání. Úhlopříčka obrazu: 221 cm (87“), včetně 2 popisovačů s přepínáním 4 barev, mazací houbičky. Propojení s přídavným projektorem. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 50400 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SMART Board 885
90 |  |  | Prezentační SW | Prezentační SW až pro 4 počítače, včetně prvního roku přístupu k novým verzím prezentačního SW. SW umožňuje jednoduše vytvořit interaktivní cvičení dle probíraného tématu. Mimo to mohou učitelé vybrat pro žáky kterékoliv z více než 30 000 již hotových cvičení na připraveném portálu. Licence na 2 roky. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 8350 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SMART Notebook Classroom
91 |  |  | Projektor | Ultrakrátký projektor, svítivost 3300 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s životností až 6 000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, kontrast 10 000:1, Projekční poměr 0,27:1. Konektivita: S-Video, RS-232C, MHL, Ethernet, vstup pro mikrofon, VGA vstup (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA výstup, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (2x), USB 2.0 typu B. Max. hladina hluku 35dB (normální režim). Zabudovaný reproduktor. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 36000 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | EB-585W
92 |  |  | Držák projektoru | Ramenný držák ultrakrátkého projektoru pro instalaci na pylonový pojezd. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 3500 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
93 |  |  | Přídavné reproduktory | Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový pojezd tabule,2x 20 W. Cena včetně dopravy, instalace. | soubor |  | 3700 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SBA-V
94 |  |  | Pylonový pojezd s křídly | Pylonový pojezd s křídly. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 100cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla k interaktivní tabuli pro popisování fixou,nebo křídou.Možnost kombinace: z venku pro psaní křídou, uvnitř pro psaní fixou - nebo naopak, celá fixová, celá křídová. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 30900 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
95 |  |  | Stolní vizualizér | Stolní dokumentová kamera s flexibilním ramenem, které umožňuje snímat objekt z různých úhlů. Rozlišení snímacího čipu 5 Mpix, 8x optický zoom + 10x digitální zoom, ostření automatické / manuální. Osvětlení snímaného objektu. Připojení přes USB, VGA, DVI-D konektor. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software SMART Notebook. Funkce 3D smíšená realita - ovdládání 3D objektů pomocí speciální 3D kostky. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 20900 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SDC-450
96 |  |  | HDMI rozbočovač | 1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0, Přenos Dolby True HD, DTS HD Master Audio, a 3D do 48-bitové sytosti barev. Detekce EDID podle výstupu č.1, HDCP kompatibilní. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 8900 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | AT-HDDA-2
|  |  |  | Technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu a zvuku |  |  |  | 0
97 |  |  | Ovládácí SW pro organizaci aktivit v labotatoři | Ovládácí SW pro organizaci aktivit v labotatoři. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů (interkom) a přepínání signálů pro video, klávesnice i myš (KVM). Organizace třídy, databáze pro zasedací pořádek. Režimy prezentace, monitoring a podpora studentů při cvičení, párování a práce až v 5 skupinách, cvičení, testování. Ovládání lokálního CD/DVD přehrávače v PC. Součástí je softwarový KVM přepínač PC stanic (pokud jsou součástí učebny): sdílení a monitoring, vypnutí signálu studentských monitorů, adresné posílání textových zpráv; záznam připojeného audio kanálu (zvolený student; studentský pár; skupina). S garantovaným upgradem po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 2180 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SC+ LAD-KVM
98 |  |  | Ovládací SW jazykové laboratoře pro mediální aktivity | Ovládací SW jazykové laboratoře pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů. Databáze učebních materiálů, organizovaná dle vyučujícího a tříd. Třídění materiálů do učebních lekcí. S garantovaným upgradem po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 10300 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SC+ MAD-CMM 1-32
99 |  |  | Učitelský SW | Učitelský SW modul pro LAN přístup do databáze studijních materiálů, mimo jazykovou laboratoř. Příprava cvičení, kontrola vyplněných úkolů. S garantovaným upgradem po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 7000 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SC+ WiFi Teacher
100 |  |  | Audio matice pro interkom | Audio matice pro interkom s minimální konfigurací: náhodné párování a konference, nastavené párování a konference, monitorování zvukových spojení studentů učitelem, 32 audio připojení (max. 64 při spojení dvou matic), 8 propojovacích audio kanálů , freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz ±3 db, propojení CAT-5e (UTP), konektory: 16x RJ45 = připojení pro 32 audio mixer, max. délka kabeláže 45m, 4x RJ45 sběrnice pro rozšíření, 2x RJ45 sběrnice pro kontrolu při rozšíření, RS-232 konektor pro řízení, RS-422 konektor pro řízení, 1x RJ45 pro KVM hub, DB-9M konektor pro HW kontrolér, příprava pro zabudování, vč. síťového zdroje. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 50000 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SC2500 AM-IL
101 |  |  | Audio mixer a sluchátkový zesilovač - učitel | Audio mixer a sluchátkový zesilovač pro učitele s minimální konfigurací: nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, mikrofonní vstup 12 db - 45 db, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup 2,5V, AGC - funkce automatického donastavení hlasitosti vstupů Aux in a PC in, nastavení úrovně pro Aux in, konektory: 1x 3,5mm jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, 1x 3,5mm stereo jack - Aux in, 1x 3,5mm stereo jack - Aux out, 1x 3,5mm stereo jack - PC in, 1x 3,5mm stereo jack - PC out, 1x RJ45 - audio matice, 1x RJ45 - audio mixer, napájení z audio mixeru/kabel CAT5, vč. instalačních otvorů pro zabudování. Včetně potřebné kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 14160 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SC2500 BIL-T
102 |  |  | Audio mixer a sluchátkový zesilovač - student | Audio mixer a sluchátkový zesilovač pro studenta s minimální konfigurací: nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, tlačítko pro kontakt vyučujícího, freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, mikrofonní vstup 12 db - 45 db, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup 2,5V, konektory: 2x 3,5mm jack - mikrofony, 2x 3,5mm stereo jack - sluchátka, 1x 3,5mm stereo jack - Aux in, 1x 3,5mm stereo jack - Aux out, 1x RJ45 - audio matice, 1x RJ45 - audio mixer, napájení z audio mixeru/kabel CAT5, vč. instalačních otvorů pro zabudování. Včetně potřebné kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 11660 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SC2500 BIL-S
103 |  |  | Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon | Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon, provedení z pružného polyetylénu - odolné hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Sluchátka: min freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, impedance 2x 32 Ω, min citlivost 97 dB SPL/1mW, Mikrofon: min. freq. rozsah 100 Hz - 20 kHz, impedance < 2,2 kΩ, min. citlivost -47 ± 3dBV dBV, odstup signál/šum 56 dBA, konektory: 1x 3,5mm stereo jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, kabel min. 1,8 m. Váha max 0,3kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 2000 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | ROB-HS3
|  |  | Systémový kontrolér pro kontrolní a ovládací SW | Systémový kontrolér pro kontrolní a ovládací SW, kontrolní protokol SCVI, řízení až 63 uživatelů (s rozšířením max. 98), až 252 příkazů, možnost pro externí řízení pomocí řídicího systému, konektory: 2x RS-232, 1x RJ45, 2x RJ11, vč. montážních držáků. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení a systémového zaškolení obsluhy. | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SC2500 CR | Není v původním rozpočtu
|  |  | KVM rozbočovač DVI+USB | KVM (klávesnice, video, myš) rozbočovač, sdílení obrazu, kontrola pro všechny klávesnice/myši, přepínání bez zpoždění, 3 porty, vstupy a výstupy DVI-D, signál K/M - standard USB nebo PS/2, vč. montážních držáků nebo 19" úchytů, externí síť. zdroj. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SC2500 H-DVI-USB
|  |  | Systémová připojovací jednotka pro 2-3 PC stanice | Systémová připojovací jednotka pro 2-3 PC stanice, DVI video a USB K/M přepínání, rozlišení 1920x1200 / 60 Hz, freq., kabeláž CAT-5e (UTP), adresace 0 - 64, kompenzace délky kabeláže, konektory: 1x RJ45 V rozbočovač, 1x RJ45 K/M rozbočovač, 1x RJ45 CR, 4x DVI-D, 4x USB-A K/M, 4x USB-B K/M, příprava pro zabudování, externí síť. zdroj. Včetně potřebné kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SC2500 IX3-DVI-USB
|  |  | KVM přípojný kabel | KVM přípojný kabel DVI pro interface (USB), Délky 1,8m; 2,7m nebo 3,6 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | RAL DVI USB
104 |  |  | PC ovládací a prezentační stanice pro učitele | Minimální konfigurace: case s min. 200W zdrojem s účinnosti 92%, výkon CPU min. 7000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměť 4GB DDR4, pevný SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 2x DisplayPort a 1x video výstup VGA, sériový port RS-232, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény). Včetně redukce DVI/DP. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 20009 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | ProDesk 600 G2 SFF
105 |  |  | 2. drátová myš | Optická drátová myš se 3 tlačítky a rolovacím kolečkem, USB, optický snímač s 1200dpi zajišťuje plynulý a přesný chod i bez podložky. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 176 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | X1200 červená
106 |  |  | Záložní zdroj pro učitelské PC | Záložní zdroj napájení s minimální konfigurací: výstupní výkon 720W / 1200VA, s účinnosti 89% / 85% při plném / polovičním zatížení, 1x IEC vstup, 4x CEE zásuvka s ochranným kolíkem zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 4x CEE zásuvka s ochranným kolíkem s přepěťovou ochranou, s přepěťovou ochranou analogové telefonní linky RJ11, s přepěťovou ochranou datové linky RJ45. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 6612 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | Power-Saving Back-UPS Pro 1200
107 |  |  | Kontrolní a prezentační monitor | Monitor s viditelnou uhlopříčkou 20.7", s LED podsvícením, formátu 16:9, rozlišením 1920x1080 bodu, video vstupy DVI a VGA, odezva 5ms, dynamickým kontrastním poměrem 5mil:1, jas 200cd/m2, 3 roky záruky. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 3059 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | V213a
108 |  |  | Webová kamera učitel | Webová kamera s minimální konfigurací: Automatická korekce nízkého osvětlení, optika Carl Zeiss, automatické zaostřování, 4x digitální zoom, USB 2.0 - USB 3.0 kompatibilita, nahrávání filmů v rozlišení Full HD 1080p, certifikováno pro Skype for Business, optimalizováno pro Lync, kompatibilní s Cisco WebEx™, 36 měsícu garance. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 2859 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | Webcam C930e
109 |  |  | PC stanice pro studenty | Minimální konfigurace: case s min. 180W zdrojem , výkon CPU min. 3600 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměť 4GB DDR4, pevný disk s kapacitou 500GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup VGA a 1x DisplayPort, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény). Včetně redukce DVI/DP. 3 roky záruka. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 12384 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | ProDesk 400 G3 SFF
110 |  |  | Kontrolní a prezentační monitor | Monitor s viditelnou uhlopříčkou 20.7", s LED podsvícením, formátu 16:9, rozlišením 1920x1080 bodu, video vstupy DVI a VGA, odezva 5ms, dynamickým kontrastním poměrem 5mil:1, jas 200cd/m2, 3 roky záruka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 3059 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | V213a
111 |  |  | Webová kamera studenti | Webová kamera s minimální konfigurací: Automatická korekce nízkého osvětlení, optika Carl Zeiss, automatické zaostřování, 4x digitální zoom, USB 2.0 - USB 3.0 kompatibilita, nahrávání filmů v rozlišení Full HD 1080p, certifikováno pro Skype for Business, optimalizováno pro Lync, kompatibilní s Cisco WebEx™, 3 roky záruka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 2859 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | Webcam C930e
112 |  |  | Datový switch | 50-port Gigabit Web Smart switch: 48x Gigabit metal + 2x SFP, IPv6, 802.3az (Green), Easy set up wizard, 19" rackmount. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 6566 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | GS1900-48
|  |  |  | Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům |  |  |  | 0
113 |  |  | PC Media server | Pracovní stanice určena pro nepřetržitý provoz s minimální konfigurací: Case s min. 400W zdrojem s účinností 92%, sestav pro provoz 24/7, výkon CPU min. 7000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměť min. 8GB DDR4, pevný disk s kapacitou min. 500GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup VGA a 2x DP, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény). Včetně redukce DVI/DP. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 27909 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | HP Z240 Tower
114 |  |  | NAS úložiště | NAS úložiště s minimální konfigurací: dvou-jádrový procesor, rychlosti šifrovaného čtení 111MB/s, zápisu 74MB/s, jedno Gbit síťové rozhraní, 2x USB 3.0, hardwarové šifrování, možnost výměny disků za provozu, přihlášení uživatelů domény, včetně softwarového vybavení pro zálohování dat. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 13100 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | DS216+ DiscStation
115 |  |  | HDD pro úložiště | Pro provoz 24/7 a RAID kompatibilní, min. kapacita 2TB s 7.200ot/s, rozhraní SATA s přenosovou rychlosti 6Gb/s, formátu 3.5“ - Vždy dva ks (RAID1). Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 2470 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | WD RED 2TB SATA
116 |  |  | UPS | Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 1200VA, s účinnosti 89% / 85% při plném / polovičním zatížení, 1x IEC vstup 4x CEE zásuvka s ochranným kolíkem zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 4x CEE zásuvka s ochranným kolíkem s přepěťovou ochranou, s přepěťovou ochranou analogové telefonní linky RJ11, s přepěťovou ochranou datové linky RJ45. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 6800 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | Power-Saving Back-UPS Pro 1200
117 |  |  | Datový switch | Stolní switch s 5 porty pro gigabitový Ethernet. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 510 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | GS-105B v3
118 |  |  | 19" rozvaděč | 19" rozvaděč stojanový 15U/600x600 skleněné dveře, šedý, včetně polic a rozvodného panelu 230V. Cena včetně dopravy, instalace. | kus |  | 11000 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | RMA-15-A66-CAX-A1
119 |  |  | SW modul pro internetový přístup | SW modul pro internetový přístup do databáze studijních materiálů, možnost vyplňování učitelem přiřazených samostatných nebo domácích úkolů mimo jazykovou laboratoř. Licence je platná pro databázi studentů do 499 osob. S garantovaným upgradem po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 48160 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SC+ HW LL 1-499
120 |  |  | SW modul pro internetový přístup | SW modul pro internetový přístup do databáze studijních materiálů, možnost vyplňování učitelem přiřazených samostatných nebo domácích úkolů mimo jazykovou laboratoř. Licence je platná pro databázi studentů do 999 osob. S garantovaným upgradem po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus |  | 64960 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | SC+ HW LL 500-999
|  |  |  | Nábytek |  |  |  | 0
1 |  |  | Katedra učitele | Katedra učitele jazykové laboratoře přizpůsobena pro osazení techniky jazykové laboratoře. Vnější rozměry katedry š-1600 x h-680 x v-757mm, 2x kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š-510 x h-632 x v-688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v boční části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem). V levé části katedry umístěna skříňka s 3x polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interfacu jazykové laboratoře. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelový žlab pro spojení 4 stolů pro jednoho studenta. Barevné provedení z následujících dekorů a jejich kombinací: Javor medový (H1521 ST15), platinově bílá (W980 ST15), limetková (U630 ST15), sametově zelená (U634 ST15), buk přírodní (H1518 ST15), světle šedá (U708 ST15), jablečně zelená (5 ST15). Včetně ochranné krytky audio jednotek zabraňující rozpojení kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
2 |  |  | Stůl jazykové laboratoře pro 4 studenty | Stůl jazykové laboratoře pro 4 studenty přizpůsobený pro osazení techniky jazykové laboratoře. Půdorysné rozměry stolu 1398x1398mm s kosenými hranami o délce 375mm, výška 760mm k desce stolu. Uprostřed stolu umístěn box o rozměrech š-438 x h-438 x v-1023mm. Horní část boxu uzamykatelná s možností umístění technologie jazykové laboratoře dovnitř boxu. 8x kabelová průchodka v boxu pro napojení PC pod deskou stolu a monitoru na desce stolu. Pod deskou stolu osazen 4x šířkově nastavitelný perforovaný, kovový box pro osazení PC. Včetně 4 výsuvů pro klávesnici pod deskou stolu. Barevné provedení z následujících dekorů a jejich kombinací: Javor medový (H1521 ST15), platinově bílá (W980 ST15), limetková (U630 ST15), sametově zelená (U634 ST15), buk přírodní (H1518 ST15), světle šedá (U708 ST15), jablečně zelená (5 ST15). Včetně ochranné krytky audio jednotek zabraňující rozpojení kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
3 |  |  | Židle učitelská | Židle učitelská - pevná (na kluzácích ), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Moderní barevnost: 6 barev sedáku. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
4 |  |  | Židle studentská | Židle studentská - pevná (na kluzácích ), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Moderní barevnost: 6 barev sedáku. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
5 |  |  | Nika | Nika - rám vestavné skříňky s prostřední příčkou z profilu tl. 20 mm, šířky 50 mm z dřevotřískové desky oboustranně laminované v dekoru dle provedení stolů pro studenty-celková délka 2115 mm, šířka 1405 mm. Vnitřní mezistěna-lamino tl.20 mm, rozměry 290 mm x 1305 mm; 6ks polic-lamino tl 20mm, rozměry1000 mm x 280 mm; 4 ks dveře uzamykatelné-lamino tl.20 mm ve stejném dekoru rámu, rozměry 1300mm x 480 mm.u. Cena včetně dopravy, montáže. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | Deska nad radiátor, kryt radiátoru | deska nad radiátor s větracími mřížkami-lamino v dekoru stolů pro studenty tl. 22 mm, rozměry 2 200mm x 240 mm; kryt radiátoru ze stejného materiálu-profly š.50 mm-celkový rozměr 2200 mm x 900 mm. Cena včetně montáže. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | Židle učitelská 2 | Židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, pojízdná s plastovým sedákem - čalouněný. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | Žákovský stůl | dvoumístný, výškově stavitelný, deska 22mm, 130 x 50, vel. 3 - 7 s odkládacími koši (2ks), 12 x 50 x 38, černá barva | kus | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | Žákovská židle | stavitelná, stohovatelná, velikost 5 - 7 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  | Deska nad radiátor s mřížkami | deska nad radiátor s mřížkami 4500mm x 250mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0