tabulka Specifikace předmětu plnění

„Vybudování vývojových kapacit ve společnosti LAVIMONT – modelárna, s.r.o. – dodávka 3D skeneru“

| Obchodní název nabízeného zboží |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Dodávka SW pro měření a tvorbu rozměrových protokolů | Ano |  |  |
| Dodávka SW pro reverzní engineering | Ano |  |  |
| PC v ceně zařízení | Ano |  |  |
| Školení obsluhy v ceně zařízení | Ano |  |  |
| Měřící rozsah | až 3,5 m |  |  |
| Přesnost skenování | 0,110 mm nebo lepší |  |  |
| Celková váha zařízení bez příslušenství | do 10 kg |  |  |
| Uvedení přístroje do činnosti v minutách | do 20 minut |  |  |
| Teplotní rozsah/kompenzace | 10-40°C / 3°C za 5min |  |  |
| Možnost napájení z baterie | Ano |  |  |
| Měření dotykem | Ano |  |  |
| Snímání barev | Ano |  |  |
| Možnost měření velkých celků | Ano |  |  |
| Možnost skenovat laserem bez demontáže doteku | Ano |  |  |
| Možnost rozšíření na 8mi osý systém | Ano |  |  |
| Vestavěné a zakrytované vyvažování | Ano |  |  |