# TECHNICKÉ PODMÍNKY

## pro nabídku na veřejnou zakázku

„Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Chemie“

Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky

dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Technické podmínky jsou přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí uvedených níže a předloží dokument jako součást nabídky. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splnění“, uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Hodnota“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Hodnota“, může být vyloučen pokud zadavatel hodnotu nezjistí. Dodavatel vyplní technické podmínky včetně obchodního názvu předmětu plnění a cen. Vyplnění těchto technických podmínek je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to zboží, ke kterému se zavázal v nabídce.

Každý jeden kus dodávek musí být připraven k okamžitému použití.

Minimální technická specifikace pro Sadu pomůcek na Chemii:

| Parametr | Technická podmínka |  | Splnění | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Senzor plynného CO2 | Minimální rozsah měření 0ppm až 100000 ppm |  |  |  |
|  | Možnost kalibrace |  |  |  |
|  | Nádobka na pokusy |  |  |  |
| Senzor pokročilá chemie | Měření minimálně 4 veličin zároveň |  |  |  |
|  | Minimální rozsah měřené teploty -35 C až 135 C |  |  |  |
|  | Minimální rozsah měřeného pH pH0 až 14 pH |  |  |  |
|  | Minimální rozsah měřené vodivosti 0 µS/cm až 100000 µS/cm |  |  |  |
|  | Minimální rozsah měřeného tlaku20 kPa až 700 kPa |  |  |  |
| Kádinka 250 mL | Materiál sklo |  |  |  |
|  | Minimální 250 ml |  |  |  |
|  | Minimální průměr 70 mm |  |  |  |
|  | Minimální výška 95 mm |  |  |  |
| Odměrný válec 250 mL | Materiál sklo |  |  |  |
|  | Minimální 250 ml |  |  |  |
|  | Minimální průměr 41 mm |  |  |  |
|  | Minimální výška 320 mm |  |  |  |
| Transportní kufr, metodiky, žákovské úlohy | Uzavíratelný přepravní box s přihrádkami pro uložení senzorů |  |  |  |
|  | Tištěná metodická příručka pro učitele |  |  |  |
|  | USB flash disk s žákovskými úlohami |  |  |  |
| Maximální nabídková cena bez DPH za 1 ks |  | 32.275,-Kč |  |  |
| Obchodní název nabízeného produktu: |  |  |  |  |
| Cena za jeden kus bez DPH |  |  |  |  |
| Počet požadovaných kusů |  | 42 |  |  |
| Cena za 42 kusů bez DPH |  |  |  |  |

PC software:

| Parametr | Technická podmínka |  | Splnění | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software | Software pro vytváření žákovských úloh kompatibilní s dodavatelem nabízenými senzory. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky. Ověření porozumění tématu musí být řešeno, a to pomocí testových otázek s kontrolou správnosti. SW musí dále umožňovat záznam práce do protokolu. Požaduje se kompatibilita SW se všemi běžnými operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android). Rozložení ovládacích prvků softwaru musí být na všech hardwarových platformách, tj. na PC i na tabletech či mobilních telefonech. |  |  |  |
| Maximální nabídková cena bez DPH za 1 licenci |  | 1.252,-Kč |  |  |
| Obchodní název nabízeného produktu: |  |  |  |  |
| Cena za jeden kus bez DPH |  |  |  |  |
| Požadovaný počet licencí |  | 42 |  |  |
| Cena za 42 licencí bez DPH |  |  |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že dodavatel      v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle oceněných technických podmínek ve své nabídce.

V      , dne

..................................................................................

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele