## ELEKTRO-CELKOVÝ
ROZPOČET - CELKOVÝ (VČ. KOMERČNÍHO PROSTORU)
Položka | Název | M.J. | POČET | CENA | CELKEM
Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)
01.01 | Rozvaděč RPREP, I.st. ochr. proti přepětí, EI30 | ks | 1 |  | 0
01.02 | Rozvaděč ER, vč.montáže a zapojení, v.č. EL9, EI30 | ks | 1 |  | 0
01.03 | Rozvaděč RS, vč.montáže a zapojení, v.č. EL10, EI30 | ks | 1 |  | 0
01.04 | Rozvaděč RK1, vč.montáže a zapojení, v.č. EL11 | ks | 1 |  | 0
01.05 | Rozvaděč RK2, vč.montáže a zapojení, v.č. EL12 | ks | 1 |  | 0
01.06 | Rozvaděč RK3, vč.montáže a zapojení, v.č. EL13 | ks | 1 |  | 0
01.07 | Rozvaděč RB2, RB3, vč.montáže a zapojení, v.č. EL14 | ks | 2 |  | 0
01.08 | Rozvaděč RSTA, prázdný, 600x600x200mm, vč.montáže a zapojení, | ks | 1 |  | 0
01.09 | Rozvaděč RB4, vč.montáže a zapojení, v.č. EL15 | ks | 1 |  | 0
Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)
01.10 | Svítidlo typ A | ks | 4 |  | 0
01.11 | Svítidlo typ B | ks | 23 |  | 0
01.12 | Svítidlo typ C | ks | 0 |  | 0
01.13 | Svítidlo typ D | ks | 3 |  | 0
01.14 | Svítidlo typ E | ks | 4 |  | 0
01.15 | Svítidlo typ F | ks | 18 |  | 0
01.16 | Svítidlo typ G | ks | 0 |  | 0
01.17 | Svítidlo typ H | ks | 17 |  | 0
01.18 | Svítidlo typ H1 | ks | 1 |  | 0
01.19 | Svítidlo typ I | ks | 8 |  | 0
01.20 | Svítidlo typ J | ks | 15 |  | 0
01.21 | Svítidlo typ K | ks | 4 |  | 0
01.22 | Svítidlo typ L | ks | 0 |  | 0
01.23 | Svítidlo typ M | ks | 3 |  | 0
01.24 | Svítidlo typ N1 | ks | 11 |  | 0
01.25 | Svítidlo typ O | ks | 8 |  | 0
Kabely
01.26 | Vodič Cu 1,5 ZŽ | m | 985 |  | 0
01.27 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 160 |  | 0
01.28 | Vodič Cu 6 ZŽ | m | 50 |  | 0
01.29 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 170 |  | 0
01.30 | Vodič Cu 25 ZŽ | m | 50 |  | 0
01.31 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 120 |  | 0
01.32 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 390 |  | 0
01.33 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 1640 |  | 0
01.34 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 380 |  | 0
01.35 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 1470 |  | 0
01.36 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 145 |  | 0
01.37 | Kabel CYKY 3Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0
01.38 | Kabel CYKY 4Bx10 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 210 |  | 0
01.39 | Kabel CYKY 4Bx50 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 15 |  | 0
01.40 | Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0
01.41 | Kabel CMFM 2Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0
01.42 | Kabel CMFM 4Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0
01.43 | Kabel SYKFY 2x2x0,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 290 |  | 0
01.44 | Kabel SYKFY 3x2x0,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 170 |  | 0
01.45 | Kabel koaxiální vnitřní Belden vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 155 |  | 0
01.46 | Kabel SYKFY 10x2x0,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 266 |  | 0
Nosný materiál
01.47 | Trubka plast tuhá pr.16 vč, příchytek a uložení | m | 110 |  | 0
01.48 | Lišta vkládací 40/20 vč. montáže na povrch | m | 50 |  | 0
01.49 | Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou | kg | 190 |  | 0
01.50 | Trubky ohebné PVC to 16 vč. uložení | m | 790 |  | 0
01.51 | Trubky ohebné PVC to 23 vč. uložení | m | 210 |  | 0
01.52 | Trubky ohebné PVC to 36 vč. uložení | m | 85 |  | 0
01.53 | Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení | m | 75 |  | 0
01.54 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení | m | 5 |  | 0
01.55 | Stropní kabelová příchytka | ks | 80 |  | 0
01.56 | Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení | ks | 226 |  | 0
01.57 | Krabicová rozvodka pr. 68 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 105 |  | 0
01.58 | Krabicová rozvodka pr. 68 vč. uložení a zapojení | ks | 190 |  | 0
01.59 | Krabicová rozvodka 155x155mm, uložení a zapojení | ks | 16 |  | 0
Zásuvky, spínače - ABB Tango
01.60 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RÁMEČEK | ks | 20 |  | 0
01.61 | Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RÁMEČEK | ks | 8 |  | 0
01.62 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RÁMEČEK | ks | 11 |  | 0
01.63 | Spínač řaz.7 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RÁMEČEK | ks | 3 |  | 0
01.64 | Spínač řaz.6+6 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RÁMEČEK | ks | 6 |  | 0
01.65 | Spínač ř. 1/0 se sign. doutn. 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RÁMEČEK | ks | 9 |  | 0
01.66 | Spínač ř. 1/0 se sign. doutn. 10A 250V bílý IP20 + KRYT S POPIS POLE +RÁMEČEK | ks | 1 |  | 0
01.67 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP44 pod omítku | ks | 6 |  | 0
01.68 | Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP44 pod omítku | ks | 1 |  | 0
01.69 | Spínač řaz.7 10A 250V bílý IP44 pod omítku | ks | 1 |  | 0
01.70 | Spínač ř. 1/0 se sign. doutn. 10A 250V bílý IP44 + KRYT S POPIS POLE +RÁMEČEK | ks | 1 |  | 0
01.71 | Pohybové čidlo 10A 250V 180st. PROFI pod omítku, vč. zapojení a montáže | ks | 3 |  | 0
01.72 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 62 |  | 0
01.73 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 56 |  | 0
01.74 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 12 |  | 0
01.75 | ZÁSUVKA 400V 16A(32) IP67 zapuštěná | ks | 1 |  | 0
01.76 | Spínač vačkový 32A 1f v krytu min. IP44 | ks | 1 |  | 0
01.77 | Spínač vačkový 16A 3f v krytu min. IP44 | ks | 1 |  | 0
01.78 | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A IP20 zapuštěná | ks | 3 |  | 0
01.79 | Zvonkové tlačítko IP44 | ks | 5 |  | 0
01.80 | Systém domovního telefonu pro 5 účastníků, lačítkové tablo s hlas. modulem, vrátník, dom. tel. | kpl | 1 |  | 0
01.81 | Zdroj 230V, 15VA pro systémy DT s rozliš. vyzváněním, 6 DIN modulů | ks | 1 |  | 0
01.82 | Zámek 9V | ks | 1 |  | 0
01.83 | Telefonní zásuvka IP20 | ks | 6 |  | 0
01.84 | STA zásuvka SAT+TV+R | ks | 6 |  | 0
01.85 | Propojení podle požadavků ÚT, VZT | kpl | 1 |  | 0
01.86 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 24 |  | 0
01.87 | Termostat IP44 230V pro VZT | ks | 1 |  | 0
01.88 | Doběhové relé pod tlačítko pro VZT | ks | 1 |  | 0
01.89 | Zemnící svorka vč. Cu pásku | ks | 18 |  | 0
01.90 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 234 |  | 0
01.91 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
01.92 | Pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
01.93 | Průrazy zdivem | ks | 192 |  | 0
01.94 | Výkop 50/80cm kompl. | m | 8 |  | 0
01.95 | Uvedení do provozu jako celek | ks | 1 |  | 0
01.96 | Zařizovací servis dle investora jako celek | ks | 1 |  | 0
01.97 | Výchozí revizní zpráva jako celek | ks | 1 |  | 0
01.98 | Termofotografie rozvaděčů a kabelových tras | ks | 0 |  | 0
01.99 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
01.100 | PPV, niky pro rozvaděče, drážky | kpl | 1 |  | 0
01.101 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 25 |  | 0
01.102 | Demontáž stáv. rozvodů | hod | 15 |  | 0
01.103 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 8 |  | 0
01.104 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 8 |  | 0
01.105 | Výstražné tabulky jako celek | ks | 1 |  | 0
Bleskosvod a uzemnění
01.106 | Zemnící pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění | m | 20 |  | 0
01.107 | Zemnící drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění | m | 130 |  | 0
01.108 | Zemnící drát FeZn průměr 10 vč. upevnění | m | 9 |  | 0
01.109 | Podpěry vedení - podle krytiny střechy | ks | 25 |  | 0
01.110 | Podpěry vedení na okapové svody | ks | 36 |  | 0
01.111 | Svorky hromosvodné SK-křížová | ks | 12 |  | 0
01.112 | Svorky hromosvodné SS-spojovací | ks | 24 |  | 0
01.113 | Svorky hromosvodné SO-okapová | ks | 4 |  | 0
01.114 | Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části | ks | 7 |  | 0
01.115 | Svorky hromosvodné SZ | ks | 3 |  | 0
01.116 | Svorky hromosvodné ST | ks | 2 |  | 0
01.117 | Svorky hromosvodné Su - univerzální | ks | 22 |  | 0
01.118 | Svorky hromosvodné SR3 | ks | 2 |  | 0
01.119 | Ukončení svodu - izolační vodič proti vysokému napětí (100kV) 3m | ks | 3 |  | 0
01.120 | Zemnící tyč 2m vč. svorek | ks | 2 |  | 0
01.121 | Oddálený jímač pro VZT | ks | 4 |  | 0
01.122 | Distanční izolační tyč 1,0m vč.uchycení | ks | 5 |  | 0
01.123 | Jímací tyč 3,0m vč. ukotvení | ks | 1 |  | 0
01.124 | Zalévací hmota | kg | 1 |  | 0
01.125 | Sváření pásku | ks | 2 |  | 0
01.126 | Revizní zpráva hromosvodů | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Poznámka:
Součásti cenové nabídky není malování a cena za plombování elektroměrů firmou E.ON.
Vypracoval: Ing. Luboš Novák