## FVE
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: FVE Průmyslový areál Očenášek-Mikulka, FVE 30 kWp
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [8 empty] | Zpracoval:
Místo: Za Olomouckou 4590, 796 01 | [8 empty] | Datum: 8. 10. 2018
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 36-M | Dodávka a montáž zařízení
1 | 936 | 360400107 | Montáž vidlice konektoru na kabel | kus | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S04 | 1231910 | KONEKTOR fotovoltaický | KS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R | Katalog 0.1 | Montáž a nastavení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Katalog 1 | Napěťově frekvenční ochrana |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | R | katalog | Montáž - konstrukční systém, konstrukce, profily, spoj. materiál 1 m2 |  | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S04 | katalog 2.1 | Konstrukční systém, konstrukce, profily, spoj. materiál 1 m2 | KS | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | R | katalog 6 | Osazení fotovoltaického panelu |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S04 | 1134664 | SOLARNI PANEL 300M/156-60S | KS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | R | Katalog 8 | Montáž měniče |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Katalog 8.1 | Měnič 27,6 kW |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21-M | Elektromontáže
13 | S03 | 10.775.416 | Elektroměr třífázový | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 921 | 210020812 | Montáž se zhotovením přepážek typ EGV v kabelovém kanálu neprůchozím | m2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | 2019003 | Protipožární přepážky |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud
62 | 741 | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 345 | 34571012 | lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 741 | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 910 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | S04 | 1138257 | SOLARNI KABEL1x6 | m | 910 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 741 | 741122033 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | 1257430001 | KABEL CYKY-J 5x10, KRUH 100M | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 741 | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 341 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 741 | 741124701 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY) | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 341 | 341215820 | kabel sdělovací 4x2x0,8 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 741 | 741210101 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | 11.066.809 | Protipožární rozváděč | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | S03 | 10.052.339 | Skříň 3/72na omítku | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 741 | 741320041 | Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | S03 | 10.622.302 | Pojistka vlálcová 12A 900V DC | KS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 741 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 358 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 741 | 741320135 | Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | S04 | 1137032 | POJISTKOVY ODPOJOVAC 10x38 pro FVE | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 741 | 741320185 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | S03 | 10.553.400 | Jistič 100C/3 -C100 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 741 | 741322072 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | S03 | 10.569.968 | Přepěťová ochrana AC | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | S03 | 10.676.567 | Přepěťová ochrana DC | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 741 | 741330045 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 100 A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 358 | 358213610 | stykač vzduchový 3pólový 85A AC | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 741 | 741330053 | Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 358 | 358211080 | stykač vzduchový 3pólový 220-230V / 50Hz | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 742 | Elektroinstalace - slaboproud
40 | 742 | 742110102 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | S03 | 10.076.733 | Žlab 50/50 galv. zinek | M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | S04 | 1383669 | VIKO KABELOVEHO ZLABU V 50 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 742 | 742210303 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | BB_ZZ24D-NB-SR | Bezdrátový modul HDO dosah 600m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OST | Ostatní materiál
43 | R | Katalog a | Nespecifikovaný materiál, popisky, šrouby, hmožděnky, pásky atd |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
44 | 000 | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
45 | 000 | 042002000 | Posudek statiky | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 000 | 044002000 | Revize | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 000 | 045303000 | Koordinační činnost | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 000 | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost - legislativa | h | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN6 | Územní vlivy
48 | 000 | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN9 | Ostatní náklady
49 | 000 | 092203000 | Náklady na zaškolení | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0

## LED
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Demontáž | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Specifikace dodávky
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 312 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Střední mechanické namáhání (750N)
4025 TRUBKA TUHÁ PVC 750N | m | 135 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4020 TRUBKA OHEBNÁ | m | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4025 SPOJKA SMSKu | Ks | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍCHYTKA CLIPFIX 25 | Ks | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - LIŠTOVÉ
KRABICE INSTALAČNÍ A11 | ks | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVLADÁČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44 |  |  | 0
Jednopólový vypínač č.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Křížový vypínač č.7 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Střídavý přepínač č.6 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA LED VČ. ZDROJŮ
typA – Svítidlo LED IP 65 180W | ks | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
typB – Svítidlo LED IP 65 108W | ks | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
typC – Svítidlo LED IP 65 22W | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
typD – Svítidlo LED IP 65 42W | ks | 69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
typE – Svítidlo LED IP 65 220W | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
typF – Svítidlo LED IP 65 60W | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
typG – Svítidlo LED IP 65 150W | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
typH – Svítidlo LED IP 65 55W | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ SVÍTIDLA | ks | 195 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výložník pro svítidlo | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Závěs svítidla | Ks | 93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RECYKLAČNÍ POPLATEK SVÍTIDLO | Ks | 179 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  | 0
DLE CSN 331500 |  |  | 0
Revizni technik | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PBŘ | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektromontáže - celkem
Dodávky
Doprava materiálu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0