## List1
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 1284_05_12_05 | MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA
O: |  | SO 01.1 - NÁDRAŽNÍ BUDOVA
R: | D.1.4.5 | Slaboproudá elektrotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _01 | Kamerový systém CCTV - příprava (koncové prvky nejsou dodávkou projektu) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nádražní budova
1 | Pol__01 | CYKY-O 2x2.5 | m | 677 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
2 | Pol__02 | Trubka pevná pr. 25mm | m | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
3 | Pol__03 | Trubka ohebná pr. 25mm | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
4 | Pol__04 | Krabice,šedá,bezhalog.(110x110x67mm) | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
5 | Pol__05 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | výkony pro dokončení | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pol__06 | výkresová dokumentace | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _02 | Systém ozvučení MR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nádražní budova
7 | Pol__7 | Pasivní sloupcový reproduktor 60W, 120x8cm, včetně nastavitel. kloubového držáku | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
8 | Pol__8 | Připevnění na stropní konstrukci - atyp | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
9 | Pol__9 | CYKY-O 2x2.5 | m | 1481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
10 | Pol__10 | CYKY-O 2x4 | m | 350 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
11 | Pol__11 | mikrofonní kabel PVC 6x2x0,8 | m | 257 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
12 | Pol__12 | Trubka pevná pr. 25mm | m | 480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
13 | Pol__13 | Trubka ohebná pr. 25mm | m | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
14 | Pol__14 | Trubka pevná pr. 32mm | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
15 | Pol__15 | Trubka ohebná pr. 32mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
16 | Pol__16 | Krabice ,IP65,.(140x140x79mm) | ks | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
17 | Pol__17 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | výkony pro dokončení | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pol__18 | revize zařízení | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
19 | Pol__19 | výkresová dokumentace | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
20 | Pol__20 | zaškolení obsluhy | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
21 | Pol__21 | oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | hod | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Velín
22 | Pol__22 | RACK H600xŠ600 15U | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
23 | Pol__23 | Ventilátor s termostatem, 30W, 2 ventilátory, vrchní/spodní | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
24 | Pol__24 | police hloubky 450mm - čtyřbodové uchycení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
25 | Pol__25 | 8 kanálový DSP procesor, maticový směšovač systému, RJ-45, připojení 4 mikrofonů | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
26 | Pol__26 | 4 kanálový digitální zesilovač 4x125W, 100V, zapojený v modu 2x250W | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
27 | Pol__27 | Propojovací kabeláž | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
28 | Pol__28 | Slepý panel, 1U | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
29 | Pol__29 | Slepý panel, 2U | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
30 | Pol__30 | Sada 20 šroubů pro 19" stojany | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
31 | Pol__31 | Sada koleček pro 19" skříň | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
32 | Pol__32 | Rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, ochrana III. stupně | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
33 | Pol__33 | 8 zónová stanice hlasatele | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
34 | Pol__34 | Skříňkový reproduktor 6W, bílý, s regulátorem | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
35 | Pol__35 | Trubka pevná pr. 25mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
36 | Pol__36 | Trubka ohebná pr. 25mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
37 | Pol__37 | Trubka pevná pr. 32mm | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
38 | Pol__38 | Trubka ohebná pr. 32mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
39 | Pol__39 | Krabice ,IP65,.(140x140x79mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
40 | Pol__40 | CYKY-O 2x2.5 | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
41 | Pol__41 | mikrofonní kabel PVC 6x2x0,8 | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
42 | Pol__42 | Přepěťová ochrana | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Vlastní | Indiv
43 | Pol__43 | Patch kabel, UTP 2m, cat 6 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
44 | Pol__44 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | výkony pro dokončení | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Pol__45 | revize zařízení | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
46 | Pol__46 | výkresová dokumentace | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
47 | Pol__47 | zaškolení obsluhy | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
48 | Pol__48 | oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _03 | Strukturovaná kabeláž SK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nádražní budova
49 | Pol__49 | 19"venkovní rozvaděč, IP65 šedý | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
50 | Pol__50 | ventilátorová jednotka -1 ventilátor | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
51 | Pol__51 | termostat pro ventilátorovou jednotku | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
52 | Pol__52 | zásuvkový panel 19" , 2U, 5 zás.230V, přepěť. ochr. | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
53 | Pol__53 | FO modulární industrial patch panel | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
54 | Pol__54 | Čelo pro modular industrial patch panel | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
55 | Pol__55 | Optický adapter SC | ks | 96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
56 | Pol__56 | Vláknový Pigtail 9/125, L=1,5 M | m | 96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
57 | Pol__57 | Optický patchcord Duplex SC-LC 2m | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
58 | Pol__58 | patch panel 19" 24portový UTP modulární (složený) cat.6 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
59 | Pol__59 | plastový organizér 19" s krytem 1U přední provedení | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
60 | Pol__60 | Switch 20x 10/100/1000Base-TX Ports,4xSFP, průmyslové provedení | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
61 | Pol__61 | Gbic SFP-LX/LC-EEC, průmyslové provedení | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
62 | Pol__62 | DIN lišta 50 cm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
63 | Pol__63 | Patch kabel, UTP 2m, cat 6 | ks | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
64 | Pol__64 | FO kabel SM 9/125, 12vl. | m | 272 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
65 | Pol__65 | FO kabel SM 9/125, 24vl. | m | 923 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
66 | Pol__66 | UTP 4 pár, cat.6 | m | 2798 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
67 | Pol__67 | UTP 4 pár, cat.6, PE | m | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
68 | Pol__68 | Trubka pevná pr. 25mm | m | 522 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
69 | Pol__69 | Trubka ohebná pr. 25mm | m | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
70 | Pol__70 | Průmyslový RJ-45 konektor | ks | 67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
71 | Pol__71 | Přepěťová ochrana RJ45, PoE | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Vlastní | Indiv
72 | Pol__72 | Box pro přepěťovou ochranu | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Vlastní | Indiv
73 | Pol__73 | Měření datových zásuvek | ks | 67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
74 | Pol__74 | Měření optických portů | ks | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
75 | Pol__75 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | výkony pro dokončení | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Pol__76 | revize zařízení | hod | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
77 | Pol__77 | výkresová dokumentace | hod | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
78 | Pol__78 | zaškolení obsluhy | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
79 | Pol__79 | oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | hod | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Velín
80 | Pol__80 | RACK H800xŠ800 42U | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
81 | Pol__81 | ventilátorová jednotka -2 ventilátory | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
82 | Pol__82 | termostat pro ventilátorovou jednotku | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
83 | Pol__83 | zásuvkový panel 19" , 2U, 5 zás.230V, přepěť. ochr. | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
84 | Pol__84 | police hloubky 450mm - čtyřbodové uchycení | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
85 | Pol__85 | 19" optická vana výsuvná 1U bez čela | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
86 | Pol__86 | Panel 24 pro 19' Optická vana černá | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
87 | Pol__87 | Optický adapter SC | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
88 | Pol__88 | Vláknový Pigtail 9/125, L=1,5 M | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
89 | Pol__89 | Optický patchcord Duplex SC-LC 2m | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
90 | Pol__90 | patch panel 19" 24portový UTP modulární (složený) cat.6 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
91 | Pol__91 | plastový organizér 19" s krytem 1U přední provedení | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
92 | Pol__92 | Switch 20x 10/100/1000Base-TX Ports,4xSFP, průmyslové provedení | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
93 | Pol__93 | Gbic SFP-LX/LC-EEC, průmyslové provedení | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
94 | Pol__94 | Server-1.6GHz / 8GB / 8x 2.5" 2TB SATA-SAS / DVD / 550W, 2U | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
95 | Pol__95 | Server SW, diagnostika sítě SW | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
96 | Pol__96 | Router LTE, průmyslové provedení, GPS, 2xSIM, VPN, antény | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
97 | Pol__97 | UPS výkon 3kVA/2,7kW, RJ-45, USB, 2U - společná pro SLP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
98 | Pol__98 | Patch kabel, UTP 2m, cat 6 | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
99 | Pol__99 | Patch kabel, UTP 3m, cat 6 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
100 | Pol__100 | zásuvka 2 x RJ45 UTP Cat.6 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
101 | Pol__101 | Krabice do parapetního žlabu | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | Parapetní žlab - dodávka silnoproudu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Pol__102 | UTP 4 pár, cat.6 | m | 254 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
103 | Pol__103 | Měření datových zásuvek | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
104 | Pol__104 | Měření optických portů | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
105 | Pol__105 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | výkony pro dokončení | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Pol__106 | revize zařízení | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
107 | Pol__107 | výkresová dokumentace | hod | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
108 | Pol__108 | zaškolení obsluhy | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
109 | Pol__109 | oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | hod | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _04 | Informační systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nádražní budova
110 | Pol__110 | Inf. jednostranný panel LED, 3 řádky, rozlišení diod min 30x160 LED, vč.držáku | ks | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
111 | Pol__111 | Informační panel LED-směrový, 4 rádky, rozlišení diod min 48x160 LED, vč.držáku | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
112 | Pol__112 | Velkoplošný jednostranný informační panel LED, 6 řádků, 60x240 LED, vč.držáku | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
113 | Pol__113 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | výkony pro dokončení | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Pol__114 | revize zařízení | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
115 | Pol__115 | výkresová dokumentace | hod | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
116 | Pol__116 | zaškolení obsluhy | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
117 | Pol__117 | oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | hod | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Velín
118 | Pol__118 | Server pro řízení IS,přisluš.,včetně softwarového vybavení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
119 | Pol__119 | PC-např. i7, RAM 8GB RAM, HDD 2TB, DVD, WiFi, USB, Win 10, přisluš. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | PC-společný i pro parkovací systém | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
120 | Pol__120 | HDMI kabel 2m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
121 | Pol__121 | Monitor 24", 1xHDMI,1920x1080 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
122 | Pol__122 | Patch kabel, UTP 2m, cat 6 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
123 | Pol__123 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | výkony pro dokončení | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Pol__124 | revize zařízení | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
125 | Pol__125 | výkresová dokumentace | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
126 | Pol__126 | zaškolení obsluhy | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
127 | Pol__127 | oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | hod | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
128 | Pol__128 | Software informačního systému | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _05 | Parkovací systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Velín
129 | Pol__129 | USB stolní čtečka pro zadávání čipů dlouhého dosahu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
130 | Pol__130 | PC Datový server, pro parkovací systém s příslušenstvím s OS Windows10 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
131 | Pol__131 | Záložní zdroj NN230V/50Hz pro server | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
132 | Pol__132 | Základní SW licence pro technologii parkovacího systému pro až 5 zařízení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
133 | Pol__133 | parkovací systém - oživení, zaškolení, konfirurace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | výkony pro dokončení | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Pol__134 | revize zařízení | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
135 | Pol__135 | výkresová dokumentace | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
136 | Pol__136 | zaškolení obsluhy | hod | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
137 | Pol__137 | oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | hod | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _06 | Nosný systém, trubkování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nádražní budova
138 | Pol__138 | Kabelový žlab 60x100x0,75 komplet bez víka,strop, uchycení, vč.příslušenství | m | 788 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
139 | Pol__139 | Kabelový žlab 60x200x0,75 komplet bez víka,strop, uchycení, vč.příslušenství | m | 157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
140 | Pol__140 | Víko žlabu 100 | m | 788 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
141 | Pol__141 | Víko žlabu 200 | m | 157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Velín
142 | Pol__142 | Elektroinstalační profil LV 130x40 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
143 | Pol__143 | Kabelový žlab 125/50 na závitov.beton, komplet, bez vík | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
144 | Pol__144 | Elektroinstalační profil LHD 40x40mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _07 | Demontáže stávající elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nádražní budova
145 | Pol__145 | Demontáže stávající elektroinstalace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Velín
146 | Pol__146 | Demontáže stávající elektroinstalace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Díl: | _08 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
147 | Pol__147 | Zabezpečení pracoviště | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
148 | Pol__148 | Samohybná plošina nůžková do 10m | dní | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
149 | Pol__149 | Stavební přípomoce | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
150 | Pol__150 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
151 | Pol__151 | Lešení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
| Celkem |  |  |  |  | 0
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy,všech výkresů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Všechna el.zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Veškeré uváděné zařízení jsou referenční.