| Č. REVIZE: REVISION NO.: | DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE: | POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION: | VYPRACOVAL: ELABORATED BY: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | - |

ČSAD Brno holding, a.s.

Zvonařka 512/2,

602 00 Brno

| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno tel.: +420 541 126 611 fax: +420 541 126 610 e mail: brno@k4.cz www.k4.cz | INVESTOR: CLIENT: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, 602 00 Brno |  | AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: HURYTA s.r.o. Staňkova 557/18a 602 00 Brno |  |  |  |
|  | SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: |  | ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER: |  |
| NÁZEV AKCE: TITLE: | MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA | MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: | Ing. Roman Havlišta |  |
|  |  | ARCHITEKT: ARCHITECT: | Ing. arch. Ondřej Švancara |  |
|  |  | HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: | Ing. arch. Pavel Stříteský |  |
|  |  | PROJEKTANT: DESIGNER: | Ing. Šmerda, Ing. Aleš Kika |  |
|  |  | ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: | 1284 | 05 ODDÍL: PART: |
| STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: | SO 01.2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÝPRAVNÍ HALA | DATUM: DATE: | 30.10.2018 |  |
|  |  | MĚŘÍTKO SCALE: |  |  |
| OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: | STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: | DPS |  |
|  |  | KÓD DOKUMENTACE: CODE: | D.1.2 |  |
| OBSAH: CONTENT: | STATICKÝ VÝPOČET | ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE: DRAWING NUMBER: REVISION: 1284_03_15_09_00 |  |  |

Obsah

1.	Předmět projektu	3

2.	Ocelové konstrukce	4

3.	Betonové konstrukce	82

## Předmět projektu

Jedná se o návrh nosných ocelových konstrukcí objektu nové výpravní budovy UAN Brno – Zvonařka, včetně návrhu nosných železobetonových a základových konstrukcí. Objekt je navržen jako přízemní budova s převažujícím rozměrem v podélném směru. Z hlediska dispozičního řešení se jedná o jednotrakt.

Zatížení stálá byla stanovena dle ČSN EN 1991-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, zatížení nahodilá byla rovněž převzata z této normy.

Pro přehled jsou uvedeny základní hodnoty zatížení (podrobně viz statický výpočet):

- Zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4:

    - Charakteristická rychlost větru 			25 m/s

    - Kategorie terénu 					III.

- Zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3:2005:Z1/2006

    - Charakteristická hodnota zatížení sněhem	0,70 kN/m2

- Zatížení nahodilé užitné na střeše (obsluha, údržba)		0,70 kN/m2

POZN. Zatížení nahodilé užitné na střeše vykazuje větší účinek, než zatížení sněhem.

Použitá literatura a normy:

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 206-1 	Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti výroba a shoda

Ocelová konstrukce je navržena na požární odolnost R15 ve smyslu:

ČSN 1993-1-2 EC3, část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na požární odolnost.

Ocelové sloupy JAKL 200x120x7/10, vazníky HEA 240, vaznice IPE140 a IPE160 požadavek na požární odolnost kce R15 – prokázáno výpočtem, viz Část 2 – OK, str. 70 a dále.

## Ocelové konstrukce

1.Obsah

2.Geometrie a zatížení

2.1.3D model

2.2.Rozměry

2.3.Pohled X

2.4.Pohled Y

2.5.Pohled Z

2.6.Podpory

2.7.Klouby

2.8.Uzly

2.9.Pruty

2.10.Průřezy

2.11.Průřezy

2.12.LC2 - Stálé střecha

2.13.LC3 - Stálé fasáda

2.14.LC4 - Užitné fasáda

2.15.LC5 - Vítr Y+

2.16.LC6 - Vítr Y-

3.Základní údaje

3.1.Vrstvy

| Jméno | SLOUPY |
| --- | --- |
| Jméno | VAZNIK |
| Jméno | VAZNICE |
| Jméno | ZT_STRECHA |
| Jméno | ZT_STENY |
| Jméno | PLOCHY |

3.2.Průřezy

| Jméno | CS1_SL_beton |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | MSH200x120x10.0 |  |
| Zdroj hodnot | Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998 |  |
| Materiál | S 355 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | a | a |

| A [m2] | 5,8900e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 2,2087e-03 | 3,6813e-03 |
| I y, z [m4] | 3,0300e-05 | 1,3400e-05 |
| I w [m6], t [m4] | 7,6800e-08 | 3,0000e-05 |
| Wel y, z [m3] | 3,0300e-04 | 2,2300e-04 |
| Wpl y, z [m3] | 3,7324e-04 | 2,6011e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 60 | 100 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 6,1413e-01 |  |

| Jméno | CS2_SL_folie |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | MSH200x120x8.0 |  |
| Zdroj hodnot | Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998 |  |
| Materiál | S 355 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | a | a |

| A [m2] | 4,8000e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,8000e-03 | 3,0000e-03 |
| I y, z [m4] | 2,5300e-05 | 1,1300e-05 |
| I w [m6], t [m4] | 6,1440e-08 | 2,4900e-05 |
| Wel y, z [m3] | 2,5300e-04 | 1,8800e-04 |
| Wpl y, z [m3] | 3,0897e-04 | 2,1608e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 60 | 100 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 6,1930e-01 |  |

| Jméno | CS20_SL_SCHUCO |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | MSH150x100x5.0 |  |
| Zdroj hodnot | Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998 |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | a | a |

| A [m2] | 2,3700e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 9,4800e-04 | 1,4220e-03 |
| I y, z [m4] | 7,3900e-06 | 3,9200e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 1,1719e-08 | 8,0700e-06 |
| Wel y, z [m3] | 9,8500e-05 | 7,8500e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 1,1833e-04 | 8,9405e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 50 | 75 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 4,8694e-01 |  |

| Jméno | CS3.1_VZN_4m_folie |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | HEA240 |  |
| Zdroj hodnot | Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995 |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | c |

| A [m2] | 7,6800e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 5,0145e-03 | 1,5485e-03 |
| I y, z [m4] | 7,7600e-05 | 2,7700e-05 |
| I w [m6], t [m4] | 3,2946e-07 | 4,1600e-07 |
| Wel y, z [m3] | 6,7500e-04 | 2,3100e-04 |
| Wpl y, z [m3] | 7,4400e-04 | 3,5200e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 120 | 115 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 1,3688e+00 |  |

| Jméno | CS3.2_VZN_4m_beton |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | HEA240 |  |
| Zdroj hodnot | Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995 |  |
| Materiál | S 355 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | c |

| A [m2] | 7,6800e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 5,0145e-03 | 1,5485e-03 |
| I y, z [m4] | 7,7600e-05 | 2,7700e-05 |
| I w [m6], t [m4] | 3,2946e-07 | 4,1600e-07 |
| Wel y, z [m3] | 6,7500e-04 | 2,3100e-04 |
| Wpl y, z [m3] | 7,4400e-04 | 3,5200e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 120 | 115 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 1,3688e+00 |  |

| Jméno | CS3.3_VZN_6m_folie |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | HEA240 |  |
| Zdroj hodnot | Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995 |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | b | c |

| A [m2] | 7,6800e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 5,0145e-03 | 1,5485e-03 |
| I y, z [m4] | 7,7600e-05 | 2,7700e-05 |
| I w [m6], t [m4] | 3,2946e-07 | 4,1600e-07 |
| Wel y, z [m3] | 6,7500e-04 | 2,3100e-04 |
| Wpl y, z [m3] | 7,4400e-04 | 3,5200e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 120 | 115 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 1,3688e+00 |  |

| Jméno | CS4.1_VZC_4m_folie |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | IPE140 |  |
| Zdroj hodnot | Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004 |  |
| Materiál | S 355 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | a | b |

| A [m2] | 1,6400e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 8,6043e-04 | 5,9976e-04 |
| I y, z [m4] | 5,4120e-06 | 4,4920e-07 |
| I w [m6], t [m4] | 1,9800e-09 | 2,4500e-08 |
| Wel y, z [m3] | 7,7320e-05 | 1,2310e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 8,8340e-05 | 1,9250e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 36 | 70 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 5,5049e-01 |  |

| Jméno | CS4.2_VZC_4m_beton |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | IPE160 |  |
| Zdroj hodnot | Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004 |  |
| Materiál | S 355 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | a | b |

| A [m2] | 2,0100e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,0495e-03 | 7,4160e-04 |
| I y, z [m4] | 8,6930e-06 | 6,8310e-07 |
| I w [m6], t [m4] | 3,9600e-09 | 3,6000e-08 |
| Wel y, z [m3] | 1,0870e-04 | 1,6660e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 1,2390e-04 | 2,6100e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 41 | 80 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 6,2248e-01 |  |

| Jméno | CS4.3_VZC_6m_folie |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | IPE160 |  |
| Zdroj hodnot | Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004 |  |
| Materiál | S 355 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | a | b |

| A [m2] | 2,0100e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,0495e-03 | 7,4160e-04 |
| I y, z [m4] | 8,6930e-06 | 6,8310e-07 |
| I w [m6], t [m4] | 3,9600e-09 | 3,6000e-08 |
| Wel y, z [m3] | 1,0870e-04 | 1,6660e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 1,2390e-04 | 2,6100e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 41 | 80 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 6,2248e-01 |  |

| Jméno | CS5_VZC |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | UPE120 |  |
| Zdroj hodnot | Baumen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1 / Salzgitter AG |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | c | c |

| A [m2] | 1,5400e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 5,6105e-04 | 5,0564e-04 |
| I y, z [m4] | 3,6400e-06 | 5,5400e-07 |
| I w [m6], t [m4] | 1,2076e-09 | 2,9000e-08 |
| Wel y, z [m3] | 6,0600e-05 | 1,3800e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 7,0328e-05 | 2,5818e-05 |
| d y, z [mm] | -42 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 20 | 60 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 4,5965e-01 |  |

| Jméno | CS6_ZT_STR |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | RO42.4X2.9 |  |
| Zdroj hodnot | Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1 |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Vzpěr y-y, z-z | a | a |

| A [m2] | 3,6000e-04 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 2,2918e-04 | 2,2918e-04 |
| I y, z [m4] | 7,0600e-08 | 7,0600e-08 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 1,4037e-07 |
| Wel y, z [m3] | 3,3300e-06 | 3,3300e-06 |
| Wpl y, z [m3] | 4,5315e-06 | 4,5315e-06 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YLSS, ZLSS [mm] | 0 | 0 |
| alfa [deg] | 0,00 |  |
| AL [m2/m] | 1,3320e-01 |  |

3.3.Materiály

| Jméno | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0,3 | 8,0769e+04 | 0,00 |
| S 355 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0,3 | 8,0769e+04 | 0,00 |

3.4.Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC1 | Vlastní tíha OK | Stálé | LG1 | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| LC2 | Stálé střecha | Stálé | LG1 | Standard |  |  |  |  |
| LC3 | Stálé fasáda | Stálé | LG1 | Standard |  |  |  |  |
| LC4 | Užitné střecha | Nahodilé | LG2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC5 | Vítr Y+ | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| LC6 | Vítr Y- | Nahodilé | LG3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

3.5.Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| LG1 | Stálé |  |  |
| LG2 | Nahodilé | Standard | Kat H : střechy |
| LG3 | Nahodilé | Výběrová | Vítr |

3.6.Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| CO1 MSU | EC - únosnost | LC1 - Vlastní tíha OK. LC2 - Stálé střecha. LC3 - Stálé fasáda. LC4 - Užitné střecha. LC5 - Vítr Y+. LC6 - Vítr Y-. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| CO2 MSP | EC - použitelnost | LC1 - Vlastní tíha OK. LC2 - Stálé střecha. LC3 - Stálé fasáda. LC4 - Užitné střecha. LC5 - Vítr Y+. LC6 - Vítr Y-. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |

3.7.Skupiny výsledků

| Jméno | Výpis |
| --- | --- |
| Všechny MSU | CO1 MSU - EC - únosnost |
| Všechny MSP | CO2 MSP - EC - použitelnost |
| Vše MSÚ+MSP | CO1 MSU - EC - únosnost. CO2 MSP - EC - použitelnost. |

3.8.Klíč kombinace

| Jméno | Popis kombinací |
| --- | --- |
| 1 | LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,35 +LC5*1,50 |
| 2 | LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,35 +LC4*1,50 |
| 3 | LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,35 +LC4*1,35 +LC6*1,35 |
| 4 | LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,00 +LC5*1,50 |
| 5 | LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,35 +LC4*1,35 +LC5*1,35 |
| 6 | LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,35 |
| 7 | LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,00 +LC4*1,00 +LC5*1,00 |
| 8 | LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,00 +LC4*1,00 +LC6*1,00 |
| 9 | LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,00 |
| 10 | LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,00 +LC6*1,50 |
| 11 | LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,35 +LC6*1,50 |
| 12 | LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,00 +LC4*1,00 |
| 13 | LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,00 +LC5*1,00 |
| 14 | LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,00 +LC6*1,00 |

3.9.Uzel

| Jméno | Souř. X [m] | Souř. Y [m] | Souř. Z [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N2 | 0,000 | 0,000 | 4,300 |
| N4 | 0,000 | 10,000 | 4,300 |
| N5 | 0,000 | 9,000 | 0,000 |
| N6 | 0,000 | 9,000 | 4,300 |
| N7 | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| N9 | 4,000 | 10,000 | 4,300 |
| N10 | 4,000 | 9,000 | 0,000 |
| N12 | 16,000 | 0,000 | 0,000 |
| N13 | 16,000 | 0,000 | 4,300 |
| N14 | 16,000 | 10,000 | 4,300 |
| N15 | 16,000 | 9,000 | 0,000 |
| N16 | 16,000 | 9,000 | 4,300 |
| N17 | 10,000 | 10,000 | 4,300 |
| N20 | 10,000 | 9,000 | 0,000 |
| N21 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| N22 | -4,000 | 10,000 | 4,300 |
| N25 | -4,000 | 9,000 | 0,000 |
| N26 | -4,000 | 0,000 | 0,000 |
| N28 | 0,000 | 1,500 | 4,300 |
| N31 | 0,000 | 3,000 | 4,300 |
| N33 | 0,000 | 4,500 | 4,300 |
| N35 | 0,000 | 6,000 | 4,300 |
| N37 | 0,000 | 7,500 | 4,300 |
| N38 | -2,000 | 0,000 | 4,300 |
| N39 | -2,000 | 10,000 | 4,300 |
| N40 | -2,000 | 9,000 | 4,300 |
| N41 | -2,000 | 1,500 | 4,300 |
| N42 | -2,000 | 3,000 | 4,300 |
| N43 | -2,000 | 4,500 | 4,300 |
| N44 | -2,000 | 6,000 | 4,300 |
| N45 | -2,000 | 7,500 | 4,300 |
| N62 | 2,000 | 9,000 | 4,300 |
| N63 | 2,000 | 10,000 | 4,300 |
| N64 | 2,000 | 7,500 | 4,300 |
| N65 | 2,000 | 6,000 | 4,300 |
| N66 | 2,000 | 4,500 | 4,300 |
| N67 | 2,000 | 3,000 | 4,300 |
| N68 | 2,000 | 1,500 | 4,300 |
| N69 | 2,000 | 0,000 | 4,300 |
| N78 | 6,000 | 9,000 | 4,300 |
| N79 | 6,000 | 10,000 | 4,300 |
| N80 | 6,000 | 7,500 | 4,300 |
| N81 | 6,000 | 6,000 | 4,300 |
| N82 | 6,000 | 4,500 | 4,300 |
| N83 | 6,000 | 3,000 | 4,300 |
| N84 | 6,000 | 1,500 | 4,300 |
| N85 | 6,000 | 0,000 | 4,300 |
| N87 | 16,000 | 1,500 | 4,300 |
| N89 | 16,000 | 3,000 | 4,300 |
| N91 | 16,000 | 4,500 | 4,300 |
| N93 | 16,000 | 6,000 | 4,300 |
| N95 | 16,000 | 7,500 | 4,300 |
| N96 | 12,000 | 9,000 | 4,300 |
| N97 | 12,000 | 10,000 | 4,300 |
| N98 | 12,000 | 7,500 | 4,300 |
| N99 | 12,000 | 6,000 | 4,300 |
| N100 | 12,000 | 4,500 | 4,300 |
| N101 | 12,000 | 3,000 | 4,300 |
| N102 | 12,000 | 1,500 | 4,300 |
| N103 | 12,000 | 0,000 | 4,300 |
| N146 | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| N148 | -2,000 | 9,000 | 0,000 |
| N155 | -4,000 | -1,000 | 4,300 |
| N156 | 0,000 | -1,000 | 4,300 |
| N157 | 4,000 | -1,000 | 4,300 |
| N158 | 10,000 | -1,000 | 4,300 |
| N159 | 16,000 | -1,000 | 4,300 |
| N160 | 12,000 | -1,000 | 4,300 |
| N162 | 6,000 | -1,000 | 4,300 |
| N164 | 2,000 | -1,000 | 4,300 |
| N166 | -2,000 | -1,000 | 4,300 |
| N168 | 4,000 | 0,000 | 4,300 |
| N169 | 4,000 | 1,500 | 4,300 |
| N170 | 4,000 | 3,000 | 4,300 |
| N171 | 4,000 | 4,500 | 4,300 |
| N172 | 4,000 | 6,000 | 4,300 |
| N173 | 4,000 | 7,500 | 4,300 |
| N174 | 4,000 | 9,000 | 4,300 |
| N175 | 10,000 | 1,500 | 4,300 |
| N176 | 10,000 | 3,000 | 4,300 |
| N177 | 10,000 | 4,500 | 4,300 |
| N178 | 10,000 | 6,000 | 4,300 |
| N179 | 10,000 | 7,500 | 4,300 |
| N180 | 10,000 | 9,000 | 4,300 |
| N181 | 10,000 | 0,000 | 4,300 |
| N184 | 2,000 | 9,000 | 0,000 |
| N186 | 6,000 | 9,000 | 0,000 |
| N188 | 12,000 | 9,000 | 0,000 |
| N190 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| N192 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| N194 | -2,000 | 0,000 | 0,000 |
| N195 | -4,000 | 0,000 | 4,300 |
| N196 | -4,000 | 9,000 | 4,300 |
| N197 | -4,000 | 1,500 | 4,300 |
| N198 | -4,000 | 3,000 | 4,300 |
| N199 | -4,000 | 4,500 | 4,300 |
| N200 | -4,000 | 6,000 | 4,300 |
| N201 | -4,000 | 7,500 | 4,300 |
| N207 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| N208 | 20,000 | 0,000 | 4,300 |
| N209 | 20,000 | 10,000 | 4,300 |
| N210 | 20,000 | 9,000 | 0,000 |
| N211 | 20,000 | 9,000 | 4,300 |
| N212 | 20,000 | 1,500 | 4,300 |
| N213 | 20,000 | 3,000 | 4,300 |
| N214 | 20,000 | 4,500 | 4,300 |
| N215 | 20,000 | 6,000 | 4,300 |
| N216 | 20,000 | 7,500 | 4,300 |
| N217 | 18,000 | 0,000 | 4,300 |
| N218 | 18,000 | 10,000 | 4,300 |
| N219 | 18,000 | 9,000 | 4,300 |
| N220 | 18,000 | 1,500 | 4,300 |
| N221 | 18,000 | 3,000 | 4,300 |
| N222 | 18,000 | 4,500 | 4,300 |
| N223 | 18,000 | 6,000 | 4,300 |
| N224 | 18,000 | 7,500 | 4,300 |
| N225 | 22,000 | 9,000 | 4,300 |
| N226 | 22,000 | 10,000 | 4,300 |
| N227 | 22,000 | 7,500 | 4,300 |
| N228 | 22,000 | 6,000 | 4,300 |
| N229 | 22,000 | 4,500 | 4,300 |
| N230 | 22,000 | 3,000 | 4,300 |
| N231 | 22,000 | 1,500 | 4,300 |
| N232 | 22,000 | 0,000 | 4,300 |
| N233 | 18,000 | 9,000 | 0,000 |
| N234 | 20,000 | -1,000 | 4,300 |
| N235 | 22,000 | -1,000 | 4,300 |
| N236 | 18,000 | -1,000 | 4,300 |
| N237 | 22,000 | 9,000 | 0,000 |
| N238 | 22,000 | 0,000 | 0,000 |
| N239 | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| N241 | 24,000 | 0,000 | 0,000 |
| N242 | 24,000 | 10,000 | 4,300 |
| N243 | 24,000 | 9,000 | 0,000 |
| N244 | 24,000 | -1,000 | 4,300 |
| N245 | 24,000 | 0,000 | 4,300 |
| N246 | 24,000 | 1,500 | 4,300 |
| N247 | 24,000 | 3,000 | 4,300 |
| N248 | 24,000 | 4,500 | 4,300 |
| N249 | 24,000 | 6,000 | 4,300 |
| N250 | 24,000 | 7,500 | 4,300 |
| N251 | 24,000 | 9,000 | 4,300 |
| N252 | 8,000 | 9,000 | 4,300 |
| N253 | 8,000 | 10,000 | 4,300 |
| N254 | 8,000 | 7,500 | 4,300 |
| N255 | 8,000 | 6,000 | 4,300 |
| N256 | 8,000 | 4,500 | 4,300 |
| N257 | 8,000 | 3,000 | 4,300 |
| N258 | 8,000 | 1,500 | 4,300 |
| N259 | 8,000 | 0,000 | 4,300 |
| N260 | 8,000 | -1,000 | 4,300 |
| N261 | 8,000 | 9,000 | 0,000 |
| N262 | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| N263 | 14,000 | 9,000 | 4,300 |
| N264 | 14,000 | 10,000 | 4,300 |
| N265 | 14,000 | 7,500 | 4,300 |
| N266 | 14,000 | 6,000 | 4,300 |
| N267 | 14,000 | 4,500 | 4,300 |
| N268 | 14,000 | 3,000 | 4,300 |
| N269 | 14,000 | 1,500 | 4,300 |
| N270 | 14,000 | 0,000 | 4,300 |
| N271 | 14,000 | 0,000 | 0,000 |
| N272 | 14,000 | -1,000 | 4,300 |
| N273 | 14,000 | 9,000 | 0,000 |
| N274 | -8,000 | 10,000 | 4,300 |
| N275 | -8,000 | 9,000 | 2,000 |
| N276 | -8,000 | 0,000 | 2,000 |
| N277 | -6,000 | 0,000 | 4,300 |
| N278 | -6,000 | 10,000 | 4,300 |
| N279 | -6,000 | 9,000 | 4,300 |
| N280 | -6,000 | 1,500 | 4,300 |
| N281 | -6,000 | 3,000 | 4,300 |
| N282 | -6,000 | 4,500 | 4,300 |
| N283 | -6,000 | 6,000 | 4,300 |
| N284 | -6,000 | 7,500 | 4,300 |
| N285 | -6,000 | 9,000 | 1,000 |
| N286 | -8,000 | -1,000 | 4,300 |
| N287 | -6,000 | -1,000 | 4,300 |
| N288 | -6,000 | 0,000 | 1,000 |
| N289 | -8,000 | 0,000 | 4,300 |
| N290 | -8,000 | 9,000 | 4,300 |
| N291 | -8,000 | 1,500 | 4,300 |
| N292 | -8,000 | 3,000 | 4,300 |
| N293 | -8,000 | 4,500 | 4,300 |
| N294 | -8,000 | 6,000 | 4,300 |
| N295 | -8,000 | 7,500 | 4,300 |
| N296 | -12,000 | 10,000 | 4,300 |
| N297 | -12,000 | 9,000 | 4,000 |
| N298 | -12,000 | 0,000 | 4,000 |
| N299 | -10,000 | 0,000 | 4,300 |
| N300 | -10,000 | 10,000 | 4,300 |
| N301 | -10,000 | 9,000 | 4,300 |
| N302 | -10,000 | 1,500 | 4,300 |
| N303 | -10,000 | 3,000 | 4,300 |
| N304 | -10,000 | 4,500 | 4,300 |
| N305 | -10,000 | 6,000 | 4,300 |
| N306 | -10,000 | 7,500 | 4,300 |
| N307 | -10,000 | 9,000 | 3,000 |
| N308 | -12,000 | -1,000 | 4,300 |
| N309 | -10,000 | -1,000 | 4,300 |
| N310 | -10,000 | 0,000 | 3,000 |
| N311 | -12,000 | 0,000 | 4,300 |
| N312 | -12,000 | 9,000 | 4,300 |
| N313 | -12,000 | 1,500 | 4,300 |
| N314 | -12,000 | 3,000 | 4,300 |
| N315 | -12,000 | 4,500 | 4,300 |
| N316 | -12,000 | 6,000 | 4,300 |
| N317 | -12,000 | 7,500 | 4,300 |
| N318 | -10,000 | 0,000 | 3,000 |

3.10.Prut

| Jméno | Průřez | Délka [m] | Tvar | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ | FEM typ | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N1 | N2 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B3 | CS3.1_VZN_4m_folie - HEA240 | 11,000 | Čára | N156 | N4 | nosník (80) | standard | VAZNIK |
| B4 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N5 | N6 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B5 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N7 | N168 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B6 | CS3.3_VZN_6m_folie - HEA240 | 11,000 | Čára | N157 | N9 | nosník (80) | standard | VAZNIK |
| B7 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N10 | N174 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B8 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N12 | N13 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B9 | CS3.3_VZN_6m_folie - HEA240 | 11,000 | Čára | N159 | N14 | nosník (80) | standard | VAZNIK |
| B10 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N15 | N16 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B11 | CS3.3_VZN_6m_folie - HEA240 | 11,000 | Čára | N158 | N17 | nosník (80) | standard | VAZNIK |
| B12 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N20 | N180 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B13 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N21 | N181 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B14 | CS3.2_VZN_4m_beton - HEA240 | 11,000 | Čára | N155 | N22 | nosník (80) | standard | VAZNIK |
| B15 | CS1_SL_beton - MSH200x120x10.0 | 4,300 | Čára | N25 | N196 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B16 | CS1_SL_beton - MSH200x120x10.0 | 4,300 | Čára | N26 | N195 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B17 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N195 | N2 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B18 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N22 | N4 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B19 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N196 | N6 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B20 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N197 | N28 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B21 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N198 | N31 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B22 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N199 | N33 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B24 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N201 | N37 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B25 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N38 | N41 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B27 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N41 | N42 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B28 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N42 | N43 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B29 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N43 | N44 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B30 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N44 | N45 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B31 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N45 | N40 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B32 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N40 | N39 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B35 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N200 | N35 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B36 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N28 | N169 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B37 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N2 | N168 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B38 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N31 | N170 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B39 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N33 | N171 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B40 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N35 | N172 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B41 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N37 | N173 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B42 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N6 | N174 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B43 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N4 | N9 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B44 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N62 | N63 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B45 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N64 | N62 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B46 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N65 | N64 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B47 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N66 | N65 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B48 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N67 | N66 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B49 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N68 | N67 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B50 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N69 | N68 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B51 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N169 | N175 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B52 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N168 | N181 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B53 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N170 | N176 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B54 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N171 | N177 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B55 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N172 | N178 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B56 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N173 | N179 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B57 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N174 | N180 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B58 | CS5_VZC - UPE120 | 6,000 | Čára | N9 | N17 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B59 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N78 | N79 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B60 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N80 | N78 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B61 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N81 | N80 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B62 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N82 | N81 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B63 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N83 | N82 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B64 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N84 | N83 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B65 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N85 | N84 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B66 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N175 | N87 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B67 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N181 | N13 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B68 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N176 | N89 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B69 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N177 | N91 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B70 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N178 | N93 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B71 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N179 | N95 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B72 | CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160 | 6,000 | Čára | N180 | N16 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B73 | CS5_VZC - UPE120 | 6,000 | Čára | N17 | N14 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B74 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N96 | N97 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B75 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N98 | N96 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B76 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N99 | N98 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B77 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N100 | N99 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B78 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N101 | N100 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B79 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N102 | N101 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B80 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N103 | N102 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B81 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N197 | N38 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B131 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N38 | N28 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B132 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N69 | N28 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B134 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N169 | N69 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B135 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N169 | N85 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B141 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N42 | N28 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B142 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N42 | N33 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B143 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N44 | N33 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B144 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N44 | N37 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B145 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N40 | N37 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B146 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,236 | Čára | N40 | N4 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B152 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N146 | N103 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B154 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N148 | N40 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B161 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N155 | N156 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B162 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N156 | N157 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B163 | CS5_VZC - UPE120 | 6,000 | Čára | N157 | N158 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B164 | CS5_VZC - UPE120 | 6,000 | Čára | N158 | N159 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B166 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N160 | N103 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B168 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N162 | N85 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B170 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N164 | N69 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B172 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N166 | N38 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B173 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N184 | N62 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B174 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N186 | N78 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B175 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N188 | N96 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B176 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N190 | N85 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B177 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N192 | N69 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B178 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N194 | N38 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B179 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N207 | N208 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B180 | CS3.1_VZN_4m_folie - HEA240 | 11,000 | Čára | N234 | N209 | nosník (80) | standard | VAZNIK |
| B181 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N210 | N211 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B182 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N13 | N208 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B183 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N14 | N209 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B184 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N16 | N211 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B185 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N87 | N212 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B186 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N89 | N213 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B187 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N91 | N214 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B188 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N95 | N216 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B189 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N217 | N220 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B190 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N220 | N221 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B191 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N221 | N222 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B192 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N222 | N223 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B193 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N223 | N224 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B194 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N224 | N219 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B195 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N219 | N218 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B196 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N93 | N215 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B197 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N212 | N246 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B198 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N208 | N245 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B199 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N213 | N247 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B200 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N214 | N248 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B201 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N215 | N249 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B202 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N216 | N250 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B203 | CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140 | 4,000 | Čára | N211 | N251 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B204 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N209 | N242 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B205 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N225 | N226 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B206 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N227 | N225 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B207 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N228 | N227 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B208 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N229 | N228 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B209 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N230 | N229 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B210 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N231 | N230 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B211 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N232 | N231 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B212 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N87 | N217 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B213 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N230 | N214 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B214 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N228 | N216 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B215 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,236 | Čára | N225 | N209 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B216 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N230 | N212 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B217 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N228 | N214 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B218 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N225 | N216 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B219 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N217 | N212 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B220 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N232 | N212 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B221 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N246 | N232 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B228 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N233 | N219 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B229 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N159 | N234 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B230 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N234 | N244 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B231 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N235 | N232 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B232 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N236 | N217 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B233 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N237 | N225 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B234 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N238 | N232 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B235 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N239 | N217 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B236 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N241 | N245 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B237 | CS3.1_VZN_4m_folie - HEA240 | 11,000 | Čára | N244 | N242 | nosník (80) | standard | VAZNIK |
| B238 | CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0 | 4,300 | Čára | N243 | N251 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B239 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N252 | N253 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B240 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N254 | N252 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B241 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N255 | N254 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B242 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N256 | N255 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B243 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N257 | N256 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B244 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N258 | N257 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B245 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N259 | N258 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B246 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N260 | N259 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B247 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N261 | N252 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B248 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N262 | N259 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B249 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N263 | N264 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B250 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N265 | N263 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B251 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N266 | N265 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B252 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N267 | N266 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B253 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N268 | N267 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B254 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N269 | N268 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B255 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N270 | N269 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B256 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N271 | N270 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B257 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N272 | N270 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B258 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 4,300 | Čára | N273 | N263 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B259 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N258 | N85 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B260 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N258 | N181 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B261 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N102 | N270 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B262 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N102 | N181 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B263 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N87 | N270 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B264 | CS3.2_VZN_4m_beton - HEA240 | 11,000 | Čára | N286 | N274 | nosník (80) | standard | VAZNIK |
| B265 | CS1_SL_beton - MSH200x120x10.0 | 2,300 | Čára | N275 | N290 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B266 | CS1_SL_beton - MSH200x120x10.0 | 2,300 | Čára | N276 | N289 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B267 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N289 | N195 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B268 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N274 | N22 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B269 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N290 | N196 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B270 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N291 | N197 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B271 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N292 | N198 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B272 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N293 | N199 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B273 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N295 | N201 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B274 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N277 | N280 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B275 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N280 | N281 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B276 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N281 | N282 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B277 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N282 | N283 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B278 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N283 | N284 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B279 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N284 | N279 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B280 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N279 | N278 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B281 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N294 | N200 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B282 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N291 | N277 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B283 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N277 | N197 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B290 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 3,300 | Čára | N285 | N279 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B291 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N286 | N155 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B292 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N287 | N277 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B293 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 3,300 | Čára | N288 | N277 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B294 | CS3.2_VZN_4m_beton - HEA240 | 11,000 | Čára | N308 | N296 | nosník (80) | standard | VAZNIK |
| B295 | CS1_SL_beton - MSH200x120x10.0 | 0,300 | Čára | N297 | N312 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B296 | CS1_SL_beton - MSH200x120x10.0 | 0,300 | Čára | N298 | N311 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B297 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N311 | N289 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B298 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N296 | N274 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B299 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N312 | N290 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B300 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N313 | N291 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B301 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N314 | N292 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B302 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N315 | N293 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B303 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N317 | N295 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B304 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N299 | N302 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B305 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N302 | N303 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B306 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N303 | N304 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B307 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N304 | N305 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B308 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N305 | N306 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B309 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,500 | Čára | N306 | N301 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B310 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N301 | N300 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B311 | CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160 | 4,000 | Čára | N316 | N294 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B312 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N313 | N299 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B313 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N299 | N291 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B314 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 1,300 | Čára | N307 | N301 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B315 | CS5_VZC - UPE120 | 4,000 | Čára | N308 | N286 | nosník (80) | standard | VAZNICE |
| B316 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 1,000 | Čára | N309 | N299 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B317 | CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0 | 1,300 | Čára | N310 | N299 | sloup (100) | standard | SLOUPY |
| B318 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N317 | N301 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B319 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N301 | N295 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B320 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N295 | N279 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B321 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N279 | N201 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B322 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N201 | N40 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B323 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N62 | N37 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B324 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N173 | N78 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B325 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N254 | N78 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B326 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N173 | N62 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B327 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N254 | N180 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B328 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N98 | N180 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B329 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N98 | N263 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B330 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N95 | N263 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B331 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N95 | N219 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B332 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N219 | N216 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B333 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,500 | Čára | N250 | N225 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B334 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,236 | Čára | N38 | N156 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |
| B335 | CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9 | 2,236 | Čára | N232 | N234 | nosník (80) | standard | ZT_STRECHA |

3.11.Klouby na prutu

| Jméno | Prvek | Pozice | ux | uy | uz | fix | fiy | fiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | B20 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H2 | B17 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H3 | B18 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H4 | B19 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H5 | B21 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H6 | B22 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H7 | B24 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H8 | B35 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H9 | B36 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H10 | B37 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H11 | B38 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H12 | B39 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H13 | B40 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H14 | B41 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H15 | B42 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H16 | B43 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H17 | B51 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H18 | B52 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H19 | B53 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H20 | B54 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H21 | B55 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H22 | B56 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H23 | B57 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H24 | B58 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H25 | B66 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H26 | B67 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H27 | B68 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H28 | B69 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H29 | B70 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H30 | B71 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H31 | B72 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H32 | B73 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H33 | B81 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H34 | B25 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H35 | B27 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H36 | B28 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H37 | B29 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H38 | B30 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H39 | B31 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H40 | B32 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H41 | B44 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H42 | B45 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H43 | B46 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H44 | B47 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H45 | B48 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H46 | B49 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H47 | B50 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H48 | B59 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H49 | B60 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H50 | B61 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H51 | B62 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H52 | B63 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H53 | B64 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H54 | B65 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H55 | B74 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H56 | B75 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H57 | B76 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H58 | B77 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H59 | B78 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H60 | B79 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H61 | B80 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H98 | B132 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H101 | B135 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H120 | B152 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H122 | B154 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H129 | B161 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H130 | B162 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H131 | B163 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H132 | B164 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H134 | B166 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H136 | B168 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H138 | B170 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H140 | B172 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H141 | B173 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H142 | B174 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H143 | B175 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H144 | B176 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H145 | B177 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H146 | B178 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H113 | B131 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H114 | B134 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H117 | B141 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H118 | B142 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H119 | B143 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H120 | B144 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H121 | B145 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H122 | B146 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H147 | B182 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H148 | B183 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H149 | B184 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H150 | B185 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H151 | B186 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H152 | B187 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H153 | B188 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H154 | B189 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H155 | B190 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H156 | B191 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H157 | B192 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H158 | B193 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H159 | B194 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H160 | B195 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H161 | B196 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H162 | B197 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H163 | B198 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H164 | B199 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H165 | B200 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H166 | B201 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H167 | B202 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H168 | B203 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H169 | B204 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H170 | B205 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H171 | B206 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H172 | B207 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H173 | B208 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H174 | B209 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H175 | B210 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H176 | B211 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H177 | B212 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H178 | B213 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H179 | B214 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H180 | B215 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H181 | B216 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H182 | B217 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H183 | B218 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H184 | B219 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H185 | B220 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H186 | B221 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H193 | B228 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H194 | B229 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H195 | B230 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H196 | B231 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H197 | B232 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H198 | B233 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H199 | B234 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H200 | B235 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H201 | B239 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H202 | B240 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H203 | B241 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H204 | B242 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H205 | B243 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H206 | B244 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H207 | B245 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H208 | B246 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H209 | B247 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H210 | B248 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H211 | B249 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H212 | B250 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H213 | B251 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H214 | B252 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H215 | B253 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H216 | B254 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H217 | B255 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H218 | B256 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H219 | B257 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H220 | B258 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H221 | B259 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H222 | B260 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H223 | B261 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H224 | B262 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H225 | B263 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H226 | B267 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H227 | B268 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H228 | B269 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H229 | B270 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H230 | B271 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H231 | B272 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H232 | B273 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H233 | B274 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H234 | B275 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H235 | B276 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H236 | B277 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H237 | B278 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H238 | B279 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H239 | B280 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H240 | B281 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H241 | B282 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H242 | B283 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H249 | B290 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H250 | B291 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H251 | B292 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H252 | B293 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H253 | B297 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H254 | B298 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H255 | B299 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H256 | B300 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H257 | B301 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H258 | B302 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H259 | B303 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H260 | B304 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H261 | B305 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H262 | B306 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H263 | B307 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H264 | B308 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H265 | B309 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H266 | B310 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H267 | B311 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H268 | B312 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H269 | B313 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H270 | B314 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H271 | B315 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H272 | B316 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H273 | B317 | Konec | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H274 | B318 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H275 | B319 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H276 | B320 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H277 | B321 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H278 | B322 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H279 | B323 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H280 | B324 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H281 | B325 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H282 | B326 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H283 | B327 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H284 | B328 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H285 | B329 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H286 | B330 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H287 | B331 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H288 | B332 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H289 | B333 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H290 | B334 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| H291 | B335 | Oba | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |

3.12.Podpory v uzlu

| Jméno | Uzel | Typ | X | Y | Z | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1 | N1 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn2 | N5 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn3 | N7 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn4 | N10 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn5 | N12 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn6 | N15 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn7 | N20 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn8 | N21 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn9 | N25 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn10 | N26 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn18 | N146 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn20 | N148 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn29 | N194 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn30 | N192 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn31 | N190 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn32 | N188 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn33 | N186 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn34 | N184 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn35 | N207 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn36 | N210 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn37 | N233 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn38 | N237 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn39 | N238 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn40 | N239 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn41 | N241 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn42 | N243 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn43 | N261 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn44 | N262 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn45 | N271 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn46 | N273 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn47 | N275 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn48 | N276 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn49 | N285 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn50 | N288 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn53 | N297 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn54 | N298 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný |
| Sn55 | N307 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn56 | N310 | Standard | Tuhý | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný |
| Sn57 | N311 | Standard | Tuhý | Volný | Volný | Volný | Volný | Volný |
| Sn58 | N312 | Standard | Tuhý | Volný | Volný | Volný | Volný | Volný |

4.Reakce v podporách

4.1.Reakce

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn57/N311 | CO1 MSU/1 | -7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn58/N312 | CO1 MSU/1 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn53/N297 | CO1 MSU/2 | 0,04 | -82,16 | 54,31 | -35,60 | 0,00 | 0,00 |
| Sn54/N298 | CO1 MSU/3 | 0,04 | 84,26 | 54,72 | 35,54 | 0,00 | 0,00 |
| Sn8/N21 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -9,78 | -1,54 | 16,78 | 0,00 | 0,00 |
| Sn48/N276 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 70,68 | 107,99 | -55,90 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO1 MSU/5 | 0,00 | -58,63 | 88,63 | 46,88 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 5,86 | 27,25 | -8,36 | 0,00 | 0,00 |

4.2.Reakce

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSP

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn57/N311 | CO2 MSP/7 | -5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn58/N312 | CO2 MSP/7 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn53/N297 | CO2 MSP/8 | 0,03 | -59,78 | 40,52 | -26,92 | 0,00 | 0,00 |
| Sn54/N298 | CO2 MSP/8 | 0,03 | 62,41 | 40,53 | 26,33 | 0,00 | 0,00 |
| Sn57/N311 | CO2 MSP/9 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn48/N276 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 52,35 | 79,99 | -41,41 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO2 MSP/7 | 0,00 | -43,43 | 65,65 | 34,73 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 4,34 | 20,19 | -6,19 | 0,00 | 0,00 |

4.3.Reakce

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | CO1 MSU/2 | 0,00 | 10,97 | 47,06 | -15,65 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -7,53 | 0,57 | 11,89 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 16,26 | 48,99 | -25,04 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 5,86 | 27,25 | -8,36 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N5 | CO1 MSU/3 | 0,00 | -4,65 | 46,68 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N5 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -5,25 | 3,08 | 9,54 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N5 | CO1 MSU/5 | 0,00 | -11,21 | 29,65 | 17,77 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N5 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 2,03 | 22,00 | -4,09 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N5 | CO1 MSU/2 | 0,00 | -10,86 | 47,02 | 15,38 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N5 | CO1 MSU/6 | 0,00 | -5,80 | 27,23 | 8,22 | 0,00 | 0,00 |
| Sn3/N7 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -8,75 | -0,62 | 14,55 | 0,00 | 0,00 |
| Sn3/N7 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 19,72 | 58,66 | -30,80 | 0,00 | 0,00 |
| Sn3/N7 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 7,12 | 31,86 | -10,15 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N10 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -5,98 | 2,73 | 11,51 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N10 | CO1 MSU/3 | 0,00 | -6,34 | 55,60 | 7,06 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N10 | CO1 MSU/5 | 0,00 | -13,41 | 34,91 | 21,73 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N10 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 1,88 | 25,71 | -4,80 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N10 | CO1 MSU/2 | 0,00 | -13,37 | 56,11 | 18,94 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N10 | CO1 MSU/6 | 0,00 | -7,05 | 31,84 | 9,99 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N12 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 20,35 | 58,93 | -32,28 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N12 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -9,47 | -0,92 | 16,26 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N12 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 7,10 | 31,86 | -10,12 | 0,00 | 0,00 |
| Sn6/N15 | CO1 MSU/3 | 0,00 | -5,72 | 55,33 | 5,58 | 0,00 | 0,00 |
| Sn6/N15 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -6,70 | 3,03 | 13,22 | 0,00 | 0,00 |
| Sn6/N15 | CO1 MSU/5 | 0,00 | -14,08 | 35,19 | 23,32 | 0,00 | 0,00 |
| Sn6/N15 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 2,59 | 25,41 | -6,49 | 0,00 | 0,00 |
| Sn6/N15 | CO1 MSU/2 | 0,00 | -13,39 | 56,12 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn6/N15 | CO1 MSU/6 | 0,00 | -7,07 | 31,84 | 10,03 | 0,00 | 0,00 |
| Sn7/N20 | CO1 MSU/3 | 0,00 | -8,23 | 64,80 | 9,04 | 0,00 | 0,00 |
| Sn7/N20 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -6,58 | 2,49 | 13,13 | 0,00 | 0,00 |
| Sn7/N20 | CO1 MSU/2 | 0,00 | -15,93 | 65,45 | 22,58 | 0,00 | 0,00 |
| Sn7/N20 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 1,53 | 29,65 | -5,08 | 0,00 | 0,00 |
| Sn7/N20 | CO1 MSU/5 | 0,00 | -15,53 | 40,36 | 25,43 | 0,00 | 0,00 |
| Sn7/N20 | CO1 MSU/6 | 0,00 | -8,35 | 36,68 | 11,84 | 0,00 | 0,00 |
| Sn8/N21 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -9,78 | -1,54 | 16,78 | 0,00 | 0,00 |
| Sn8/N21 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 23,08 | 68,50 | -36,27 | 0,00 | 0,00 |
| Sn8/N21 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 8,42 | 36,71 | -12,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn9/N25 | CO1 MSU/4 | 0,01 | -10,69 | 25,37 | 16,98 | 0,00 | 0,00 |
| Sn9/N25 | CO1 MSU/2 | 0,01 | -19,97 | 77,34 | 28,38 | 0,00 | 0,00 |
| Sn9/N25 | CO1 MSU/10 | 0,01 | -5,21 | 44,73 | 6,43 | 0,00 | 0,00 |
| Sn9/N25 | CO1 MSU/5 | 0,01 | -19,36 | 59,80 | 29,13 | 0,00 | 0,00 |
| Sn9/N25 | CO1 MSU/6 | 0,01 | -14,52 | 57,60 | 20,63 | 0,00 | 0,00 |
| Sn10/N26 | CO1 MSU/4 | 0,01 | -0,69 | 23,35 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| Sn10/N26 | CO1 MSU/3 | 0,01 | 24,70 | 79,05 | -36,74 | 0,00 | 0,00 |
| Sn10/N26 | CO1 MSU/6 | 0,01 | 14,53 | 57,60 | -20,67 | 0,00 | 0,00 |
| Sn18/N146 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 1,94 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn18/N146 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -3,22 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn18/N146 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 1,94 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn18/N146 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -3,22 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn18/N146 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 1,74 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn18/N146 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn20/N148 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 3,22 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn20/N148 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -1,94 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn20/N148 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 3,22 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn20/N148 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -1,94 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn20/N148 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 2,90 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn20/N148 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn29/N194 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 1,94 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn29/N194 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -3,22 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn29/N194 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 1,94 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn29/N194 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -3,22 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn29/N194 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 1,74 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn29/N194 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn30/N192 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 1,94 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn30/N192 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -3,22 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn30/N192 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -3,22 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn30/N192 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 1,74 | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn30/N192 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn31/N190 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 1,94 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn31/N190 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -3,22 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn31/N190 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 1,94 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn31/N190 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -3,22 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn31/N190 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 1,74 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn31/N190 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn32/N188 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 3,22 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn32/N188 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -1,94 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn32/N188 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 3,22 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn32/N188 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -1,94 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn32/N188 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 2,90 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn32/N188 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn33/N186 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 3,22 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn33/N186 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -1,94 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn33/N186 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 3,22 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn33/N186 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -1,94 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn33/N186 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 2,90 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn33/N186 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn34/N184 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 3,22 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn34/N184 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -1,94 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn34/N184 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -1,94 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn34/N184 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 2,90 | 9,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn34/N184 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn35/N207 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 12,11 | 25,12 | -20,57 | 0,00 | 0,00 |
| Sn35/N207 | CO1 MSU/2 | 0,00 | 10,91 | 47,06 | -15,50 | 0,00 | 0,00 |
| Sn35/N207 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -8,88 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 0,00 |
| Sn35/N207 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 17,41 | 49,52 | -27,77 | 0,00 | 0,00 |
| Sn35/N207 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 5,82 | 27,26 | -8,28 | 0,00 | 0,00 |
| Sn36/N210 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -6,59 | 3,65 | 12,72 | 0,00 | 0,00 |
| Sn36/N210 | CO1 MSU/3 | 0,00 | -3,49 | 46,22 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
| Sn36/N210 | CO1 MSU/5 | 0,00 | -12,44 | 30,19 | 20,71 | 0,00 | 0,00 |
| Sn36/N210 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 3,36 | 21,46 | -7,24 | 0,00 | 0,00 |
| Sn36/N210 | CO1 MSU/2 | 0,00 | -10,91 | 47,06 | 15,50 | 0,00 | 0,00 |
| Sn36/N210 | CO1 MSU/6 | 0,00 | -5,82 | 27,26 | 8,28 | 0,00 | 0,00 |
| Sn37/N233 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 3,22 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn37/N233 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -1,94 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn37/N233 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 3,22 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn37/N233 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -1,94 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn37/N233 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 2,90 | 9,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn37/N233 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn38/N237 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 3,22 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn38/N237 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -1,94 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn38/N237 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 3,22 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn38/N237 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -1,94 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn38/N237 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 2,90 | 9,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn38/N237 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn39/N238 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 1,94 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn39/N238 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -3,22 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn39/N238 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 1,94 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn39/N238 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -3,22 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn39/N238 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 1,74 | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn39/N238 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn40/N239 | CO1 MSU/10 | 0,00 | 1,94 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn40/N239 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -3,22 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn40/N239 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 1,94 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn40/N239 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -3,22 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn40/N239 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 1,74 | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn40/N239 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn41/N241 | CO1 MSU/2 | -0,05 | 5,85 | 26,68 | -8,24 | 0,00 | 0,00 |
| Sn41/N241 | CO1 MSU/4 | -0,03 | -6,25 | 1,46 | 12,18 | 0,00 | 0,00 |
| Sn41/N241 | CO1 MSU/3 | -0,05 | 11,07 | 28,75 | -19,03 | 0,00 | 0,00 |
| Sn41/N241 | CO1 MSU/6 | -0,05 | 3,36 | 16,82 | -4,74 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO1 MSU/3 | -0,05 | -0,35 | 25,49 | -2,40 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO1 MSU/4 | -0,03 | -5,84 | 5,15 | 12,05 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO1 MSU/5 | -0,05 | -8,72 | 19,16 | 15,82 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO1 MSU/10 | -0,03 | 3,47 | 12,18 | -8,20 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO1 MSU/2 | -0,05 | -6,02 | 26,75 | 8,64 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO1 MSU/6 | -0,05 | -3,44 | 16,86 | 4,93 | 0,00 | 0,00 |
| Sn43/N261 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 3,22 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn43/N261 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -1,94 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn43/N261 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -1,94 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn43/N261 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 2,90 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn43/N261 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn44/N262 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 1,94 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn44/N262 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -3,22 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn44/N262 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -3,22 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn44/N262 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 1,74 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn44/N262 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn45/N271 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 1,94 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn45/N271 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -3,22 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn45/N271 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -3,22 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn45/N271 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 1,74 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn45/N271 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn46/N273 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 3,22 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn46/N273 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -1,94 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn46/N273 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -1,94 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn46/N273 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 2,90 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn46/N273 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -34,11 | 46,72 | 29,10 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO1 MSU/2 | 0,00 | -63,10 | 106,04 | 46,74 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO1 MSU/10 | 0,00 | -31,09 | 65,70 | 19,44 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO1 MSU/5 | 0,00 | -58,63 | 88,63 | 46,88 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO1 MSU/6 | 0,00 | -50,92 | 86,21 | 37,71 | 0,00 | 0,00 |
| Sn48/N276 | CO1 MSU/4 | 0,00 | 17,95 | 44,20 | -9,75 | 0,00 | 0,00 |
| Sn48/N276 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 70,68 | 107,99 | -55,90 | 0,00 | 0,00 |
| Sn48/N276 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 51,05 | 86,21 | -37,89 | 0,00 | 0,00 |
| Sn49/N285 | CO1 MSU/9 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn49/N285 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn49/N285 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -1,51 | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn49/N285 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 2,51 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn49/N285 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -1,51 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn49/N285 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 2,26 | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn50/N288 | CO1 MSU/9 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn50/N288 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn50/N288 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -2,51 | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn50/N288 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 1,51 | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn50/N288 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -2,51 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn50/N288 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 1,35 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn53/N297 | CO1 MSU/4 | 0,02 | -37,45 | 23,75 | -14,85 | 0,00 | 0,00 |
| Sn53/N297 | CO1 MSU/3 | 0,04 | -80,70 | 54,70 | -36,35 | 0,00 | 0,00 |
| Sn53/N297 | CO1 MSU/2 | 0,04 | -82,16 | 54,31 | -35,60 | 0,00 | 0,00 |
| Sn53/N297 | CO1 MSU/6 | 0,03 | -66,85 | 44,43 | -29,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn54/N298 | CO1 MSU/4 | 0,02 | 32,92 | 23,70 | 15,89 | 0,00 | 0,00 |
| Sn54/N298 | CO1 MSU/2 | 0,04 | 81,70 | 54,29 | 35,72 | 0,00 | 0,00 |
| Sn54/N298 | CO1 MSU/3 | 0,04 | 84,26 | 54,72 | 35,54 | 0,00 | 0,00 |
| Sn54/N298 | CO1 MSU/6 | 0,03 | 66,56 | 44,41 | 29,07 | 0,00 | 0,00 |
| Sn55/N307 | CO1 MSU/9 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn55/N307 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn55/N307 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -0,60 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn55/N307 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 1,01 | 14,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn55/N307 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -0,60 | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn55/N307 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 0,91 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn56/N310 | CO1 MSU/9 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn56/N310 | CO1 MSU/6 | 0,00 | 0,00 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn56/N310 | CO1 MSU/1 | 0,00 | -1,01 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn56/N310 | CO1 MSU/11 | 0,00 | 0,60 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn56/N310 | CO1 MSU/4 | 0,00 | -1,01 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn56/N310 | CO1 MSU/3 | 0,00 | 0,54 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn57/N311 | CO1 MSU/1 | -7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn57/N311 | CO1 MSU/10 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn57/N311 | CO1 MSU/6 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn58/N312 | CO1 MSU/10 | -7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn58/N312 | CO1 MSU/1 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn58/N312 | CO1 MSU/6 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4.Reakce

Lineární výpočet, Extrém : Uzel

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSP

| Podpora | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | CO2 MSP/12 | 0,00 | 7,75 | 33,39 | -11,05 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -3,57 | 7,11 | 5,86 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 12,05 | 36,29 | -18,55 | 0,00 | 0,00 |
| Sn1/N1 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 4,34 | 20,19 | -6,19 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N5 | CO2 MSP/8 | 0,00 | -3,45 | 34,58 | 4,08 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N5 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -4,93 | 8,78 | 8,39 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N5 | CO2 MSP/7 | 0,00 | -8,30 | 21,96 | 13,16 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N5 | CO2 MSP/14 | 0,00 | -0,08 | 21,39 | -0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Sn2/N5 | CO2 MSP/9 | 0,00 | -4,30 | 20,17 | 6,09 | 0,00 | 0,00 |
| Sn3/N7 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -4,08 | 7,46 | 7,19 | 0,00 | 0,00 |
| Sn3/N7 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 14,61 | 43,45 | -22,82 | 0,00 | 0,00 |
| Sn3/N7 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 5,27 | 23,60 | -7,52 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N10 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -5,73 | 9,68 | 10,14 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N10 | CO2 MSP/8 | 0,00 | -4,70 | 41,18 | 5,23 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N10 | CO2 MSP/7 | 0,00 | -9,94 | 25,86 | 16,10 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N10 | CO2 MSP/14 | 0,00 | -0,49 | 25,00 | -0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Sn4/N10 | CO2 MSP/9 | 0,00 | -5,22 | 23,58 | 7,40 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N12 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 15,07 | 43,65 | -23,91 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N12 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -4,56 | 7,25 | 8,34 | 0,00 | 0,00 |
| Sn5/N12 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 5,26 | 23,60 | -7,49 | 0,00 | 0,00 |
| Sn6/N15 | CO2 MSP/8 | 0,00 | -4,24 | 40,99 | 4,13 | 0,00 | 0,00 |
| Sn6/N15 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -6,21 | 9,89 | 11,29 | 0,00 | 0,00 |
| Sn6/N15 | CO2 MSP/7 | 0,00 | -10,43 | 26,07 | 17,27 | 0,00 | 0,00 |
| Sn6/N15 | CO2 MSP/14 | 0,00 | -0,02 | 24,80 | -1,85 | 0,00 | 0,00 |
| Sn6/N15 | CO2 MSP/9 | 0,00 | -5,23 | 23,59 | 7,43 | 0,00 | 0,00 |
| Sn7/N20 | CO2 MSP/8 | 0,00 | -6,09 | 48,00 | 6,69 | 0,00 | 0,00 |
| Sn7/N20 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -6,45 | 10,72 | 11,68 | 0,00 | 0,00 |
| Sn7/N20 | CO2 MSP/7 | 0,00 | -11,50 | 29,90 | 18,84 | 0,00 | 0,00 |
| Sn7/N20 | CO2 MSP/14 | 0,00 | -1,04 | 28,82 | -0,47 | 0,00 | 0,00 |
| Sn7/N20 | CO2 MSP/9 | 0,00 | -6,19 | 27,17 | 8,77 | 0,00 | 0,00 |
| Sn8/N21 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -4,44 | 8,03 | 8,23 | 0,00 | 0,00 |
| Sn8/N21 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 17,09 | 50,74 | -26,87 | 0,00 | 0,00 |
| Sn8/N21 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 6,24 | 27,19 | -8,89 | 0,00 | 0,00 |
| Sn9/N25 | CO2 MSP/13 | 0,01 | -10,71 | 31,14 | 16,41 | 0,00 | 0,00 |
| Sn9/N25 | CO2 MSP/12 | 0,01 | -14,39 | 55,83 | 20,45 | 0,00 | 0,00 |
| Sn9/N25 | CO2 MSP/14 | 0,01 | -7,06 | 44,04 | 9,38 | 0,00 | 0,00 |
| Sn9/N25 | CO2 MSP/8 | 0,01 | -10,69 | 57,20 | 14,54 | 0,00 | 0,00 |
| Sn9/N25 | CO2 MSP/7 | 0,01 | -14,34 | 44,30 | 21,58 | 0,00 | 0,00 |
| Sn9/N25 | CO2 MSP/9 | 0,01 | -10,75 | 42,67 | 15,28 | 0,00 | 0,00 |
| Sn10/N26 | CO2 MSP/13 | 0,01 | 3,13 | 29,79 | -3,80 | 0,00 | 0,00 |
| Sn10/N26 | CO2 MSP/8 | 0,01 | 18,30 | 58,55 | -27,21 | 0,00 | 0,00 |
| Sn10/N26 | CO2 MSP/9 | 0,01 | 10,77 | 42,66 | -15,31 | 0,00 | 0,00 |
| Sn18/N146 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 1,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn18/N146 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -2,15 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn18/N146 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 1,29 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn18/N146 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn20/N148 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 2,15 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn20/N148 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -1,29 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn20/N148 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 2,15 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn20/N148 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn29/N194 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 1,29 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn29/N194 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -2,15 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn29/N194 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 1,29 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn29/N194 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn30/N192 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 1,29 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn30/N192 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -2,15 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn30/N192 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 1,29 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn30/N192 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn31/N190 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 1,29 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn31/N190 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -2,15 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn31/N190 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 1,29 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn31/N190 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn32/N188 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 2,15 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn32/N188 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -1,29 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn32/N188 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 2,15 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn32/N188 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn33/N186 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 2,15 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn33/N186 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -1,29 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn33/N186 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 2,15 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn33/N186 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn34/N184 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 2,15 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn34/N184 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -1,29 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn34/N184 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 2,15 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn34/N184 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn35/N207 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 9,51 | 23,48 | -15,76 | 0,00 | 0,00 |
| Sn35/N207 | CO2 MSP/7 | 0,00 | -1,09 | 19,93 | 3,19 | 0,00 | 0,00 |
| Sn35/N207 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -4,48 | 6,73 | 8,01 | 0,00 | 0,00 |
| Sn35/N207 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 12,90 | 36,68 | -20,57 | 0,00 | 0,00 |
| Sn35/N207 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 4,31 | 20,19 | -6,13 | 0,00 | 0,00 |
| Sn36/N210 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -5,83 | 9,17 | 10,53 | 0,00 | 0,00 |
| Sn36/N210 | CO2 MSP/8 | 0,00 | -2,59 | 34,24 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
| Sn36/N210 | CO2 MSP/7 | 0,00 | -9,22 | 22,37 | 15,34 | 0,00 | 0,00 |
| Sn36/N210 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 0,80 | 21,04 | -2,78 | 0,00 | 0,00 |
| Sn36/N210 | CO2 MSP/9 | 0,00 | -4,31 | 20,20 | 6,13 | 0,00 | 0,00 |
| Sn37/N233 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 2,15 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn37/N233 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -1,29 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn37/N233 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 2,15 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn37/N233 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn38/N237 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 2,15 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn38/N237 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -1,29 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn38/N237 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 2,15 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn38/N237 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn39/N238 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 1,29 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn39/N238 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -2,15 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn39/N238 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 1,29 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn39/N238 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn40/N239 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 1,29 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn40/N239 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -2,15 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn40/N239 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 1,29 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn40/N239 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn41/N241 | CO2 MSP/12 | -0,03 | 4,15 | 19,03 | -5,84 | 0,00 | 0,00 |
| Sn41/N241 | CO2 MSP/13 | -0,03 | -3,33 | 5,13 | 6,95 | 0,00 | 0,00 |
| Sn41/N241 | CO2 MSP/8 | -0,03 | 8,20 | 21,29 | -14,10 | 0,00 | 0,00 |
| Sn41/N241 | CO2 MSP/9 | -0,03 | 2,49 | 12,46 | -3,51 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO2 MSP/8 | -0,03 | -0,26 | 18,88 | -1,78 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO2 MSP/13 | -0,03 | -4,74 | 7,60 | 9,25 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO2 MSP/7 | -0,03 | -6,46 | 14,20 | 11,72 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO2 MSP/14 | -0,03 | 1,46 | 12,28 | -4,25 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO2 MSP/12 | -0,03 | -4,27 | 19,08 | 6,13 | 0,00 | 0,00 |
| Sn42/N243 | CO2 MSP/9 | -0,03 | -2,55 | 12,49 | 3,65 | 0,00 | 0,00 |
| Sn43/N261 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 2,15 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn43/N261 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -1,29 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn43/N261 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 2,15 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn43/N261 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn44/N262 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 1,29 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn44/N262 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -2,15 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn44/N262 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 1,29 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn44/N262 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn45/N271 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 1,29 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn45/N271 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -2,15 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn45/N271 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 1,29 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn45/N271 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn46/N273 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 2,15 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn46/N273 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -1,29 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn46/N273 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 2,15 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn46/N273 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -35,31 | 52,43 | 28,71 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO2 MSP/8 | 0,00 | -41,42 | 78,30 | 28,29 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO2 MSP/12 | 0,00 | -45,84 | 77,08 | 33,95 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO2 MSP/14 | 0,00 | -33,30 | 65,08 | 22,27 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO2 MSP/7 | 0,00 | -43,43 | 65,65 | 34,73 | 0,00 | 0,00 |
| Sn47/N275 | CO2 MSP/9 | 0,00 | -37,72 | 63,86 | 27,93 | 0,00 | 0,00 |
| Sn48/N276 | CO2 MSP/13 | 0,00 | 24,57 | 50,75 | -15,86 | 0,00 | 0,00 |
| Sn48/N276 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 52,35 | 79,99 | -41,41 | 0,00 | 0,00 |
| Sn48/N276 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 37,81 | 63,86 | -28,07 | 0,00 | 0,00 |
| Sn49/N285 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn49/N285 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -1,00 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn49/N285 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 1,67 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn49/N285 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 1,67 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn50/N288 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn50/N288 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -1,67 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn50/N288 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 1,00 | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn50/N288 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 1,00 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn53/N297 | CO2 MSP/13 | 0,02 | -41,47 | 26,80 | -17,06 | 0,00 | 0,00 |
| Sn53/N297 | CO2 MSP/8 | 0,03 | -59,78 | 40,52 | -26,92 | 0,00 | 0,00 |
| Sn53/N297 | CO2 MSP/9 | 0,02 | -49,52 | 32,91 | -21,48 | 0,00 | 0,00 |
| Sn54/N298 | CO2 MSP/13 | 0,02 | 38,38 | 26,77 | 17,77 | 0,00 | 0,00 |
| Sn54/N298 | CO2 MSP/8 | 0,03 | 62,41 | 40,53 | 26,33 | 0,00 | 0,00 |
| Sn54/N298 | CO2 MSP/9 | 0,02 | 49,30 | 32,90 | 21,53 | 0,00 | 0,00 |
| Sn55/N307 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn55/N307 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -0,40 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn55/N307 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 0,67 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn55/N307 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 0,67 | 12,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn56/N310 | CO2 MSP/9 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn56/N310 | CO2 MSP/13 | 0,00 | -0,67 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn56/N310 | CO2 MSP/14 | 0,00 | 0,40 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn56/N310 | CO2 MSP/8 | 0,00 | 0,40 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn57/N311 | CO2 MSP/7 | -5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn57/N311 | CO2 MSP/14 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn57/N311 | CO2 MSP/9 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn58/N312 | CO2 MSP/14 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn58/N312 | CO2 MSP/7 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn58/N312 | CO2 MSP/9 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.5.Reakce MSU global extrem

4.6.Reakce MSU uzel extrem

4.7.Reakce MSP global extrem

4.8.Reakce MSP global extrem

4.9.Reakce ve sloupech krajních MSU

4.10.Reakce ve sloupech krajních MSP

5.Vnitřní síly

5.1.Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS1_SL_beton - MSH200x120x10.0

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B266 | CO1 MSU/3 | 0,000 | -107,99 | 0,00 | -70,68 | 0,00 | 55,90 | 0,00 |
| B16 | CO1 MSU/4 | 4,300 | -20,56 | -0,01 | -5,53 | 0,00 | -12,01 | 0,01 |
| B295 | CO1 MSU/3 | 0,000 | -54,70 | -0,04 | 80,70 | 0,00 | 36,35 | 0,00 |
| B15 | CO1 MSU/1 | 2,150 | -38,43 | 0,02 | 12,65 | 0,00 | 6,88 | 0,01 |
| B296 | CO1 MSU/3 | 0,000 | -54,72 | -0,04 | -84,26 | 0,00 | -35,54 | 0,00 |
| B295 | CO1 MSU/2 | 0,000 | -54,31 | -0,04 | 82,16 | 0,00 | 35,60 | 0,00 |
| B15 | CO1 MSU/6 | 0,000 | -57,60 | -0,01 | 14,52 | 0,00 | -20,63 | 0,00 |
| B266 | CO1 MSU/3 | 2,300 | -105,96 | -0,01 | -68,81 | 0,00 | -104,47 | -0,01 |
| B265 | CO1 MSU/2 | 2,300 | -104,01 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 98,39 | -0,01 |
| B16 | CO1 MSU/3 | 0,956 | -78,22 | 0,00 | -24,03 | 0,00 | 13,44 | -0,01 |
| B15 | CO1 MSU/1 | 3,344 | -37,38 | 0,00 | 11,57 | 0,00 | 21,34 | 0,02 |

5.2.Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B13 | CO1 MSU/3 | 0,000 | -68,50 | 0,00 | -23,08 | 0,00 | 36,27 | 0,00 |
| B13 | CO1 MSU/4 | 4,300 | 3,99 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 11,40 | 0,00 |
| B238 | CO1 MSU/1 | 2,150 | -8,16 | -0,02 | 5,76 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| B238 | CO1 MSU/3 | 0,000 | -25,49 | 0,05 | 0,35 | 0,00 | 2,40 | 0,00 |
| B12 | CO1 MSU/2 | 0,000 | -65,45 | 0,00 | 15,93 | 0,00 | -22,58 | 0,00 |
| B1 | CO1 MSU/6 | 0,000 | -27,25 | 0,00 | -5,86 | 0,00 | 8,36 | 0,00 |
| B13 | CO1 MSU/3 | 4,300 | -65,19 | 0,00 | -19,59 | 0,00 | -55,47 | 0,00 |
| B12 | CO1 MSU/2 | 4,300 | -62,14 | 0,00 | 15,93 | 0,00 | 45,92 | 0,00 |
| B238 | CO1 MSU/1 | 3,344 | -7,40 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 6,67 | -0,02 |
| B238 | CO1 MSU/3 | 0,956 | -24,88 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 3,03 | 0,02 |

5.3.Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B293 | CO1 MSU/3 | 0,000 | -18,61 | 0,00 | -1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B235 | CO1 MSU/4 | 4,300 | 0,61 | 0,00 | -3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B290 | CO1 MSU/6 | 3,300 | -13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B293 | CO1 MSU/6 | 0,707 | -14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B152 | CO1 MSU/1 | 4,300 | -0,23 | 0,00 | -3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B152 | CO1 MSU/1 | 0,000 | -2,45 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B152 | CO1 MSU/6 | 0,000 | -5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B154 | CO1 MSU/11 | 2,150 | -5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,50 | 0,00 |
| B152 | CO1 MSU/1 | 2,150 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| B317 | CO1 MSU/6 | 0,260 | -13,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B293 | CO1 MSU/6 | 1,650 | -14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.4.Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS3.1_VZN_4m_folie - HEA240

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | CO1 MSU/3 | 7,000 | -16,40 | -1,37 | -19,01 | -0,01 | 47,66 | -0,09 |
| B3 | CO1 MSU/4 | 7,000 | 4,06 | 1,50 | -0,11 | 0,00 | -3,81 | 0,10 |
| B3 | CO1 MSU/4 | 1,000 | 0,59 | -2,49 | -1,93 | 0,01 | 6,48 | 1,38 |
| B3 | CO1 MSU/11 | 8,500 | -6,24 | 2,49 | -18,86 | -0,02 | 12,47 | -2,33 |
| B180 | CO1 MSU/2 | 10,000 | -10,74 | -0,25 | -34,61 | 0,00 | -36,35 | -0,14 |
| B180 | CO1 MSU/3 | 1,000 | -15,01 | -1,38 | 36,92 | 0,00 | -44,65 | 1,11 |
| B3 | CO1 MSU/3 | 8,500 | -10,62 | 2,31 | -32,92 | -0,02 | 18,26 | -2,15 |
| B3 | CO1 MSU/2 | 1,000 | -11,07 | 0,16 | 34,65 | 0,02 | -36,46 | -0,13 |
| B3 | CO1 MSU/3 | 5,500 | -7,54 | -0,02 | 7,49 | 0,01 | 56,33 | 0,03 |
| B3 | CO1 MSU/4 | 2,500 | 0,59 | -2,49 | -2,82 | 0,01 | 2,91 | -2,35 |
| B3 | CO1 MSU/11 | 2,500 | -8,13 | 2,49 | 21,41 | 0,02 | 4,84 | 2,35 |

5.5.Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B24 | CO1 MSU/1 | 0,000 | -11,36 | -0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B20 | CO1 MSU/1 | 0,000 | 11,15 | -0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B24 | CO1 MSU/2 | 2,000 | -0,61 | -0,37 | 0,06 | 0,00 | 6,24 | -0,09 |
| B197 | CO1 MSU/3 | 2,000 | -2,89 | 0,37 | -0,06 | 0,00 | 6,38 | -0,07 |
| B35 | CO1 MSU/3 | 4,000 | 2,51 | -0,31 | -6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B201 | CO1 MSU/3 | 0,000 | 2,27 | 0,29 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B21 | CO1 MSU/3 | 0,000 | -6,08 | 0,30 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B35 | CO1 MSU/2 | 0,000 | 0,12 | 0,27 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B17 | CO1 MSU/3 | 2,000 | -2,10 | -0,33 | -3,36 | 0,00 | -1,47 | -0,10 |
| B35 | CO1 MSU/3 | 2,000 | 2,51 | 0,35 | -0,13 | 0,00 | 6,48 | -0,04 |
| B19 | CO1 MSU/2 | 2,000 | 1,13 | -0,34 | -3,27 | 0,00 | -1,40 | -0,13 |
| B21 | CO1 MSU/3 | 3,000 | -2,39 | 0,02 | -3,24 | 0,00 | 4,80 | 0,14 |

5.6.Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS5_VZC - UPE120

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B58 | CO1 MSU/11 | 0,000 | -5,51 | 0,09 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B163 | CO1 MSU/11 | 0,000 | 5,66 | 0,09 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B298 | CO1 MSU/3 | 2,000 | -0,41 | -0,29 | 0,04 | 0,00 | 5,50 | -0,02 |
| B298 | CO1 MSU/3 | 2,000 | -0,41 | 0,29 | -0,05 | 0,00 | 5,52 | -0,02 |
| B298 | CO1 MSU/3 | 4,000 | -0,41 | -0,28 | -5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B268 | CO1 MSU/3 | 0,000 | -1,72 | 0,28 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B298 | CO1 MSU/3 | 0,000 | -0,41 | 0,28 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B315 | CO1 MSU/2 | 0,000 | 0,18 | 0,28 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B73 | CO1 MSU/4 | 3,000 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -0,02 |
| B161 | CO1 MSU/1 | 2,000 | -3,74 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,24 | -0,04 |
| B315 | CO1 MSU/3 | 3,000 | 0,51 | 0,00 | -2,76 | 0,00 | 4,12 | 0,15 |

5.7.Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9

| Prvek | Stav | dx [m] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B320 | CO1 MSU/11 | 0,000 | -13,60 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| B282 | CO1 MSU/11 | 0,000 | 14,82 | 0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| B81 | CO1 MSU/6 | 0,000 | 0,82 | 0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| B81 | CO1 MSU/6 | 2,500 | 0,82 | 0,00 | -0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| B131 | CO1 MSU/6 | 2,500 | 0,34 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B131 | CO1 MSU/6 | 0,000 | 0,34 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B74 | CO1 MSU/3 | 0,000 | -0,21 | 0,00 | 0,02 | -0,08 | 0,00 | 0,00 |
| B239 | CO1 MSU/3 | 0,000 | -0,21 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| B25 | CO1 MSU/4 | 0,000 | 6,07 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| B131 | CO1 MSU/6 | 1,250 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| B81 | CO1 MSU/6 | 1,250 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,00 |
| B134 | CO1 MSU/6 | 1,250 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |

5.8.Vnitřní síly MSU extrém průřez Nd

5.9.Vnitřní síly MSU extrém průřez Vzd

5.10.Vnitřní síly MSU extrém průřez Myd

6.Posudek I.MS - únosnost a stabilita

6.1.Posudek oceli

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS1_SL_beton - MSH200x120x10.0

Posouzení EC3

| Prut B266 | MSH200x120x10.0 | S 355 | CO1 MSU/3 | 0.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Základní data EC3 |  |
| --- | --- |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez | 1.25 |

| Údaje o materiálu |  |  |
| --- | --- | --- |
| mez kluzu fy | 355.00 | MPa |
| pevnost v tahu fu | 510.00 | MPa |
| typ výroby | válcovaný |  |

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a).

poměr 	   17.00 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 51.47 |
| maximální poměr | 2 | 59.27 |
| maximální poměr | 3 | 83.53 |

==> Třída průřezu  	1

Poměr šířka ku tloušťce pro vnitřní pásnice (Tab.5.3.1. b).

poměr 	    9.00 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 26.85 |
| maximální poměr | 2 | 30.92 |
| maximální poměr | 3 | 34.17 |

==> Třída průřezu  	1

Kritický posudek v místě  2.30    m

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSd | -105.96 | kN |
| Vy.Sd | -0.01 | kN |
| Vz.Sd | -68.81 | kN |
| Mt.Sd | 0.00 | kNm |
| My.Sd | -104.47 | kNm |
| Mz.Sd | -0.01 | kNm |

Posudek na tlak

podle článku  5.4.4.   a vzorce (5.16)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nc.Rd | 1900.86 | kN |
| jedn. posudek | 0.06 |  |

Posudek na smyk (Vy)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 411.55 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na smyk (Vz)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 685.91 | kN |
| jedn. posudek | 0.10 |  |

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

podle článku  5.4.9.   a vzorce (5.35)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| MNVy.Rd | 120.45 | kNm |
| MNVz.Rd | 83.94 | kNm |

alfa 	1.67 	beta  	1.67

jedn. posudek 	0.79

Prvek VYHOVÍ na únosnost !

Stabilitní posudek

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 40.42 | 48.17 |  |
| Redukovaná štíhlost | 0.53 | 0.63 |  |
| Vzpěr. křivka | a | a |  |
| Imperfekce | 0.21 | 0.21 |  |
| Redukční součinitel | 1.00 | 1.00 |  |
| Délka | 2.30 | 2.30 | m |
| Součinitel vzpěru | 1.26 | 1.00 |  |
| Vzpěrná délka | 2.90 | 2.30 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 7472.32 | 5261.31 | kN |

Posudek na vzpěr

podle článku  5.5.1.   a vzorce (5.45)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nb.Rd | 1900.86 | kN |
| Beta A | 1.00 |  |
| jedn. posudek | 0.06 |  |

Posudek klopení

podle článku  5.5.2.   a vzorce (5.48)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mb.Rd | 120.45 | kNm |
| Beta W | 1.00 |  |
| redukce | 1.00 |  |
| imperfekce | 0.21 |  |
| Mcr | 9661.26 | kNm |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 2.30 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 2.69 |  |
| C2 | 0.00 |  |
| C3 | 0.68 |  |

zatížení v těžišti

jedn. posudek  	=0.87

Posudek na tlak s ohybem

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.51)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| ky | 0.98 |
| kz | 1.01 |
| muy | 0.41 |
| muz | -0.22 |
| BetaMy | 2.17 |
| BetaMz | 1.70 |

jedn. posudek 	= 0.06 + 0.85 + 0.00 = 0.90

Posudek na tlak, ohyb a klopení

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.52)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| klt | 1.00 |
| kz | 1.01 |
| mult | 0.06 |
| muz | -0.22 |
| BetaMlt | 2.17 |
| BetaMz | 1.70 |

jedn. posudek 	=0.06 + 0.86 + 0.00 = 0.92

Prvek VYHOVÍ na stabilitu !

6.2.Posudek oceli

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0

Posouzení EC3

| Prut B13 | MSH200x120x8.0 | S 355 | CO1 MSU/3 | 0.62 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Základní data EC3 |  |
| --- | --- |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez | 1.25 |

| Údaje o materiálu |  |  |
| --- | --- | --- |
| mez kluzu fy | 355.00 | MPa |
| pevnost v tahu fu | 510.00 | MPa |
| typ výroby | válcovaný |  |

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a).

poměr 	   22.00 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 51.67 |
| maximální poměr | 2 | 59.50 |
| maximální poměr | 3 | 83.95 |

==> Třída průřezu  	1

Poměr šířka ku tloušťce pro vnitřní pásnice (Tab.5.3.1. b).

poměr 	   12.00 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 26.85 |
| maximální poměr | 2 | 30.92 |
| maximální poměr | 3 | 34.17 |

==> Třída průřezu  	1

Kritický posudek v místě  4.30    m

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSd | -65.19 | kN |
| Vy.Sd | -0.00 | kN |
| Vz.Sd | -19.59 | kN |
| Mt.Sd | 0.00 | kNm |
| My.Sd | -55.47 | kNm |
| Mz.Sd | -0.00 | kNm |

Posudek na tlak

podle článku  5.4.4.   a vzorce (5.16)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nc.Rd | 1549.09 | kN |
| jedn. posudek | 0.04 |  |

Posudek na smyk (Vz)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 558.98 | kN |
| jedn. posudek | 0.04 |  |

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

podle článku  5.4.8. & 5.4.9. a vzorce (5.23)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| MNVy.Rd | 99.71 | kNm |
| MNVz.Rd | 69.74 | kNm |

alfa 	1.66 	beta  	1.66

jedn. posudek 	0.56

Prvek VYHOVÍ na únosnost !

Stabilitní posudek

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 67.39 | 88.59 |  |
| Redukovaná štíhlost | 0.88 | 1.16 |  |
| Vzpěr. křivka | a | a |  |
| Imperfekce | 0.21 | 0.21 |  |
| Redukční součinitel | 0.75 | 0.56 |  |
| Délka | 4.30 | 4.30 | m |
| Součinitel vzpěru | 1.14 | 1.00 |  |
| Vzpěrná délka | 4.89 | 4.30 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 2190.89 | 1267.49 | kN |

Posudek na vzpěr

podle článku  5.5.1.   a vzorce (5.45)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nb.Rd | 861.43 | kN |
| Beta A | 1.00 |  |
| jedn. posudek | 0.08 |  |

Posudek klopení

podle článku  5.5.2.   a vzorce (5.48)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mb.Rd | 99.71 | kNm |
| Beta W | 1.00 |  |
| redukce | 1.00 |  |
| imperfekce | 0.21 |  |
| Mcr | 4234.16 | kNm |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 4.30 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 2.65 |  |
| C2 | 0.01 |  |
| C3 | 0.68 |  |

zatížení v těžišti

jedn. posudek  	=0.56

Posudek na tlak s ohybem

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.51)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| ky | 0.97 |
| kz | 1.02 |
| muy | 0.64 |
| muz | -0.31 |
| BetaMy | 2.24 |
| BetaMz | 1.80 |

jedn. posudek 	= 0.08 + 0.54 + 0.00 = 0.61

Posudek na tlak, ohyb a klopení

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.52)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| klt | 0.98 |
| kz | 1.02 |
| mult | 0.24 |
| muz | -0.31 |
| BetaMlt | 2.24 |
| BetaMz | 1.80 |

jedn. posudek 	=0.08 + 0.55 + 0.00 = 0.62

Prvek VYHOVÍ na stabilitu !

6.3.Posudek oceli

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS3.1_VZN_4m_folie - HEA240

Posouzení EC3

| Prut B3 | HEA240 | S 235 | CO1 MSU/3 | 0.37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Základní data EC3 |  |
| --- | --- |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez | 1.25 |

| Údaje o materiálu |  |  |
| --- | --- | --- |
| mez kluzu fy | 235.00 | MPa |
| pevnost v tahu fu | 360.00 | MPa |
| typ výroby | válcovaný |  |

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a).

poměr 	   21.87 	v místě 	    1.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 68.49 |
| maximální poměr | 2 | 78.86 |
| maximální poměr | 3 | 115.63 |

==> Třída průřezu  	1

Poměr šířka ku tloušťce pro odstávající pásnici (Tab.5.3.1. c).

poměr 	   10.00 	v místě 	    1.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 10.00 |
| maximální poměr | 2 | 11.00 |
| maximální poměr | 3 | 15.23 |

==> Třída průřezu  	1

Kritický posudek v místě  5.50    m

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSd | -15.67 | kN |
| Vy.Sd | -0.08 | kN |
| Vz.Sd | -5.18 | kN |
| Mt.Sd | -0.01 | kNm |
| My.Sd | 56.33 | kNm |
| Mz.Sd | 0.03 | kNm |

Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!

Posudek na tlak

podle článku  5.4.4.   a vzorce (5.16)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nc.Rd | 1640.73 | kN |
| jedn. posudek | 0.01 |  |

Posudek na smyk (Vy)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 795.56 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na smyk (Vz)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 310.08 | kN |
| jedn. posudek | 0.02 |  |

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

podle článku  5.4.9.   a vzorce (5.35)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| MNVy.Rd | 158.95 | kNm |
| MNVz.Rd | 75.20 | kNm |

alfa 	2.00 	beta  	1.00

jedn. posudek 	0.13

Prvek VYHOVÍ na únosnost !

Stabilitní posudek

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 121.57 | 22.55 |  |
| Redukovaná štíhlost | 1.29 | 0.24 |  |
| Vzpěr. křivka | b | c |  |
| Imperfekce | 0.34 | 0.49 |  |
| Redukční součinitel | 1.00 | 1.00 |  |
| Délka | 9.00 | 1.50 | m |
| Součinitel vzpěru | 1.36 | 0.90 |  |
| Vzpěrná délka | 12.22 | 1.35 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 1077.08 | 31306.23 | kN |

Posudek na vzpěr

podle článku  5.5.1.   a vzorce (5.45)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nb.Rd | 1640.73 | kN |
| Beta A | 1.00 |  |
| jedn. posudek | 0.01 |  |

Posudek klopení

podle článku  5.5.2.   a vzorce (5.48)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mb.Rd | 158.95 | kNm |
| Beta W | 1.00 |  |
| redukce | 1.00 |  |
| imperfekce | 0.21 |  |
| Mcr | 3132.03 | kNm |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 1.50 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.07 |  |
| C2 | 0.00 |  |
| C3 | 1.00 |  |

zatížení v těžišti

jedn. posudek  	=0.35

Posudek na tlak s ohybem

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.51)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| ky | 1.01 |
| kz | 1.00 |
| muy | -1.71 |
| muz | 0.54 |
| BetaMy | 1.30 |
| BetaMz | 2.04 |

jedn. posudek 	= 0.01 + 0.36 + 0.00 = 0.37

Posudek na tlak, ohyb a klopení

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.52)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| klt | 1.00 |
| kz | 1.00 |
| mult | -0.11 |
| muz | 0.54 |
| BetaMlt | 1.21 |
| BetaMz | 2.04 |

jedn. posudek 	=0.01 + 0.35 + 0.00 = 0.36

Prvek VYHOVÍ na stabilitu !

6.4.Posudek oceli

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS3.2_VZN_4m_beton - HEA240

Posouzení EC3

| Prut B264 | HEA240 | S 355 | CO1 MSU/3 | 0.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Základní data EC3 |  |
| --- | --- |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez | 1.25 |

| Údaje o materiálu |  |  |
| --- | --- | --- |
| mez kluzu fy | 355.00 | MPa |
| pevnost v tahu fu | 510.00 | MPa |
| typ výroby | válcovaný |  |

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a).

poměr 	   21.87 	v místě 	    1.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 49.32 |
| maximální poměr | 2 | 56.80 |
| maximální poměr | 3 | 88.68 |

==> Třída průřezu  	1

Poměr šířka ku tloušťce pro odstávající pásnici (Tab.5.3.1. c).

poměr 	   10.00 	v místě 	    1.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 8.14 |
| maximální poměr | 2 | 8.95 |
| maximální poměr | 3 | 12.32 |

==> Třída průřezu  	3

Kritický posudek v místě  1.00    m

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSd | -69.33 | kN |
| Vy.Sd | 2.95 | kN |
| Vz.Sd | 84.36 | kN |
| Mt.Sd | -0.01 | kNm |
| My.Sd | -115.82 | kNm |
| Mz.Sd | -1.40 | kNm |

Posudek na tlak

podle článku  5.4.4.   a vzorce (5.16)

Klasifikace průřezu je 3.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nc.Rd | 2478.55 | kN |
| jedn. posudek | 0.03 |  |

Posudek na smyk (Vy)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 3.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 1201.81 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na smyk (Vz)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 3.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 468.43 | kN |
| jedn. posudek | 0.18 |  |

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

podle článku  ENV 1993-1-3 : 5.7 a vzorce (5.11a,b,c)

Klasifikace průřezu je 3.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| sigma N | 9.03 | MPa |
| sigma Myy | 171.64 | MPa |
| sigma Mzz | 6.06 | MPa |
| Tau z | 0.00 | MPa |
| Tau z | 0.00 | MPa |
| Tau t | -0.20 | MPa |

ro 	0.00 	místo  	1

jedn. posudek 	0.58

Prvek VYHOVÍ na únosnost !

Stabilitní posudek

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 121.52 | 18.21 |  |
| Redukovaná štíhlost | 1.59 | 0.24 |  |
| Vzpěr. křivka | b | c |  |
| Imperfekce | 0.34 | 0.49 |  |
| Redukční součinitel | 0.31 | 0.98 |  |
| Délka | 9.00 | 1.50 | m |
| Součinitel vzpěru | 1.36 | 0.73 |  |
| Vzpěrná délka | 12.22 | 1.09 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 1077.84 | 48019.92 | kN |

Posudek na vzpěr

podle článku  5.5.1.   a vzorce (5.45)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nb.Rd | 770.78 | kN |
| Beta A | 1.00 |  |
| jedn. posudek | 0.09 |  |

Posudek klopení

podle článku  5.5.2.   a vzorce (5.48)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mb.Rd | 217.84 | kNm |
| Beta W | 0.91 |  |
| redukce | 1.00 |  |
| imperfekce | 0.21 |  |
| Mcr | 5869.13 | kNm |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 1.50 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 2.00 |  |
| C2 | 0.00 |  |
| C3 | 0.94 |  |

zatížení v těžišti

jedn. posudek  	=0.53

Posudek na tlak s ohybem

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.53)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| ky | 1.18 |
| kz | 1.00 |
| muy | -2.24 |
| muz | 0.06 |
| BetaMy | 1.30 |
| BetaMz | 2.12 |

jedn. posudek 	= 0.09 + 0.63 + 0.02 = 0.74

Posudek na tlak, ohyb a klopení

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.54)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| klt | 1.00 |
| kz | 1.00 |
| mult | -0.08 |
| muz | 0.06 |
| BetaMlt | 1.86 |
| BetaMz | 2.12 |

jedn. posudek 	=0.03 + 0.53 + 0.02 = 0.58

Prvek VYHOVÍ na stabilitu !

6.5.Posudek oceli

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS3.3_VZN_6m_folie - HEA240

Posouzení EC3

| Prut B11 | HEA240 | S 235 | CO1 MSU/3 | 0.54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Základní data EC3 |  |
| --- | --- |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez | 1.25 |

| Údaje o materiálu |  |  |
| --- | --- | --- |
| mez kluzu fy | 235.00 | MPa |
| pevnost v tahu fu | 360.00 | MPa |
| typ výroby | válcovaný |  |

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a).

poměr 	   21.87 	v místě 	    1.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 68.33 |
| maximální poměr | 2 | 78.68 |
| maximální poměr | 3 | 117.79 |

==> Třída průřezu  	1

Poměr šířka ku tloušťce pro odstávající pásnici (Tab.5.3.1. c).

poměr 	   10.00 	v místě 	    1.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 10.00 |
| maximální poměr | 2 | 11.00 |
| maximální poměr | 3 | 15.09 |

==> Třída průřezu  	1

Kritický posudek v místě  5.50    m

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSd | -17.16 | kN |
| Vy.Sd | -0.23 | kN |
| Vz.Sd | -7.70 | kN |
| Mt.Sd | -0.00 | kNm |
| My.Sd | 82.75 | kNm |
| Mz.Sd | 0.01 | kNm |

Posudek na tlak

podle článku  5.4.4.   a vzorce (5.16)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nc.Rd | 1640.73 | kN |
| jedn. posudek | 0.01 |  |

Posudek na smyk (Vy)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 795.56 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na smyk (Vz)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 310.08 | kN |
| jedn. posudek | 0.02 |  |

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

podle článku  5.4.9.   a vzorce (5.35)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| MNVy.Rd | 158.95 | kNm |
| MNVz.Rd | 75.20 | kNm |

alfa 	2.00 	beta  	1.00

jedn. posudek 	0.27

Prvek VYHOVÍ na únosnost !

Stabilitní posudek

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 121.52 | 23.75 |  |
| Redukovaná štíhlost | 1.29 | 0.25 |  |
| Vzpěr. křivka | b | c |  |
| Imperfekce | 0.34 | 0.49 |  |
| Redukční součinitel | 1.00 | 1.00 |  |
| Délka | 9.00 | 1.50 | m |
| Součinitel vzpěru | 1.36 | 0.95 |  |
| Vzpěrná délka | 12.22 | 1.43 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 1077.89 | 28229.55 | kN |

Posudek na vzpěr

podle článku  5.5.1.   a vzorce (5.45)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nb.Rd | 1640.73 | kN |
| Beta A | 1.00 |  |
| jedn. posudek | 0.01 |  |

Posudek klopení

podle článku  5.5.2.   a vzorce (5.48)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mb.Rd | 158.95 | kNm |
| Beta W | 1.00 |  |
| redukce | 1.00 |  |
| imperfekce | 0.21 |  |
| Mcr | 3126.63 | kNm |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 1.50 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.07 |  |
| C2 | 0.00 |  |
| C3 | 1.00 |  |

zatížení v těžišti

jedn. posudek  	=0.52

Posudek na tlak s ohybem

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.51)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| ky | 1.02 |
| kz | 1.00 |
| muy | -1.71 |
| muz | 0.43 |
| BetaMy | 1.30 |
| BetaMz | 1.82 |

jedn. posudek 	= 0.01 + 0.53 + 0.00 = 0.54

Posudek na tlak, ohyb a klopení

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.52)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| klt | 1.00 |
| kz | 1.00 |
| mult | -0.10 |
| muz | 0.43 |
| BetaMlt | 1.21 |
| BetaMz | 1.82 |

jedn. posudek 	=0.01 + 0.52 + 0.00 = 0.53

Prvek VYHOVÍ na stabilitu !

6.6.Posudek oceli

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS4.1_VZC_4m_folie - IPE140

Posouzení EC3

| Prut B20 | IPE140 | S 355 | CO1 MSU/3 | 0.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Základní data EC3 |  |
| --- | --- |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez | 1.25 |

| Údaje o materiálu |  |  |
| --- | --- | --- |
| mez kluzu fy | 355.00 | MPa |
| pevnost v tahu fu | 510.00 | MPa |
| typ výroby | válcovaný |  |

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a).

poměr 	   23.87 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 26.85 |
| maximální poměr | 2 | 30.92 |
| maximální poměr | 3 | 34.17 |

==> Třída průřezu  	1

Poměr šířka ku tloušťce pro odstávající pásnici (Tab.5.3.1. c).

poměr 	    5.29 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 8.14 |
| maximální poměr | 2 | 8.95 |
| maximální poměr | 3 | 12.27 |

==> Třída průřezu  	1

Kritický posudek v místě  2.00    m

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSd | -9.58 | kN |
| Vy.Sd | 0.35 | kN |
| Vz.Sd | -0.07 | kN |
| Mt.Sd | -0.00 | kNm |
| My.Sd | 6.37 | kNm |
| Mz.Sd | -0.05 | kNm |

Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!

Posudek na tlak

podle článku  5.4.4.   a vzorce (5.16)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nc.Rd | 529.27 | kN |
| jedn. posudek | 0.02 |  |

Posudek na smyk (Vy)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 207.32 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na smyk (Vz)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 141.91 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

podle článku  5.4.9.   a vzorce (5.35)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| MNVy.Rd | 28.51 | kNm |
| MNVz.Rd | 6.21 | kNm |

alfa 	2.00 	beta  	1.00

jedn. posudek 	0.06

Prvek VYHOVÍ na únosnost !

Stabilitní posudek

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 59.70 | 103.62 |  |
| Redukovaná štíhlost | 0.78 | 1.36 |  |
| Vzpěr. křivka | a | b |  |
| Imperfekce | 0.21 | 0.34 |  |
| Redukční součinitel | 1.00 | 1.00 |  |
| Délka | 4.00 | 2.00 | m |
| Součinitel vzpěru | 0.86 | 0.86 |  |
| Vzpěrná délka | 3.43 | 1.71 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 953.55 | 316.58 | kN |

Posudek na vzpěr

podle článku  5.5.1.   a vzorce (5.45)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nb.Rd | 529.27 | kN |
| Beta A | 1.00 |  |
| jedn. posudek | 0.02 |  |

Posudek klopení

podle článku  5.5.2.   a vzorce (5.48)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mb.Rd | 22.23 | kNm |
| Beta W | 1.00 |  |
| redukce | 0.78 |  |
| imperfekce | 0.21 |  |
| Mcr | 45.83 | kNm |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 2.00 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.73 |  |
| C2 | 0.09 |  |
| C3 | 0.94 |  |

zatížení v těžišti

jedn. posudek  	=0.29

Posudek na tlak s ohybem

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.51)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| ky | 1.02 |
| kz | 1.02 |
| muy | -0.95 |
| muz | -1.16 |
| BetaMy | 1.30 |
| BetaMz | 1.37 |

jedn. posudek 	= 0.02 + 0.23 + 0.01 = 0.25

Posudek na tlak, ohyb a klopení

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.52)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| klt | 1.00 |
| kz | 1.02 |
| mult | 0.19 |
| muz | -1.16 |
| BetaMlt | 1.68 |
| BetaMz | 1.37 |

jedn. posudek 	=0.02 + 0.29 + 0.01 = 0.31

Prvek VYHOVÍ na stabilitu !

6.7.Posudek oceli

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS4.2_VZC_4m_beton - IPE160

Posouzení EC3

| Prut B270 | IPE160 | S 355 | CO1 MSU/3 | 0.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Základní data EC3 |  |
| --- | --- |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez | 1.25 |

| Údaje o materiálu |  |  |
| --- | --- | --- |
| mez kluzu fy | 355.00 | MPa |
| pevnost v tahu fu | 510.00 | MPa |
| typ výroby | válcovaný |  |

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a).

poměr 	   25.44 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 26.85 |
| maximální poměr | 2 | 30.92 |
| maximální poměr | 3 | 34.17 |

==> Třída průřezu  	1

Poměr šířka ku tloušťce pro odstávající pásnici (Tab.5.3.1. c).

poměr 	    5.54 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 8.14 |
| maximální poměr | 2 | 8.95 |
| maximální poměr | 3 | 12.27 |

==> Třída průřezu  	1

Kritický posudek v místě  2.00    m

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSd | -5.75 | kN |
| Vy.Sd | -0.93 | kN |
| Vz.Sd | 0.15 | kN |
| Mt.Sd | -0.00 | kNm |
| My.Sd | 16.07 | kNm |
| Mz.Sd | -0.19 | kNm |

Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!

Posudek na tlak

podle článku  5.4.4.   a vzorce (5.16)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nc.Rd | 648.68 | kN |
| jedn. posudek | 0.01 |  |

Posudek na smyk (Vy)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 256.01 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na smyk (Vz)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 180.10 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

podle článku  5.4.9.   a vzorce (5.35)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| MNVy.Rd | 39.99 | kNm |
| MNVz.Rd | 8.42 | kNm |

alfa 	2.00 	beta  	1.00

jedn. posudek 	0.18

Prvek VYHOVÍ na únosnost !

Stabilitní posudek

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 58.73 | 104.76 |  |
| Redukovaná štíhlost | 0.77 | 1.37 |  |
| Vzpěr. křivka | a | b |  |
| Imperfekce | 0.21 | 0.34 |  |
| Redukční součinitel | 1.00 | 1.00 |  |
| Délka | 4.00 | 2.00 | m |
| Součinitel vzpěru | 0.97 | 0.97 |  |
| Vzpěrná délka | 3.86 | 1.93 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 1207.62 | 379.58 | kN |

Posudek na vzpěr

podle článku  5.5.1.   a vzorce (5.45)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nb.Rd | 648.68 | kN |
| Beta A | 1.00 |  |
| jedn. posudek | 0.01 |  |

Posudek klopení

podle článku  5.5.2.   a vzorce (5.48)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mb.Rd | 32.30 | kNm |
| Beta W | 1.00 |  |
| redukce | 0.81 |  |
| imperfekce | 0.21 |  |
| Mcr | 72.58 | kNm |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 2.00 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.73 |  |
| C2 | 0.09 |  |
| C3 | 0.94 |  |

zatížení v těžišti

jedn. posudek  	=0.50

Posudek na tlak s ohybem

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.51)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| ky | 1.01 |
| kz | 1.01 |
| muy | -0.94 |
| muz | -1.09 |
| BetaMy | 1.30 |
| BetaMz | 1.39 |

jedn. posudek 	= 0.01 + 0.41 + 0.02 = 0.44

Posudek na tlak, ohyb a klopení

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.52)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| klt | 1.00 |
| kz | 1.01 |
| mult | 0.19 |
| muz | -1.09 |
| BetaMlt | 1.68 |
| BetaMz | 1.39 |

jedn. posudek 	=0.01 + 0.50 + 0.02 = 0.53

Prvek VYHOVÍ na stabilitu !

6.8.Posudek oceli

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS4.3_VZC_6m_folie - IPE160

Posouzení EC3

| Prut B51 | IPE160 | S 355 | CO1 MSU/3 | 0.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Základní data EC3 |  |
| --- | --- |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez | 1.25 |

| Údaje o materiálu |  |  |
| --- | --- | --- |
| mez kluzu fy | 355.00 | MPa |
| pevnost v tahu fu | 510.00 | MPa |
| typ výroby | válcovaný |  |

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a).

poměr 	   25.44 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 26.85 |
| maximální poměr | 2 | 30.92 |
| maximální poměr | 3 | 34.17 |

==> Třída průřezu  	1

Poměr šířka ku tloušťce pro odstávající pásnici (Tab.5.3.1. c).

poměr 	    5.54 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 8.14 |
| maximální poměr | 2 | 8.95 |
| maximální poměr | 3 | 12.27 |

==> Třída průřezu  	1

Kritický posudek v místě  3.00    m

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSd | -9.64 | kN |
| Vy.Sd | -0.01 | kN |
| Vz.Sd | 0.03 | kN |
| Mt.Sd | 0.00 | kNm |
| My.Sd | 14.44 | kNm |
| Mz.Sd | 0.17 | kNm |

Posudek na tlak

podle článku  5.4.4.   a vzorce (5.16)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nc.Rd | 648.68 | kN |
| jedn. posudek | 0.01 |  |

Posudek na smyk (Vy)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 256.01 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na smyk (Vz)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 180.10 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

podle článku  5.4.9.   a vzorce (5.35)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| MNVy.Rd | 39.99 | kNm |
| MNVz.Rd | 8.42 | kNm |

alfa 	2.00 	beta  	1.00

jedn. posudek 	0.15

Prvek VYHOVÍ na únosnost !

Stabilitní posudek

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 77.65 | 92.33 |  |
| Redukovaná štíhlost | 1.02 | 1.21 |  |
| Vzpěr. křivka | a | b |  |
| Imperfekce | 0.21 | 0.34 |  |
| Redukční součinitel | 1.00 | 1.00 |  |
| Délka | 6.00 | 2.00 | m |
| Součinitel vzpěru | 0.85 | 0.85 |  |
| Vzpěrná délka | 5.11 | 1.70 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 690.99 | 488.69 | kN |

Posudek na vzpěr

podle článku  5.5.1.   a vzorce (5.45)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nb.Rd | 648.68 | kN |
| Beta A | 1.00 |  |
| jedn. posudek | 0.01 |  |

Posudek klopení

podle článku  5.5.2.   a vzorce (5.48)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mb.Rd | 26.15 | kNm |
| Beta W | 1.00 |  |
| redukce | 0.65 |  |
| imperfekce | 0.21 |  |
| Mcr | 42.55 | kNm |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 2.00 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.02 |  |
| C2 | 0.05 |  |
| C3 | 1.00 |  |

zatížení v těžišti

jedn. posudek  	=0.55

Posudek na tlak s ohybem

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.51)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| ky | 1.02 |
| kz | 1.01 |
| muy | -1.28 |
| muz | -1.09 |
| BetaMy | 1.30 |
| BetaMz | 1.31 |

jedn. posudek 	= 0.01 + 0.37 + 0.02 = 0.40

Posudek na tlak, ohyb a klopení

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.52)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| klt | 1.00 |
| kz | 1.01 |
| mult | 0.05 |
| muz | -1.09 |
| BetaMlt | 1.12 |
| BetaMz | 1.31 |

jedn. posudek 	=0.01 + 0.55 + 0.02 = 0.59

Prvek VYHOVÍ na stabilitu !

6.9.Posudek oceli

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS5_VZC - UPE120

Posouzení EC3

| Prut B58 | UPE120 | S 235 | CO1 MSU/3 | 0.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Základní data EC3 |  |
| --- | --- |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez | 1.25 |

| Údaje o materiálu |  |  |
| --- | --- | --- |
| mez kluzu fy | 235.00 | MPa |
| pevnost v tahu fu | 360.00 | MPa |
| typ výroby | válcovaný |  |

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Poměr šířka ku tloušťce pro stojiny (Tab.5.3.1. a).

poměr 	   16.00 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 33.00 |
| maximální poměr | 2 | 38.00 |
| maximální poměr | 3 | 42.00 |

==> Třída průřezu  	1

Poměr šířka ku tloušťce pro odstávající pásnici (Tab.5.3.1. c).

poměr 	    7.50 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 10.00 |
| maximální poměr | 2 | 11.00 |
| maximální poměr | 3 | 15.11 |

==> Třída průřezu  	1

Kritický posudek v místě  3.00    m

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSd | -5.13 | kN |
| Vy.Sd | 0.00 | kN |
| Vz.Sd | -0.00 | kN |
| Mt.Sd | -0.00 | kNm |
| My.Sd | 5.13 | kNm |
| Mz.Sd | 0.11 | kNm |

Posudek na tlak

podle článku  5.4.4.   a vzorce (5.16)

Klasifikace průřezu je 3.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nc.Rd | 329.00 | kN |
| jedn. posudek | 0.02 |  |

Posudek na smyk (Vy)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 3.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 125.81 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na smyk (Vz)

podle článku  5.4.6.   a vzorce (5.20)

Klasifikace průřezu je 3.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vpl.Rd | 76.97 | kN |
| jedn. posudek | 0.00 |  |

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

podle článku  ENV 1993-1-3 : 5.7 a vzorce (5.11a,b,c)

Klasifikace průřezu je 3.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| sigma N | 3.33 | MPa |
| sigma Myy | 84.63 | MPa |
| sigma Mzz | 7.85 | MPa |
| Tau z | 0.00 | MPa |
| Tau z | -0.00 | MPa |
| Tau t | -0.18 | MPa |

ro 	0.00 	místo  	13

jedn. posudek 	0.45

Prvek VYHOVÍ na únosnost !

Stabilitní posudek

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 104.69 | 89.45 |  |
| Redukovaná štíhlost | 1.11 | 0.95 |  |
| Vzpěr. křivka | c | c |  |
| Imperfekce | 0.49 | 0.49 |  |
| Redukční součinitel | 1.00 | 1.00 |  |
| Délka | 6.00 | 2.00 | m |
| Součinitel vzpěru | 0.85 | 0.85 |  |
| Vzpěrná délka | 5.09 | 1.70 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 291.22 | 398.91 | kN |

Posudek na vzpěr

podle článku  5.5.1.   a vzorce (5.45)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nb.Rd | 329.00 | kN |
| Beta A | 1.00 |  |
| jedn. posudek | 0.02 |  |

Posudek prostorového-rovinného vzpěru

podle článku  ENV 1993-1-3 : 6.2.3 a vzorce (6.1) (6.4a-b)(6.5a-b)(6.6)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nb.Rd | 329.00 | kN |
| Beta A | 1.00 |  |
| Redukovaná štíhlost | 1.23 |  |
| Redukční součinitel | 1.00 |  |
| sigma,cr,T | 431.41 | MPa |
| sigma,cr,TF | 155.11 | MPa |
| Vzpěrná délka na prostorový vzpěr | 2.00 | m |
| jedn. posudek | 0.02 |  |

Posudek klopení

podle článku  5.5.2.   a vzorce (5.48)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mb.Rd | 10.98 | kNm |
| Beta W | 0.86 |  |
| redukce | 0.85 |  |
| imperfekce | 0.21 |  |
| Mcr | 29.19 | kNm |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 2.00 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.01 |  |
| C2 | 0.05 |  |
| C3 | 1.00 |  |

zatížení v těžišti

jedn. posudek  	=0.47

Posudek na tlak s ohybem

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.53)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| ky | 1.02 |
| kz | 1.02 |
| muy | -1.56 |
| muz | -1.40 |
| BetaMy | 1.30 |
| BetaMz | 1.26 |

jedn. posudek 	= 0.02 + 0.41 + 0.04 = 0.46

Posudek na tlak, ohyb a klopení

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.54)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| klt | 1.00 |
| kz | 1.02 |
| mult | 0.01 |
| muz | -1.40 |
| BetaMlt | 1.12 |
| BetaMz | 1.26 |

jedn. posudek 	=0.02 + 0.47 + 0.04 = 0.52

Prvek VYHOVÍ na stabilitu !

6.10.Posudek oceli

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : CS6_ZT_STR - RO42.4X2.9

Posouzení EC3

| Prut B320 | RO42.4X2.9 | S 235 | CO1 MSU/11 | 0.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Základní data EC3 |  |
| --- | --- |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě | 1.10 |
| dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez | 1.25 |

| Údaje o materiálu |  |  |
| --- | --- | --- |
| mez kluzu fy | 235.00 | MPa |
| pevnost v tahu fu | 360.00 | MPa |
| typ výroby | válcovaný |  |

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Poměr šířka ku tloušťce pro trubky (Tab.5.3.1. e).

poměr 	   14.62 	v místě 	    0.00 	m

| poměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| maximální poměr | 1 | 50.00 |
| maximální poměr | 2 | 70.00 |
| maximální poměr | 3 | 90.00 |

==> Třída průřezu  	1

Kritický posudek v místě  1.25    m

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSd | -13.60 | kN |
| Vy.Sd | 0.00 | kN |
| Vz.Sd | 0.00 | kN |
| Mt.Sd | 0.01 | kNm |
| My.Sd | 0.03 | kNm |
| Mz.Sd | 0.00 | kNm |

Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!

Posudek na tlak

podle článku  5.4.4.   a vzorce (5.16)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nc.Rd | 76.91 | kN |
| jedn. posudek | 0.18 |  |

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

podle článku  5.4.8. & 5.4.9. a vzorce (5.23)

Klasifikace průřezu je 1.

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| MNVy.Rd | 0.97 | kNm |
| MNVz.Rd | 0.97 | kNm |

alfa 	2.00 	beta  	2.00

jedn. posudek 	0.03

Prvek VYHOVÍ na únosnost !

Stabilitní posudek

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 178.52 | 178.52 |  |
| Redukovaná štíhlost | 1.90 | 1.90 |  |
| Vzpěr. křivka | a | a |  |
| Imperfekce | 0.21 | 0.21 |  |
| Redukční součinitel | 0.24 | 0.24 |  |
| Délka | 2.50 | 2.50 | m |
| Součinitel vzpěru | 1.00 | 1.00 |  |
| Vzpěrná délka | 2.50 | 2.50 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 23.41 | 23.41 | kN |

Posudek na vzpěr

podle článku  5.5.1.   a vzorce (5.45)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nb.Rd | 18.82 | kN |
| Beta A | 1.00 |  |
| jedn. posudek | 0.72 |  |

Posudek klopení

podle článku  5.5.2.   a vzorce (5.48)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mb.Rd | 0.97 | kNm |
| Beta W | 1.00 |  |
| redukce | 1.00 |  |
| imperfekce | 0.21 |  |
| Mcr | 18.41 | kNm |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 2.50 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.13 |  |
| C2 | 0.45 |  |
| C3 | 0.53 |  |

zatížení v těžišti

jedn. posudek  	=0.03

Posudek na tlak s ohybem

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.51)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| ky | 1.50 |
| kz | 1.50 |
| muy | -2.30 |
| muz | -2.30 |
| BetaMy | 1.30 |
| BetaMz | 1.30 |

jedn. posudek 	= 0.72 + 0.05 + 0.00 = 0.77

Posudek na tlak, ohyb a klopení

podle článku  5.5.4.   a vzorce (5.52)

| Tabulka hodnot |  |
| --- | --- |
| klt | 0.86 |
| kz | 1.50 |
| mult | 0.22 |
| muz | -2.30 |
| BetaMlt | 1.30 |
| BetaMz | 1.30 |

jedn. posudek 	=0.72 + 0.03 + 0.00 = 0.75

Prvek VYHOVÍ na stabilitu !

6.11.Posudek 1.MS - únosnost a stabilita

6.12.Posudek 1.MS - únosnost a stabilita

6.13.Posudek 1.MS - únosnost a stabilita

6.14.Posudek 1.MS - únosnost a stabilita

6.15.Posudek 1.MS - únosnost a stabilita

6.16.Posudek 1.MS - únosnost a stabilita

6.17.Posudek 1.MS - únosnost a stabilita

6.18.Posudek 1.MS - únosnost a stabilita

6.19.Posudek 1.MS - únosnost a stabilita

6.20.Posudek 1.MS - únosnost a stabilita

6.21.Posudek 1.MS - únosnost a stabilita

7.Posudek II.MS - použitelnost a deformace

7.1.Deformace na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSP

Průřez : CS1_SL_beton - MSH200x120x10.0

| Stav | Prvek | dx [m] | ux [mm] | uy [mm] | uz [mm] | fix [mrad] | fiy [mrad] | fiz [mrad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 MSP/8 | B16 | 4,300 | -0,2 | 0,1 | 2,9 | -0,2 | 7,0 | 0,0 |
| CO2 MSP/13 | B15 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B15 | 4,300 | -0,2 | -0,1 | 3,0 | -0,2 | -7,6 | 0,0 |
| CO2 MSP/7 | B15 | 3,106 | -0,1 | 0,0 | -5,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B16 | 3,106 | -0,1 | 0,1 | 6,8 | -0,2 | 0,2 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B296 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| CO2 MSP/13 | B295 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| CO2 MSP/12 | B16 | 4,300 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B265 | 2,300 | -0,1 | -0,1 | 1,3 | -0,3 | -7,3 | 0,0 |

7.2.Deformace na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSP

Průřez : CS2_SL_folie - MSH200x120x8.0

| Stav | Prvek | dx [m] | ux [mm] | uy [mm] | uz [mm] | fix [mrad] | fiy [mrad] | fiz [mrad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 MSP/8 | B13 | 4,300 | -0,2 | 0,0 | 6,0 | -0,1 | 6,5 | 0,0 |
| CO2 MSP/13 | B1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B4 | 4,300 | -0,1 | -0,1 | 4,1 | -0,2 | -5,2 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B1 | 4,300 | -0,1 | 0,1 | 4,0 | -0,2 | 4,5 | 0,0 |
| CO2 MSP/7 | B12 | 3,583 | -0,1 | 0,0 | -7,1 | 0,1 | -0,3 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B13 | 3,344 | -0,2 | 0,0 | 9,0 | -0,1 | 0,4 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B1 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| CO2 MSP/13 | B4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B12 | 4,300 | -0,2 | 0,0 | 6,1 | -0,1 | -7,7 | 0,0 |
| CO2 MSP/12 | B13 | 4,300 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 6,6 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B4 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |

7.3.Deformace na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSP

Průřez : CS20_SL_SCHUCO - MSH150x100x5.0

| Stav | Prvek | dx [m] | ux [mm] | uy [mm] | uz [mm] | fix [mrad] | fiy [mrad] | fiz [mrad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 MSP/8 | B293 | 3,300 | -0,1 | 0,1 | 2,3 | -0,5 | -0,1 | 0,0 |
| CO2 MSP/13 | B152 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B173 | 4,300 | -0,1 | -0,1 | 4,8 | -0,3 | 1,0 | 0,0 |
| CO2 MSP/13 | B152 | 3,106 | 0,0 | 0,0 | -6,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B175 | 3,344 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B293 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -1,3 | 0,0 |
| CO2 MSP/7 | B290 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B175 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,6 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B290 | 0,236 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | -1,6 | 0,0 |

7.4.Deformace na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSP

Průřez : CS3.1_VZN_4m_folie - HEA240

| Stav | Prvek | dx [m] | ux [mm] | uy [mm] | uz [mm] | fix [mrad] | fiy [mrad] | fiz [mrad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 MSP/8 | B180 | 10,000 | -5,5 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -5,3 | 0,0 |
| CO2 MSP/7 | B180 | 1,000 | 5,5 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| CO2 MSP/13 | B3 | 8,000 | 4,0 | -0,3 | -1,3 | -0,5 | -0,7 | 0,0 |
| CO2 MSP/13 | B3 | 3,000 | 4,0 | 0,2 | -1,9 | -0,5 | 0,7 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B3 | 5,500 | -4,0 | 0,0 | -18,7 | -1,5 | 0,2 | 0,1 |
| CO2 MSP/8 | B180 | 11,000 | -5,5 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | -5,2 | -0,1 |
| CO2 MSP/8 | B180 | 5,500 | -5,5 | 0,0 | -18,7 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B180 | 9,000 | -5,5 | 0,0 | -6,1 | 0,1 | -5,9 | 0,1 |
| CO2 MSP/8 | B3 | 2,250 | -4,0 | -0,2 | -7,0 | -0,6 | 5,6 | -0,2 |
| CO2 MSP/8 | B3 | 1,500 | -4,0 | 0,0 | -2,7 | -0,2 | 5,2 | -0,2 |
| CO2 MSP/13 | B3 | 9,500 | 4,0 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,5 | 0,2 |

7.5.Deformace na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSP

Průřez : CS3.2_VZN_4m_beton - HEA240

| Stav | Prvek | dx [m] | ux [mm] | uy [mm] | uz [mm] | fix [mrad] | fiy [mrad] | fiz [mrad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 MSP/8 | B14 | 10,000 | -3,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -7,6 | -0,2 |
| CO2 MSP/7 | B14 | 0,000 | 2,9 | -0,2 | 5,4 | 0,0 | 5,5 | 0,1 |
| CO2 MSP/8 | B294 | 2,750 | 0,1 | -0,4 | -6,3 | 0,2 | 4,0 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B294 | 8,250 | -0,1 | 0,4 | -6,3 | 0,2 | -4,0 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B264 | 5,500 | -1,2 | 0,0 | -34,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| CO2 MSP/8 | B14 | 11,000 | -3,0 | -0,2 | 7,3 | 0,0 | -7,4 | -0,1 |
| CO2 MSP/13 | B14 | 8,500 | 2,9 | -0,3 | -6,5 | -0,3 | -4,3 | 0,1 |
| CO2 MSP/8 | B264 | 8,500 | -1,3 | 0,3 | -15,2 | 0,2 | -10,3 | -0,1 |
| CO2 MSP/8 | B264 | 8,750 | -1,3 | 0,3 | -12,4 | 0,2 | -10,4 | -0,2 |
| CO2 MSP/8 | B264 | 2,500 | -1,1 | -0,4 | -14,6 | 0,2 | 10,2 | -0,1 |
| CO2 MSP/8 | B264 | 1,500 | -1,1 | -0,1 | -4,3 | 0,1 | 8,8 | -0,3 |
| CO2 MSP/13 | B14 | 9,500 | 2,9 | -0,1 | -2,0 | -0,1 | -4,0 | 0,3 |

7.6.Deformace na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSP

Průřez : CS3.3_VZN_6m_folie - HEA240

| Stav | Prvek | dx [m] | ux [mm] | uy [mm] | uz [mm] | fix [mrad] | fiy [mrad] | fiz [mrad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 MSP/8 | B11 | 10,000 | -6,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -7,7 | -0,1 |
| CO2 MSP/13 | B11 | 0,000 | 5,9 | -0,1 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,1 |
| CO2 MSP/7 | B6 | 8,000 | 5,0 | -0,2 | -7,3 | 0,1 | -3,5 | 0,0 |
| CO2 MSP/7 | B6 | 3,000 | 5,0 | 0,2 | -8,1 | 0,1 | 3,4 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B11 | 5,500 | -6,0 | 0,0 | -27,5 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| CO2 MSP/8 | B11 | 11,000 | -6,1 | -0,1 | 7,3 | 0,0 | -7,5 | -0,1 |
| CO2 MSP/8 | B9 | 8,500 | -5,9 | 0,0 | -11,2 | -0,2 | -7,0 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B6 | 8,500 | -5,1 | 0,2 | -11,1 | 0,3 | -7,0 | -0,1 |
| CO2 MSP/8 | B11 | 9,000 | -6,1 | 0,1 | -8,8 | 0,0 | -8,6 | -0,1 |
| CO2 MSP/8 | B11 | 2,250 | -6,0 | -0,1 | -10,2 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
| CO2 MSP/8 | B6 | 1,500 | -5,1 | 0,0 | -3,3 | 0,1 | 6,4 | -0,2 |
| CO2 MSP/13 | B6 | 9,500 | 5,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,5 | 0,2 |

7.7.Vodorovná deformace sloupů u,z MSP

7.8.Svislá deformace vazníků u,z MSP

7.9.Relativní deformace vaznic u,z,relat MSP

## Betonové konstrukce

# 1 Geometrie

# Prvky

| Prvek | Délka [m] | Konec prvku [m] | Průřez |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 1,00 | 2 - Obdélník 600, 600 |
| 16 | 2,00 | 3,00 | 1 - Obdélník 700, 390 |
| 2 | 1,00 | 4,00 | 2 - Obdélník 600, 600 |
| 8 | 1,00 | 5,00 | 2 - Obdélník 600, 600 |
| 9 | 4,00 | 9,00 | 1 - Obdélník 700, 390 |
| 10 | 1,00 | 10,00 | 2 - Obdélník 600, 600 |
| 5 | 1,00 | 11,00 | 2 - Obdélník 600, 600 |
| 11 | 4,00 | 15,00 | 1 - Obdélník 700, 390 |
| 7 | 1,00 | 16,00 | 2 - Obdélník 600, 600 |
| 15 | 1,00 | 17,00 | 2 - Obdélník 600, 600 |
| 14 | 2,04 | 19,04 | 1 - Obdélník 700, 390 |
| 13 | 1,00 | 20,04 | 2 - Obdélník 600, 600 |
| 12 | 1,00 | 21,04 | 2 - Obdélník 600, 600 |
| 6 | 2,00 | 23,04 | 1 - Obdélník 700, 390 |
| 17 | 1,00 | 24,04 | 2 - Obdélník 600, 600 |

# Uzly

| Uzel | X [m] | Podpora |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | XZ |
| 2 | 1,00 |  |
| 3 | 4,00 | Z |
| 6 | 11,00 |  |
| 7 | 23,04 |  |
| 8 | 16,00 | Z |
| 9 | 5,00 |  |
| 10 | 9,00 |  |
| 11 | 10,00 | Z |
| 12 | 15,00 |  |
| 13 | 21,04 |  |
| 14 | 20,04 | Z |
| 15 | 19,04 |  |
| 16 | 17,00 |  |
| 17 | 3,00 |  |
| 18 | 24,04 | Z |

# 2 Zatěžovací stavy

| Jméno | Typ | Skupina zatížení | Zatížení [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- |
| SW | Stálé | LG1 | 0,0 |
| LC26 | Stálé | LG1 | -39,0 |
| LC27 | Stálé | LG1 | 0,0 |

#### Skupiny stálých zatížení

| Jméno | γG, sub [-] | γG, inf [-] | ξ [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| LG1 | 1,35 | 1,00 | 0,85 |

#### Skupiny proměnných zatížení

| Jméno | Typ | γq [-] | Ψ0 [-] | Ψ1 [-] | Ψ2 [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LG2 | Výběrová | 1,50 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
| LG3 | Standardní | 1,50 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

# 3 Zatížení

### Zatěžovací stav LC27

#### Bodová silová zatížení

| Prvek | Velikost [kN] | X [m] | Poloha | Směr | Úhel [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -85,0 | 0,00 | X | Globální Z | 0,0 |
| 17 | -85,0 | 1,00 | X | Globální Z | 0,0 |
| 7 | -85,0 | 1,00 | X | Globální Z | 0,0 |
| 12 | -85,0 | 0,00 | X | Globální Z | 0,0 |
| 5 | -85,0 | 0,00 | X | Globální Z | 0,0 |
| 2 | -85,0 | 1,00 | X | Globální Z | 0,0 |

# 4 Kombinace zatížení

| Jméno | Typ | Vyhodnocení |
| --- | --- | --- |
| MSÚČ | MSÚ základní | Eurokód, vzorec 6.10 a,b |
| SW; LC26; LC27 |  |  |
| MSPCh | MSP char | Eurokód, vzorec 6.14b |
| SW; LC26; LC27 |  |  |
| MSPČ | MSP častá | Eurokód, vzorec 6.15b |
| SW; LC26; LC27 |  |  |
| MSPK | MSP kvazi | Eurokód, vzorec 6.16b |
| SW; LC26; LC27 |  |  |

# 5 Výsledky

## Obálky

### Vnitřní síly, Extrém na prvku, Síly k těžišti

| Prvek | Kombinace | Pozice [m] | N [kN] | Vz [kN] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | 87,7 | 0,0 |
| 1 | MSÚČ(9) | 1,00 | 0,0 | 22,3 | 53,1 |
| 1 | MSÚČ(6) | 1,00 | 0,0 | 23,1 | 55,4 |
| 16 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | 23,1 | 55,4 |
| 16 | MSÚČ(6) | 2,00 | 0,0 | -100,3 | -21,8 |
| 16 | MSÚČ(6) | 0,40 | 0,0 | -1,6 | 59,7 |
| 2 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | -100,3 | -21,8 |
| 2 | MSÚČ(6) | 1,00 | 0,0 | -164,8 | -154,3 |
| 2 | MSÚČ(9) | 0,00 | 0,0 | -96,4 | -21,0 |
| 8 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | 179,6 | -154,3 |
| 8 | MSÚČ(9) | 1,00 | 0,0 | 110,7 | -6,7 |
| 9 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | 115,1 | -7,0 |
| 9 | MSÚČ(6) | 4,00 | 0,0 | -131,7 | -40,3 |
| 9 | MSÚČ(6) | 2,00 | 0,0 | -8,3 | 99,8 |
| 10 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | -131,7 | -40,3 |
| 10 | MSÚČ(6) | 1,00 | 0,0 | -196,3 | -204,2 |
| 10 | MSÚČ(9) | 0,00 | 0,0 | -126,7 | -38,8 |
| 5 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | 199,0 | -204,2 |
| 5 | MSÚČ(9) | 1,00 | 0,0 | 129,3 | -36,1 |
| 11 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | 134,5 | -37,5 |
| 11 | MSÚČ(6) | 4,00 | 0,0 | -112,3 | 6,8 |
| 11 | MSÚČ(6) | 2,00 | 0,0 | 11,1 | 108,0 |
| 7 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | -112,3 | 6,8 |
| 7 | MSÚČ(6) | 1,00 | 0,0 | -176,9 | -137,8 |
| 7 | MSÚČ(9) | 0,00 | 0,0 | -108,0 | 6,5 |
| 15 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | 139,2 | -137,8 |
| 15 | MSÚČ(9) | 1,00 | 0,0 | 71,8 | -29,8 |
| 14 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | 74,6 | -30,9 |
| 14 | MSÚČ(6) | 2,04 | 0,0 | -51,3 | -7,1 |
| 14 | MSÚČ(6) | 1,22 | 0,0 | -0,9 | 14,2 |
| 13 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | -51,3 | -7,1 |
| 13 | MSÚČ(6) | 1,00 | 0,0 | -115,8 | -90,6 |
| 13 | MSÚČ(9) | 0,00 | 0,0 | -49,3 | -6,8 |
| 12 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | 148,9 | -90,6 |
| 12 | MSÚČ(9) | 1,00 | 0,0 | 81,1 | 24,9 |
| 12 | MSÚČ(6) | 1,00 | 0,0 | 84,4 | 26,0 |
| 6 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | 84,4 | 26,0 |
| 6 | MSÚČ(6) | 2,00 | 0,0 | -39,0 | 71,3 |
| 6 | MSÚČ(9) | 0,00 | 0,0 | 81,1 | 24,9 |
| 6 | MSÚČ(6) | 1,40 | 0,0 | -2,0 | 83,6 |
| 17 | MSÚČ(6) | 0,00 | 0,0 | -39,0 | 71,3 |
| 17 | MSÚČ(6) | 1,00 | 0,0 | -103,6 | 0,0 |
| 17 | MSÚČ(9) | 0,00 | 0,0 | -37,6 | 68,4 |

| Kombinace | Popis kritických účinků zatížení |
| --- | --- |
| MSÚČ(6) | 1,35*SW + 1,35*LC26 + LC27 |
| MSÚČ(9) | SW + 1,35*LC26 + LC27 |

### Deformace, Extrém na prvku,

| Prvek | Kombinace | Pozice [m] | ux [mm] | uz [mm] | fiy [mrad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 1 | MSPCh(4) | 1,00 | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
| 16 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
| 16 | MSPCh(4) | 0,60 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| 16 | MSPCh(4) | 2,00 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| 16 | MSPCh(4) | 1,80 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| 2 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| 2 | MSPCh(4) | 0,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | MSPCh(4) | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 8 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 8 | MSPCh(4) | 1,00 | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
| 9 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
| 9 | MSPCh(4) | 2,00 | 0,0 | -0,5 | 0,0 |
| 9 | MSPCh(4) | 4,00 | 0,0 | -0,2 | -0,2 |
| 9 | MSPCh(4) | 3,60 | 0,0 | -0,3 | -0,2 |
| 10 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | -0,2 | -0,2 |
| 10 | MSPCh(4) | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | MSPCh(4) | 1,00 | 0,0 | -0,2 | 0,3 |
| 11 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | -0,2 | 0,3 |
| 11 | MSPCh(4) | 2,00 | 0,0 | -0,6 | 0,0 |
| 11 | MSPCh(4) | 4,00 | 0,0 | -0,3 | -0,3 |
| 11 | MSPCh(4) | 0,40 | 0,0 | -0,3 | 0,3 |
| 7 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | -0,3 | -0,3 |
| 7 | MSPCh(4) | 1,00 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| 7 | MSPCh(4) | 0,10 | 0,0 | -0,2 | -0,3 |
| 15 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| 15 | MSPCh(4) | 0,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | MSPCh(4) | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | MSPCh(4) | 1,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | MSPCh(4) | 1,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | MSPCh(4) | 0,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | MSPCh(4) | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 13 | MSPCh(4) | 0,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 12 | MSPCh(4) | 1,00 | 0,0 | -0,2 | 0,1 |
| 12 | MSPCh(4) | 0,70 | 0,0 | -0,1 | 0,2 |
| 6 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | -0,2 | 0,1 |
| 6 | MSPCh(4) | 1,20 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
| 6 | MSPCh(4) | 2,00 | 0,0 | -0,2 | -0,1 |
| 17 | MSPCh(4) | 0,00 | 0,0 | -0,2 | -0,1 |
| 17 | MSPCh(4) | 1,00 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |

| Kombinace | Popis kritických účinků zatížení |
| --- | --- |
| MSPCh(4) | SW + LC26 + LC27 |

### Reakce

| Uzel | Kombinace | Rx [kN] | Rz [kN] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSÚČ(3) | 0,0 | 202,4 | 0,0 |
| 2 | MSÚČ(3) | 0,0 | 459,2 | 0,0 |
| 3 | MSÚČ(3) | 0,0 | 430,8 | 0,0 |
| 4 | MSÚČ(3) | 0,0 | 510,0 | 0,0 |
| 5 | MSÚČ(3) | 0,0 | 379,5 | 0,0 |
| 6 | MSÚČ(3) | 0,0 | 218,3 | 0,0 |

| Kombinace | Popis kritických účinků zatížení |
| --- | --- |
| MSÚČ(3) | 1,35*SW + 1,35*LC26 + 1,35*LC27 |

# 6 Posouzení betonu

## Národní norma

| Národní norma | EN 1992-1-1:2014-12, CSN:2016-04/NA:2012-01 |
| --- | --- |
| Životnost | 50 let |

### Schéma vyztužení

## Souhrn posudků řezů

| Kombinace | NEd [kN] | MEd,y [kNm] | VEd [kN] | Hodnota [%] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost N-M-M, Zóna: D-D (9,00 - 10,00) |  |  |  |  |  |
| MSÚČ(3) | 0,0 | -204,2 | -196,3 | 38,0 | OK |
| Smyk, Zóna: C-C (11,00 - 11,50) |  |  |  |  |  |
| MSÚČ(3) | 0,0 | -37,5 | 134,5 | 80,6 | OK |
| Interakce, Zóna: C-C (11,00 - 11,50) |  |  |  |  |  |
| MSÚČ(3) | 0,0 | -37,5 | 134,5 | 74,2 | OK |

## Souhrn posudků průhybů

| dx [m] | uz,lin [mm] | uz,st [mm] | uz,ll [mm] | uz,lt [mm] | uz,lim (±) [mm] | Hodnota [%] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové průhyby |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,00 | -0,6 | -0,6 | -1,8 | -1,8 | 24,0 | 7,7 | OK |

## Posudek řezu

| x začátek [m] | x konec [m] | Vyztužení | Rozhodující typ posudku | Hodnota [%] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,80 | D-D | Interakce | 22,1 | OK |
| 0,80 | 1,00 | D-D | Interakce | 23,7 | OK |
| 1,00 | 2,80 | C-C | Smyk | 52,7 | OK |
| 2,80 | 3,00 | C-C | Smyk | 60,1 | OK |
| 3,00 | 4,00 | D-D | Smyk | 40,4 | OK |
| 4,00 | 5,00 | D-D | Smyk | 44,0 | OK |
| 5,00 | 5,50 | C-C | Smyk | 69,0 | OK |
| 5,50 | 8,50 | C-C | Smyk | 58,3 | OK |
| 8,50 | 9,00 | C-C | Smyk | 79,0 | OK |
| 9,00 | 10,00 | D-D | Interakce | 50,9 | OK |
| 10,00 | 11,00 | D-D | Interakce | 51,0 | OK |
| 11,00 | 11,50 | C-C | Smyk | 80,6 | OK |
| 11,50 | 14,50 | C-C | Smyk | 59,9 | OK |
| 14,50 | 15,00 | C-C | Smyk | 64,9 | OK |
| 15,00 | 16,00 | D-D | Smyk | 43,3 | OK |
| 16,00 | 17,00 | D-D | Interakce | 34,7 | OK |
| 17,00 | 17,01 | C-C | Smyk | 44,7 | OK |
| 17,01 | 19,03 | C-C | Smyk | 44,3 | OK |
| 19,03 | 19,04 | C-C | Smyk | 30,7 | OK |
| 19,04 | 20,04 | D-D | Smyk | 28,4 | OK |
| 20,04 | 21,04 | D-D | Smyk | 36,5 | OK |
| 21,04 | 21,24 | C-C | Smyk | 48,7 | OK |
| 21,24 | 23,04 | C-C | Smyk | 41,6 | OK |
| 23,04 | 23,24 | D-D | Interakce | 31,1 | OK |
| 23,24 | 24,04 | D-D | Interakce | 28,2 | OK |

Mezní hodnota využití průřezu: 100,0 %

##### Posudek řezu pro zónu: C-C (11,00 m - 11,50 m)

| Rozhodující typ posudku |  |  | Kombinace |  | NEd [kN] | MEd,y [kNm] |  | VEd [kN] |  | Hodnota [%] | Posudek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smyk |  |  | MSÚČ(3) |  | 0,0 | -37,5 |  | 134,5 |  | 80,6 | OK |
| Kombinace | NEd [kN] | MEd,y [kNm] |  | VEd [kN] | Hodnota [%] |  | Posudek |  |
| Únosnost N-M-M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSÚČ(3) | 0,0 | -37,5 |  | 134,5 | 21,7 |  | OK |  |
| Smyk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSÚČ(3) | 0,0 | -37,5 |  | 134,5 | 80,6 |  | OK |  |
| Interakce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSÚČ(3) | 0,0 | -37,5 |  | 134,5 | 74,2 |  | OK |  |

|  | Extrém |  | N [kN] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSÚČ(3) |  | 0,0 | -37,5 | 0,0 |
| 2 | MSÚČ(3) |  | 0,0 | 21,1 | 0,0 |
| 3 | MSÚČ(2) |  | 0,0 | 15,6 | 0,0 |
| 4 | MSÚČ(3) |  | 0,0 | 11,3 | 0,0 |
| MSÚČ(2) |  | SW + LC26 + LC27 |  |  |  |
| MSÚČ(3) |  | 1,35*SW + 1,35*LC26 + 1,35*LC27 |  |  |  |

## Posouzení průhybů

| Kombinace | dx [m] | uz,lin [mm] | uz,st [mm] | uz,ll [mm] | uz,lt [mm] | uz,lim (±) [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové průhyby |  |  |  |  |  |  |
| MSPCh(4) | 13,00 | -0,6 | -0,6 | -1,8 | -1,8 | 24,0 |

## Průhyby: lokální extrémy v polích

##### Kombinace: MSPCh(4), Celkové průhyby

| dx [m] | uz,lin [mm] | uz,st [mm] | uz,ll [mm] | uz,lt [mm] | uz,lim (±) [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,60 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | 16,0 |
| 3,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 7,00 | -0,5 | -0,5 | -1,7 | -1,7 | 24,0 |
| 13,00 | -0,6 | -0,6 | -1,8 | -1,8 | 24,0 |
| 16,60 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 16,2 |
| 18,22 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 16,2 |
| 22,14 | -0,3 | -0,2 | -0,7 | -0,7 | 16,0 |

##### Vyztužení

| Název | Vyztužený průřez | Vyztužení |
| --- | --- | --- |
| C-C |  | Výztuž: 4ø12 (452mm²) (B 500B), z = 284 mm 2ø10 (157mm²) (B 500B), z = 90 mm 2ø10 (157mm²) (B 500B), z = -90 mm 5ø16 (1005mm²) (B 500B), z = -282 mm Třmínky: ø10 (B 500B) - 200 mm, uzavřený, pro posouzení kroucení |
| D-D |  | Výztuž: 7ø20 (2199mm²) (B 500B), z = 255 mm 2ø10 (157mm²) (B 500B), z = 90 mm 2ø10 (157mm²) (B 500B), z = -65 mm 5ø16 (1005mm²) (B 500B), z = -232 mm Třmínky: ø10 (B 500B) - 150 mm, uzavřený, pro posouzení kroucení ø10 (B 500B) - 150 mm, uzavřený, pro posouzení kroucení |

##### Materiál výztuže

| Název | fyk [MPa] | ftk [MPa] | E [MPa] | μ [-] | Jednotková hmotnost [kg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 500B | 500,0 | 540,0 | 200000,0 | 0,20 | 7850 |
|  | ftk/fyk = 1,08, εuk = 500,0 1e-4, Typ: Vložky, Povrch výztuže: Žebírkový, Třída: B, Výroba: Za tepla válcovaná, Typ diagramu: Bilineární se stoupající horní větví |  |  |  |  |

Výpočet mikropiloty - vstupní data:

Geologický profil a přiřazení zemin

Číslo  Vrstva  Zemina

vrst.    [m]

1     1.95   Třída F6 ,konzistence měkká

2     1.30   Třída F6 ,konzistence měkká

3     0.40   Třída S3 ,středně  ulehlá

4     5.00   Třída G3 ,středně  ulehlá

5      -     Třída F8 ,konzistence pevná

Parametry zemin

Název                               fi       c     gama

[st.]   [kPa]  [kN/m3]

Třída F6 ,konzistence měkká       22.00   12.00   19.50

Třída S3 ,středně  ulehlá         29.00    0.00   18.00

Třída G3 ,středně  ulehlá         31.00    0.00   18.50

Třída F8 ,konzistence pevná       19.00   14.00   19.00

Parametry zemin pro výpočet vztlaku

Název                             gama,sat pórovitost  gama,sk  gama,su

[kN/m3]    [0-1]    [kN/m3]  [kN/m3]

Třída F6 ,konzistence měkká         20.50      -          -      10.50

Třída S3 ,středně  ulehlá           19.00      -          -       9.00

Třída G3 ,středně  ulehlá           20.00      -          -      10.00

Třída F8 ,konzistence pevná         20.00      -          -      10.00

Geometrie:

Průměr          =     89.0 mm

Tloušťka stěny  =     10.0 mm

Délka mikropiloty (bez kořene) =    2.20 m

Délka kořene                   =    7.50 m

Průměr kořene                  =    0.24 m

Odklon mikropiloty od svislice =    5.00 °

Vysazení mikropiloty nad terén =    0.00 m

Materiál konstrukce:

Beton : B 20

Pevnost v tlaku   Rbd  =    11.50 MPa

Pevnost v tahu    Rbtd =     0.90 MPa

Modul pružnosti   Eb   = 27000.00 MPa

Ocel : Ocel 37

Pevnost           Rsd  =   210.00 MPa

Modul pružnosti   Es   = 210000.00 MPa

Výpis zatížení:

Normálová síla (tlak) =  251.00 kN

Ohybový moment        =    5.00 kNm

Hladina podzemní vody je v hloubce 3.20 m od původního terénu.

Posouzení průřezu - výpočet číslo 1

Výpočet vzpěrné délky průřezu - uložení (kloub-kloub).

Modul reakce prostředí   =   200.00 MN/m3

Spočtený počet půlvln    =     4.77

Minimální kritická síla  =  5642.53 kN

Vzpěrná délka            =     0.88 m

Plocha ideálního průřezu              = 2.963E+03 mm2

Moment setrvačnosti ideálního průřezu = 2.110E+06 mm4

Štíhlost prutu                        = 32.988

Součinitel vzpěrnosti                 = 0.964

Úroveň neutrálné osy                   = -32.975 mm

Celkové využití spřaženého průřezu = 69.58 %

Průřez VYHOVUJE

Posouzení kořene - výpočet číslo 1

Metoda výpočtu - Bažant.

Napětí ve středu kořene             = 89.30 kPa

Celková únosnost kořene mikropiloty = 268.40 kN

268.40 > 251.00 VYHOVUJE

V Brně 10/2018						Ing. Jaromír Šmerda, HURYTA s.r.o.

Ocelové konstrukce

Ing. Aleš Kika, HURYTA s.r.o.

Betonové konstrukce