TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Zelenka s.r.o. – technologická modernizace provozu – část 7  - Systém dezinfekce vzduchu“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka“, napíše konkrétní požadovanou hodnotu parametru nebo „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ nebo konkrétní požadovanou hodnotu a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník ponechá sloupec nebo některý řádek v sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka„ nevyplněný, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| sterilizační zařízení vzduchu a povrchu č. I. v místnostech bez trvalé přítomnosti pracovníků (sklady), místnosti 1.11, 1.12, 1.13, 173, 177 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Provedení: | do potravinářského provozu |  |  |
| Konstrukce: | nerezová, vodovzdorná, snadno čistitelná |  |  |
| Použití: | ke sterilizaci povrchů a vzduchu v místnostech pomocí UV-C záření, kdy dojde ke zbavení nežádoucích zárodků, virů, kvasinek a spor plísní a tím současně dochází ke sterilizaci vzduchu |  |  |
| Elektronika: | integrovaná v pouzdru odolném vodě |  |  |
| Rozměry zářiče: | délka max. 1.200 mm |  |  |
| Napětí zářičů: | 220-240 V |  |  |
| Váha 1 zářiče: | max. 20 kg |  |  |
| Účinnost 1 zářiče: | min. 100 m3 prostoru |  |  |
| Elektroinstlace: | součastí dodávky každého zářiče je nezbytná elektroinstalace dle navrženého umístění zářiče v místnosti s nápojným místem el. energie umístěné v místnosti 1.45 (rozvaděč) nebo v místnosti 180 (rozvodna elektro), včetně dodání jistících prvků a nezbytné kabeláže, pomocných konstrukcí a drátěných žlabů, včetně revize elektro, viz, Příloha 1_Pudorys 1.NP (výkres půdorysu), trasu elektrického vedení lze zvolit libovolně nad stropem místností, výška místností 3.530 mm, tloušťka stropního panelu 150 mm |  |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení zařízení do provozu, seřízení, zaškolení obsluhy |  |  |
| Záruční a pozáruční servis: | v ČR do 48 hodin |  |  |
| Cena za sterilizační zařízení č. I. pro desinfekci místností bez DPH |  |  | ,-Kč |
| sterilizační zařízení vzduchu a povrchu č. II. v místnostech bez trvalé přítomnosti pracovníků, zapnutí po odchodu pracovníků (noční režim), místnosti porážky krůt 1.101a, 1.101b, 1.101c, 1.101d a 1.101e a místnosti 170 a 171 |  |  |  |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Provedení: | do potravinářského provozu |  |  |
| Konstrukce: | nerezová, vodovzdorná, snadno čistitelná |  |  |
| Použití: | ke sterilizaci povrchů a vzduchu v místnostech pomocí UV-C záření, kdy dojde ke zbavení nežádoucích zárodků, virů, kvasinek a spor plísní a tím současně dochází ke sterilizaci vzduchu |  |  |
| Elektronika: | integrovaná v pouzdru odolném vodě dodávka včetně spínacích hodin |  |  |
| Rozměry zářiče: | délka max. 1.200 mm |  |  |
| Napětí zářičů: | 220-240 V |  |  |
| Váha 1 zářiče: | max. 20 kg |  |  |
| Účinnost 1 zářiče: | min. 100 m3 prostoru |  |  |
| Elektroinstlace: | součastí dodávky každého zářiče je nezbytná elektroinstalace dle navrženého umístění zářiče v místnosti s nápojným místem el. energie umístěné v místnosti 1.45 (rozvaděč) nebo v místnosti 180 (rozvodna elektro), včetně dodání jistících prvků a nezbytné kabeláže, pomocných konstrukcí a drátěných žlabů, včetně revize elektro, viz, Příloha 1_Pudorys 1.NP (výkres půdorysu), trasu elektrického vedení lze zvolit libovolně nad stropem místností, výška místností 3.530 mm, tloušťka stropního panelu 150 mm |  |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení zařízení do provozu, seřízení, zaškolení obsluhy |  |  |
| Záruční a pozáruční servis: | v ČR do 48 hodin |  |  |
| Cena za sterilizační zařízení č. II. pro desinfekci místností bez DPH |  |  | ,-Kč |

| sterilizační zařízení vzduchu a povrchu č. III. v místnostech s trvalou přítomností pracovníků (výrobní prostory), místnosti 169, 172, 175, 1.06, 1.15, 1.16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Provedení: | do potravinářského provozu |  |  |
| Konstrukce: | nerezová, vodovzdorná, snadno čistitelná |  |  |
| Použití: | ke sterilizaci povrchů a vzduchu v místnostech pomocí UV-C záření, kdy dojde ke zbavení nežádoucích zárodků, virů, kvasinek a spor plísní a tím současně dochází ke sterilizaci vzduchu |  |  |
| Elektronika: | integrovaná v pouzdru odolném vodě |  |  |
| Rozměry zářiče: | délka max. 1.200 mm |  |  |
| Napětí zářičů: | 220-240 V |  |  |
| Váha 1 zářiče: | max. 20 kg |  |  |
| Účinnost 1 zářiče: | min. 100 m3 prostoru |  |  |
| Elektroinstlace: | součastí dodávky každého zářiče je nezbytná elektroinstalace dle navrženého umístění zářiče v místnosti s nápojným místem el. energie umístěné v místnosti 1.45 (rozvaděč) nebo v místnosti 180 (rozvodna elektro), včetně dodání jistících prvků a nezbytné kabeláže, pomocných konstrukcí a drátěných žlabů, včetně revize elektro, viz, Příloha 1_Pudorys 1.NP (výkres půdorysu), trasu elektrického vedení lze zvolit libovolně nad stropem místností, výška místností 3.530 mm, tloušťka stropního panelu 150 mm |  |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení zařízení do provozu, seřízení, zaškolení obsluhy |  |  |
| Záruční a pozáruční servis: | v ČR do 48 hodin |  |  |
| Cena za sterilizační zařízení č. III. pro desinfekci místností bez DPH |  |  | ,-Kč |

| sterilizační zařízení č. IV povrchu jatečně opracovavaných těl zavěšených na podvěsném řetězovém dopravníku procházejícím mezi místnosti 1.01e a 1.01d |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Provedení: | do potravinářského provozu |  |  |
| Konstrukce: | nerezová, vodovzdorná, snadno čistitelná, upevněná na podvěsné dráze |  |  |
| Použití: | ke sterilizaci povrchů pomocí UV-C záření, kdy dojde ke zbavení nežádoucích zárodků, virů, kvasinek a spor plísní a tím současně dochází ke sterilizaci vzduchu |  |  |
| Elektronika: | integrovaná v pouzdru odolném vodě |  |  |
| Rozměry zářiče: | délka max. 1.200 mm |  |  |
| Napětí zářičů: | 220-240 V |  |  |
| Váha 1 zářiče: | max. 20 kg |  |  |
| Účinnost 1 zářiče: | min. 100 m3 prostoru |  |  |
| Elektroinstlace: | součastí dodávky každého zářiče je nezbytná elektroinstalace dle navrženého umístění zářiče v místnosti s nápojným místem el. energie umístěné v místnosti 1.45 (rozvaděč) nebo v místnosti 180 (rozvodna elektro), včetně dodání jistících prvků a nezbytné kabeláže, pomocných konstrukcí a drátěných žlabů, včetně revize elektro, viz, Příloha 1_Pudorys 1.NP (výkres půdorysu), trasu elektrického vedení lze zvolit libovolně nad stropem místností, výška místností 3.530 mm, tloušťka stropního panelu 150 mm |  |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení zařízení do provozu, seřízení, zaškolení obsluhy |  |  |
| Záruční a pozáruční servis: | v ČR do 48 hodin |  |  |
| Cena za sterilizační zařízení č. IV. pro desinfekci povrchu krůtích těl bez DPH |  |  | ,-Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele