TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Zelenka s.r.o. – technologická modernizace provozu – část 8 – Modernizace ČOV“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka“, napíše konkrétní požadovanou hodnotu parametru nebo „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ nebo konkrétní požadovanou hodnotu a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník ponechá sloupec nebo některý řádek v sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka„ nevyplněný, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| čerpadla kalové, akumulační a přečerpávající jímky, 5 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Čerpadlo ponorné do jímky: | elektrické |  |  |
| Příkon čerpadla: | 1-1,5 kW |  |  |
| Použití: | každodenní |  |  |
| Součástí dodávky: | elektroinstalace, odzkoušení, uvedení do provozu |  |  |
| Cena za 5 ks čerpadel bez DPH |  |  | ,-Kč |

| recirkulační čerpadlo pro flotační jednotku, 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Čerpadlo flotační jednotky: | elektrické |  |  |
| Příkon čerpadla: | 5-6 kW |  |  |
| Použití: | každodenní |  |  |
| Součástí dodávky: | elektroinstalace, odzkoušení, uvedení do provozu |  |  |
| Cena za 1 ks recirkulačního čerpadla bez DPH |  |  | ,-Kč |

| směšovací jednotka a dávkování chemie, 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Směšovací jednotka: | plastová, odolná vůči technologickým vodám porážky krůt, objem zpracovávané odpadní vody 15 m3/den |  |  |
| Součástí 2 ks dávkovacích čerpadel chemie: | čerpadla o příkonu 0,15-0,30 kW |  |  |
| Součástí 1 ks nožového šoupátka: | solenoid odkalení |  |  |
| Součástí 1 ks průtokoměru: | mageneticko-indukční průtokoměr |  |  |
| Součástí 1 ks ventil dvoucestný: | refulační ventil včetně servopohonu |  |  |
| Součástí 3 ks tenzometru: | vhodné do agresivního prostředí ČOV |  |  |
| Součástí dodávky: | elektroinstalace, odzkoušení, zaškolení obsluhy, zprovoznění |  |  |
| Cena za 1 ks směšovací jednotky a dávkování chemie bez DPH |  |  | ,-Kč |

| míchadlo, 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Míchadlo pro ČOV: | elektrické |  |  |
| Příkon míchadla: | 1-1,5 kW |  |  |
| Použití: | každodenní |  |  |
| Součástí dodávky: | elektroinstalace, odzkoušení, zprovoznění |  |  |
| Cena za 1 ks míchadla bez DPH |  |  | ,-Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele