Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku

GB-geodezie, spol. s r.o. – Část 2 – Skenovací robotická totální stanice a související SW“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí uvedených níže a předloží dokument jako součást nabídky. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splnění“, uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. Dodavatel vyplní technické podmínky včetně obchodního názvu předmětu plnění a cen. Vyplnění těchto technických podmínek je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to zboží, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Požadovaný parametr |  | Splnění | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- | --- |
| - Skenovací robotická totální stanice včetně kontrolní jednotky – 1 ks |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Skenovací totální stanice |  |  |  |
| zařízení pro automatické cílení a sledování hranolu |  |  |  |
| skenování rychlostí min 20 000 bodů za vteřinu |  |  |  |
| Úhlová přesnost: 3” nebo lepší |  |  |  |
| Délková přesnost: 2mm +2 ppm nebo lepší |  |  |  |
| Dosah bezhranolového měření délek nejméně 700m |  |  |  |
| 5 kusů Li-Ion baterie, nabíječka |  |  |  |
| Kontroler: |  |  |  |
| Vestavěný fotoaparát min 8 MPx |  |  |  |
| barevný dotykový displej s úhlopříčkou 7“ |  |  |  |
| Windows 10 |  |  |  |
| Vestavěný 4G LTE modem |  |  |  |
| Splnění normy krytí IP68 standard |  |  |  |
| Polní software: |  |  |  |
| Ovládací SW pro sběr dat a přesné měření v terénu v českém jazyce |  |  |  |
| Tvorba map a 3D povrchů pomocí kódového měření (body, polylinie, plochy) |  |  |  |
| Import formátu DXF |  |  |  |
| Certifikovaný globální transformační klíč vč. geoidu |  |  |  |
| Kancelářský software: |  |  |  |
| Zpracování dat ze skenovací totální stanice |  |  |  |
| Tvorba DMT, vrstevnice, kubatury, řezy |  |  |  |
| Vyrovnání sítí |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Držák kontroléru |  |  |  |
| Výtyčka |  |  |  |
| Transportní brašna |  |  |  |
| Stativ |  |  |  |
| Všesměrový hranol |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)