Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti RADAS COLLECTION STIL s.r.o. – dodávka automatizace varny a CKT a řídicího systému pro CIP stanici studeného bloku

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci

„Hodnota dle nabídky účastníka“, napíše konkrétní požadovanou hodnotu parametru nebo „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ nebo konkrétní požadovanou hodnotu a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník ponechá sloupec nebo některý řádek v sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka„ nevyplněný, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Automatizace varny a CKT |
| Obchodní název nabízené technologie | (účastník doplní obchodní název nabízené technologie) |
| Automatizace varny a CKT pomocí řídicího systému a prvků MaR | ANO |  |
| Technologie dodávaná pro dvounádobovou varní soupravu se samostatnou vířivou kádí s možností ručního a automatického procesu vaření | ANO |  |
| Plně automatické a ruční ovládání akčních částí varny a CKT | ANO |  |
| Automatický program – vystírání | ANO |  |
| Automatický program – rmutování | ANO |  |
| Automatický program – scezování | ANO |  |
| Automatický program – chmelovar | ANO |  |
| Automatický program – vířivá káď | ANO |  |
| Automatický program – chlazení mladiny | ANO |  |
| Automatický program – kvašení | ANO |  |
| Automatický program – ležení piva | ANO |  |
| Technologie bude umožňovat záznam výroby – varní listy, kvasné listy, atd. | ANO |  |
| Řídicí systém s dotykovým panelem PC | ANO |  |
| Aplikační software | ANO |  |
| Indukční snímač polohy na pneumatických klapkách | ANO |  |
| Technologie bude umožňovat monitorování a ovládání výroby pomocí grafického rozhraní | ANO |  |
| Elektrické komponenty řídicího systému varny umístěny v nerezové skříni | ANO |  |
| Součástí plnění jsou prvky MaR potřebné pro automatizaci varny: 32x doplnění koncového indukčního snímače polohy klapky; 1x zákaloměr pro automatické scezování; 1x snímač tlaku ve věnci; 4x snímač zaplavení čerpadla; 1x indukční průtokoměr na rmuty; 2x snímač MAX v nádobách na varně; | ANO |  |
| Řídicí systém bude ovládat elektrické komponenty: analogové snímače rozsah 4 – 20 miliampér, digitální snímače 24WDS | ANO |  |
| Řízení frekvenčním měničem | ANO |  |

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Řídicí systém pro CIP stanici studeného bloku |
| Obchodní název nabízené technologie | (účastník doplní obchodní název nabízené technologie) |
| V prostoru rámu CIP stanice bude instalován nerezový rozvaděč s možností lokálního ovládání stanice | ANO |  |
| Ovládání CIP stanice pomocí operátorského dotykového panelu | ANO |  |
| Součástí systému bude rozvaděč s vnitřní výbavou a řídicím systémem | ANO |  |
| Aplikační software pro řízení procesu sanitace | ANO |  |
| Automatické nahřátí CIP stanice | ANO |  |
| Automatická úprava koncentrace | ANO |  |
| Řízení CIP stanice na průtok nebo tlak | ANO |  |
| Kontrola koncentrace na CIP-R | ANO |  |
| Součástí systému budou sanitační reporty o průběhu čištění | ANO |  |