## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Název stavby |  |  | ZŠ Třebíč - Bartuškova - rekonstrukce učeben a přílehlých prostor | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | ucebny
| Název objektu |  |  | ZŠ Třebíč - Bartuškova | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | ZŠ Třebíč - Bartuškova
| Projektant |  |  | Antonín Turek
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Antonín Turek | [7 empty] | 12.10.2016
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  |  | 0 | 10 | Práce přesčas |  | 0 |  | 14 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  |  |  | 11 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 15 | Projektové práce (DSPS) |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  |  | 0 | 12 | Kulturní památka |  | 0 |  | 16 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 | [9 empty] | 17 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "EL" |  |  | 0 | [5 empty] | 18 | Ostatní |  |  | 0 | % | 0
6 | [9 empty] | 19 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | "AVT" |  |  | 0
8
9 | ZRN (ř. 1-8) |  |  | 0 | 13 | DN (ř. 10-12) |  | 0 |  | 20 | VRN (ř. 14-19) |  |  |  |  | 0
21 | HZS |  |  | 0 | 22 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 23 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 24 | Součet 9, 13, 20-23 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 25 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 26 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 25-26) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 28 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | ZŠ Třebíč - Bartuškova - rekonstrukce učeben a přílehlých prostor
Objekt: | ZŠ Třebíč - Bartuškova
Část: | NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: | ZŠ Třebíč - Bartuškova
Zhotovitel:
Datum: | 12.10.2016
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
AVT | Koncové prvky | 0
| Učební pomůcky část 1 | 0
| Celkem bez DPH | 0

## soupis neoceněný
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: |  | ZŠ Třebíč - Bartuškova - rekonstrukce učeben a přílehlých prostor
Objekt: |  | ZŠ Třebíč - Bartuškova
Část: |  | NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: |  | ZŠ Třebíč - Bartuškova
Zhotovitel:
Datum: |  | 12.10.2016
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena celkem s DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | AVT | Koncové prvky |  |  |  | 0
|  |  |  | Učební pomůcky část 1 |  |  |  | 0
1 |  | vlastní | Žákovský mikroskop č.1. | Monolulární žákovský biologický mikroskop, objektivy 4х, 10х, 40х(nejlépe pružinový), okulár 16x, Barlowova čočka 2x, rozsah zvětšení 64–1280x, kondenzor, kotouč (6 otvorů), horní a spodní LED osvětlení s regulací jasu, kovové tělo, dodat v 5 odlišných barevných provedeních. | kus | 5 |  | 0 | 21 | 0
2 |  | vlastní | Žákovský mikroskop č. 2. | Monolulární žákovský biologický mikroskop, objektivy 4х, 10х, 40х(nejlépe pružinový), okulár 16x, rozsah zvětšení 64–640x, kondenzor, kotoučová (6 otvorů), horní a spodní LED osvětlení s regulací jasu, kovové tělo, dodat v 5 odlišných barevných provedeních. | kus | 5 |  | 0 | 21 | 0
3 |  | vlastní | Žákovský mikroskop č. 3. | Monolulární žákovský biologický mikroskop, objektivy 4х, 10х, 40х(nejlépe pružinový), okuláry 10x a 20x (nebo 10x a 16x), Barlowova čočka 2x, rozsah zvětšení 40x-1280x (nebo více), kotouč (6 otvorů), horní osvětlení (LED nebo halogenová žárovka) a spodní osvětlení (LED) s regulací jasu, kovové tělo, dodat v 5 odlišných barevných provedeních. | kus | 5 |  | 0 | 21 | 0
4 |  | vlastní | Barevná digitální kamera s tabletem (tablet-kamera) pro mikroskopii | Souprava barevné digitální kamery pro upevnění na mikroskop a tabletu nasaditelného na kameru pomocí integrovaného držáku. Včetně opticko-mechanického adaptéru se závitem C-mount pro umístění kamery na třetí tubus hlavice trinokluráního mikroskopu. Tablet, držák i kameru lze z mikroskopu demontovat. Umožňuje prezentovat pozorovaný mikroskopický objekt buď přímo na displeji tabletu nasazeném na mikroskopu nebo přenášet obraz z kamery do PC nebo datového projektoru. Parametry digitální kamery: CMOS 1/3" (příp. 1/2.5"), 4-5 Mpixel, rozlišení živého přenosu ideálně až 1920x1080 pixel 30 fps (minimálně alespoň 1280x720), přenos dat Wi-Fi (2,4 nebo 5 GHz) a ideálně také Ethernet (RJ45). Parametry tabletu: 8" displej (nejlépe IPS) s rozlišením min. 1280x800, RAM 1-2GB, ROM 8-16GB, slot pro MicroSD kartu (až 64 GB), výstup micro HDMI, audio 3,5 mm, USB, napájecí adaptér, přenos dat Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0. Software (prezentace, úprava a ukládání obrázků a videí z kamery) pro Windows. | kus | 3 |  | 0 | 21 | 0
5 |  | vlastní | Učitelský mikroskop biologický trinoklurání (pro tablet-kameru) | Biologický trinokulární mikroskop: optický systém korigovaný na nekonečno (infinity corrected); trinokulární hlavice Siedentopf otočná o 360°; úhel vhledu 30°; širokoúhlé okuláry 10X/20mm; nastavitelná rozteč okulárů alespoň 55-75mm; dioptrické doostření +/- 5 dioptrií u obou okulárů (nebo jednoho); otočná revolverová hlavice pro čtyři objektivy; planachromatické infinity-corrected objektivy 4X; 10X; 40X S; 100X S-oil; jemné a hrubé koaxiální zaostřování; stolek s koaxiálním ovládáním posuvů; kondensor 1,25 N.A. Abbe se zaostřením; irisová clona s držákem filtru; vestavěné osvětlení s kontrolou intenzity jasu: buď (přednostně) halogenová žárovka 6V/30W s možností výměny za úspornou 3W LED, nebo jen 3W LED; napájení 100-240V | kus | 3 |  | 0 | 21 | 0
6 |  | vlastní | Učitelský stereomikroskop trinokulární s funkcí zoom (pro tablet-kameru) | Trinokulární stereomikroskop s plynulým zoomem: trinokulární hlavice; úhel vhledu 45°; širokoúhlé okuláry 10x/20mm; nastavitelná rozteč okulárů alespoň 55-75mm a dioptrické doostření obou okulárů +/- 5 dioptrií; dělič světla pevný 50:50; objektiv s plynulým zoomem alespoň 0,75x-4,5x; dostatečná pracovní vzdálenost (110 mm, příp. 100 mm); zaostřování hrubé s nastavením tuhosti chodu; celkové zvetšení alespoň 7,5x-45x; dopadající 3W LED a procházející 3W LED osvětlení s plynulou regulací intenzity jasu; tyčový stativ; napájení 100-240V | kus | 3 |  | 0 | 21 | 0
7 |  | vlastní | Skládací lupa zvětšení 12x | Skládací lupa zvětšení 12x. Průměr cca 22,8 mm. | kus | 15 |  | 0 | 21 | 0
8 |  | vlastní | Preparační souprava | Preparační souprava v dřevěné krabičce s minimálně 9 nástroji v podobném složení: 2 ks chirurgická jehla s PVC rukojetí (130 mm), 1 ks chirurgická jehla s tvarovanou a zabroušenou čepelí (130 mm), 1 ks obvazovací pinzeta, 1 ks chirurgická pinzeta, 1 ks obvazové nůžky, 1 ks chirurgické nůžky, 2 ks skalpelová rukojeť, 5 ks výměnná čepel skalpelu (špice), 5 ks výměnná čepel skalpelu (zaoblená špice), 1 ks dřevěná krabička. | soubor | 15 |  | 0 | 21 | 0
9 |  | vlastní | Preparační miska | Preparační miska s kaučukovým (přednostně) dnem (příp. voskovým). Stohovatelná preparační miska vyrobená z netvarovatelného, nerozbitného materiálu, který se dá sterilizovat do 135 °C (přednostně PP, příp. kov). Rozměry: cca 32x22x6 cm | kus | 15 |  | 0 | 21 | 0
10 |  | vlastní | Podivuhodný svět v kapce vody | Sada min. 10 mikroskopických preparátů v krabičce, náhradní krycí a podložní skla. Vodní organismy. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
11 |  | vlastní | Vývoj a množení buněk | Sada min. 10 mikroskopických preparátů v krabičce, náhradní krycí a podložní skla. Různá stádia vývoje nebo reprodukce. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
12 |  | vlastní | Paraziti živočichů a člověka | Sada min. 10 mikroskopických preparátů v krabičce, náhradní krycí a podložní skla. Paraziti živočichů a člověka. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
13 |  | vlastní | Sada pro vyučování biologie I. | Sada min. 10 mikroskopických preparátů v krabičce, náhradní krycí a podložní skla. Úvod do světa biologie. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
14 |  | vlastní | Botanika II. | Sada min. 11 mikroskopických preparátů. Uloženo v plastové krabičce. Zaměřeno na rostlinné druhy. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
15 |  | vlastní | Zoologie | Sada min. 10 mikroskopických preparátů. Uloženo v plastové krabičce. Zaměřeno na živočišné druhy. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
16 |  | vlastní | Biologie | Sada min. 12 mikroskopických preparátů. Uloženo v plastové krabičce. Sada různých druhů organismů. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
17 |  | vlastní | Sada trvalých preparátů II. | Směs biologie - 100 kusů. Trvalé mikroskopické preparáty. V dřevěné krabičce s odklopným víkem. Velká sada biologie. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0