## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | Tepelná čerpadla s ústředním vytápěním | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1 |  | Granit Zedníček s.r.o. |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
1 |  | Granit Zedníček s.r.o. |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | Dohnal Lukáš |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Granit Zedníček s.r.o.
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | Dohnal Lukáš |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 1 Granit Zedníček s.r.o. |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 1 Granit Zedníček s.r.o. |  |  | Tepelná čerpadla s ústředním vytápěním
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
D1 | Zdroje tepla a zařízení strojoven |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D4 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D2 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D30 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D31 | Teplovodní ohřívače vzduchu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D32 | Elektroinstalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D33 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba : |  | 1 Granit Zedníček s.r.o. |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 1 Granit Zedníček s.r.o. |  | Tepelná čerpadla s ústředním vytápěním
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | D1 | Zdroje tepla a zařízení strojoven |  |  |  |  | 1
1 | 01 | Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda min. výkon 14kW (2°/35°C) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
2 | 02 | Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda 14 kW se zabudovaným elektrokotlem | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
3 | 03 | Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda min. výkon 8kW (2°/35°C) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
4 | 04 | Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda 8kW se zabudovaným zásobníkem TUV min. 180L | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
5 | 05 | Akumulační nádoba objem 500L včetně izolace | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
6 | 06 | Tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy objem 50 l | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
7 | 07 | Tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy objem 35 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
8 | 08 | Rozdělovač/sběrač pro 2 topné okruhy včetně držáku na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
9 | 09 | Čerpadlová jednotka (oběhové čerpadlo 25/1-6 230V 180mm, 2x teploměr, 2x KK1", 1x ZK1", 3-cestný směš. ventil DN 25 KVS 8,3) | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
10 | 10 | Montáž technologie tepelného čerpadla včetně akumulační nádrže, expanzní nádrže a nezbytných armatur (vytápění dílny) | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
11 | 11 | Montáž technologie tepelného čerpadla včetně akumulační nádrže, expanzní nádrže, rozdělovače/sběrače a nezbytných armatur (vytápění výrobní hala č.III) | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
12 | 12 | Montáž technologie tepelného čerpadla včetně nezbytných armatur (vytápění sociální zázemí) | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
13 | 13 | Autorizované spuštění TČ, zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
14 | 14 | Odporový kabel pro odvod kondenzátu venkovní jednotky | soubor | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
15 | 15 | Prostorový termostat pro TČ | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
16 | 16 | Venkovní čidlo teploty | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
17 | 17 | Výchozí a 1. provozní revize tlakové exp. nádoby | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | D1 Zdroje tepla a zařízení strojoven |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D4 | Armatury |  |  |  |  | 1
18 | 50903022 | Oběhové čerpadlo 25/1-4 230V 180mm včetně šroubení | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 50903022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
19 | 23 | 3-cestný zónový přepínací ventil 1" KVS6.3 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
20 | 25 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
21 | 26 | Manometr spodní 0-4bar | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
22 | 27 | Bezpečnostní sestava (odvzdušnění, manometr, pojistný ventil) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
23 | 29 | Filtrball (kulový kohout s filtrem) 1" | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
24 | 30 | Zpětná klapka 1" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
25 | 31 | Zpětná klapka 5/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
26 | 32 | Kohout kulový 3/4" motýl | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
27 | 33 | Kohout kulový 1" motýl | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
28 | 34 | Kohout kulový 5/4" motýl | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
29 | 35 | Kohout vypouštěcí 1/2" | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
30 | 36 | Šroubení topenářské přímé 1" | kus | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
31 | 37 | Šroubení topenářské přímé 3/4" | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
32 | 38 | T kus mosaz 1" / 1" / 1" | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
33 | 39 | T kus mosaz 1" / 1/2" / 1" | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
34 | 40 | Pojistný ventil vč. zpětné klapky 3/4" max 0,6 MPa | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
35 | 41 | Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu objem 12L | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
36 | 42 | Jímka pro teplotní čidlo 1/2" 150mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
37 | 43 | Šroubení topenářské rohové 5/4" | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
38 | 44 | Ruční odvzdušňovací ventil 1/2" | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
39 | 45 | Výchozí a 1. provozní revize tlakové exp. nádoby | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | D4 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D2 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
40 | 51 | Uhlíková ocel 15x1,2 | m | 75 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
41 | 52 | Uhlíková ocel 18x1,2 | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
42 | 53 | Uhlíková ocel 22x1,5 | m | 99 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
43 | 54 | Uhlíková ocel 28x1,5 | m | 239 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
44 | 55 | Uhlíková ocel 35x1,5 | m | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
45 | 56 | Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 26x3 | m | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
46 | 57 | Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 32x3 | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
47 | 58 | Kaučuková izolace 28/13 | m | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
48 | 59 | Kaučuková izolace 35/13 | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
49 | 60 | Kaučuková izolační samolepící páska | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
50 | 61 | HT trubka pro odvod kondenzátu venk. jednotky TČ | soubor | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
51 | 62 | Tlaková zkouška potrubí, odvzdušnění | m | 512 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | D2 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D30 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
52 | 71 | Deskové otopné těleso VK 1160100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
53 | 72 | Deskové otopné těleso VK 2260060 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
54 | 73 | Deskové otopné těleso VK 2260080 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
55 | 74 | Deskové otopné těleso VK 2260100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
56 | 75 | Deskové otopné těleso VK 2260140 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
57 | 76 | Deskové otopné těleso VK 2260160 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
58 | 77 | Trubkové otopné těleso se středovým dopojením 1820/600 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
59 | 78 | Montáž deskových otopných těles | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
60 | 79 | Montáž trubkových otopných těles | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
61 | 80 | Termostatická hlavice | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
62 | 81 | Dopojovací armatura deskoých otopných těles | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
63 | 82 | Dopojovací armatura trubkových otopných těles | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | D30 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D31 | Teplovodní ohřívače vzduchu |  |  |  |  | 1
64 | 91 | Teplovodní ohřívač vzduchu min.výkon 7,9kW při 55°/40°C , včetně žaluzie | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
65 | 92 | Otočná podpěra na stěnu | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
66 | 93 | Montáž teplovodních ohřívačů a armatur | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
67 | 94 | Kohout kulový 3/4" motýl | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
68 | 95 | Kohout vypouštěcí 1/2" | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
69 | 96 | Šroubení topenářské přímé 3/4" | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
70 | 97 | Trostorový ovládací termostat týdenní | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
71 | 98 | T kus mosaz 3/4" / 1/2" / 3/4" | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | D31 Teplovodní ohřívače vzduchu |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D32 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 1
72 | 101 | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 34 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
73 | 102 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
74 | 103 | Kabel CKYY-J 3x1,5 | m | 304 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
75 | 104 | Kabel JYTY 2x1 | m | 240 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
76 | 105 | Relé Z-S230/S MODUL 230VAC 16A | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
77 | 106 | Jistič 6B 1-fázový | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
78 | 107 | Jistič 16B 3-fázový | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
79 | 108 | Jistič 32B 3-fázový | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
80 | 109 | Jistič 50B 3-fázový | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
81 | 110 | Domovní elektrický rozvaděč | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
82 | 111 | Elektroinstalační spojovací krabice | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
83 | 112 | Chránička kabelového rozvodu mezi vni/ven jednotkou TČ | m | 72 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
84 | 113 | Elektromontážní práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
85 | 114 | Elektroinstalační materiál (dutinky, lišty, ...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
86 | 115 | Výchozí revize elektroinstalace | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | D32 Elektroinstalace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D33 | Ostatní |  |  |  |  | 1
87 | 131 | Betonový základ pro venkovní jednotku TČ včetně zhotovení | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
88 | 132 | Objímky dvoudílné s gumou 3/8"-5/4" | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
89 | 133 | Drobný pomocný materiál (těsnění, hmoždinky, šrouby, fitinky, ...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
90 | 134 | Doprava montážních pracovníků | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | D33 Ostatní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0