# TECHNICKÉ PODMÍNKY

## pro nabídku na veřejnou zakázku

„Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka pro Biologii a Environmentální měření“

Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky

dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatelurčuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Technické podmínky jsou přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí uvedených níže a předloží dokument jako součást nabídky. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splnění“, uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Hodnota“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Hodnota“, může být vyloučenpokud zadavatel hodnotu nezjistí. Dodavatel vyplní technické podmínky včetně obchodního názvu předmětu plnění a cen. Vyplnění těchto technických podmínek je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to zboží, ke kterému se zavázal v nabídce.

Každý jeden kus dodávek musí být připraven k okamžitému použití.

Minimální technická specifikace pro Sadu pomůcek na Biologii a Environmentální měření:

| Parametr | Technická podmínka |  | Splnění | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Senzor počasí | Připojitelnost k PC |  |  |  |
|  | Měření teploty |  |  |  |
|  | Měření tlaku |  |  |  |
|  | Měření rosného bodu |  |  |  |
|  | Měření relativní a absolutní vlhkosti |  |  |  |
|  | Měření větru |  |  |  |
|  | Měření nadmořské výšky a pozice dle GPS |  |  |  |
| Senzor tepu | Připojitelnost k PC |  |  |  |
|  | Rozsah měření minimálně 60-220 bpm |  |  |  |
| Spirometr | Senzor pro měření vitální kapacity plic |  |  |  |
| Senzor pH | Připojitelnost k PC |  |  |  |
|  | Minimální rozsah měření 0 až 12 pH |  |  |  |
| Senzor teploty | Připojitelnost k PC |  |  |  |
|  | Minimální rozsah měření -20°C až do 105°C |  |  |  |
| Senzor vodivosti | Připojitelnost k PC |  |  |  |
|  | Minimální rozsah měření 0-15 000 μS/cm |  |  |  |
| Transportní kufr, metodiky, žákovské úlohy | Uzavíratelný přepravní box pro uložení senzorů |  |  |  |
|  | Metodická příručka pro učitele |  |  |  |
|  | Žákovské úlohy |  |  |  |
| Maximální nabídková cena bez DPH za 1 ks |  | 32.275,-Kč |  |  |
| Obchodní název nabízeného produktu: |  |  |  |  |
| Cena za jeden kus bez DPH |  |  |  |  |
| Počet požadovaných kusů |  | 28 |  |  |
| Cena za 28 kusů bez DPH |  |  |  |  |

PC software:

| Parametr | Technická podmínka |  | Splnění | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software | Software pro vytváření žákovských úloh kompatibilní s dodavatelem nabízenými senzory. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky. Ověření porozumění tématu musí být řešeno, a to pomocí testových otázek s kontrolou správnosti. SW musí dále umožňovat záznam práce do protokolu. Požaduje se kompatibilita SW se všemi běžnými operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android). Rozložení ovládacích prvků softwaru musí být na všech hardwarových platformách, tj. na PC i na tabletech či mobilních telefonech. |  |  |  |
| Maximální nabídková cena bez DPH za 1 licenci |  | 1.252,-Kč |  |  |
| Obchodní název nabízeného produktu: |  |  |  |  |
| Cena za jeden kus bez DPH |  |  |  |  |
| Požadovaný počet licencí |  | 28 |  |  |
| Cena za 28 licencí bez DPH |  |  |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle oceněných technických podmínek ve své nabídce.

V       dne

..................................................................................

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele