## List1
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 1284_05_103_003 | MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA
O: |  | SO13 - VENKOVNÍ ROZVODY
R: | D.2.6 | Slaboproudá elektrotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _01 | Parkovací systém |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Areálové rozvody
1 | Pol__01 | Tabule VOLNO/OBSAZENO, 660 x 185 x 45mm, konzole | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
2 | Pol__02 | Zobrazovač počet volných míst, výška znaků 134mm, viditelnost 48m, konzole | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | Sloupek pro tabule-není v dodávce projektu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pol__03 | modul pro generování N.O./N.C. signálu pro tabuli VOLNO/OBSAZENO | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
4 | Pol__04 | převodník RS485/LAN pro IED533A | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
5 | Pol__05 | PoE napájecí modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
6 | Pol__06 | Wifi bridge pojítko, PoE, 16dBi, 5GHz, včetně konfigurace, konzola | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
7 | Pol__07 | Krabice rozbočovací plastová s víkem 240x190x90 IP56 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
8 | Pol__08 | UTP 4 pár, cat.6, PE | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
9 | Pol__09 | Konektory | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
10 | Pol__10 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | výkony pro dokončení | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pol__11 | revize zařízení | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
12 | Pol__12 | výkresová dokumentace | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
13 | Pol__13 | zaškolení obsluhy | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
14 | Pol__14 | parkovací systém - konfigurace terminálu, pokladny, serveru | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _02 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Areálové rozvody
15 | Pol__15 | kabelová rýha 35x80 budoucí chodník | m | 142 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
16 | Pol__16 | Trubka HDPE 40/33 | m | 478 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
17 | Pol__17 | Spojka na HDPE40mm | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
18 | Pol__18 | Rozvaděč MIS 1, vč, vybavení, vč. bleskojistek | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
19 | Pol__19 | Utěsnění průchodů do budovy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
20 | Pol__20 | Geodetické zaměření trasy | m | 142 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | Telekomunikační přípojka není dodávkou projektu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeláž pro areálové rozvody umístěna v rozpočtech systémů | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Pol__21 | Zabezpečení pracoviště | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
22 | Pol__22 | Plošina včetně dopravy | den | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
23 | Pol__23 | Spolupráce s poskytovatelem při zapojování a zkouškách | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
24 | Pol__24 | Demontáž stávajícího nadzemního vedení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
| Celkem |  |  |  |  | 0