## List1
Výkaz výměr
Poz. číslo | Název: Suchohrdly | Měrná jednotka | Počet
Zař. č. 1 - Větrání hygienických místností bytů
1.1 | Malý radiální ventilátor KN2 UP 100 ERKF, zpětná klapka | ks | 12
1.2 | VHO 160 výfuková hlavice | ks | 6
1.3 | Střešní box z pozink. Plechu, protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu | ks | 1
1.4 | Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 80, včetně tvarovek, provedení SAFE | bm | 12
| Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 100, včetně tvarovek, provedení SAFE | bm | 23
| Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 125, včetně tvarovek, provedení SAFE | bm | 36
| Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 160, včetně tvarovek, provedení SAFE | bm | 6
1.5 | Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice SONOVAC 25 - Ø80 | bm | 20
1.6 | Tepelná izolace mirelon tl. 20 mm | m2 | 8
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1
Zař. č. 2 - Příprava pro odvod vzduchu z digestoří
2.1 | Příprava pro digestoř, typ dle investora, max 300 m3/h - není dod. VZT | ks | 7
2.2 | Těsná klapka DN 125+záslep DN 125 | kpl | 7
2.3 | VHO 160 výfuková hlavice | ks | 4
2.4 | Střešní box z pozink. Plechu, protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu | ks | 1
2.5 | Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 125, včetně tvarovek, provedení SAFE | bm | 65
| Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek DN 160, včetně tvarovek, provedení SAFE | bm | 4
2.06 | Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice SONOVAC 25 - Ø125 | bm | 8
2.07 | Tepelná izolace mirelon tl. 20 mm | m2 | 8
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1
O.1 | Montáž VZT zařízení | kpl | 1
O.2 | Doprava | kpl | 1
O.3 | Zkoušky technologie zařízení | kpl | 1
O.4 | Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému | kpl | 1
O.5 | Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele | kpl | 1
O.6 | Předávací dokumentace včetně dokumentace skutečného provedení | kpl | 1