## Pomůcky přírodní vědy
Dodavatel doplňuje bílá pole, tedy sloupce C,D a F
Název položky | Popis položky | ZNAČKA PRODUKTU | TYP PRODUKTU | Počet KS | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH
Zeměpis | Zeměpis |  |  | Zeměpis | Zeměpis | Zeměpis | Zeměpis
Závěsný systém na mapy | 4m, 3 kolejnice, konzola C profilu |  |  | 1 |  | 0 | 0
průhledný kompas s průměrem 45 mm | Kompas min průměr 45 mm, střelka s jedním hrotem s aretací, olejovou lázní |  |  | 20 |  | 0 | 0
Žákovský atlas pro 2. stupeň základních škol | Žákovský atlas PRACOVNÍ SEŠIT pro 2. stupeň základních škol |  |  | 30 |  | 0 | 0
Chemie | Chemie |  |  | Chemie | Chemie | Chemie | Chemie
Kolekce 20 kovů používaných v průmyslu | Kolekce obsahuje 20 různých kovů, které se vyskytují jako průmyslově získané chemické prvky. Počet kusů v balení 20 kovů. Rozměry: pouzdro 180x180x20mm. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Kahan lihový | Kahan lihový, skleněný, 125 ml |  |  | 10 |  | 0 | 0
Plastový podnos | Odolný proti běžným zředěným kyselinám a louhům. Snadné čištění, rozměr(205x35x130mm) |  |  | 15 |  | 0 | 0
Kompaktní elektronické váhy 500g/0,1g | LCD displej (výška 15mm), tára (funkce odvažování), přívod na 2 baterie 1,5V AA, rozměry:170mmx240mmx39mm, deska průměr 150mm |  |  | 2 |  | 0 | 0
Mikroskop | Binokulární mikroskop BM – zvětšení 40-1000x, síťový zdroj (100-240V) |  |  | 1 |  | 0 | 0
Kompaktní pH metr s elektrodou (+- 0,2pH) | přístroj, který nahradí měření pomocí bezpočtu pH papírků, baterie 2x1,4V, životnost cca 3000h, rozsah dodávky: pH metr s elektrodou, 2 baterie 1,4V |  |  | 2 |  | 0 | 0
Pufrové roztoky pH 4 a pH 7 | pH 4 a pH 7 pro správné nastavení pH metru |  |  | 1 |  | 0 | 0
Kufřík chemie QA1 | základní pomůcky pro provádění více než 20 chemických pokusů (laboratorní technika, práce se sklem, identifikace prvků, odlučování, rozpouštění, katalyzátory, výroba CO2, kyseliny a zásady, kyseliny a kovy), rozměry 700mmx450mmx170mm |  |  | 1 |  | 0 | 0
Přírodopis | Přírodopis |  |  | Přírodopis | Přírodopis | Přírodopis | Přírodopis
Žákovský mikroskop s USB kamerou | Sada sestávající z mikroskopu s USB okulárovou kamerou, zvětšení 40=400x |  |  | 1 |  | 0 | 0
Žákovský mikroskop s akumulátorem | Technické údaje:* Zvětšení: 40-400x* Úhel vhledu 45°* Tubus otočný o 360°* LED osvětlení* Kondenzorová čočka* Kruhové clony* Stolek 90 x 90 mm* Stativ z hliníkové slitiny* Zaostřovací knoflíky pro hrubé zaostření na obou stranách* 3násobná revolverová hlava* Širokoúhlý okulár 10x* Zajištěno šroubem* Objektivy: 4x, 10x, 40x * 40x s ochranou preparátu * Ochranný obal * Polystyrénová krabice |  |  | 11 |  | 0 | 0
Model řezu kůže, zvětšeno 70x | Model ukazuje vrstvy kůže a jejich struktury v trojrozměrném zobrazení, jsou zobrazeny také vlasy, vlasové kořínky, mazové žlázy, potní žlázy, receptory, nervy a cévy. Rozměry: délka 44 x šířka 24 x výška 23 cm. Hmotnost 3,6kg, model na podložce. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Lidská lebka | lidská lebka se dá rozložit na lebeční klenbu, lebeční spodinu a dolní čelist, volitelně můžete vložit 5dílný mozek, 2. stupeň ZŠ, výška 12 x šířka 12 x hloubka 34cm, hmotnost 0,6kg |  |  | 1 |  | 0 | 0
Mozek, rozložitelný na 4 části | Struktury mozku v mediánním řezu, pravou polovinu lze rozložit na následující díly: čelní a temenní lalok, mozkový kmen se spánkovýma týlním lalokem, malý mozek, pro 2. stupeň ZŠ, výška 18 x šířka 12 x houbka 10cm, model na podstavci (snímatelný) |  |  | 1 |  | 0 | 0
Oko v oční jamce, 3x zvětšené, rozložitelné na 10 částí | Model lze rozložit: dvě poloviny bělma s rohovkou a úpony očních svalů, dvě poloviny cévnatky se sítnicí, duhovka, oční čočka, sklivec, rozměry: délka 18 x šířka 26 x hloubka 19 cm, hmotnost 1,1kg, model na podstavci |  |  | 1 |  | 0 | 0
Srdce, 2 části | Anatome srdce s komorami, předsíněmi, žilami a aortou. Přední srdeční stěna je odnímatelná a umožňuje tak pohled do komor, model na stojanu. Rozměry: výška 19 x šířka 9 x hloubka 7 cm. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Lidský trup, 16 částí - s odkrytými zády | detailní lidský trup, min. 16dilný, lze rozložit na: 3dílná hlava, 2 plícní laloky s hrudní kostí a žebry, 2dílné srdce, žaludek, játra se žlučníkem, 4dílná sada střev, přední polovina ledviny a přední polovina mořového ústrojí, výška 85cm, s ochranným obalem |  |  | 1 |  | 0 | 0
Lidská kostra | z nerozbitného plastu, naturální odlitek prvotřídní mužské kostry se znázorněním trhlin, dutin a anatomických detailů, lebku lze rozložit na klenbu lebeční, lebeční spodinu a dolní čelist. Postavení zubů odpovídá chrupu dospělého člověka. Lebku, nohy a ruce lze odejmout, výška 168cm, protiprachový obal, stojan |  |  | 1 |  | 0 | 0
Model květu dvouděložné rostlin | Průřez dvouděložnou rostlinou, pro 2. stupeň ZŠ, rozměry: výška 33 x šířka 25 x 6,5cm |  |  | 1 |  | 0 | 0
Kvetoucí rostliny: buňky a tkáně, 20 preparátů | 20 preparátů: 1. Buňky epidermis kuchyňské cibule, 2. bunečné dělení (mitóza) cibule, 3. zrací dělení (meióza) prašník lilie, 4. vegetační kužel a meristematická tkáň chřestu, 5. chlorosplasty vodní mor, 6. chromoplasty v mrkvi, 7. Aleuronová zrna v endospermu bobu, 8. škrobová zrna, 9. tučný olej v endospermu lískového ořechu, 10. krystaly inulinu v hlíze jiřiny, 11. tříslovina v kůře růže, 12. krystaly šťavelanu vápenatého v slupce cibule, 13. kruhové, spirálové a síťové cévy, 14. dřevěné buňky lípy, 15. mléčnice v kmeni pryšce, 16. korkové buňky v kůře korkového dubu, 17. šupiny hlošiny, 18. lyzigenní zásobník oleje ve slupce citrónu, 19. parenchymatické buňky v dřeni bezu, 20. sklereida v ovocné dužině hrušky. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Preparační nástroje, 7 částí, sada 10 nástrojů v krabici | Úložný box s přihrádkami. Rozsah dodávky: 10 jemných nůžek, 10 velkých nůžek, 10 širokých pinzet, 10 jemných pinzet, 10 skalpelů, 10 kanelovaných sond, 10 jehel. Rozměry: délka 345 x šířka 250 x výška 50mm. |  |  | 2 |  | 0 | 0
Kolekce 20 základních minerálů | Kolkece 20 minerálů nejčastěji obsažených v zemské kůře. Obsahuje typické zástupce v přírodě se nejčastěji vyskytujících prvků, sulfidů, oxidů, halogenidů, uhličitanů, sulfátů a křemičitanů, uloženo v plastových boxech s přihrádkami. Jednotlivé kusy minerálů jsou zhruba 2x2cm a jsou označeny čísly odpovídající seznamu. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Petrografická kolekce 20 hornin | Obsahuje 20 typických zástupců vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. V robustním plastovém boxu s přihrádkami. Jednotlivé kusy hornin jsou velké zhruba 2x2 cm a jsou označeny čísly odpovídajícími seznamu. Pro 2. stupeň ZŠ. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Matematika | Matematika |  |  | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika
litrová krychle | plastová nádoba s vyznačeným měřítkem |  |  | 15 |  | 0 | 0
rolltacho | přístroj na určení vzdáleností, pogumované měřící kolo, nastavitelná délka držadel |  |  | 1 |  | 0 | 0
výuková krabička | výuková krabička Celá čísla |  |  | 1 |  | 0 | 0
tělesa | tělesa a jejich pláště |  |  | 1 |  | 0 | 0
zlomkové domino | 10 základních zlomků v kruhu v plastovém kufříku |  |  | 1 |  | 0 | 0
drátěné modely 1. | 10 ks geometrických těles z drátu o průměru 4 mm |  |  | 1 |  | 0 | 0
drátěné modely 2. | jiných 10 ks geometrických těles |  |  | 1 |  | 0 | 0
tělesa a pláště | 16 -tidílná sestava, 8 těles a jejich pláště, odnímatelné podstavy |  |  | 1 |  | 0 | 0
sada forem | litrová sada forem |  |  | 1 |  | 0 | 0
magnetické Člověče | hra pro celou třídu, obsahuje i druhé mocniny čísel, |  |  | 1 |  | 0 | 0
Hra - pentamino | naučná hra, podporující představivost, 60 ks z plastu a předlohy |  |  | 2 |  | 0 | 0
Hra - europokladna | sada kartiček a mincí měny EU |  |  | 4 |  | 0 | 0
Fyzika | Fyzika |  |  | Fyzika | Fyzika | Fyzika | Fyzika
Vozík na pomůcky | Vozík 3x s 8 přepravkami |  |  | 3 |  | 0 | 0
Vozík na pomůcky | Vozík 3x se 4 přepravkami |  |  | 3 |  | 0 | 0
Wimshurstova indukční elektrika | Pro generování vysokého stejnosměrného napětí. Podstavec, ruční pohon klikou, s izolačními kouřově zabarvenými disky z plexiskla, 2 leidenské lahve a jiskřiště. Napětí: cca 80-100 kV, délka jisker: cca 80 mm, průměr disků: 300 mm, rozměry: 350 mm x 200 mm x 400 mm |  |  | 1 |  | 0 | 0
Siloměry 2N | Měřící rozsa 2N, ochranou proti přetažení a šroubem pro korekci nulového bodu, s háčky na obou stranách. |  |  | 15 |  | 0 | 0
Siloměry 5N | Měřící rozsah 5N, ochranou proti přetažení a šroubem pro korekci nulového bodu, s háčky na obou stranách. |  |  | 15 |  | 0 | 0
Zavěšené koule | 5 ocelových kuliček je zavěšeno bifilárně na rámu 90 mm × 100 mm × 130 mm. Pro demonstraci nepružné srážky je jedna kulička na nárazové straně opatřena voskem nebo plastelínou. |  |  | 1 |  | 0 | 0
pár ladiček a palička | 2 ladičky, 2 jezdci pro změnu frekvence, 2 rezonanční skříňky, 1 kladívko - frekvence: 440 Hz (a1) - délka ladičky: 170 mm - rezonanční skříňka: 175 mm x 100 mm x 55 mm. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Ladička 128 Hz se zapisovacím hrotem | Záznam sinusových oscilací - Frekvence: 128 Hz (c) - Délka: 325 mm. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Termogenerátor | Model pro demonstraci Peltierova a Seebeckova jevu, Peltierův element. Jedna strana je elementu opatřena chladicím tělesem, které se ponoří do horké vody, druhá strana je spojena s nádobou, která je naplněna ledovou vodou. Citlivý elektromotor s vrtulí slouží jako indikátor pro termoelektrické napětí. Dva teploměry s držákem pro snadné měření teploty. Rozměry: Podstavec 300 x 150 x 450 mm (šířka x délka x výška) Rozsah dodávky: Peltierův element s chladicím tělesem a vaničkou, skleněná vanička, 2 teploměry s držákem, indikační motor s vrtulkou. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Pružina pro šíření kmitů, velká pružina | Měkká pružina pro demonstraci šíření vlny |  |  | 1 |  | 0 | 0
Modely aut s reverzibilním palinovým článkem | Rozsah dodávky: Podvozek, solární modul, ruční generátor, reverzibilní palivový článek, box měřiče, stopky, kabel, rozsáhlý návod k provedení pokusů pro učitele, CD-ROM. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Pokusná sada obnovitelné energie | 1 větrná turbína se stožárem, 9 různě profilovaných listů rotoru, 1 solární modul, 1 elektrolyzér, 1 palivový článek, 1 motor s vrtulí, 1 LED modul, 1 odporový modul, 1 napájecí bateriový zdroj, 1 plastová stříkačka, návod k obsluze, |  |  | 1 |  | 0 | 0
Funkční model lidského oka | Demonstrace optických funkcí oka, jako je zobrazení předmětu na sítnici, akomodace oka (změna zakřivení čočky), krátkozrakosti a dalekozrakosti. Složení modelu: očního pouzdro, nastavitelná irisová clona, držák na čočky a 2 konvexní čočky (f = 65 mm a 80 mm), oční pouzdro se sítnicí (transparentní clona), korekční konkávní a konvexní čočka, držák na čočky a návod k provádění pokusů. Rozsah dodávky: 1 optická lavice (délka 50 cm) - 4 upínací jezdce - 1 svíčka s držákem. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Přístroj na skládání a odečítání barev, pro žáky | Základní pokusy na téma světlo a míšení barev. Témata: sčítání a odečítání barev, rozptyl světla, absorpce a šíření světla. Vytvoření bílého světla pomocí různých zdrojů světla (RGB LED, fluorescenční zářivka, doutnavka a žárovka). Barvy jsou míchány pomocí LED matrice, která se skládá z 12 červených, 12 zelených a 12 modrých LED diod. Technické údaje: Řídicí jednotka, včetně příslušenství: 1 RGB displej, vždy s 12 LED pro každou barvu: 525 nm (zelená), 630 nm (červená), 470 nm (modrá), 1 neonová zářivka, 1 bílá LED dioda (vlnová délka fosforu), 1 žárovka, 1 Hg fluorescenční zářivka, 1 sada s barevnými filtry, rozptylovací disk, 1 spektroskop Napájení pomocí 12V síťového adaptéru. Rozměry: 250 mm x 250 mm x 80 mm |  |  | 1 |  | 0 | 0
Sada pro pozorování magnetického pole | Rozsah dodávky: 1 těleso pro zobrazování magnetických siločar s otvorem: 76 mm x 76 mm x 76 mm 1 deska pro zobrazování magnetických siločar 91 mm x 157 mm x 9 mm 2 tyčové magnety (velký/malý) 1 podkovovitý magnet |  |  | 6 |  | 0 | 0
Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie | Rozsah dodávky: 2 termoelektrické generátory, 2 hliníkové profilové lišty, 2 svorky, 2 nádoby, 1 motor s vrtulí, 100W zdroj s omezením proudu má vysokou přesnost, kompaktní vzhled a dá se snadno přenášet. Velký podsvícený LCD displej zobrazuje jednoznačné a čitelné měřené hodnoty i při slabém světle a ochrana proti přepětí zaručuje spolehlivou ochranu pro napěťově citlivé spotřebiče. Přístroj má dobrou regulaci napětí a zatížení, vysokou účinnost (84 %) a nízké zbytkové zvlnění (20 mV). Technické údaje: Výstupní napětí 1 V-20 V, 0-5 A DC, podsvícený LCD displej (výška 13 mm), provozní napětí: 200 V-240 V AC, 50/60 Hz. Rozměry: 70 mm x 150 mm x 250 mm |  |  | 3 |  | 0 | 0
Digitální paměťový osciloskop | S rozhraním USB, VGA Integrace do sítě díky rozhraní LAN Digitální paměťový osciloskop s barevným displejem o vysokém rozlišení, podsvícení, s velkou šířkou pásma a vzorkovací frekvencí, s výstupem VGA, s velkou interní datovou pamětí, s připojením pomocí USB a rozhraním LAN pro integraci do sítí. Vybavení: * TFT barevný displej (20 cm / 8")j, 800 x 600 pixelů a 65536 barev * USB rozhraní pro přenos dat v reálném čase nebo pro čtení interní paměti * Možnost uložení naměřených hodnot a grafů přímo na USB flash * Výstup VGA pro připojení externího monitoru * Funkce Autoset a Autoscale pro uživatelsky komfortní obsluhu * Rozhraní LAN pro dálkový dotaz prostřednictvím sítě * Interní paměť 10 mil. bodů na kanál nebo 15 tvarů vln * 20 automatických měřicích režimů a funkce FFT |  |  | 1 |  | 0 | 0
Digitální stopky | LCD displej 1/100 s až 30 minut, 1 s až 24 hod., mezičasy, možnost zobrazení data a přesného času, funkce alarmu. Pouzdro z odolného ABS plastu. Rozměry: 72 mm x 65 mm x 16,5 mm |  |  | 15 |  | 0 | 0
Pojízdný stojan na odkládání vodičů | Pojízdný stojan na zavěšení vodičů s plastovou vanou na měřicí přístroje, nastavitelná výška |  |  | 1 |  | 0 | 0
Standardní vodiče | Délka: 25 cm, vodič s odbočkou 4 mm, 1 mm2, 25cm, černý, 10 ks |  |  | 5 |  | 0 | 0
Standardní vodiče | Délka: 50 cm, vodič s odbočkou 4 mm, 1 mm2, 50cm, červený, 10 ks |  |  | 5 |  | 0 | 0
Standardní vodiče | Délka: 100 cm, vodič s odbočkou 4 mm, 1 mm2, 100cm, modrý, 10 ks |  |  | 5 |  | 0 | 0
Voltmetr | Měření elektrického napětí ±15V |  |  | 1 |  | 0 | 0
Barometr | Senzor nízkého tlaku, barometr, součástí dodávky, senzor, spojky a hadička k tlakoměru, injekční stříkačka 60 ml |  |  | 1 |  | 0 | 0
Elektroda pro měření vodivosti | Senzor pro měření vodivosti ve vodních roztocích, rozsah: 0 – 20000 μS/cm, přesnost ± 10 %, rozlišení 0,1 μS, max. měřicí frekvence 10 Hz |  |  | 1 |  | 0 | 0
Dráha pro mechaniku s vozíky | Sada dráhy pro mechaniku, součástí kovová dráha (o délce min. 2,2m, min). 2x bezdrátový vozík se senzory, který měří sílu, polohu, rychlost a akceleraci, dále závaží, kladku, pružiny, třetí blok |  |  | 1 |  | 0 | 0
Ampérmetr | Měření elektrického proudu ve dvou rozsazí ±0,1A a ±1A |  |  | 1 |  | 0 | 0
Siloměr se 2 rozsahy | Senzor pro měření tahové a tlakovéh síly, měřicí rozsah ± 50 N, rozlišení 0,1 N. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Rozhraní pro měření | 2 vstupy pro senzory, 1 integrovaný teploměr, 1 integr. voltmetr, bluetooth přenos dat |  |  | 1 |  | 0 | 0
Plošný siloměr | Dopadová plošina, robustní deska se 4 senzory síly, měřicí rozsah −1,1 kN až + 4,4 kN, pojistka proti přetížení, tlačítko pro tárování /nulování, rozměry: 35 × 35 cm |  |  | 1 |  | 0 | 0
Sonar - USB čidlo polohy a pohybu | Senzor vzdálenosti a pohybu, měřicí rozsah 0,15 m až 4 m. Rozlišení 1mm. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Čidlo tlaku plynu | Senzor absolutního tlaku v plynech do 700 kPa, měřicí rozsah: 0 – 700 kPa, rozlišení ± 20 Pa přesnost ± 1,75 kPa, max. frekvence snímání 20 Hz |  |  | 1 |  | 0 | 0
Outdoorové rozhraní (dotykový displej, BT,..) | Dotyková obrazovka min. 9,5", 2 vstupy pro senzory, 1 integrovaný teploměr, 1 integr. voltmetr, bluetooth přenos dat. |  |  | 1 |  | 0 | 0
Luxmetr - čidlo intenzity světla | Senzor intezity světla rozsah vlnových déleke 300 - 1100 nm, měří intenzitu světla, RGB, UVA UVB a UV index |  |  | 1 |  | 0 | 0
Čidlo magnetického pole (teslametr) | Senzor magnetického pole, měřicí rozsah: ± 100 mT, přesnost ± 0,3 mT (při 25 °C), rozlišení 0,01 % z měřicího rozsahu, opakovaná přesnost: 0,05 %, max. měřicí frekvence 20 Hz |  |  | 1 |  | 0 | 0
Základní optická sada | 1,2 m optická dráha, světelný zdroj, sada optických čoček, konvexní a konkávní zrcadlo, nastavitelný unašeč optočlenů, stínítko, optický úhloměr. |  |  | 1 |  | 0 | 0
software pro měření v přírodních vědách | multilicence pro školu |  |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0