SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Snížení spotřeby energie ve společnosti CENTROPEN, a.s., Dačice – Část 3 – Osvětlení“

| OSVĚTLENÍ STROJNÍ DÍLNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| LED osvětlení příkon | 65 W |  |  |
| Počet svítidel | 75 ks |  |  |
| Provedení | nerez/sklo |  |  |
| LED osvětlení příkon | 150 W |  |  |
| Počet svítidel | 12 ks |  |  |
| Provedení | Hliník/sklo |  |  |
| Nouzové osvětlení | 26 ks |  |  |

| OSVĚTLENÍ CENTRÁLNÍ SKLAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| LED osvětlení příkon | 150 W |  |  |
| Počet svítidel | 35 ks |  |  |
| Provedení | Hliník/sklo |  |  |