## Rekapitulace
	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na par.č. 2850, Čáslav
	Investor: Centrum sociální podpory Tlapnet z.s., Jeníkovská 940/14, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

	OBSAH
	CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH

	OBECNÉ POŽADAVKY	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 01	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 02	OPLOCENÍ	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 03	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 04	PŘÍPOJKA VODY, VNITŘNÍ VODOVOD	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 05	PŘÍPOJKA KANALIZACE, VNITŘNÍ KANALIZACE / - součástí výkazu výměr SO 04		0 Kč	0 Kč
SO 06	PŘÍPOJKA PLYNU, VNITŘNÍ PLYNOVOD / - součástí výkazu výměr SO 04		0 Kč	0 Kč
SO 07	VYTÁPĚNÍ / - součástí výkazu výměr SO 04		0 Kč	0 Kč
SO 08	ELEKTROINSTALACE	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 09	PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA A KOMUNÁLNÍ ODPAD	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
		0 Kč	0 Kč	0 Kč

## Obecné
		NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na par.č. 2850, Čáslav
		Investor: Centrum sociální podpory Tlapnet z.s., Jeníkovská 940/14, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena

		Všeobecné požadavky (platné pro celou výstavbu)				–
		000: Nezařazeno				–
1.	013203000	Dokumentace stavby - Realizační, dílenská a dodavatelská (výrobní) dokumentace. Dodavatel předloží ke schválení všechny potřebné detaily dodavatelské dokumentace k odsouhlasení generálnímu projektantovi.	soubor	1,000		–
2.	013254000	Dokumentaci skutečného provedení stavby. Bude provedena a členěna v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona. / Dodavatel zajistí dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. Tyto předá jako výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc. a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 1 x na CD a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě.	soubor	1,000		–
3.	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - samostatná dodávka investora				–
4.	012002000	Geodetické práce - vytyčení stavby (a veškeré práce s tím spojené) a geodetický dozor v průběhu realizace	soubor	1,000		–
5.	012003000	Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí (podzemních i nadzemních) v oblasti zemních prací (výkopu) a bezprostředním okolí.	soubor	1,000		–
6.	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		–
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000		–
8.	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000		–
9.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu	soubor	1,000		–
10.	065002000	Geologický průzkum	soubor	1,000		–
11.	012004000	Dodavatel musí zajistit, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k poškození stávajícího zařízení. Ochranné a zabezpečovací konstrukce jsou v ceně dodávky.	soubor	1,000		–
12.	012005000	Součástí této dokumentace jsou vlastní pomocné a zabezpečovací konstrukce při vlastní výstavbě t.z. zabezpečení volných okrajů proti pádu osob atp., včetně lešení okolo upravované části a ceny za pronájem lešení, zdvihacích plošin apod.	soubor	1,000		–
13.	012006000	Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné kce včetně lešení s ochrannou fólií. Stejně tak na svůj účet zajistí případné potřebné dočasné pronájmy pro účely této stavby.	soubor	1,000		–
14.	012008000	Stavební materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bg/kg.	soubor	1,000		–
15.	012009000	Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky.	soubor	1,000		–
16.	012001000	Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí.	soubor	1,000		–
17.	012001100	Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.	soubor	1,000		–
18.	012001200	Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.	soubor	1,000		–
19.	012001300	V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.	soubor	1,000		–
20.	012001400	V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby výstavby a komplexního vyzkoušení.	soubor	1,000		–
21.	012001500	Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.	soubor	1,000		–
22.	012001600	Součástí dodávky, která to vyžaduje, jsou i náklady na zaškolení obsluhy a údržby.	soubor	1,000		–
23.	012001700	Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění).	soubor	1,000		–
24.	012001800	Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují a veškeré systémy vytápění, chlazení, vzduchotechniky, MaR a silové i sdělovací elektro je i zaškolení obsluhy a údržby a dále pak průběžné školení obsluhy investora a náběhu zařízení a účast dodavatele jako dohledu nad provozováním zástupci investora.	soubor	1,000		–
25.	012001900	Všechny rozvody médií budou barevně označeny dle platných předpisů - opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.	soubor	1,000		–
26.	012002000	Součástí prací generálního dodavatele zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací.	soubor	1,000		–
27.	012002100	Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako čisté změřené z projektové dokumentace, zhotovitel musí v rámci nabídky započítat veškeré nadměrné výměry (přesahy, prořezy aj.).	soubor	1,000		–
28.	012002200	Při stanovení ceny dle výkazu výměr je potřeba započítat všechny předpokládané doplňkové související, prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.	soubor	1,000		–
29.	012002300	Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami jsou součástí dodávky jednotlivých profesí.	soubor	1,000		–
30.	012002400	Zhotovitel je povinen výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení - (předložit vzorky) ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím.	soubor	1,000		–
31.	012002500	Rezerva investora na nepředvídatelné náklady	%	2,000		–

## SO_01
		NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na par.č. 2850, Čáslav
		Investor: Centrum sociální podpory Tlapnet z.s., Jeníkovská 940/14, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena

		SO 01: Architektonicko stavební řešení				–
		001: Zemní práce				–
1.	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	45,448		–
2.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	80,050		–
3.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	80,050		–
4.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	89,690		–		132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
5.	132201109a	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 3	m3	89,690		–
6.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,240		–
7.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,120		–
8.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	193,860		–
9.	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	205,098		–
10.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	293,058		–

		002: Základy				–
1.	273321116	Základové desky ze ŽB C 20/25	m3	44,250		–
2.	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,965		–
3.	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	22,125		–
4.	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	17,010		–
5.	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	25,515		–
6.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	87,290		–
7.	279113146	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	14,275		–
8.	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	10,725		–
9.	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,960		–
10.	002_SPEC 1	D+M Prostupy v základových konstrukcích, chráničky pro profese TZB	soubor	1,000		–

		003: Svislé konstrukce				–
1.	311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovstvou maltu tl. 380 mm	m2	500,660		–
2.	348273121R	Sloupek 400x300 mm z tvarovek hladkých včetně výplně betonem	m	17,500		–
3.	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,022		–
4.	311238336	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 240 mm pevnosti P 15 lepených tenkovrstvou maltou	m2	308,750		–
5.	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	20,000		–
6.	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	34,000		–
7.	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	23,000		–
8.	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	4,000		–
9.	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	92,000		–
10.	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	10,000		–
11.	342248342	Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	158,820		–
12.	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	6,000		–
13.	342248341	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	291,250		–
14.	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	30,000		–
15.	342248340	Příčky z cihel broušených tl 80 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	17,643		–
16.	314231115R	Komín dvouprůduchový pro odtah spalin od plynových kotlů a přisávání vzduchu, - průměr průduchu 180 mm, výška cca 11,5m - včetně ukončení nadstřešní části krycí deskou s finální povrchovou úpravou	kus	2,000		–

		004: Vodorovné konstrukce				–
1.	411121125R	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm	m2	380,000		–
2.	59339451R	Železobetonové prefabrikované stropní dílce dutinové tl. 250 mm	m2	380,000		–
3.	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 - vylití spáry mezi stropními panely	m3	11,400		–
4.	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - zálivková výztuž	t	0,342		–
5.	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,219		–
6.	13480910	Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180	t	0,219		–
7.	417238313	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou broušenou, v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	72,375		–
8.	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	22,684		–
9.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,522		–
10.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	108,519		–
11.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	108,519		–
12.	004_SPEC 1	D+M Prefabrikované dvouramenné schodiště s mezipodestou - tvar schodiště písmene "U"	podlaží	2,000		–

		006: Úpravy povrchu				–
1.	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 679,518		–
2.	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 679,518		–
3.	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	36,066		–
4.	611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	352,550		–
5.	611341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	352,550		–
6.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	70,970		–
7.	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	28,000		–
8.	55331115	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P - včetně finálního nátěru	kus	11,000		–
9.	55331117	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P - včetně finálního nátěru	kus	17,000		–
10.	632451021R	Vyrovnávací potěr na stropní panely včetně zálivkové hmoty a výztuže	m2	380,000		–
11.	632441223	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm	m2	181,600		–
12.	632441225	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm	m2	364,600		–
13.	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	518,700		–
14.	28375938	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	518,700		–
15.	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	146,490		–
16.	28375931	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	29,298		–
17.	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	36,180		–
18.	28376418	Deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 60 mm	m2	36,180		–
19.	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	529,600		–
20.	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn (šedá)	m2	452,830		–
21.	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn (modrá)	m2	65,870		–
22.	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších ostění a nadpraží nanášená ručně	m2	29,298		–
23.	623511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších ostění a nadpraží	m2	28,818		–
24.	623511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších ostění a nadpraží	m2	0,480		–
25.	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	60,300		–
26.	59051614	Lišta soklová zakládací pro KZS tl. 100 mm	m	60,300		–
27.	59051434	Hmoždinka zatloukací na zakládací lištu	kus	201,000		–
28.	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	240,940		–
29.	59051484	Lišta rohová s tkaninou bal. 2,5 m	m	132,040		–
30.	59051494	Lišta parapetní PVC	m	54,450		–
31.	59051492	Lišta s okapničkou PVC	m	54,450		–
32.	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	92,040		–
33.	59051475	Profil okenní začišťovací s tkaninou PVC	m	92,040		–
34.	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	70,970		–

		009: Ostatní konstrukce a práce				–
1.	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	597,170		–
2.	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	71 660,400		–
3.	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	597,170		–
4.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	524,620		–
5.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	524,620		–
6.	009_PBŘ 1	D+M Protipožární ucpávky	soubor	1,000		–
7.	009_PBŘ 2	D+M Vnitřní hydrant D25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m	kus	1,000		–
8.	009_PBŘ 3	D+M Přenosný hasící přístroj PG 6 s hasící schopností 21A	kus	3,000		–
9.	009_PBŘ 4	D+M Autonomní detekce a signalizace požáru	kus	11,000		–
10.	009_PBŘ 5	D+M Bezpečnostní tabulky	soubor	1,000		–
11.	009_SPEC 1	D+M Sestava poštovních schránek pozinkovaná pro 11 bytových jednotek	kus	1,000		–
12.	009_SPEC 2	D+M Zvonkové tablo pro 11 bytových jednotek	kus	1,000		–
13.	009_SPEC 3	D+M Odvětrání koupelny ozn. O1 ukončené větrací mřížkou (ventilátor dodávka profese elektro)	kus	5,000		–
14.	009_SPEC 4	D+M Odvětrání digestoře na střechu + mřížka proti hmyzu - řešení pro 11 bytových jednotek	soubor	1,000		–
15.	009_SPEC 5	D+M Stavební přípomoce pro profese TZB	soubor	1,000		–
16.	009_pozn.č.1	Vybavení není součástí výkazu výměr				–

		099: Přesun hmot HSV				–
1.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1 148,633		–

		711: Izolace proti vodě				–
1.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	221,250		–
2.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,875		–
3.	11163150	Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,071		–
4.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	442,500		–
5.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,875		–
6.	62836201R	Pás asfaltový oxidovaný, Nosná vložka ze skelné tkaniny. Povrchová úprava vrchní-Minerální jemnozrnný posyp, Nosná vložka pásu-Skleněná tkanina G–200 g/m2, Typ krycího asfaltu-Oxidovaný, oboustranný, Povrchová úprava spodní-PE fólie	m2	236,125		–
7.	62821109R	Pás asfaltovaný lehký. Povrchová úprava vrchní-Bez úpravy, Nosná vložka pásu-Hadrová lepenka 330 g/m2 , Typ krycího asfaltu-Oxidovaný , Povrchová úprava spodní-Bez úpravy	m2	236,125		–
8.	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší – 2složková flexibilní cementem pojená hydroizolační stěrka	m2	50,960		–
9.	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší – 2složková flexibilní cementem pojená hydroizolační stěrka	m2	59,400		–
10.	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými	m2	60,300		–
11.	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	60,300		–
12.	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,012		–

		713: Izolace tepelné				–
1.	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	180,480		–
2.	28375916	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm	m3	18,048		–
3.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	344,140		–
4.	28375675	Deska pro kročejový útlum, pro těžké plovoucí podlahy s normovým užitným zatížením max. 4 kN/m2 (400 kg/m2)o rozměrech: 1000x500x40 mm	m2	688,280		–
5.	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	524,620		–
6.	28323150	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	524,620		–
7.	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	442,500		–
8.	63153723	Deska izolační tl. 100 mm	m2	221,250		–
9.	63153727	Deska izolační tl. 160 mm	m2	221,250		–
10.	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	3,075		–

		762: Konstrukce tesařské				–
1.	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	39,100		–
2.	762333132	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	258,272		–
3.	762333133	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	44,250		–
4.	60512121	Řezivo jehličnaté hranol ke konstrukci krovu	m3	8,230		–
5.	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	8,230		–
6.	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	239,551		–
7.	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	254,672		–
8.	60514113	Řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	2,600		–
9.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	10,557		–
10.	762811410	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekryté	m2	198,090		–
11.	60515111	Řezivo jehličnaté prkno tl. 2 - 3 cm	m3	4,752		–
12.	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,752		–
13.	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	198,090		–
14.	762431235	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na pero a drážku - obklad komínu na střeše z důvodu PO	m2	2,880		–
15.	59590740	Deska cementotřísková 125x335 cm tl.1,8 cm	m2	2,880		–
16.	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	2,880		–
17.	762842131R	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m2	55,653		–
18.	61191155	Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	55,653		–
19.	60512121	Řezivo jehličnaté hranol ke konstrukci stropu	m3	6,496		–
20.	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	6,496		–
21.	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	9,350		–

		763: Konstrukce montované				–
1.	763131514	SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	146,120		–
2.	763131551R	SDK podhled deska 1xH2 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	37,460		–
3.	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	183,580		–
4.	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	183,580		–
5.	28329214	Zábrana parotěsná	m2	183,580		–
6.	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,755		–

		764: Konstrukce klempířské				–
1.	764171101	Krytina plechová tašková tabule s povrchovou úpravou, sklon do 30° - profilovaná do tvaru klasických střešních tašek, barva dle výběru investora	m2	239,551		–
2.	764171231	Krytina plechová tašková tabule s povrchovou úpravou - závětrná lišta do 30°	m	31,834		–
3.	764171272	Krytina plechová tašková tabule s povrchovou úpravou - lemování komínu v hřeben	m2	4,000		–
4.	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	30,100		–
5.	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	30,100		–
6.	764352212	Montáž žlab Pz s povrchovou úpravou podokapní - čela půlkruhová	kus	4,000		–
7.	55344552R	Čelo půlkulatého žlabu 330 mm pozink s povrchovou úpravou	kus	4,000		–
8.	764352215	Montáž žlab Pz s povrchovou úpravou podokapní - háky půlkruhové	kus	32,000		–
9.	55344578R	Hák žlabový pro žlab rš 330 mm pozink s povrch úpravu	kus	32,000		–
10.	764511642	Kotlík oválný pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000		–
11.	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	42,000		–
12.	764216644	Oplechování rovných parapetů z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	53,000		–
13.	764211614	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 330 mm	m	15,200		–		764211613
14.	765115352R	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 800 mm pro plechovou krytinu	kus	9,000		–
15.	59660206	Stoupací komplet univerzální - dlouhý,držák rovný, rošt 80/25 cm vč. spojovacího materiálu, v barvě	kus	9,000		–
16.	59030710	D+M Dvířka revizní plynoměru z pozinkovaného plechu, uzavírání na čtřhran, rozměr 700x600mm, osazení do niky, s odvětráním	ks	6,000		–
17.	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,830		–

		765: Krytiny tvrdé				–
1.	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20°	m2	239,551		–
2.	28329295R	Pojistná hydroizolační fólie	m2	239,551		–
3.	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,031		–

		766: Konstrukce truhlářské				–
1.	766671454	Střešní okna kyvná-horní otevírání, dvojsklo, o rozměrech: 78 x 118 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny ploché - střešní okno sloužící jako výlez na střechu	kus	1,000		–
2.	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	64,891		–
3.	611_O1	Okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 1750x1360 mm s izolačním trojsklem - barva bílá, podrobně viz Technická zpráva	kus	23,000		–
4.	611_O2	Okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 1050x1180 mm s izolačním trojsklem - barva bílá, podrobně viz Technická zpráva	kus	1,000		–
5.	611_O4	Okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 1050x1360 mm s izolačním trojsklem - barva bílá, podrobně viz Technická zpráva	kus	4,000		–
6.	611_O5	Okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 2000x800 mm s izolačním trojsklem - barva bílá, podrobně viz Technická zpráva	kus	2,000		–
7.	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	5,000		–
8.	611_O3	Okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 700x900 mm s izolačním trojsklem - barva bílá, podrobně viz Technická zpráva	kus	5,000		–
9.	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných, plastových šířky do 30 cm	m	53,000		–
10.	60794102	Deska parapetní interiér PVC fólie dle barev	m	53,000		–
11.	60794121	Koncovka k parapetním deskám	kus	35,000		–
12.	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000		–
13.	611_O6	Dveře vchodové jednokřídlové s pevným bočním zasklením 1450x2020 mm s izolačním dvojsklem - dveře částečně zasklení s bezpečnostní fólií, vodorovné madlo, mechanický samozamykací zámek, / kování, kontrastní značení - barva bílá, podrobně viz Technická zpráva	kus	1,000		–
14.	7666604110	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva - vstupní dveře do bytů, dveře do společných prostor	kus	13,000		–
15.	61174212R	Dveře dřevěné vchodové se zárubní, zámky, závěsy, kov.+prah 80, 90, 100x200 cm - dveře budou splňovat požární odolnost EI 30 DP3 a akustický útlum 32dB	kus	11,000		–
16.	61174200R	Dveře dřevěné do společných prostor se zárubní, zámky, závěsy, kov.+prah 70, 80, 90, 100x200 cm - dveře budou splňovat požární odolnost EI 30 DP3	kus	3,000		–
17.	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,000		–
18.	54917265	Samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000		–
19.	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	28,000		–
20.	61160162R	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm včetně kování	kus	11,000		–
21.	61160192R	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 cm včetně kování	kus	17,000		–
22.	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000		–
23.	61233165	Schody skl. protipož. s dřev. mechan., pro výšku max. 2800,12 schodnic, 110 x 70 cm	kus	1,000		–
24.	766_SPEC č.1	D+M Kuchyňské linka s dolními a horními skříňkami, deskou, délka dle jednotlivých bytů	kus	11,000		–
25.	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,011		–

		767: Konstrukce zámečnické				–
1.	767220120R	D+M Schodišťové zábradlí včetně povrchové úpravy pozink	m	14,000		–
2.	767_SPEC 1	D+M Stříška nad vstupem - ocelo-akrylátová konstrukce	kus	1,000		–
3.	767_SPEC 3	D+M Rošt čistící svařovaný žárově zinkovaný 1500×400mm	kus	1,000		–
4.	767_SPEC 4	D+M Koberec čistící zóna, střiž.smyčka s pruhy hrub.vlákna,vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl, včetně zapuštěného rámu	m2	3,000		–
5.	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	7,000		–
6.	767_SPEC 3	D+M Kovové sklepní kóje včetně dveří s kováním a zámkem, povrchová úprava žárový zinek	kus	11,000		–
7.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790		–

		771: Podlahy z dlaždic				–
1.	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	216,890		–
2.	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	43,200		–
3.	59761408	Dlaždice keramické slinuté neglazované se zvýšenou odolností proti otěrku - dlaždice 300x300 mm, kvalita 1. jakostní třída - společné prostory, chodby, mezipodesty, podstupnice - součástí dlažeb jsou kovové ukončovací, přechodové, dilatační a další profily	m2	93,570		–
4.	59761016	Dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i extreriéru přes 9 do 12 ks/m2, kvalita 1. jakostní třída - hygienické prostory - součástí dlažeb jsou kovové ukončovací, přechodové, dilatační a další profily	m2	105,940		–
5.	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	42,000		–
6.	59761337R	Schodovka keramické dlažby, kvalita 1. jakostní třída - součástí dlažeb jsou kovové ukončovací, přechodové, dilatační a další profily	m2	12,600		–
7.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	229,490		–
8.	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování	m2	229,490		–
9.	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	196,260		–
10.	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	236,090		–
11.	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	16,260		–
12.	59761416R	Dlaždice keramické slinuté negl. sokl, kvalita 1. jakostní třída	m	252,350		–
13.	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	6,243		–

		775: Podlahy dřevěné				–
1.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	346,690		–
2.	28412100	PVC vinylová vrstvená š 2/3/4m, tl 3,2mm, nášlapná vrstva 0,35mm	m2	313,490		–
3.	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	313,490		–
4.	61155350	Podložka (pěnová polyetylen) 2 mm	m2	313,490		–
5.	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého	m	310,730		–
6.	61418101	Lišta dřevěná 8x35 mm	m	310,730		–
7.	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	6,232		–

		781: Obklady keramické				–
1.	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	271,462		–
2.	59761000	Obkládačky keramické, kvalita 1. jakostní třída - součástí dlažeb jsou kovové ukončovací, přechodové, dilatační a další profily	m2	271,462		–
3.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	271,462		–
4.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	26,386		–
5.	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	4,099		–

		783: Nátěry				–
1.	783213121R	Nátěry tesařských konstrukcí dvojnásobné - podbíjení střechy	m2	55,653		–
2.	783_pozn.č.1	Nátěry jednotlivých prvků jsou přímo součástí dodávky těchto prvků		–		–

		784: Malby				–
1.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 003,646		–
2.	784211121	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 003,646		–

## SO_02
		NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na par.č. 2850, Čáslav
		Investor: Centrum sociální podpory Tlapnet z.s., Jeníkovská 940/14, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena

		SO 02: Oplocení				–
		001: Zemní práce				–
1.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,000		–
2.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	11,000		–
3.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,700		–
4.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,700		–
5.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,700		–
6.	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,400		–
7.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,320		–

		002: Základy				–
1.	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,010		–
2.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	4,840		–
3.	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	19,500		–

		003: Svislé konstrukce				–
1.	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových se zabetonováním	kus	14,000		–
2.	55342263	Sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	kus	14,000		–
3.	31391120	Dílce plotové - příslušenství - patka betonová	kus	14,000		–
4.	15619210	Krytka plastová 38 a 48 mm	kus	14,000		–
5.	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	25,000		–
6.	31327515	Pletivo poplastované se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 200 cm	m	25,000		–
7.	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	25,000		–
8.	15619100	Drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	25,000		–
9.	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	25,000		–
10.	15619200	Drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	25,000		–
11.	348121211	Montáž podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	13,000		–
12.	59233116	Deska plotová podhrabová šedá 198x5x38 cm	kus	13,000		–
13.	348262024	Plot z betonových bloků zeď š. do 200mm jednořadá z bloků vel. do 0,04 m2 hladkých přírodních	m2	29,800		–
14.	348262101	Příplatek k cenám plotu z betonových bloků za šířku plotové zdi jednořadé přes 200 do 400 mm	m2	29,800		–
15.	31231197R	Výplň z betonu prostého tř. C 20/25 do ztraceného bednění (plotové bloky)	m3	7,313		–
16.	312361821	Výztuž plotových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,376		–
17.	348272525	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	22,000

		009: Ostatní konstrukce a práce				–
1.	SPEC_009_01	Demontáž stávajících vrat a části oplocení, kompletní provedení, včetně naložení, odvozu a likvidace - odpadu	soubor	1,000		–

		099: Přesun hmot HSV				–
1.	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	47,163		–

		711: Izolace proti vodě				–
1.	711412001	Provedení izolace proti vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	29,800		–
2.	11163150	Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,010		–
3.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	29,800		–
4.	62833159	Pás těžký asfaltovaný	m2	29,800		–
5.	711491273	Provedení izolace proti vodě svislé z nopové folie	m2	29,800		–
6.	28323043	Fólie nopová	m2	35,100		–
7.	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,175		–

## SO_03
		NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na par.č. 2850, Čáslav
		Investor: Centrum sociální podpory Tlapnet z.s., Jeníkovská 940/14, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena

		SO 03: Komunikace a zpevněné plochy				–
		001: Zemní práce				–
1.	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	134,800		–
2.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	154,695		–
3.	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	46,512		–
4.	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	674,000		–
5.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	185,979		–
6.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,512		–
7.	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	46,512		–
8.	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	184,983		–
9.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	332,969		–
10.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	58,000		–
11.	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,000		–
12.	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	290,000		–
13.	180404111	Založení trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	290,000		–
14.	00572415	Osivo směs travní parková	kg	14,500		–

		002: Základy				–
1.	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	1,440		–
2.	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	36,000		–
3.	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	4,050		–
4.	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	54,000		–
5.	69311146	Geotextlie 300 g/m2	m2	54,000		–

		005: Komunikace				–
1.	P1	OKAPOVÝ CHODNÍČEK		–		–
2.	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	34,500		–
3.	59245700	Dlažba betonová 30x30x6 cm	m2	34,500		–
4.	5648011R	Podklad - kladecí vrstva frakce 4-8 mm tl 30 mm	m2	34,500		–
5.	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 8-16 mm tl 100 mm	m2	34,500		–
6.	P2	ZÁMKOVÁ DLAŽBA - POCHOZÍ		–		–
7.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,000		–
8.	59245194	Dlažba zámková tl. 60 mm	m2	33,000		–
9.	5648011R1	Podklad - kladecí vrstva frakce 4-8 mm tl 30 mm	m2	33,000		–
10.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	33,000		–
11.	P3	PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA PŘED VCHODEM		–		–
12.	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 - včetně lože (lepidla)	m2	2,500		–
13.	59247493	Dlaždice betonová protiskluzná tl. 40-60 mm	m2	2,500		–
14.	581124115	Podkladní beton tl. 150 mm	m2	2,500		–
15.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - frakce 0-63	m2	2,500		–
16.	P4	BEZBARIÉROVÝ NÁJEZD - ZÁMKOVÁ DLAŽBA		–		–
17.	596841120-1	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 - včetně lože (lepidla)	m2	2,500		–
18.	59245287	Dlažba zámková tl. 60 mm	m2	2,500		–
19.	451311541	Podkladní beton ve spádu vrstva tl 100- 250 mm	m2	2,500		–
20.	564851111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2,500		–
21.	P5	ZÁMKOVÁ DLAŽBA - POJEZDOVÁ		–		–
22.	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	466,000		–
23.	59245192	Dlažba zámková tl. 80 mm	m2	466,000		–
24.	56480111R	Podklad - kladecí vrstva frakce 4-8 mm tl 40 mm	m2	466,000		–
25.	564851111-2	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 8-16 mm tl 150 mm	m2	466,000		–
26.	564851111-3	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 16-32 mm tl 150 mm	m2	466,000		–
27.	P6	PŘÍJEZDOVÁ KOMUIKACE - SJEZD		–		–
28.	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	132,000		–
29.	59245192-1	Dlažba zámková tl. 80 mm	m2	132,000		–
30.	56480111R1	Podklad - kladecí vrstva frakce 4-8 mm tl 40 mm	m2	132,000		–
31.	451311521	Podkladní beton tl do 150 mm	m2	132,000		–
32.	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,703		–
33.	564861111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - frakce 16-32	m2	132,000		–
34.	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - frakce 0-8 mm	m2	132,000		–

		009: Ostatní konstrukce a práce				–
1.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	230,000		–
2.	59217465	Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm - včetně obloukových segmentů	kus	230,000		–
3.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	102,000		–
4.	59217212	Obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 20 cm - včetně obloukových segmentů	kus	102,000		–
5.	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových žlabovek	m	28,000		–
6.	59227496	Žlabovka betonová 200x250x100 mm	kus	140,000		–
7.	9359314R1	Venkovní odvodňovací žlab s plastovým rámem a kompozitním roštem B125 - kompletní provedení včetně vpusti aj. - délka žlabu 2,0 m	kus	1,000		–
8.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,980		–
9.	915111112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	49,000		–

		099: Přesun hmot HSV				–
1.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	766,646		–

## SO_04-07
		NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na par.č. 2850, Čáslav
		Investor: Centrum sociální podpory Tlapnet z.s., Jeníkovská 940/14, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

	SO 04 - Přípojka vody, vnitřní vodovod, SO 05 - Přípojka kanalizace, vnitřní kanalizace, SO 06 - Přípojka plynovod, vnitřní plyn, SO 07 - Vytápění

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Počet

		Vnitřní vodovod, kanalizace a plyn + vytápění				–	98
		001: Zemní práce				–	4
1.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro rozvody kanalizace, vody, plynu	m3	15,500		–	1
2.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	15,500		–
3.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,000		–
4.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,900		–	1
5.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,400		–
6.	162701106	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,100		–
7.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,780		–
8.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,200		–	1
9.	564261811	Obsyp potrubí ze štěrkopísku ŠP	m3	4,600		–
10.	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C	t	9,200		–	1

		099: Přesun hmot HSV				–	1
1.	998272201R	Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop	t	148,499		–	1

		721: Vnitřní kanalizace				–	16
1.	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	15,000		–	1
2.	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	4,000		–	1
3.	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	6,000		–	1
4.	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	9,000		–	1
5.	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	14,000		–	1
6.	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70	m	51,000		–	1
7.	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100	m	12,000		–	1
8.	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	32,000		–	1
9.	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000		–	1
10.	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	44,000		–	1
11.	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	22,000		–	1
12.	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,000		–	1
13.	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	22,000		–	1
14.	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro kondenzační kotel HL 21	kus	11,000		–	1
15.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	118,000		–	1
16.	721001003	Kotvící a upevňovací technika	soubor	1,000		–
17.	721_SPEC 1	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,000		–
18.	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	2,000		–	1

		722: Vnitřní vodovod				–	27
1.	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	1,000		–	1
2.	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	kus	1,000		–	1
3.	722262223	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	11,000		–	1
4.	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		–	1
5.	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	44,000		–	1
6.	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	11,000		–	1
7.	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	22,000		–	1
8.	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	11,000		–	1
9.	732331513	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat B PN 0,3 o obsahu 25 litrů	kus	11,000		–	1
10.	722001245	Ventil směšovací termostatický DN 20"	kus	11,000		–	1
11.	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	96,000		–	1
12.	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	152,000		–	1
13.	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	14,000		–	1
14.	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	14,000		–	1
15.	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	12,000		–	1
16.	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	14,000		–	1
17.	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	99,000		–	1
18.	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	121,000		–	1
19.	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	52,000		–	1
20.	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	114,000		–	1
21.	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	40,000		–	1
22.	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	44,000		–	1
23.	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	52,000		–	1
24.	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	288,000		–	1
25.	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	14,000		–	1
26.	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	302,000		–	1
27.	721001003	Kotvící a upevňovací technika	soubor	1,000		–
28.	722_SPEC 1	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,000		–
29.	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2,000		–	1

		723: Vnitřní plynovod				–	13
1.	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	2,000		–	1
2.	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	2,000		–	1
3.	723150371	Chránička D 108x4 mm	m	1,000		–	1
4.	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	22,000		–	1
5.	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	22,000		–	1
6.	723160337	Rozpěrka přípojek plynoměru G 2	kus	11,000		–	1
7.	723160206	Šroubení k plynoměru G 6/4	kus	11,000		–	1
8.	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI	m	84,000		–	1
9.	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	60,000		–	1
10.	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 40 ZTI	m	14,000		–	1
11.	723181027	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 50 ZTI	m	12,000		–	1
12.	723012541	Tlaková zkouška + revize plynovodu	soubor	1,000		–	1
13.	721001003	Kotvící a upevňovací technika	soubor	1,000		–
14.	722_SPEC 1	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor	1,000		–
15.	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	2,000		–	1

		725: Zařizovací předměty				–	16
1.	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	11,000		–	1
2.	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	kus	11,000		–
3.	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	11,000		–	1
4.	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	kus	11,000		–
5.	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	11,000		–
6.	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	11,000		–	1
7.	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	11,000		–	1
8.	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	kus	11,000		–
9.	725249101	Montáž vaničky sprchové	kus	11,000		–
10.	725241131	Vanička sprchová akrylátová pětiúhelníková 900x900 mm	kus	11,000		–	1
11.	725249103	Montáž koutu sprchového	kus	11,000		–
12.	725245173	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm rohová	kus	11,000		–	1
13.	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnnás nastavitelnou výškou sprchy	kus	11,000		–	1
14.	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	kus	11,000		–	1
15.	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	11,000		–	1
16.	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	kus	11,000		–
17.	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	11,000		–	1
18.	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	11,000		–	1
19.	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	kus	11,000		–	1
20.	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	11,000		–	1
21.	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	22,000		–	1
22.	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	55,000		–	1
23.	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,000		–	1

		731: Ústřední vytápění - kotelny				–	4
1.	731244204	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační s 40l zásobníkem -. Ekvitermní regulace kotle může řídit 1 topným okruh nízkoteplotní (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory). O výkonu 2,2-16,0 kW	kus	11,000		–	1
2.	731810331	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotle	kus	4,000		–	1
3.	731191937	Zkouška topná	kus	11,000		–	1
4.	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	2,000		–	1

		733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				–	4
1.	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	258,000		–	1
2.	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	94,000		–	1
3.	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	352,000		–	1
4.	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	2,000		–	1

		734: Ústřední vytápění - armatury				–	5
1.	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	25,000		–	1
2.	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	25,000		–	1
3.	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	22,000		–	1
4.	734261334	Šroubení topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	22,000		–	1
5.	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	2,000		–	1

		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				–	8
1.	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	28,000		–	1
2.	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	17,000		–	1
3.	48454359	Těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 400mm 391W	kus	12,000		–	1
4.	48454361	Těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 500mm 489W	kus	11,000		–	1
5.	48454363	Těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 700mm 685W	kus	5,000		–	1
6.	48454368	Těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 1174W	kus	6,000		–	1
7.	48454370	Těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 1369W	kus	11,000		–	1
8.	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,000		–	1

		Přípojky vody, kanalizace a plynu				–	39
		001: Zemní práce				–	1
1.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro rozvody kanalizace, vody, plynu, elekto	m3	342,000		–	1
2.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	342,000		–
3.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	684,000		–
4.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	608,900		–
5.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	266,900		–
6.	162701106	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	75,100		–
7.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	135,180		–
8.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	15,200		–
9.	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	30,000		–
10.	564261811	Obsyp potrubí ze štěrkopísku ŠP	m3	30,200		–
11.	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C	t	60,400		–

		008: Trubní vedení				–	25
1.	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000		–	1
2.	42271414	Pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000		–	1
3.	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000		–	1
4.	42221301	Šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 50 x 150 mm	kus	1,000		–	1
5.	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,000		–	1
6.	56230633	Poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000		–	1
7.	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	90,000		–	1
8.	28613113	Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm	m	90,000		–	1
9.	28323411	Fólie varovná PE šíře 22 cm s potiskem	m	90,000		–	1
10.	893222111	Šachty armaturní z prostého betonu se stropem z dílců půdorysné pl nad 1,50 do 2,50 m2	kus	1,000		–	1
11.	897548555	Vystrojení vodoměrné šachty - pro vodoměr 1"	soubor	1,000		–	1
12.	894411211R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200	kus	5,000		–	1
13.	59224180	Dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm	kus	5,000		–	1
14.	59224312	Kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	5,000		–	1
15.	59224305	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	3,000		–	1
16.	59224306	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	4,000		–	1
17.	59224307	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	8,000		–	1
18.	59224348	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	22,000		–	1
19.	59224175	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	3,000		–	1
20.	59224177	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	3,000		–	1
21.	55241011	Poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace	kus	3,000		–	1
22.	55241020	Poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	2,000		–	1
23.	56241551	D+M Plastová nádrž na dešťovou vodu 4 500 l	kus	2,000		–	1
24.	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	90,000		–
25.	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	100,000		–	1
26.	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	m	100,000		–	1

		723: Vnitřní plynovod				–	13
1.	723190207	Přípojka plynovodní DN 63 - kompletní, včetně zařízení u GasNet, ukončená KK DN 50 v skříni HUP	soubor	1,000		–	1
2.	723000001	Zemní práce spojené s přípojkou - uvedení komunikace do původního stavu	soubor	1,000		–	1
3.	723234351	Skříňka pro HUP na hranici pozemku - včetně zednických přípomocí a stavebních prací	kus	1,000		–	1
4.	723213204	Kohout přírubový kulový uzavírací DN 80 PN 16 do 200°C těleso šedá litina	kus	1,000		–	1
5.	723220225	Šroubení přechodové G 3 M x D 90 PRES-GAS s vnějším závitem	kus	1,000		–	1
6.	723000002	Zhotovení ochozu ve skříni HUP	kus	1,000		–	1
7.	723170122	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa SDR 17 DN 90 spojované elektrotvarovkami	m	100,000		–	1
8.	723005145	Tlakoměr 100 včetně smyčky	kus	1,000		–	1
9.	723156487	Přechodka plynová Pe/ocel 90/89	kus	1,000		–	1
10.	723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm	m	6,000		–	1
11.	723170230	Ochrana plynového potrubí ze síťovaného Pe korugovanými trubkami D 110	m	3,000		–	1
12.	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	100,000		–	1
13.	28323411	Fólie varovná PE šíře 22 cm s potiskem	m	100,000		–	1

## SO_08
	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na par.č. 2850, Čáslav
	Investor: Centrum sociální podpory Tlapnet z.s., Jeníkovská 940/14, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

	SO 08: Elektroinstalace

Soupis položek
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem	DPH	VKP	TC	kap.
Materiál elektromontážní
1	000000040	CYKY 3C X 1,5 CYKY-J	m	1850,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
2	000000041	CYKY 3C X 2,5 CYKY-J	m	2200,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
3	000000053	CYKY 5C X 1,5 CYKY-J	m	550,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
4	000000056	CYKY 5C X 2,5 CYKY-J	m	220,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
5	000000033	CYKY 3A X 1,5 CYKY-O	m	220,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
6	000000060	CYKY 5C X 6 CYKY-J	m	543,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
7	000000226	CY 10 ZL.ZELENA H07V-U YL/GN	m	543,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
8	000000241	CY 4 ZL.ZELENA H07V-U YL/GN	m	330,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
9	001000916	KABEL CATEGORY UTP 5e , PVC drát	m	680,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
10	000000923	TRUBKA OHEBNA LPE 2316/2	m	455,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
11	000000924	TRUBKA OHEBNA LPE 2323/2	m	50,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
12	000002883	KRAB KU 68-1901	ks	392,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
13	000005755	Rozvodná skříň 28 modulů POD OMITKU KOVOVA	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
14	000033919	1-AYKY 3B X 95 + 70, CHRÁNIČKA,FOLIE	m	100,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
15	000001723	HRO DRAT FeZn 10	kg	120,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
16	001003190	JISTIC 20B 3f 10kA	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
17	001003189	JISTIC 16B 3f 10kA	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
18	001003155	JISTIC 10B 1f 10kA	ks	22,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
19	001003156	JISTIC 16B 1f 10kA	ks	61,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
20	001005630	PROUD CHRANIC 40A-4-030AC 4pol	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
21	000006012	SVODICE PREPETI SPC-S-20/280/4	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
22	000005756	Rozvodná skříň 42modulů POD OMITKU KOVOVA	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
23	000020848	SCHOD AUTOMAT osvětlení schodiště	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
24	001003190	JISTIC 20B 3f 10kA	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
25	001003155	JISTIC 20B 3f 10kA	ks	6,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
26	001003156	JISTIC 16B 1f 10kA	ks	6,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
27	000006012	SVODICE PREPETI SPC-S-20/280/4	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
28	001005630	PROUD CHRANIC 40A-4-030AC 4pol	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
29	000000818	LISTA PROPOJOVCÍ NA JISTIČE 3FÁZE 10A	ks	5,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
30	000002263	VYPINAČ KOMPLETNÍ Č.1	ks	28,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
31	000002264	VYPINAČ KOMPLETNÍ Č.5	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
32	000002265	TLAČÍTKO ZVONKOVÉ KOMPLETNÍ	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
33	000001479	ZASUVKA JEDNODUCHÁ KOMPLETNÍ 1x240	ks	122,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
34	000002264	VYPINAČ KOMPLETNÍ 06	ks	17,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
35	000001480	ZASUVKA DVOJITÁ KOMLETNÍ 2x240	ks	28,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
36	000033149	SVÍTIDLO NASTĚNNÉ PRŮMĚR 250mm 60W S RADAREM	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	Z	*		ME
37	000033149	SVÍTIDLO NASTĚNNÉ PRŮMĚR 250mm 60W	ks	45,00		0	0	#HODNOTA!	Z	*		ME
38	000000618	ZAROVKA 60W E27 240V JAS	ks	56,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
39	000033955	SVÍTIDLO ZAŘIVKOVÉ 18W	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	Z	*		ME
40	000002131	VENTILATOR S KLAPKOU+DOBEH WC	ks	6,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
41	000002265	VYPINAČ TLAČÍTKO KOMPLETNÍ	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
42	000094158	DETEKTOR KOURE	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
43	000001456	ZASUVKA KMPLETNÍ TV+R+SAT utlum 3dB	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
44	000016025	ZASUVKA PC KOPLETNÍ 1-NAS RJ45	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
45	000002876	KRABICE KO 97/5	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
46	001062261	SVORKA WAGO 2273-202 2x2,5 BILA	ks	220,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
47	001062262	SVORKA WAGO 2273-203 3x2,5 ORANZOVA	ks	220,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
48	001062263	SVORKA WAGO 2273-204 4x2.5 RUDA	ks	220,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
49	001062264	SVORKA WAGO 2273-205 5x2.5 ZLUTA	ks	55,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
50	000028071	SVÍTIDLO NOUZOVÉ IP65 8W/3h	ks	6,00		0	0	#HODNOTA!	Z	*		ME
51	000033149	SVÍTIDLO NASTĚNNÉ PRŮMĚR 250mm 60W S RADAREM	ks	6,00		0	0	#HODNOTA!	Z	*		ME
52	000033149	SVÍTIDLO NASTĚNNÉ PRŮMĚR 250mm 60W	ks	4,00		0	0	#HODNOTA!	Z	*		ME
53	000000618	ZAROVKA 60W E27 240V JAS	ks	10,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
54	000001420	RAMEČEK PŘÍSTROJOVÝ 4	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
55	001038678	NOUZ TLACITKO MIS/700415 STOP	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
56	000003090	ROZVADEC ER 12 20/3 JISTICE vč. výbavy TOTAL STOP	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
57	000002964	POMOCNY MATERIÁL ROZVADĚČE RB	ks	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
58	000003389	SADRA STAVEBNI 30kg	pt	11,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
59	001006975	KOAX K-100 bal 500m	m	550,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
60	000002589	SVORKA HOP	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
61	000001820	HRO PASEK POZINK 30X4	kg	80,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
62	000001808	HRO SVORKA SZb zkušební litinová	ks	4,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
63	000001784	HRO SVORKA SR 03a pro spojení pás-drát LITINA	ks	8,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
64	000001806	HRO SVORKA SS spojovací	ks	20,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
65	000001798	HRO SVORKA SK křížová	ks	4,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
66	000001803	HRO SVORKA SOa VELKA svorka okapová velká	ks	4,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
67	000001780	HRO SVORKA SJ 01 k jímací tyči	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
68	000017383	HRO DRAT AlMgSi 8mm měkký	kg	45,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
69	000001816	HRO UHELNIK OU 2M ochraný úhelník 200cm	ks	4,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
70	000006105	HRO DRZAK UHELNIKU DOUa 200mm střed.špič	ks	8,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
71	000001764	HRO PODPERA PV 22a	ks	40,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
72	000001761	HRO PODPERA PV 15Br-v na hřebenče	ks	30,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
73	001068547	HRO TYC IZT-J1000 IZOL PRO JIMACI TYC 1000mm	ks	2,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
74	001067332	HRO DRZAK DIH-T06 IZOL. HROMOSVODU TRUBKA 61mm	ks	2,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
75	000096059	HRO AL TYC JP 30 Al 16/10	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
76	000002263	VYPINAČ KOMPLETNÍ Č.1	ks	12,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
77	000033149	SVÍTIDLO NASTĚNNÉ PRŮMĚR 250mm 60W	ks	14,00		0	0	#HODNOTA!	Z	*		ME
78	000000618	ZAROVKA 60W E27 240V JAS	ks	14,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
79	000003167	DOMÁCÍ TELEFON SADA PRO 12 účastníků	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
80	000003168	SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	kpl	1,00		0	0	#HODNOTA!
81	000001118	MONTÁŽ HRUBÉ ROZVODY	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
82	000001119	MONTÁŽ KOMPLETACE	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
83	000001120	MONTÁŽ HROMOSVOD ,UZEMNĚNÍ	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
84	000001121	MONTÁŽ DOMÁCÍ TELEFON	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
85	000001122	PŘÍPRAVA SLABOPROUD,TV TRUBKOVÁNÍ	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
86	000001123	POMOCNÉ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
87	000001124	DOPRAVA,PŘESUN HMOT	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
88	000001125	KONZULTACE ČEZ	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
89	000001126	REVIZE ELEKTROISTALACE	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
90	000001127	REVIZE HROMOSVODU	ks	1,00		0	0	#HODNOTA!	S	*		ME
		součet				0		#HODNOTA!

## SO_09
		NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na par.č. 2850, Čáslav
		Investor: Centrum sociální podpory Tlapnet z.s., Jeníkovská 940/14, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

		SO 09: Přístřešek na kola a komunální odpad

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena

		Přístřešek na kola				–
		001: Zemní práce				–
1.	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	2,160		–
2.	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,160		–
3.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,160		–
4.	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,160		–
5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,888		–

		002: Základy				–
1.	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,160		–

		009: Ostatní konstrukce a práce				–
1.	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000		–
2.	74910151	Stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov	kus	2,000		–

		099: Přesun hmot HSV				–
1.	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,342		–

		764: Konstrukce klempířské				–
1.	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	14,040		–
2.	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,400		–
3.	764352212	Montáž žlab Pz s povrchovou úpravou podokapní - čela půlkruhová	kus	2,000		–
4.	55344552R	Čelo půlkulatého žlabu 330 mm pozink s povrchovou úpravou	kus	2,000		–
5.	764352215	Montáž žlab Pz s povrchovou úpravou podokapní - háky půlkruhové	kus	11,000		–
6.	55344578R	Hák žlabový pro žlab rš 330 mm pozink s povrch úpravu	kus	11,000		–
7.	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000		–
8.	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	2,100		–
9.	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,116		–

		766: Konstrukce truhlářské				–
1.	766412233	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm	m2	16,750		–
2.	61191155	Palubky obkladové	m2	16,750		–
3.	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	16,750		–

		767: Konstrukce zámečnické				–
1.	SPEC_767_01	D+M Ocelová konstrukce přístřešku na kola včetně povrchové úpravy žárový pozink	kg	729,945		–
2.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350		–

		783: Nátěry				–
1.	783621132	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	33,500		–

		Přístřešek na odpadky				–
		001: Zemní práce				–
1.	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	2,832		–
2.	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,832		–
3.	167101101-1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,832		–
4.	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,832		–
5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,098		–

		002: Základy				–
1.	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	0,354		–
2.	274315223	Základové pasy z betonu prostého C 12/15	m3	2,478		–

		003: Svislé konstrukce				–
1.	342248141	Příčky z cihel broušených tl. 115 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	20,891		–

		004: Vodorovné konstrukce				–
1.	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,271		–
2.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,720		–
3.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,720		–
4.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,022		–

		006: Úpravy povrchu				–
1.	622131102	Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě ručně	m2	44,223		–
2.	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	44,223		–

		009: Ostatní konstrukce a práce				–
1.	SPEC_009_01	Plastový kontejner o objemu 1100l na komunální odpad	kus	2,000		–

		099: Přesun hmot HSV				–
1.	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,486		–

		764: Konstrukce klempířské				–
1.	764111651-1	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	15,640		–
2.	764511602-1	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,600		–
3.	764352212	Montáž žlab Pz s povrchovou úpravou podokapní - čela půlkruhová	kus	2,000		–
4.	55344552R	Čelo půlkulatého žlabu 330 mm pozink s povrchovou úpravou	kus	2,000		–
5.	764352215	Montáž žlab Pz s povrchovou úpravou podokapní - háky půlkruhové	kus	10,000		–
6.	55344578R	Hák žlabový pro žlab rš 330 mm pozink s povrch úpravu	kus	10,000		–
7.	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000		–
8.	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	2,100		–
9.	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,124		–

		767: Konstrukce zámečnické				–
1.	SPEC_767_001	D+M Ocelová konstrukce přístřešku na odpad včetně povrchové úpravy žárový pozink	kg	500,074		–
2.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350		–