## Makro nová technologie
| Makro CZ Olomouc II | kWh/rok
| Druh zařízení | Spotřeba | Poznámka :
MT, HT a LT | Chladicí a mrazicí kondenzační a kompresorové jednotky |  | prumerny chod KJ min. 14 hod/den
79 modulů | Chladící nábytek (MT) |  | provoz celý den = 24 hod/den, světla LED 20 hod./den
2 moduly | Mrazící nábytek (LT) |  | provoz celý den = 24 hod/den, světla LED 20 hod./den
80 modulů | Mrazící vany (LT) s agregátem |  | provoz celý den = 24 hod/den, světla LED 20 hod./den
59 ks | Výparníky pro boxy a místnosti (LT,MT, HT a delivery) |  | provoz celý den = 24 hod/den
2 ks | Výrobníky ledu 350 a 800 vč. KCHJ |  | prumerny chod 12 hod/den
1 ks | KJ pro akvária |  | prumerny chod 14 hod/den
3 ks | Delivery - KCHJ |  | prumerny chod KJ 14 hod/den, výparník 24 h/den
| Celkem | 0