## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | #REF!
Rozvaděč DMR1
Oceloplechová rozvodnice na povrch 1000 x 800 x 250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
rekonstrukce rozvaděče dle nové PD | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sestavení rozvaděče dle dokumentace, včetně DIM | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svazkování jednožilových kabelů | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DMR1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč DMR2
Pole rozvaděče IP65 2000 x 800 x 400 x mm, kopletní s přívodní částí, včetně vyhřívání a větrání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žlab perforovaný 120x80mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žlab perforovaný 60x80mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vývodka M20x1, 5 s maticí | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B4/1, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B10/3, 10kA | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka CBD-4-béžová | ks | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nosič štítku, 30x50mm, prázdný | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Relé přepínací 4P/6A, 24VDC, s paticí | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka, ČSN, 230V/16A na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana s vf filtrem, 6 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Transformátor 230/24V, 40VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sestavení rozvaděče dle dokumentace, včetně DIM | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svazkování jednožilových kabelů | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DMR2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Řídicí systém
Součást rozvaděče DMR1
Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 2.5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CPU+LCD4x20, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, 8DI/HSC, 4xAO, 7xRO, 4xDO, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Expanzní modul, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Expanzní modul, 12xDI 24 VAC/DC, GO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Expanzní modul, 12xDO 24 VDC, 8x 0.5A, 4x 2A, GO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Expanzní modul, 4xAO: 0-10V/ 4-20mA, GO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dotykový panel vestavný, rezistivní 4.3" TFT 480x272 pxl, Ethernet 10/100Base, RS-485, včetně rámečku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uživatelský SW pro DDC systémy, za 1 datový bod | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
APV HMI za 1 screen | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
parametrizace PLC | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
test 1:1 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Součást rozvaděče DMR2
Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 2.5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CPU+LCD4x20, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, 8DI/HSC, 4xAO, 7xRO, 4xDO, 2xTCL2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Expanzní modul, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Expanzní modul, 12xDI 24 VAC/DC, GO | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Expanzní modul, 12xDO 24 VDC, 8x 0.5A, 4x 2A, GO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Expanzní modul, 16xAO: 0-10V/ 4-20mA, GO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uživatelský SW pro DDC systémy, za 1 datový bod | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
APV HMI za 1 screen | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
parametrizace PLC | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
test 1:1 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vizualizace SO01
licence SCADA Server do 500 bodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zpracování SW SCADA do 15 obrazovek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dispečerské PC, včetně monitoru LCD 24", klávesnice a myši | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řídicí systém - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Polní instrumentace
Dle technologického schematu výměníkové stanice
Snímač teploty venkovní, Ni1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Komunikativní pokojový snímač teploty | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty příložný, Ni1000 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty stonkový s jímkou G1/2", délka stonku 120 mm, Ni1000 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kapilárový regulátor, rozsah 10..90 °C kapilára: 1600mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač absolutního tlaku pro kapaliny, závit G1/2", výstup 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
hladinový spínač, jednohladin./dvouhladin., nastavitelná prodleva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ponorná vodivostní sonda PS-2 (2 vývody) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Solenoidový ventil G3/4", včetně cívky 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
patrová ústředna pro odečet kalorimetrů a vodoměrů | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dle technologického schematu VZT
Snímač teploty venkovní, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty stonkový do VZT, délka stonku 180 mm, Ni1000 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty příložný, Ni1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač diferenčního tlaku, kontakní, rozsah 50-500Pa | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Polní instrumentace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Součást rozvaděče DMR1
Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pevně | m | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vodič silový, izolace PVCH07V-K 6 CR , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel stíněný, JYTY-O 2x1 , pevně | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel stíněný, JYTY-O 4x1 , pevně | m | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel datový, bezhalogenový, PraflaGuard UTP cat. 5E | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZSA16 na potrubí | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorkovnice pospojování MET | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ocelové nosné konstrukce pro přístroje, do 5kg | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab plechový, včetně spojovacího materiálu, 62/50 žlab s víkem | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kabelový závěs | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trubka plastová LA, d 16 mm, pevně | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trubka plastová LA, d 32 mm, pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Osazení hmoždinky do cihlového zdiva | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Protipožární ucpávka, průchod stěnou, stropem | dm2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zapojení malého přístroje | ks | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 2,5 mm2 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení a zapojení stínění pláště kabelu | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozvaděčů skříňových do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Součást rozvaděče DMR2
Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vodič silový, izolace PVCH07V-K 6 CR , pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel stíněný, JYTY-O 2x1 , pevně | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel stíněný, JYTY-O 4x1 , pevně | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel stíněný, JYTY-O 7x1, pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel datový, bezhalogenový, PraflaGuard UTP cat. 5E | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZSA16 na potrubí | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorkovnice pospojování MET | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ocelové nosné konstrukce pro přístroje, do 5kg | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab plechový, včetně spojovacího materiálu, 125/100 žlab s víkem | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab plechový, včetně spojovacího materiálu, 62/50 žlab s víkem | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelový závěs | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trubka plastová LA, d 16 mm, pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trubka plastová LA, d 32 mm, pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servisní Vypínač, 3-pól, 20A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Osazení hmoždinky do cihlového zdiva | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Protipožární ucpávka, průchod stěnou, stropem | dm2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zapojení malého přístroje | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení a zapojení stínění pláště kabelu | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozvaděčů skříňových do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hodinové zůčtovací sazby
Uvedení do provozu | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lešení, nátěry | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stavební výpomoc | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revizní technik, provedení revizní zkoušky dle ČSN | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Schéma rozváděče | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Doprava, stavební přesuny hmot | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0