## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 19_Z_034_1_N | "OKO" Zlín - Tř. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682
| Objekt: |  | SO 02 | Objekt B - č.p. 5682
2710 | Rozpočet: |  | D 1.4a | Zařízení pro vytápění staveb - uznatelné náklady
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2020-03-20
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02 | Objekt B - č.p. 5682 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D 1.4a | Zařízení pro vytápění staveb - uznatelné náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 02 D 1.4a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 19_Z_034_1_U | "OKO" Zlín - Tř. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682 | [23 empty] | STA
O: | SO 02 | Objekt B - č.p. 5682 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D 1.4a | Zařízení pro vytápění staveb - uznatelné náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  |  |  | 32.8 |  |  |  |  | DIL
1 | 970051030R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.5 | 10.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostupy stropem : 0,3*(6+8) |  | 4.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 970051035R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00314 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.5 | 3 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostupy stropem : 0,3*4 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00707 | 0.02 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.55 | 6.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostupy stropem : 0,3*(4+4) |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 970056030R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, d 30 mm | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.01 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.669 | 7.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostupy stropem : 0,3*(6+8) |  | 4.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 970056039R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, d 35-39 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.769 | 2.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostupy stropem : 0,3*4 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 970056060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.01 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.689 | 4.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostupy stropem : 0,3*(4+4) |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 2.07 |  |  |  |  | 34.23 |  |  |  |  | DIL
7 | 713400842R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí včetně povrchové úpravy | m2 | 42.977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 2.07 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.75 | 32.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | pi*0,057*112+pi*0,076*96 |  | 42.977 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí skružemi Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-50 | m | 335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez povrchové úpravy | [23 empty] | SPI
|  | 12+16+36+16+27+44+64+46+14+60 |  | 335 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 713571111R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.5 | 2 |  |  |  |  | POL1_
|  | požární prostup mezi objekty : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 71357001 | Protipožární ucpávky např. zpěňující tmel - prostupy potrubí D 25 - D 40 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 283771007R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 283771020R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 283771140R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 64 |  | 64 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 283771153R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 45,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 631547011R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
16 | 631547012R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 631547014R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 27 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 44 |  | 44 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 631547216R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 46 |  | 46 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 631547318R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 797,89740 |  | 797.8974 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | DIL
22 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 6 |  |  |  |  | POL10_
|  | viz. technická zpráva | [23 empty] | POP
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 6 |  |  |  |  | POL10_
|  | viz. technická zpráva | [23 empty] | POP
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 72 |  |  |  |  | POL10_
|  | viz. technická zpráva | [23 empty] | POP
|  | 72 |  | 72 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.04 |  |  |  |  | 16.05 |  |  |  |  | DIL
25 | 732199100R00 | Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 0.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.281 | 0.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka 1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.53 | 1.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | hlavní čerpadlo ve výměníkové stanici : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | čerpadlo v objektové stanici : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.04 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.43 | 0.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1+1 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 900 R732 | Zednické výpomoci hsv, čl. 13-2, Práce v tarifní třídě 4 | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 4 |  |  |  |  | POL10_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 7320001 | Elektronicky regulované oběhové čerpadlo velikost 2 25-60, Q=1,69 m3/h, H=1,69 m, P=34W, 230V, 0,32A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | čerpadlo zónové stanice B : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | záloha do skladu : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 7320002 | Elektronicky regulované oběhové čerpadlo velikost 3 25-100, Q=2,16 m3/h, H=6,07 m, P=153W, 230V, 1,33A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | hlavní čerpadlo pro objekt B, možno následně použít jako záloha ve výměníkové stanici : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 7320003 | Dod orientačních štítků | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 7320005 | Elektronicky regulované oběhové čerpadlo velikost 2 15-40, Q=0,3 m3/h, H=0,53 m, P=18W, 230V, 0,18A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotk a 1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | záloha do skladu : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 25,26,27,28,29,30,31,32,33, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 703,40600 |  | 703.406 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 732890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 2.1374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.043 | 8.64 |  |  |  |  | POL8_
|  | vodorovně 100 m | [23 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,7,28, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,13736 |  | 2.1374 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  | 2.42 |  |  |  |  | 330.42 |  |  |  |  | DIL
36 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.67 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.053 | 11.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | 210 |  | 210 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.00532 | 0.94 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 18.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | 176 |  | 176 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.00841 | 0.81 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.187 | 17.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | 96 |  | 96 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 733151112R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm | m | 373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.25 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.239 | 89.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | 2.PP-1.NP : 373 |  | 373 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 733151113R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.263 | 14.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | 2.PP-1.NP : 54 |  | 54 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 733151115R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.285 | 12.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | 2.PP-1.NP : 45 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 733151116R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.17 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.319 | 34.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | 2.PP-1.NP : 108 |  | 108 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 733151117R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00193 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.332 | 19.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | 2.PP-1.NP : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | 733151118R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 54 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00244 | 0.15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.348 | 20.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | 2.PP-1.NP : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.018 | 8.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 373+54+45 |  | 472 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.032 | 3.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 60+60 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 900 R733 | Zednické výpomoci hsv čl. 13-2, Práce v tarifní třídě 4 | h | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 66 |  |  |  |  | POL10_
|  | 66 |  | 66 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2802,06800 |  | 2802.068 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 733890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m | t | 2.4157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 5.562 | 13.44 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 36,37,38, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,41568 |  | 2.4157 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.09 |  |  |  |  | 80.68 |  |  |  |  | DIL
50 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" | kus | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0.00045 | 0.06 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.166 | 21.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | 132 |  | 132 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 734200823R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.0022 | 0.02 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.312 | 3.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.01 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.374 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 734209114R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.206 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | 734209115R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 1.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 2+2+2 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 734209116R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.268 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 734209102R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.051 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.051 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
58 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
59 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 17.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 3+1+1+1+1+12+12+33+33+1+1+3+3 |  | 105 | [21 empty] | VV | 0
SPU
60 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 3.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 6+2+2 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
61 | 734291113R00 | Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | 734291951R00 | Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavic Montáž termostatických hlavic | kus | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.144 | 7.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 12+33+3+1 |  | 49 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | 734411147R00 | Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C Teploměr dvoukovový pevný stonek 100 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.381 | 2.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
64 | 734419111R00 | Teploměry technické a měřiče tepla Montáž měřičů tepla teploměru Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.381 | 2.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
65 | 734419131R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 1/2", bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.213 | 1.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | VZT-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
66 | 734419132R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 3/4", bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.278 | 3.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 1+2 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
67 | 734228030R00 | Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Doložit protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích ventilů | [23 empty] | POP |  | Doložit protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích ventilů
|  | Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje TA-SCOPE. | [23 empty] | POP
|  | 4+3 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
68 | 551100210R | klapka zpětná PN 20; vnitřní-vnitřní závit; 1/2; pracovní teplota do 170 ° C; těleso mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.NP-VZT : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
69 | 551100214R | klapka zpětná PN 20; vnitřní-vnitřní závit; 6/4; pracovní teplota do 170 ° C; těleso mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.NP-1.PP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
70 | 55113615500R | filtr závitový pro topné systémy; 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.NP-VZT : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
71 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
72 | 5512001864R | ventil odvzdušňovací pro topení, klimatizace; automatický, se zpětným ventilem; 1/2"; PN 10; pracovní teplota do 120 ° C; médium voda, glykol - max. 30 %; těleso mosaz | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
73 | 5513730670R | hlavice termostatická vysoce odolná zabezpečená s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 až 26,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 12+37+1+3 |  | 53 | [21 empty] | VV | 0
SPU
74 | 7340001 | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením 15 (1/2") přímý, kvs = 0,86 m3/h, lisovací připojení (např. V EXACT II) | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
75 | 7340002 | Šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné 15 (1/2") přímé,, kvs 1,31, lisovací připojení, (např. REGULUX) | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
76 | 7340003 | Připojovací šroubení pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, kvs 1,48, pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou (např. VEKOLUX) | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 10.44 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 37+3 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
SPU
77 | 7340004 | Radiátorový ventil pro dvoutrubkové soustavy, tělesa s dvoubodovým připojením kvs 0,67, vypouštěcí, uzavíratelný, s přednastavením omezení průtoku (např. MULTILUX) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
78 | 7340005 | Bronzový kulový kohout s vnitřními závity DN 15, kvs 6, pro topné systémy Tmax 120°C (např. GLOBO) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 0.78 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.NP-VZT : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
79 | 7340006 | Bronzový kulový kohout s vnitřními závity DN 25, kvs 25, pro topné systémy Tmax 120°C (např. GLOBO) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 0.26 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
80 | 7340007 | Bronzový kulový kohout s vnitřními závity DN 40, kvs 65, pro topné systémy Tmax 120°C (např. GLOBO) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 1.57 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
81 | 7340009 | Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 10, kvs-1,36, materiál AMETAL, uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty (např. STAD) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.NP-VZT : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
82 | 7340010 | Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 15, kvs-2,56, materiál AMETAL, zavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty (např. STAD) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | dveřní clona : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
83 | 7340011 | Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 25, kvs-8,59, materiál AMETAL, zavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty (např. STAD) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | zonové stanice UT : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
84 | 7340012 | Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN 32, kvs-14,2, materiál AMETAL, uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty (např. STAD) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | hlavní pro B : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
85 | 7340013 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN15 do 400 kPa, připojení s vnějším závitem (např. TA MODULATOR), s pohonem, kabel 2 m (např. TA SLIDER 160) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.NP-VZT : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
86 | 7340015 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 25 do 400 kPa, připojení s vnějším závitem (např. TA MODULATOR), s pohonem, kabel 2 m (např. TA SLIDER 160) | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | zonové stanice UT : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
87 | 7340016 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN 15, Qp=0,6 m3/h, Kvs 3,46, závitové připojení, včetně snímačů teplot a jímek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.NP- VZT : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
88 | 7340018 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN 20, Qp=1,5 m3/h, Kvs 4,89, závitové připojení, včetně snímačů teplot a jímek | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | zonové stanice UT : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
89 | 7340019 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN 20, Qp=2,5 m3/h, Kvs 8,15, závitové připojení, včetně snímačů teplot a jímek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | hlavní větev B : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
90 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 83,84,85,86,87,88,89, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2346,58900 |  | 2346.589 | [21 empty] | VV | 0
SPU
91 | 734890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m | t | 0.0954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.339 | 0.41 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,51,52, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,09540 |  | 0.0954 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.69 |  | 1.58 |  |  |  |  | 217.37 |  |  |  |  | DIL
92 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách Vyregulování ventilů s termost.ovládáním a regulačních šroubení | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.268 | 17.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 12+12+3+37+1 |  | 65 | [21 empty] | VV | 0
SPU
93 | 735156910R00 | Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles jednořadých | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.335 | 0.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
94 | 735156920R00 | Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.617 | 26.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 31+12 |  | 43 | [21 empty] | VV | 0
SPU
95 | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.868 | 33.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 39 |  | 39 | [21 empty] | VV | 0
SPU
96 | 735159121R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových bez ohledu na počet desek, délky nad 1600 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.001 | 6.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 2+4 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
97 | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.868 | 0.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
98 | 735191905R00 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles | kus | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.062 | 3.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 53 |  | 53 | [21 empty] | VV | 0
SPU
99 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.031 | 0.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
100 | 735419101R00 | Montáž konvektorové lavice | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.217 | 0.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
101 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.052 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [23 empty] | SPI
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
102 | 735200010RA0 | Demontáž otopných těles litinových článkových | kus | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02395 | 1.58 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | rozpojení šroubení přípojek otopného tělesa, sejmutí z konzol, vylití zbytku vody, vypuštění vody před demontáží a demontáž konzol. | [23 empty] | SPI
|  | 66 |  | 66 | [21 empty] | VV | 0
SPU
103 | 900 R735 | Zednické výpomoci hsv, čl. 13-2, Práce v tarifní třídě 4 | h | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 128 |  |  |  |  | POL10_
|  | 2.PP-1.NP : 128 |  | 128 | [21 empty] | VV | 0
SPU
104 | 484518234R1 | Těleso otopné trubkové KLCM 1820.500, spodní středové připojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
105 | 484567515R | lavice konvektorová přirozená konvekce, pozinkovaná ocel s raženou krycí mřížkou, na čistou podlahu; opláštění ocelový pozink.plech; l = 3 000 mm; v = 300 mm; š = 180 mm; výkon 4 148 W; konzole pevná; počet konzol 3; připojení spodní doporučené, boční; max.povrch.tepl. 40 °C | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.034 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
106 | 48456963R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 501 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
107 | 48456980R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 686 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01429 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
108 | 48457200R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 644 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01575 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
109 | 48457201R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 773 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
110 | 48457202R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 902 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
111 | 48457204R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 1 159 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02745 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
112 | 484572323R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 447 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
113 | 48457232R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 559 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01276 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
114 | 48457236R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 1 005 W | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02297 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
115 | 48457491.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 782 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01787 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
116 | 48457494.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 117 W | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02553 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
117 | 48457495R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 229 W | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02808 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
118 | 48457564.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 307 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02729 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
119 | 48457566R | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 597 W | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03336 | 0.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
120 | 48457567.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 742 W | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03639 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
121 | 48457586.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 800 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 3 022 W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06534 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
122 | 48457587.AR | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 2 000 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 3 358 W | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0726 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
123 | 735001 | Indikátor topných nákladů, dvoučidlový indikátor s radiovým a optickým rozhraním, odečet AMR i Walk-by | kus | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 3+37+12+1 |  | 53 | [21 empty] | VV | 0
SPU
124 | 735002 | Montážní materiál pro deskový radiátor | kus | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 3+37+12+1 |  | 53 | [21 empty] | VV | 0
SPU
125 | 735003 | Easy wM-Bus gateway, přenos dat přes Ethernet | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
126 | 735004 | Napájecí adaptér síťový 6V 2000mA 5,5/2,1/10mm VSZ-06-02 pro EASYGATEWAY | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
127 | 735005 | Všesměrová prutová anténa s SMA konektorem | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
128 | 735006 | Instalace gateway | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
129 | 735007 | Založení databáze domu na serveru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
130 | 735008 | Založení databáze indikátorů na serveru | soubor | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.PP-1.NP : 3+37+12+1 |  | 53 | [21 empty] | VV | 0
SPU
131 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4476,65600 |  | 4476.656 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
132 | 005122010R | Provoz objednatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
133 | 005124010R | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
134 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | 2.PP-1.NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END