## Revize_SO02
revize | "OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682 | Soupis výkonů
| "B" - SO 02 - Elektrorozvody střecha a ochr.před bleskem |  | č.z. | 19-4180-217
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | datum
Úložný materiál
Dodávka a montáž nosných konstrukcí vč. upevňovacího materiálu a příslušenství (spojky, kolena, držáky, …)
21.006 | Kabelový žlab, 62/50mm | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
21.007 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, na povrch, IP54 - Kopos 8110 KA | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
21.008 | Plastová trubka tuhá, prům. 36mm | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
21.009 | Plastová trubka ohebná, prům. 36mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
21.01 | Nosná konstrukce do 5 kg, žárový pozink (pro vypínače VZT střecha) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Úložný materiál CELKEM | [6 empty] | 0

## REKAP
REKAPITULACE - uznatelné | uznatelné | neuznatelné
"B" - SO 02 - Elektrorozvody 2PP | 0
"B" - SO 02 - Elektrorozvody 1PP | 0
"B" - SO 02 - Elektrorozvody 1NP | 0
"B" - SO 02 - Elektrorozvody střecha a ochr.před bleskem | 0
CELKEM | 0 | 0
SUM | 0
2020-04-09

## B_STR
|  |  |  | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Mezisoučty
| Popis výkonu | Jednotka | Množství | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč
"B" - SO 02 - Elektrorozvody střecha a ochr.před bleskem
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty: náklady na odvoz, skladovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření,
trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, dokumentace skutečného provedení, pomocné ocelové konstrukce, výměny apd., vyhotovení řádů a manuálů
Elektrorozvody
Kabely hlavní trasy
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
21.001 | CYKY-J 5x1,5 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
21.002 | CYKY-J 5x2,5 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
21.003 | CYKY-J 5x4 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21.004 | CYY 6 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
21.005 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely hlavní trasy CELKEM | [7 empty] | 0
Úložný materiál
Dodávka a montáž nosných konstrukcí vč. upevňovacího materiálu a příslušenství (spojky, kolena, držáky, …)
21.006 | Kabelový žlab, 62/50mm | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
21.007 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, na povrch, IP54 - Kopos 8110 KA | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
21.008 | Plastová trubka tuhá, prům. 36mm | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
21.009 | Plastová trubka ohebná, prům. 36mm | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
21.01 | Nosná konstrukce do 5 kg, žárový pozink (pro vypínače VZT střecha) | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Úložný materiál CELKEM | [7 empty] | 0
Systém vyhřívání okapových žlabů a svodů
21.015 | topné kabely vč. upevnění a připojení topný výkon min. 30W/m | bm | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
21.016 | topný kabel pro vyhřívání žlabu o délce 23m a 2 svodů o délkách á 7m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21.017 | držáky topného kabelu a ostatní montážní materiál | kpl | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
21.018 | CYKY-J 3x2,5 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21.019 | CYKY-J 5x2,5 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| Systém vyhřívání okapových žlabů a svodů CELKEM | [7 empty] | 0
Zapojení spotřebičů
21.02 | spotřebiče/zařízení 1 fázové | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
21.021 | spotřebiče/zařízení 3 fázové | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení spotřebičů CELKEM | [7 empty] | 0
Ochrana před bleskem
21.022 | Drát AlMgSi D=8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) na atice | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
21.023 | Drát AlMgSi D=8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) na podpěrách | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
21.024 | Drát AlMgSi D=8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) na fasádě | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
21.025 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
21.026 | Vodič FeZn D=10 - vývod ze zemnící soustavy pro napojení na jímací soustavu a ochrany proti korozi dle ČSN 33 20005-54 ed.2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ
21.027 | Jímací tyč AlMgSi do výšky 2,0m včetně připojovací svorky a podstavce na plochou střechu | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
21.028 | Jímací tyč AlMgSi do výšky 4,0m včetně připojovací svorky a podstavce na plochou střechu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
21.029 | Na ploché střechy,, plast se štěrkovou výplní o 144mm | ks | 220 |  |  | 0 | 0 | 0
21.03 | Na opláštění budov, včetně příslušenství | ks | 280 |  |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ
21.031 | SS spojovací | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
21.032 | SP připojivací | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
21.033 | SK křížová | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21.034 | SU univerzální | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21.035 | SZ svorka zkušební | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
21.036 | SR 2b svorka páska-páska | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
21.037 | Svár včetně ochrany proti korozi dle ČSN 33 20005-54 ed.2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
21.038 | OU , ochranný úhelník, L 1700mm | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
21.039 | držák ochr. úhelníku na zeď z kovového pláště, včetně příslušenství | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
21.04 | Štítek pro označení svodu | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
21.041 | Tvarování mont. dílu | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
21.042 | zemina třídy3, šíře 350mm, hloubka 700mm | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
21.043 | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY |  | 12
21.044 | zemina třídy3, šíře 350mm, hloubka 700mm | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ochrana před bleskem CELKEM | [7 empty] | 0
Hodinové zúčtovací sazby
21.045 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21.046 | Zabezpečení pracoviště | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
21.047 | Zkušební provoz | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21.048 | Vypracování výchozí revize vč. revizní zprávy | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21.049 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby CELKEM | [7 empty] | 0
| Elektrorozvody - celkem | [6 empty] | 0

## B_1NP
|  |  |  | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Mezisoučty
| Popis výkonu | Jednotka | Množství | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč
"B" - SO 02 - Elektrorozvody 1NP
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty: náklady na odvoz, skladovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření,
trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, dokumentace skutečného provedení, pomocné ocelové konstrukce, výměny apd., vyhotovení řádů a manuálů
Elektrorozvody
Rozvaděče
Dodávka a montáž rozvaděčů na stavbě včetně definitivního usazení, svorky, označovací šťítky, nesmazatelný popis, pouzdro na výkresy, popisové štítky
Rozvaděč RE130
23.001 | rozvodnice 730x1950x550, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojnic TN-S a ostatního příslušenství, Ik=10kA | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.002 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, do 125A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.003 | Jistič 3P, 63A | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
23.004 | Jistič 3P, do 25A | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
23.005 | Jistič 3P, do 80A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23.006 | jistič 1P, 16A/B | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
23.007 | jistič 1P, 10A/B | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23.008 | jistič 1P, 10A/C | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
23.009 | chránič se zkratovou odolnodtí 16A/30mA | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
23.01 | Digitální elektroměr 3f do 80A s dálkovým přenosem, montáž na DIN lištu | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
23.011 | Svodič přepětí 3P+N | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.012 | Popisné štítky včetně popisu | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RE130 CELKEM | [7 empty] | 0
Rozvaděč RPO105
23.013 | rozvodnice 300x400x150, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojnic TN-S a ostatního příslušenství, Ik=10kA | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.014 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, do 125A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.015 | Jistič 3P, 125A | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.016 | Jistič 3P, do 25A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.017 | Jistič 3P, do 80A | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.018 | jistič 1P, 6A/B | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
23.019 | bezpečnostní trafo 230/24V AC | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
23.02 | stykač 24V/50Hz | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
23.021 | Svodič přepětí 3P | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.022 | Popisné štítky včetně popisu | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RPO105 CELKEM | [7 empty] | 0
Přístroje
Přístroje řady ... vč. rámečku a krytu
23.023 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.024 | Dvoupólový spínač, řazení 2, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.025 | jistič 1P, 10A/B | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.026 | Přepínač sériový, řazení 5, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
23.027 | Přepínač střídavý, řazení 6, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.028 | Přepínač střídavý, dvojitý, řazení 6+6, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.029 | Přepínač křížový, řazení 7, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.03 | Tlačítkový ovládač, 230V/10AX, IP20, s orientační doutnavkou, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.031 | Trojpólový spínač, 400V/16A, IP20, se signalizační doutnavkou, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.032 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP44, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.033 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP54, bílá, se signalizační doutnavkou | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.034 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP66 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.035 | Dvoutlačítkový ovládač, IP44 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.036 | Dvoutlačítkový ovládač, IP66 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.037 | Bezpečnostní tlačítko, hřib, červené, vypínací kontakt | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvky do parapetního kanálu včetně přístrojové krabice
23.038 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, bílá | kpl | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
23.039 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, červená | kpl | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
23.04 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, červená, s ochranou proti přepětí, 3. stupeň | kpl | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
23.041 | Infrapasívní spínač, 230V/10A, IP44, spínání min. 500 W - LED, montáž na strop nebo stěnu | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
23.042 | Doběhové relé ... pro ventilátor, montáž pod vypínač | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
23.043 | Zásuvková skříň, IP44, 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, vč. jističů a proudového chrániče - Ires=30mA | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Přístroje CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely hlavní trasy
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
23.044 | CYY 6 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
23.045 | CYY 10 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
23.046 | CYY 16 | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
23.047 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely hlavní trasy CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely - osvětlení
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
23.048 | CYKY-O 2x1,5 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
23.049 | CYKY-O 3x1,5 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
23.05 | CYKY-J 3x1,5 | m | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
23.051 | CYKY-J 4x1,5 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
23.052 | CYKY-J 5x1,5 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
23.053 | CYKY-J 7x1,5 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
23.054 | CYKY-J 3x2,5 | m | 1520 |  |  | 0 | 0 | 0
23.055 | CYKY-J 5x2,5 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.056 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely - osvětlení CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely s funkční schopností při požáru
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech, funkční schopnost při požáru po dobu 60 minut, resp. 90 minut
23.057 | Požární ucpávka rozebiratelná, odolnost EI 60 DP1, 80% | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.058 | Protipožární tmel odolnost EI 60 DP1, 80% | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.059 | Kabely s funkční schopností při požáru CELKEM |  | 12 | [5 empty] | 0
Kabely v prostorech PÚ vybraných druhů staveb
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech
23.06 | 1-CXKH-R 2x1,5 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.061 | 1-CXKH-R 3x1,5 | m | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
23.062 | 1-CXKH-R 5x1,5 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely v prostorech PÚ vybraných druhů staveb CELKEM | [7 empty] | 0
Úložný materiál
Dodávka a montáž nosných konstrukcí vč. upevňovacího materiálu a příslušenství (spojky, kolena, držáky, …)
23.063 | Kabelový žlab, 62/50mm | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
23.064 | Kabelový žlab, 125/100mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
23.065 | Kabelový žlab, 250/100mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
23.066 | Stoupací žebřík, 125/60mm | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
23.067 | Stoupací žebřík, 200/60mm | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.068 | Parapetní kanál plastový dvoukomorový, min 160x65 mm, s vnitřní oddělovací přepážkou, vč. víka, spojek, rohů a dělicí přepážky, nosné konstrukce | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
23.069 | Přístrojová krabice - Kopos KP 68 | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
23.07 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, pod omítku - Kopos KU 68-1903 | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
23.071 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, na povrch, IP54 - Kopos 8110 KA | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
23.072 | Plastová trubka tuhá, prům. 36mm | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
23.073 | Plastová trubka ohebná, prům. 36mm | ks | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
23.074 | Vyfrézování a zapravení drážek pro uložení kabelů pod omítkou | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
23.075 | Vysekání kapes pro osazení krabic | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
23.076 | Nosná konstrukce do 10 kg, včetně nátěru | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Úložný materiál CELKEM | [7 empty] | 0
Nouzové osvětlení
23.077 | ES1 Nouzové svítidlo stropní, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
23.078 | EP1 Nouzové svítidlo stropní s piktogramen, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
23.079 | EN1 Nouzové svítidlo nástěnné, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23.08 | ENP1 Nouzové svítidlo nástěnné s piktogramen, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Nouzové osvětlení CELKEM | [7 empty] | 0
Svítidla
Svítidla vč. světelných zdrojů, poplatků za likvidaci elektroodpadu, závěsů a upevňovacích konstrukcí
23.081 | LN15 PYTHON 290 1k5 840 IP20 montáž na povrch LED svítidlo(; 14 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.082 | LN27 PYTHON 430 2k7 840 IP20 montáž na povrch LED svítidlo(; 24 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.083 |  |  | 0
23.084 | GK23 HAMSA G1 2k3 840 14W 2 300lm do stropních podhledů M600 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.085 | G31 HAMSA G1 3k1 840 20W 3 120lm do stropních podhledů M600 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.086 | GK42 HAMSA G1 4k2 840 28W 4 260lm do stropních podhledů M600 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.087 | G53 HAMSA G1 5k3 840 38W 5 350lm do stropních podhledů M600 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.088 | G58 HAMSA G1 5k8 840 42W 5 800lm do stropních podhledů M600 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.089 |  | ks | 0
23.09 | OL127 Prachotěsné LED svítidlo 2700 lm 28W, krytí IP65, stropní | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
23.091 |  | ks | 0
23.092 | O1 EDL LED G1 194M 2k0 840 IP20 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1807 lm; 19.0 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.093 | O2 EDL LED G1 228M XD 5k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 19.0 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.094 | O11 BUFO 2k0 840 IP20 Přisazené interiérové LED svítidlo - downlight (2000 lm; 26.0 W) | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svítidla CELKEM | [7 empty] | 0
Zapojení spotřebičů
23.095 | spotřebiče 1 fázové | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
23.096 | spotřebiče 3 fázové | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení spotřebičů CELKEM | [7 empty] | 0
Hodinové zúčtovací sazby
23.097 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
23.098 | Zabezpečení pracoviště | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
23.099 | Zkušební provoz | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
23.1 | Měření poměrů v síti, výpadky, zkreslení, nastavení kompenzace | kpl | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23.101 | Zaškolení obsluhy | hod | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
23.102 | Vypracování výchozí revize vč. revizní zprávy | hod | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
23.103 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby CELKEM | [7 empty] | 0
| Elektrorozvody - celkem | [6 empty] | 0

## B_1PP
|  |  |  | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Mezisoučty
| Popis výkonu | Jednotka | Množství | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč
"B" - SO 02 - Elektrorozvody 1PP
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty: náklady na odvoz, skladovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření,
trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, dokumentace skutečného provedení, pomocné ocelové konstrukce, výměny apd., vyhotovení řádů a manuálů
Elektrorozvody
Rozvaděče
Dodávka a montáž rozvaděčů na stavbě včetně definitivního usazení, svorky, označovací šťítky, nesmazatelný popis, pouzdro na výkresy, popisové štítky
Rozvaděč RE030
24.001 | rozvodnice 730x1950x550, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojnic TN-S a ostatního příslušenství, Ik=10kA | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24.002 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, do 125A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24.003 | Jistič 3P, 63A | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
24.004 | Jistič 3P, do 25A | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
24.005 | Jistič 3P, do 80A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24.006 | jistič 1P, 16A/B | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
24.007 | jistič 1P, 10A/B | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24.008 | jistič 1P, 10A/C | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
24.009 | chránič se zkratovou odolnodtí 16A/30mA | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
24.01 | Digitální elektroměr 3f do 80A s dálkovým přenosem, montáž na DIN lištu | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
24.011 | Svodič přepětí 3P+N | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24.012 | Popisné štítky včetně popisu | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RE030 CELKEM | [7 empty] | 0
Rozvaděč RPO005
24.013 | rozvodnice 300x400x150, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojnic TN-S a ostatního příslušenství, Ik=10kA | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24.014 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, do 125A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24.015 | Jistič 3P, 125A | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.016 | Jistič 3P, do 25A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24.017 | Jistič 3P, do 80A | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.018 | jistič 1P, 6A/B | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
24.019 | bezpečnostní trafo 230/24V AC | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
24.02 | stykač 24V/50Hz | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
24.021 | Svodič přepětí 3P | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24.022 | Popisné štítky včetně popisu | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RPO005 CELKEM | [7 empty] | 0
Přístroje
Přístroje řady ... vč. rámečku a krytu
24.023 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
24.024 | Dvoupólový spínač, řazení 2, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
24.025 | jistič 1P, 10A/B | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
24.026 | Přepínač sériový, řazení 5, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
24.027 | Přepínač střídavý, řazení 6, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
24.028 | Přepínač střídavý, dvojitý, řazení 6+6, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
24.029 | Přepínač křížový, řazení 7, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
24.03 | Tlačítkový ovládač, 230V/10AX, IP20, s orientační doutnavkou, bílá | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
24.031 | Trojpólový spínač, 400V/16A, IP20, se signalizační doutnavkou, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.032 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP44, bílá | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24.033 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP54, bílá, se signalizační doutnavkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24.034 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP66 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.035 | Dvoutlačítkový ovládač, IP44 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.036 | Dvoutlačítkový ovládač, IP66 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.037 | Bezpečnostní tlačítko, hřib, červené, vypínací kontakt | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvky do parapetního kanálu včetně přístrojové krabice
24.038 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, bílá | kpl | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
24.039 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, červená | kpl | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
24.04 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, červená, s ochranou proti přepětí, 3. stupeň | kpl | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
24.041 | Infrapasívní spínač, 230V/10A, IP44, spínání min. 500 W - LED, montáž na strop nebo stěnu | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
24.042 | Doběhové relé ... pro ventilátor, montáž pod vypínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24.043 | Zásuvková skříň, IP44, 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, vč. jističů a proudového chrániče - Ires=30mA | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Přístroje CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely hlavní trasy
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
24.044 | CYY 6 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
24.045 | CYY 10 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
24.046 | CYY 16 | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
24.047 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely hlavní trasy CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely - osvětlení
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
24.048 | CYKY-O 2x1,5 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
24.049 | CYKY-O 3x1,5 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
24.05 | CYKY-J 3x1,5 | m | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
24.051 | CYKY-J 4x1,5 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
24.052 | CYKY-J 5x1,5 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
24.053 | CYKY-J 7x1,5 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
24.054 | CYKY-J 3x2,5 | m | 1520 |  |  | 0 | 0 | 0
24.055 | CYKY-J 5x2,5 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.056 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely - osvětlení CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely s funkční schopností při požáru
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech, funkční schopnost při požáru po dobu 60 minut, resp. 90 minut
24.057 | Požární ucpávka rozebiratelná, odolnost EI 60 DP1, 80% | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24.058 | Protipožární tmel odolnost EI 60 DP1, 80% | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24.059 | Kabely s funkční schopností při požáru CELKEM |  | 12 | [5 empty] | 0
Kabely v prostorech PÚ vybraných druhů staveb
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech
24.06 | 1-CXKH-R 2x1,5 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.061 | 1-CXKH-R 3x1,5 | m | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
24.062 | 1-CXKH-R 5x1,5 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely v prostorech PÚ vybraných druhů staveb CELKEM | [7 empty] | 0
Úložný materiál
Dodávka a montáž nosných konstrukcí vč. upevňovacího materiálu a příslušenství (spojky, kolena, držáky, …)
24.063 | Kabelový žlab, 62/50mm | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
24.064 | Kabelový žlab, 125/100mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
24.065 | Kabelový žlab, 250/100mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
24.066 | Stoupací žebřík, 125/60mm | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
24.067 | Stoupací žebřík, 200/60mm | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.068 | Parapetní kanál plastový dvoukomorový, min 160x65 mm, s vnitřní oddělovací přepážkou, vč. víka, spojek, rohů a dělicí přepážky, nosné konstrukce | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
24.069 | Přístrojová krabice - Kopos KP 68 | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
24.07 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, pod omítku - Kopos KU 68-1903 | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
24.071 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, na povrch, IP54 - Kopos 8110 KA | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
24.072 | Plastová trubka tuhá, prům. 36mm | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
24.073 | Plastová trubka ohebná, prům. 36mm | ks | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
24.074 | Vyfrézování a zapravení drážek pro uložení kabelů pod omítkou | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
24.075 | Vysekání kapes pro osazení krabic | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
24.076 | Nosná konstrukce do 10 kg, včetně nátěru | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Úložný materiál CELKEM | [7 empty] | 0
Nouzové osvětlení
24.077 | ES1 Nouzové svítidlo stropní, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
24.078 | EP1 Nouzové svítidlo stropní s piktogramen, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.079 | EN1 Nouzové svítidlo nástěnné, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.08 | ENP1 Nouzové svítidlo nástěnné s piktogramen, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
| Nouzové osvětlení CELKEM | [7 empty] | 0
Svítidla
Svítidla vč. světelných zdrojů, poplatků za likvidaci elektroodpadu, závěsů a upevňovacích konstrukcí
24.081 | LN15 PYTHON 290 1k5 840 IP20 montáž na povrch LED svítidlo(; 14 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.082 | LN27 PYTHON 430 2k7 840 IP20 montáž na povrch LED svítidlo(; 24 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.083 | GK23 HAMSA G1 2k3 840 14W 2 300lm do stropních podhledů M600 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
24.084 | GK31 HAMSA G1 3k1 840 20W 3 120lm do stropních podhledů M600 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
24.085 | GK42 HAMSA G1 4k2 840 28W 4 260lm do stropních podhledů M600 | ks | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
24.086 | GK53 HAMSA G1 5k3 840 38W 5 350lm do stropních podhledů M600 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
24.087 | G58 HAMSA G1 5k8 840 42W 5 800lm do stropních podhledů M600 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ks
24.088 | OL127 Prachotěsné LED svítidlo 2700 lm 28W, krytí IP65, stropní | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
ks
24.089 | O1 EDL LED G1 194M 2k0 840 IP20 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1807 lm; 19.0 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.09 | O2 EDL LED G1 228M XD 5k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 19.0 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.091 | O11 BUFO 2k0 840 IP20 Přisazené interiérové LED svítidlo - downlight (2000 lm; 26.0 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svítidla CELKEM | [7 empty] | 0
Zapojení spotřebičů
24.092 | spotřebiče 1 fázové | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
24.093 | spotřebiče 3 fázové | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení spotřebičů CELKEM | [7 empty] | 0
Hodinové zúčtovací sazby
24.094 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
24.095 | Zabezpečení pracoviště | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
24.096 | Zkušební provoz | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
24.097 | Měření poměrů v síti, výpadky, zkreslení, nastavení kompenzace | kpl | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24.098 | Zaškolení obsluhy | hod | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
24.099 | Vypracování výchozí revize vč. revizní zprávy | hod | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
24.1 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby CELKEM | [7 empty] | 0
| Elektrorozvody - celkem | [6 empty] | 0

## B_2PP
|  |  |  | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Mezisoučty
| Popis výkonu | Jednotka | Množství | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč
"B" - SO 02 - Elektrorozvody 2PP
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty: náklady na odvoz, skladovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření,
trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, dokumentace skutečného provedení, pomocné ocelové konstrukce, výměny apd., vyhotovení řádů a manuálů
Elektrorozvody
Rozvaděč RPO005
25.001 | rozvodnice 300x400x150, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojnic TN-S a ostatního příslušenství, Ik=10kA | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25.002 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, do 125A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25.003 | Jistič 3P, 125A | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.004 | Jistič 3P, do 25A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25.005 | Jistič 3P, do 80A | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.006 | jistič 1P, 6A/B | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
25.007 | bezpečnostní trafo 230/24V AC | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25.008 | stykač 24V/50Hz | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25.009 | Svodič přepětí 3P | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25.01 | Popisné štítky včetně popisu | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RPO005 CELKEM | [7 empty] | 0
Přístroje
Přístroje řady ... vč. rámečku a krytu
25.011 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
25.012 | Dvoupólový spínač, řazení 2, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.013 | Přepínač sériový, řazení 5, 230V/10AX, IP20, bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.014 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP44, bílá | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25.015 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP54, bílá, se signalizační doutnavkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25.016 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP66 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.017 | Zásuvka 230V/16A, IP44, bílá | kpl | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.018 | Zásuvka 400V/16A, IP44 | kpl | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.019 | Tlačítkový ovladač TOTAL STOP / CENTRAL STOP kontakty 3/3 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25.02 | 1-CXKH-V P60-R J 7x2,5, vč. upevnění - pro připojení TOTAL-STOP/CENTRAL STOP | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvky do parapetního kanálu včetně přístrojové krabice
25.021 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, bílá | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
25.022 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, červená | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25.023 | Zásuvka 230V/16A, IP20, do parapetního kanálu, červená, s ochranou proti přepětí, 3. stupeň | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25.024 | Infrapasívní spínač, 230V/10A, IP44, spínání min. 500 W - LED, montáž na strop nebo stěnu | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25.025 | Doběhové relé ... pro ventilátor, montáž pod vypínač | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25.026 | Přístroje CELKEM |  | 10 | [5 empty] | 0
25.027 |  |  | 5
25.028 | Kabely hlavní trasy |  | 5
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
25.029 | CYY 6 | m | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
25.03 | CYY 10 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
25.031 | CYY 16 | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
25.032 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely hlavní trasy CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely - osvětlení
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
25.033 | CYKY-J 3x1,5 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
25.034 | CYKY-J 4x1,5 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
25.035 | CYKY-J 5x1,5 | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
25.036 | CYKY-J 7x1,5 | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
25.037 | CYKY-J 3x2,5 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
25.038 | CYKY-J 5x2,5 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.039 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely - osvětlení CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely s funkční schopností při požáru
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech, funkční schopnost při požáru po dobu 60 minut, resp. 90 minut
25.04 | Požární ucpávka rozebiratelná, odolnost EI 60 DP1, 80% | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25.041 | Protipožární tmel odolnost EI 60 DP1, 80% | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely s funkční schopností při požáru CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely v prostorech PÚ vybraných druhů staveb
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech
25.042 | 1-CXKH-R 3x1,5 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
25.043 | 1-CXKH-R 5x1,5 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely v prostorech PÚ vybraných druhů staveb CELKEM | [7 empty] | 0
Úložný materiál
Dodávka a montáž nosných konstrukcí vč. upevňovacího materiálu a příslušenství (spojky, kolena, držáky, …)
25.044 | Kabelový žlab, 62/50mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
25.045 | Kabelový žlab, 125/100mm | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.046 | Kabelový žlab, 250/100mm | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.047 | Parapetní kanál plastový dvoukomorový, min 160x65 mm, s vnitřní oddělovací přepážkou, vč. víka, spojek, rohů a dělicí přepážky, nosné konstrukce | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
25.048 | Přístrojová krabice - Kopos KP 68 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
25.049 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, pod omítku - Kopos KU 68-1903 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
25.05 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, na povrch, IP54 - Kopos 8110 KA | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
25.051 | Vyfrézování a zapravení drážek pro uložení kabelů pod omítkou | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
25.052 | Vysekání kapes pro osazení krabic | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
25.053 | Nosná konstrukce do 10 kg, včetně nátěru | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Úložný materiál CELKEM | [7 empty] | 0
25.054 |  |  | 12
Nouzové osvětlení
25.055 | ES1 Nouzové svítidlo stropní, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25.056 | EP1 Nouzové svítidlo stropní s piktogramen, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.057 | EN1 Nouzové svítidlo nástěnné, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
25.058 | ENP1 Nouzové svítidlo nástěnné s piktogramen, LED, krytí min IP44, doba nezávislosti 1hod | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Nouzové osvětlení CELKEM | [7 empty] | 0
Svítidla
Svítidla vč. světelných zdrojů, poplatků za likvidaci elektroodpadu, závěsů a upevňovacích konstrukcí
25.059 | LN15 PYTHON 290 1k5 840 IP20 montáž na povrch LED svítidlo(; 14 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.06 | LN27 PYTHON 430 2k7 840 IP20 montáž na povrch LED svítidlo(; 24 W) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.061 | OL127 Prachotěsné LED svítidlo 2700 lm 28W, krytí IP65, stropní | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
ks
25.062 | O1 EDL LED G1 194M 2k0 840 IP20 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1807 lm; 19.0 W) | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svítidla CELKEM | [7 empty] | 0
Zapojení spotřebičů
25.063 | spotřebiče 1 fázové | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
25.064 | spotřebiče 3 fázové | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zapojení spotřebičů CELKEM | [7 empty] | 0
Hodinové zúčtovací sazby
25.065 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
25.066 | Zabezpečení pracoviště | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25.067 | Zkušební provoz | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25.068 | Měření poměrů v síti, výpadky, zkreslení, nastavení kompenzace | kpl | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25.069 | Zaškolení obsluhy | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
25.07 | Vypracování výchozí revize vč. revizní zprávy | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
25.071 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby CELKEM | [7 empty] | 0
| Elektrorozvody - celkem | [6 empty] | 0