TECHNICKÁ ÚROVEŇ PLNĚNÍ

k veřejné zakázce

„Pořízení Zavedení inovovaných výrobků GRLM-70 a PCU-100 do výroby společnosti Dinel, s.r.o. – II. etapa – část 5 – Spektometr“

Účastník ve sloupci k tomu určeném vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje požadované parametry. Za každé vyplněné „ANO“, tj. za každý splněný parametr, účastník získává 1 bod a za každé vyplněné „NE“, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Bodový součet následně slouží k výpočtu dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň plnění“. Způsob výpočtu je popsán v Zadávací dokumentaci.

| Spektometr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | …………… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr |  | Splnění dle nabídky účastníka |
| Výkon RTG lampy v rozsahu 4 W až 10 W |  | ANO / NE |
| Počet fyzických předřadných filtrů v rozsahu 8 ks až 10 ks |  | ANO / NE |
| Panoramatická kamera měřeného dílu |  | ANO / NE |
| Export dat přes Wifi |  | ANO / NE |
| Export dat přes USB flash disk |  | ANO / NE |
| Dokovací stanice |  | ANO / NE |
| Adaptér pro práci z napájecí sítě pro práci bez baterie |  | ANO / NE |