## Rozpočet
Položkový rozpočet
Název stavby: |  | Podnikatelský objekt KB Invest |  |  |  | Číslo stavby: | P. Objekt KB Invest
Název SO: |  | SO 01 Podnikatelský objekt D.1.4-3 Ústřední vytápění |  |  |  | Číslo SO: | SO 01
Datum zpracování : |  | 2016-06-10 |  | Datum aktualizace : |  | 2016-06-10
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | Jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 46-3411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 15.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 998 71-3102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1/1 | or. cena | Univerzální pružná izolace na bázi syntetického kaučuku ACe-19x015 | m | 5 | 0 | 0 |  | 0
1/2 | or. cena | Univerzální pružná izolace na bázi syntetického kaučuku ACe-32x022 | m | 5.4 | 0 | 0 |  | 0
1/3 | or. cena | Univerzální pružná izolace na bázi syntetického kaučuku ACe-32x028 | m | 5 | 0 | 0 |  | 0
|  | 713 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny
1 | 389 84-1120 | MTZ Svislý kouřovod nerezový do D 16 cm v 3 m | soubor | 1 | 0.07088 | 0.07088 |  |  |  | 0
2 | 389 84-1140 | Příplatek ke komínu nebo kouřovodu nerez do D 16 cm ZKD 1 m v | m | 1.5 | 0.02259 | 0.033885 |  |  |  | 0
3 | 731 24-9211 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV | soubor | 1 | 0.00332 | 0.00332 |  |  |  | 0
4 | 731 34-1140 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 4 | 0.00053 | 0.00212 |  |  |  | 0
5 | 998 73-1102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.11 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1/1 | or. cena | Koleno s kontrolním otvorem, plast 100/60, 5210 0010 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
1/2 | or. cena | Trubka délka 1000 mm, plast 100/60, 5210 0003 | kus | 1.5 | 0 | 0 |  | 0
1/3 | or. cena | Patní koleno s ukotvením a přívodem vzduchu, nerez 100/60, 5210 6307 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
1/4 | or. cena | Kontrolní T-kus, nerez 100/60, 5210 6308 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
1/5 | or. cena | Koaxiální trubka 2m, nerez 100/60, 5210 6311 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0
1/6 | or. cena | Kotvící třmeny, nerez 100/60, 5210 6316 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0
1/7 | or. cena | Svěrná objímka, nerez 100/60, 5210 6318 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0
1/8 | or. cena | Hlavice se svěrnou objímkou, nerez 100/60, 5210 6314 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
3/1 | or. cena | Plynový kotel kondenzační 24 kW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 731 celkem |  |  |  | 0.1102 |  | 0 |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
1 | 732 19-9100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 4 | 0.00113 | 0.00452 |  |  |  | 0
2 | 732 21-9301 | Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů | soubor | 1 | 0.00124 | 0.00124 |  |  |  | 0
3 | 998 73-2102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2/1 | or. cena | Ohřívač vody 130 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 732 celkem |  |  |  | 0.00576 |  | 0 |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1 | 733 22-3102 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 34 | 0.00046 | 0.01564 |  |  |  | 0
2 | 733 22-3103 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 36 | 0.00071 | 0.02556 |  |  |  | 0
3 | 733 22-3104 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 5.4 | 0.00071 | 0.003834 |  |  |  | 0
4 | 733 22-3105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 5 | 0.00127 | 0.00635 |  |  |  | 0
5 | 733 22-4205 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 | m | 5 | 5e-05 | 0.00025 |  |  |  | 0
6 | 733 29-1101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 80.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | 733 39-1101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9 | m | 75 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | 998 73-3103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 0.073 | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | or. cena | Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 18x2 systém Giacomini | m | 26 | 0.0002 | 0.0052 |  |  |  | 0
10 | or. cena | Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 20x2 systém Giacomini | m | 19 | 0.0002 | 0.0038 |  |  |  | 0
11 | or. cena | Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 26x3 systém Giacomini | m | 30 | 0.0002 | 0.006 |  |  |  | 0
9/1 | 2861912000 | ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená | m | 26 | 9e-05 | 0.00234 |  | 0
10/1 | 2861912000 | ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená | m | 19 | 9e-05 | 0.00171 |  | 0
11/1 | 2861912000 | ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená | m | 30 | 9e-05 | 0.0027 |  | 0
|  | 733 celkem |  |  |  | 0.073384 |  | 0 |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
1 | 734 20-9104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | kus | 34 | 3e-05 | 0.00102 |  |  |  | 0
2 | 734 24-2414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 2 | 0.00025 | 0.0005 |  |  |  | 0
3 | 734 29-1123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 1 | 0.00022 | 0.00022 |  |  |  | 0
4 | 734 29-1244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 | 0.00057 | 0.00057 |  |  |  | 0
5 | 734 29-2715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 | 0.0005 | 0.004 |  |  |  | 0
6 | 998 73-4103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | or. cena | MTZ šroubení VK 1/2 | kus | 17 | 0.0002 | 0.0034 |  |  |  | 0
8 | or. cena | MTZ hlavice ovládání termostatických ventilů | kus | 17 | 0.0002 | 0.0034 |  |  |  | 0
1/1 | or. cena | Svěrné šroubení pro Cu trubky, připojení G3/4", 15mm | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0
1/2 | or. cena | Opěrné pouzdro pro Cu trubky, 15mm | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0
1/3 | or. cena | Svěrné šroubení pro plastové trubky, připojení G3/4", 18x2mm | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0
7/1 | or. cena | připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení 1/2", kvs=1,48 | kus | 17 | 0 | 0 |  | 0
8/1 | or. cena | Termostatická hlavice | kus | 17 | 0 | 0 |  | 0
|  | 734 celkem |  |  |  | 0.01311 |  | 0 |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
1 | 735 00-0911 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním | kus | 17 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 735 00-0912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 17 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | 735 15-2273 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/600 mm | kus | 2 | 0.0145 | 0.029 |  |  |  | 0
4 | 735 15-2274 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/700 mm | kus | 2 | 0.01655 | 0.0331 |  |  |  | 0
5 | 735 15-2275 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/800 mm | kus | 2 | 0.0186 | 0.0372 |  |  |  | 0
6 | 735 15-2276 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/900 mm | kus | 1 | 0.02065 | 0.02065 |  |  |  | 0
7 | 735 15-2277 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/1000 mm | kus | 1 | 0.0227 | 0.0227 |  |  |  | 0
8 | 735 15-2576 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/900 mm | kus | 3 | 0.03154 | 0.09462 |  |  |  | 0
9 | 735 15-2578 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/1100 mm | kus | 3 | 0.0372 | 0.1116 |  |  |  | 0
10 | 735 15-2579 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/1200 mm | kus | 1 | 0.04132 | 0.04132 |  |  |  | 0
11 | 735 15-2582 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/1800 mm | kus | 1 | 0.06198 | 0.06198 |  |  |  | 0
12 | 735 15-2598 | Otopné těleso panelové výška/délka 900/1100 mm | kus | 1 | 0.0602 | 0.0602 |  |  |  | 0
13 | 735 19-1905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 17 | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 | 735 19-1910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 116.429 | 0 | 0 |  |  |  | 0
15 | 998 73-5102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0.512 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 735 celkem |  |  |  | 0.51237 |  | 0 |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
1 | 977 15-1111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | m | 3.2 | 0.004 | 0.013 |  |  |  | 0
2 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 0.013 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0
3 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.013 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0
4 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.128 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0
5 | 979 09-8231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.013 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0
|  | 97 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 99 | Přesun hmot
1 | 999 28-1111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0
|  | 99 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
Číslo stavby: = [Podnikatelský objekt KB Invest]

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Název stavby : | Podnikatelský objekt KB Invest
Číslo stavby : | P. Objekt KB Invest |  | Datum: | 2016-06-10
Název SO : | SO 01 Podnikatelský objekt D.1.4-3 Ústřední vytápění
Číslo SO : | SO 01
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0 | 0 | 0.1102
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0 | 0 | 0.00576
733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0 | 0 | 0.073384
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0 | 0 | 0.01311
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0.51237
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0.71483

## Výkaz
Položkový výkaz výměr
Název stavby: |  | Podnikatelský objekt KB Invest |  |  |  | Číslo stavby: | P. Objekt KB Invest
Název SO: |  | SO 01 Podnikatelský objekt D.1.4-3 Ústřední vytápění |  |  |  | Číslo SO: | SO 01
Datum zpracování : |  | 2016-06-10 |  | Datum aktualizace : |  | 2016-06-10
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | Jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 46-3411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 15.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 5,0+5,4+5,0 |  | 15.4
2 | 998 71-3102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1/1 | or. cena | Univerzální pružná izolace na bázi syntetického kaučuku ACe-19x015 | m | 5 | 0 | 0 |  | 0
1/2 | or. cena | Univerzální pružná izolace na bázi syntetického kaučuku ACe-32x022 | m | 5.4 | 0 | 0 |  | 0
1/3 | or. cena | Univerzální pružná izolace na bázi syntetického kaučuku ACe-32x028 | m | 5 | 0 | 0 |  | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny
1 | 389 84-1120 | MTZ Svislý kouřovod nerezový do D 16 cm v 3 m | soubor | 1 | 0.07088 | 0.07088 |  |  |  | 0
2 | 389 84-1140 | Příplatek ke komínu nebo kouřovodu nerez do D 16 cm ZKD 1 m v | m | 1.5 | 0.02259 | 0.033885 |  |  |  | 0
3 | 731 24-9211 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV | soubor | 1 | 0.00332 | 0.00332 |  |  |  | 0
4 | 731 34-1140 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 4 | 0.00053 | 0.00212 |  |  |  | 0
5 | 998 73-1102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.11 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1/1 | or. cena | Koleno s kontrolním otvorem, plast 100/60, 5210 0010 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
1/2 | or. cena | Trubka délka 1000 mm, plast 100/60, 5210 0003 | kus | 1.5 | 0 | 0 |  | 0
1/3 | or. cena | Patní koleno s ukotvením a přívodem vzduchu, nerez 100/60, 5210 6307 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
1/4 | or. cena | Kontrolní T-kus, nerez 100/60, 5210 6308 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
1/5 | or. cena | Koaxiální trubka 2m, nerez 100/60, 5210 6311 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0
1/6 | or. cena | Kotvící třmeny, nerez 100/60, 5210 6316 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0
1/7 | or. cena | Svěrná objímka, nerez 100/60, 5210 6318 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0
1/8 | or. cena | Hlavice se svěrnou objímkou, nerez 100/60, 5210 6314 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
3/1 | or. cena | Plynový kotel kondenzační 24 kW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
1 | 732 19-9100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 4 | 0.00113 | 0.00452 |  |  |  | 0
2 | 732 21-9301 | Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů | soubor | 1 | 0.00124 | 0.00124 |  |  |  | 0
3 | 998 73-2102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2/1 | or. cena | Ohřívač vody 130l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1 | 733 22-3102 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 34 | 0.00046 | 0.01564 |  |  |  | 0
2 | 733 22-3103 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 36 | 0.00071 | 0.02556 |  |  |  | 0
3 | 733 22-3104 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 5.4 | 0.00071 | 0.003834 |  |  |  | 0
4 | 733 22-3105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 5 | 0.00127 | 0.00635 |  |  |  | 0
5 | 733 22-4205 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 | m | 5 | 5e-05 | 0.00025 |  |  |  | 0
6 | 733 29-1101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 80.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 34,0+36,0+5,4+5,0 |  | 80.4
7 | 733 39-1101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9 | m | 75 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 26,0+19,0+30,0 |  | 75
8 | 998 73-3103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 0.073 | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | or. cena | Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 18x2 systém Giacomini | m | 26 | 0.0002 | 0.0052 |  |  |  | 0
10 | or. cena | Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 20x2 systém Giacomini | m | 19 | 0.0002 | 0.0038 |  |  |  | 0
11 | or. cena | Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 26x3 systém Giacomini | m | 30 | 0.0002 | 0.006 |  |  |  | 0
9/1 | 2861912000 | ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená | m | 26 | 9e-05 | 0.00234 |  | 0
10/1 | 2861912000 | ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená | m | 19 | 9e-05 | 0.00171 |  | 0
11/1 | 2861912000 | ochranná hadice (husí krk) červená R985R 30 červená | m | 30 | 9e-05 | 0.0027 |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
1 | 734 20-9104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | kus | 34 | 3e-05 | 0.00102 |  |  |  | 0
|  | 2*8 |  | 16
|  | 2*9 |  | 18
2 | 734 24-2414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 2 | 0.00025 | 0.0005 |  |  |  | 0
3 | 734 29-1123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 1 | 0.00022 | 0.00022 |  |  |  | 0
4 | 734 29-1244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 | 0.00057 | 0.00057 |  |  |  | 0
5 | 734 29-2715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 | 0.0005 | 0.004 |  |  |  | 0
6 | 998 73-4103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | or. cena | MTZ šroubení VK 1/2 | kus | 17 | 0.0002 | 0.0034 |  |  |  | 0
8 | or. cena | MTZ hlavice ovládání termostatických ventilů | kus | 17 | 0.0002 | 0.0034 |  |  |  | 0
1/1 | or. cena | Svěrné šroubení pro Cu trubky, připojení G3/4", 15mm | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0
1/2 | or. cena | Opěrné pouzdro pro Cu trubky, 15mm | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0
1/3 | or. cena | Svěrné šroubení pro plastové trubky, připojení G3/4", 18x2mm | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0
7/1 | or. cena | připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení 1/2", kvs=1,48 | kus | 17 | 0 | 0 |  | 0
8/1 | or. cena | Termostatická hlavice | kus | 17 | 0 | 0 |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
1 | 735 00-0911 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním | kus | 17 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 735 00-0912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 17 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | 735 15-2273 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/600 mm | kus | 2 | 0.0145 | 0.029 |  |  |  | 0
4 | 735 15-2274 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/700 mm | kus | 2 | 0.01655 | 0.0331 |  |  |  | 0
5 | 735 15-2275 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/800 mm | kus | 2 | 0.0186 | 0.0372 |  |  |  | 0
6 | 735 15-2276 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/900 mm | kus | 1 | 0.02065 | 0.02065 |  |  |  | 0
7 | 735 15-2277 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/1000 mm | kus | 1 | 0.0227 | 0.0227 |  |  |  | 0
8 | 735 15-2576 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/900 mm | kus | 3 | 0.03154 | 0.09462 |  |  |  | 0
9 | 735 15-2578 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/1100 mm | kus | 3 | 0.0372 | 0.1116 |  |  |  | 0
10 | 735 15-2579 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/1200 mm | kus | 1 | 0.04132 | 0.04132 |  |  |  | 0
11 | 735 15-2582 | Otopné těleso panelové výška/délka 600/1800 mm | kus | 1 | 0.06198 | 0.06198 |  |  |  | 0
12 | 735 15-2598 | Otopné těleso panelové výška/délka 900/1100 mm | kus | 1 | 0.0602 | 0.0602 |  |  |  | 0
13 | 735 19-1905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 17 | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 | 735 19-1910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 116.429 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 11/600 4,8m2/1m |  | 0
|  | 4,8*(0,6*2+0,7*2+0,8*2+0,9*1+1,0*1) |  | 29.28
|  | 22/600 7,955m2/1m |  | 0
|  | 7,955*(0,9*3+1,1*3+1,2*1+1,8*1) |  | 71.595
|  | 22/900 12,14m2/1m |  | 0
|  | 14,14*(1,1*1) |  | 15.554
15 | 998 73-5102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0.512 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
1 | 977 15-1111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | m | 3.2 | 0.004 | 0.013 |  |  |  | 0
|  | přípojky otopných těles ve 2.NP |  | 0
|  | 2*8*0,2 |  | 3.2
2 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 0.013 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0
3 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.013 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0
4 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.128 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0
5 | 979 09-8231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.013 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0
| 99 | Přesun hmot
1 | 999 28-1111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0 | 0 | 0.000 |  |  |  | 0

## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Stavba: |  | Podnikatelský objekt KB Invest
Objekt: |  | SO 01 Podnikatelský objekt D.1.4-3 Ústřední vytápění
[7 empty] | IČO |  | DIČ
Objednatel: |  | KB Invest s.r.o., Formanská 416
Projektant: |  | Energeting.cz
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP:
Uživatel:
Jiné údaje:
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ: | 0 |  | Náklady na MJ: |  | 0
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.: |  |  | Cenová úroveň: |  | CÚ 2015/1
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka: | 001/16
Rozpočtové náklady v korunách
Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka | 0 | 13 | GZS 801-814 |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 14 |  |  |  |  | 0
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
4 |  |  | PSV | 0 | 16 |  |  |  |  | 0
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  | 0 | 17 |  |  |  |  | 0
6 | HZS a jiné nákl. hl. II/III |  |  | 0 | 18 |  |  |  |  | 0
7 | Jiné náklady |  |  | 0 | 19 |  |  |  |  | 0
8 | Hlava II/III celkem (ř. 5-7) |  |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 0
9 | Hl. XI - HZS, revize, zkoušky |  |  | 0 | 21 |  |  |  |  | 0
10 | Hl. XI - kompletační činnost |  |  | 0 | 22 |  |  |  |  | 0
11 | Rezerva |  |  | 0 | 23 |  |  |  |  | 0
12 | Součet (ř. 8-11) |  |  | 0 | 24 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 25 | VRN celkem (ř. 13-24) |  |  |  | 0
Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 12+25) |  |  |  | 0
[5 empty] | 27 | DPH 21% |  |  |  | 0
[5 empty] | 28 | DPH ze specifikací 15% |  |  |  | 0
[5 empty] | 29 | DPH ze specifikací 21% |  |  |  | 0
[5 empty] | 30 | Celkem (ř. 26-29) |  |  |  | 0
[5 empty] | Název stavby v evid. |  |  | SO 01
[5 empty] | Název objektu v evid. |  |  | 3
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum