Soubor dodatečných informací zadavatele č. 2

Zadavatel:	SV Technics s.r.o.

Sídlo:		Dalimilova 1788/63, Královo Pole, 612 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Miloslavem Gabryšem, jednatelem

IČ:		28296737

Název zakázky:

„Rekonstrukce podnikatelského objektu společnosti SV Technics s.r.o.“

Zadavatel poskytuje tyto následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1:

Je možné poskytnout výkaz výměr pro ZTI ve formátu .xls?

Znění dodatečné informace č. 1:

Výkaz výměr byl poskytnut v rámci Souboru dodatečných informací č. 1.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2:

Je možné poskytnout výkaz výměr pro UT ve formátu .xls?

Znění dodatečné informace č. 2:

Výkaz výměr byl poskytnut v rámci Souboru dodatečných informací č. 1.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 3:

Je možné poskytnout výkaz výměr pro plyn ve formátu .xls?

Znění dodatečné informace č. 3:

Výkaz výměr byl poskytnut v rámci Souboru dodatečných informací č. 1.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 4:

V technické zprávě se píše o vnitřních vertikálních žaluziích na okna, nejsou uvedená ve VV. Mají být součástí cenové nabídky?

Znění dodatečné informace č. 4:

Zadavatel poskytuje v rámci tohoto Souboru dodatečných informací č. 2 upravený výkres ST-17 Výpis plastových oken. Zadavatel zároveň poskytuje upravený výkaz výměr, který uchazeči použijí při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 5:

V technické zprávě se píše o venkovních žaluziích na okna v kalibrační místnosti, nejsou uvedená ve VV. Mají být součástí cenové nabídky?

Znění dodatečné informace č. 5:

Zadavatel poskytuje v rámci tohoto Souboru dodatečných informací č. 2 upravený výkres ST-17 Výpis plastových oken. Zadavatel zároveň poskytuje upravený výkaz výměr, který uchazeči použijí při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 10. 2016 do 10:00 hodin. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Příloha č. 1: Upravený výkres ST-17 Výpis plastových oken

Příloha č. 2: Upravený výkaz výměr

V Brně, dne 4. 10. 2016

SV Technics s.r.o.

Ing. Miloslav Gabryš, jednatel