## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Název stavby |  |  | Učebna pro výuku přírodních věd | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | ucebny
| Název objektu |  |  | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
| Projektant |  |  | Antonín Turek
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Antonín Turek | [7 empty] | 28.2.2018
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  |  | 0 | 10 | Práce přesčas |  | 0 |  | 14 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  |  |  | 11 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 15 | Projektové práce (DSPS) |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  |  | 0 | 12 | Kulturní památka |  | 0 |  | 16 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 | [9 empty] | 17 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "EL" |  |  | 0 | [5 empty] | 18 | Ostatní |  |  | 0 | % | 0
6 | [9 empty] | 19 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | "AVT" |  |  | 0
8
9 | ZRN (ř. 1-8) |  |  | 0 | 13 | DN (ř. 10-12) |  | 0 |  | 20 | VRN (ř. 14-19) |  |  |  |  | 0
21 | HZS |  |  | 0 | 22 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 23 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 24 | Součet 9, 13, 20-23 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 25 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 26 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 25-26) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 28 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Učebna pro výuku přírodních věd
Objekt: | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Část: | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Zhotovitel:
Datum: | 28.2.2018
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Pomůcky | 0
| Celkem bez DPH | 0 | #REF! | #REF!

## rozpočet Pomůcky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR-OCENĚNÝ
Stavba: | Učebna pro výuku přírodních věd
Objekt: | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Zhotovitel:
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | Popis nabízeného plnění | Výrobce a označení nabízeného plnění | Nabízené plnění splňuje požadované minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena celkem s DPH
|  |  |  | Pomůcky | [6 empty] | 0
93 |  |  | Školení | Školení na adrese ZŠ Milíčov na téma práce a učení s dodaným senzorovým vybavení a dataloggery k dodané sadě senzorů a datalogerů. Akreditované v systému DVPP u MŠMT s rozsahem min 4 vyučovací hodiny. |  |  | ANO/NE | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
94 |  |  | Detektor radiace | Detektor alfa, beta a gama záření, akustická signalizace záchytů částic, software v češtině pro Windows, ve kterém lze nastavit periodu jednotlivých měření a celkovou dobu měření a vizualizovat naměřená data. Možnost připojit na přenosný datalogger kompatibilní s ostatními senzory nebo přes usb. |  |  | ANO/NE | kus | 5 | 0 | 0 | 21 | 0
95 |  |  | Software k senzorům | Multilicence pro celou školu. Pracuje se všemi požadovanými senzory, rozhraními a dataloggerem, multilicence pro libovolný počet školních počítačů, domácích počítačů učitelů a domácích počítačů žáků, software plně přeložen do češtiny. Umožňující nastavení doby a frekvence měření, trigger, zobrazení dat okamžitou hodnotou, grafem a tabulkou, kalibrace čidel a uložení kalibrace v paměti čidel. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
96 |  |  | USB rozhraní pro připojení více senzorů k počítači | Rozhraní pro připojení tří analogových a dvou digitálních senzorů přes USB k počítači s vzorkovací frekvencí 100 kHz s možností připojení přes bluetooth. |  |  | ANO/NE | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
97 |  |  | Špičkový datalogger do třídy i do terénu | Barevný displej, nejméně 800 × 480 bodů, dotykový, software dataloggeru je v češtině, s možností připojit současně až tři senzory, určený pro práci v terénu, s výdrží akumulátoru na jedno nabití alespoň 3 hodiny, s vyměnitelným akumulátorem, funguje samostatně i jako rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, kompatibilní se softwarem pro počítač, naměřená data lze uložit na USB flash disk, kompatibilní s vybranými senzory, integrovaný GPS modul (globální navigace), umožňující pomocí WiFi propojení s okolními notebooky, tablety a chytrými telefony tak, aby šlo z těchto zařízení též ovládat měření, prohlížet a zpracovávat naměřená data, se zabudovaným dvoukanálovým tónovým generátorem, umožňující bezdrátové propojení s počítačem a následnou duplikaci displeje dataloggeru v reálném čase na monitor počítače, se vzorkovací frekvencí 100 kHz. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
98 |  |  | Dobíjecí stanice | Nabíjecí stanice pro alespoň 4 dataloggery kompatibilní s pořízenými datalogery. |  |  | ANO/NE | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
99 |  |  | Vzdálené ovládání | Duplikátor displeje a vzdáleného ovládání dataloggeru. Umožňuje zobrazovat (duplikovat) v reálném čase na počítači displej dataloggeru + ovládat takto na dálku datalogger. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
100 |  |  | Nerezové teplotní čidlo | Chemicky odolný nerezový teploměr (lze měřit v kyselinách i zásadách) s rozsahem ‑40 °C až 125 °C, přesností ±0,25 °C, citlivostí 0,1 °C. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC i bezdrátově přes bluetooth. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
101 |  |  | Termočlánek | Teploměr pro teploty -200 °C až 1400 °C, odolný vůči plamenu, citlivost 1 °C, při teplotě do 500 °C přesnost ±5 °C, při teplotě nad 500 °C přesnost ±20 °C. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
102 |  |  | Bodový teploměr | Bodový teploměr s maximálním rozměrem měřicí části 3 mm, rozsahem -20 °C až 100 °C, přesností ±0,5 °C, citlivostí 0,1 °C do teploty 100 °C. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
103 |  |  | Sonar | Ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) s rozsahem měření 20 cm až 5 m, s frekvencí zaznamenávání hodnot alespoň 30 Hz, polohovatelnou hlavicí umožňující volit směr měření při fixní poloze těla sonaru. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
104 |  |  | Siloměrná plošina | Plošina pro měření tíhy stojícího člověka s rozsahem 0 až 3000 N, citlivostí 3 N a frekvencí měření 100 Hz Propojitelná s datalogerem nebo počítačem a kompatibilní se softwarem ostatních senzorů. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
105 |  |  | Siloměr se 2 rozsahy | Siloměr pro tlak i tah s rozsahem oběma směry 50 N s citlivostí 0,1 N a v rozsahu do 5 N citlivost 0,01 N. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
106 |  |  | Tlakový senzor | Tlakový senzor s rozsahem 0 až 200 kPa s citlivostí 100 Pa se stříkačkou se závitem pro přišroubování k senzoru, hadičkou se závitem a zátkou do zkumavky s vývodem do tlakového senzoru (tento senzor díky svým parametrům umožňuje jiná měření než tlakové senzory ze žákovské sady). Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
107 |  |  | Barometr | Tlakové čidlo s citlivostí 10 Pa a rozsahem 80 kPa až 120 kPa vybavené, stříkačkou se závitem pro přišroubování k senzoru, hadičkou se závitem a zátkou do zkumavky s vývodem do tlakového senzoru. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
108 |  |  | Hlukoměr | Hlukoměr s rozsahem 55 dB až 110 dB, citlivostí 0,1 dB, přesností 3 dB. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
109 |  |  | Mikrofon | Senzor mikrofon, umožňující s dodaným softwarem soustavně měřit se vzorkovací frekvencí 10 000 Hz po dobu aspoň tří sekund. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
110 |  |  | Jednoduchý voltmetr do 30 V | Voltmetr s rozsahem ±30 V, citlivostí 15 mV a frekvencí měření 100 kHz. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
111 |  |  | Ampérmetr | Ampérmetr s rozsahem ±10 A, citlivostí 5 mA a frekvencí měření 100 kHz. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
112 |  |  | Čidlo magnetického pole | Teslametr rozsah ±5 mT, v rozsahu ±0,2 mT citlivost 0,0002 mT, v rozsahu ±5 mT citlivost 0,005 mT, frekvence měření 10kHz. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
113 |  |  | Elektroda pro měření vodivosti | V rozsahu 0 až 200 mikrosiemens/cm citlivost 0,1 mikrosiemens/cm, v rozsahu 0 až 2 000 mikrosiemens/cm citlivost 1 mikrosiemens/cm, v rozsahu 0 až 20 000 mikrosiemens/cm citlivost 10 mikrosiemens/cm. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
114 |  |  | Luxmetr | Senzor osvětlení s rozsahem 0 lx až 50 000 lx, v rozsahu do 500 lx citlivost 0,5 lx, v rozsahu do 5 000 lx citlivost 5 lx, v rozsahu do 50 000 lx citlivost 50 lx, možnost měřit s frekvencí 10 kHz. Kompatibilní s dataloggerem a rozhraním připojitelným přes USB k PC. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
115 |  |  | Spektrometr | Spektrofotometr pro měření absorbance vzorků v kyvetě, rozsah 400 nm až 900 nm, rozlišení 1 nm, umožňující měřit spektra vnějších zdrojů jako zářivka nebo výbojové trubice, zabudované excitační zdroje světla o vlnových délkách cca 400 nm a 500 nm pro fluorimetrická měření, připojitelný krom k dataloggeru i přímo k PC přes USB. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
116 |  |  | Nabíjecí stanice | Stanice pro hromadné nabíjení bezdrátových senzorů a jejich rozhraní kompatibilní se všemy použitými bezdrátovými senzory. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
117 |  |  | Váhy k PC | Váhy použitelné samostatně i jako váhový senzor v dodaném měřicím systému, rozsah 0 až 2 kg, citlivost 0,01 g. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
118 |  |  | Váhy | Kuchyňská váha s přesností 1g a rozsahem až 2kg. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
119 |  |  | Injekční stříkačky | Sada 3-4 injekčních stříkaček různých objemů + gumové hadičky pro jejich propojení. |  |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
120 |  |  | Odměrné válce | Odměrný válec plastový s maximálním rozsahem mezi 200 a 500 ml. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
121 |  |  | Vývěvy | Ruční vakuová vývěva pro žákovské pokusy. Rozměry - minimální parametry: výška nádoby 130 mm, max. průměr minimálně 100 mm, objem 650 ml. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
122 |  |  | Kalorimetr | Izolovaná nádoba(ideálně dvojvrstvá s meziizolační vrstvou polystyrenu nebo vakua). Min objem 150ml. Nádoba musí jít uzavřít ze všech stran a i v zavřeném stavu musí umožňovat michání obsahu (např tyčinkou), měření teploty obsahu (teploměrem, který měří uvnitř a neporušuje významně izolační obal nádoby. Součástí musí být i příslušný teploměr s rozsahem alespoň 0-100°C. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
124 |  |  | Žákovská sada elektřina | Žákovská sada pomůcek. Sada musí umožnit provádět minimálně tyto experimety: Sériové a paralelní zapojení žárovek Měření Ohmova zákona Měření elektrického napětí a proudu v obvodu Měrný odpor drátů. Elektrolýza a vodivost kapalin Tvorba jednoduchého elektrického obvodu a bude obsahovat i tyto pomůcky: 2 multimetry (DC V 400 mV až 400V, DC A 400 uA až 10 A, AC V 400 mV až 400V, AC A 400 uA až 10 A, měření odporu) Spínač, min dvě stejné žárovky v objímce (2,5-10V), rezistory různých hodnot odporů (min 3 ks, snášejících dostatečný proud pro použití pro popsané experimenty za použití přidruženého zdroje napětí), dostatek vodičů s koncovkami pro snadné zapojení obvodu(množství dostatečné pro uskutečnění všech pojmenovaných experimentů, avšak minimálně 6ks délky 25-75cm) krokosvorky nasaditelné na vodiče či vodiče zakončené krokosvorkami 2ks, Elektrody s držáky a nádobkou pro výuku elektrolýzy(vše izolovaně upevněno), Krytý Reostat s max. odporem mezi 10-50Ω a maximálním povoleným proudem minimálně 3A. Součástky v sadě musejí být izolované a uzpůsobené jednoduché montáži a vytváření obvodů bez nutnosti letovat. Součástky by tedy měli být například zasazeny do plastových držáků s vývody pro zasunutí vodičů s kompatibilními koncovkami. Součástí sady musí být podrobný návod v češtině k provádění těchto pokusů. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
125 |  |  | Síťový zdroj | Plynule nastavitelný zdroj jednosměrného a stabilizovaného napětí s digitálním displejem zobrazujícím jeho hodnotu (toho napětí). Zároveň musí být zdrojem stupňovitě volitelného střídavé napětí s elektronickou ochranou proti přetížení. Galvanické oddělení od sítě, výstupní napětí odebírané na 4mm bezpečnostních zdířkách kompatibilních se zbytkem sady, vypínač ON/OFF, přetížení anebo zkrat signalizovaný LED diodou. Výstupy - minimální rozsah: DC 0 ... 12V plynule nastavitelných, stab., max. 3A AC 3/6/9/12 V volitelné, max. 3A Napájení 230V Rozměry max cca. 200 x 250 x 100 mm Hmotnost max 2kg Tento zdroj má sloužit výše zmíněné žákovské sadě pro výuku elektřiny jako zdroj a musí tomu být uzpůsoben. |  |  | ANO/NE | kus | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
126 |  |  | Magnety | Sada magnetů různých velikostí, tvarů, materiálu a síly. Zamýšleno jako 16 žákovských sad po 2 magnetech + několik větších demonstračních ks pro učitele. |  |  | ANO/NE | soubor | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
127 |  |  | Termokamera | Termokamera připojitelná k mobilu s rozlišením termálního senzoru alespoň 160 x 120 px (nikoliv rozlišením optického senzoru), teplotním rozsahem minimálně -20°C až +200°C, kompatibilní se škálou mobilních zařízení se systémy Android doprovozená aplikací umožňující pořizování snímků a videa. Zorný úhel minimálně 32°. Konektor micro usb nebo usb-c nebo kombinace obojího. |  |  | ANO/NE | kus | 5 | 0 | 0 | 21 | 0
128 |  |  | Demonstrační sada mechanika | Sada demonstračních přístrojů pro mechaniku, s magnetickým uchycením na tabuli umožňující provádět následující pokusy: Hmotnost a tíhová síla, Točivý moment Dvouramenná váha Pevná kladka Skládání sil Nakloněná rovina Poloha těžiště Dvojzvratná páka Jednozvratná páka Síla jako vektor Rozklad sil Hookův zákon Volná kladka Pevná a volná kladka Kladkostroj Složení sady: Kladky pro kladkostroj Upevňovací magnety s držákem a hákem Sada závaží s háčkem Momentový kotouč, kruhová stupnice Siloměr Vozíky a třecí tělesa Spirálová pružina Provázek Nakloněná rovina, s magnetickým uchycením Páka, skládací měřítko Úložný kufřík nebo boxy. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
129 |  |  | Naklánějící se věž | Pomůcka ke studiu polohy těžiště – naklánějící se věž |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
130 |  |  | Pružinový siloměr | Pružinový siloměr z plexiskla určený a uzpůsobený pro demonstraci vnitřní stavby siloměru - 20N |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
132 |  |  | Gyroskopické kolo | Gyroskopové kolo určené pro demonstraci gyroskopického efektu. Vybavené madly pro uchopení v oblasti osy zasazené do ložisek. Madla tedy musejí zůstat statická v rukou uživatele a kolo se musí otáčet. Obvod kola musí mít dostatečnou hmotnost pro demonstraci cíleného efektu. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
133 |  |  | Hydrostatický paradox | Sada se bude skládat ze základní jednotky s různě tvarovanými nádobami, stativovou tyčí s ukazatelem pro označení stavu hladiny vody, závaží. Požadovaný princip od učební pomůcky bude působit na gumovou membránu. Deformace membrány bude pomocí mechaniky ručkového měřicího ústrojí přenášena a na stupnici. Vše uzpůsobeno pro demonstraci hydrostatického paradoxu. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
134 |  |  | Archimedův zákon | Sada pro demonstraci Archimedova zákona - ponořená kladka táhnoucí koule stejného objemu, ale z různých materiálů pod hladinu. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
135 |  |  | Děravý odměrný válec | Odolný odměrný válec (skleněný, plastový, kovový) s alespoň 3 uzaviratelnými výtokovými otvory v různých výškách pro demonstraci rozdílného tlaku ve sloupci vody. Součástí musí být i mechanizmus uzavírání oněch výtoků (např. špunty). Min výška válce 300mm. Min průměr 50 mm. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
136 |  |  | Pascalova koule | Děrovaná koule na konci pístu určená pro demonstraci klasického experimentu Pascalovy koule. Provedení musí být z odolného materiálu (kov, plast, sklo) a přiruční ( trubice s koulí by měla mít délku mezi 25 -35cm). |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
137 |  |  | Spojené nádoby | 3-4 průhledné odolné nádoby různých tvarů (skleněné či plastové) propojené trubicí ze stejného materiálu u dna těchto nádob. Konstrukce musí být opatřena pevně připojeným podstavcem a v případě skleněného provedení i polstrovaným úložným prostorem pro uskladnění. Celá soustava musí umožnit demonstraci experimentu "spojené nádoby", tedy nalití kapaliny do propojených nádob za účelem ukázání toho, že tvar nádoby nemá vliv na výšku hladiny do nichž kapalina v propojených nádobách vystoupá. Celková výška 16-22cm. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
138 |  |  | Bimetal | Bimetalový proužek s tepelně odizolovanou rukojetí (např dřevěnou) s adekvátní velikostí pro jednu dospělou ruku. Pomůcka musí být určena pro demonstraci teplotní roztažnosti a technologie bimetalu. Bimetal složen ze snýtovaného železného a neželezného plechu. Délka bimetalového proužku min 12 cm. Šířka proužku min 1cm. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
139 |  |  | Objemová roztažnost | Kovová koule na řetízku s rukojetí a prstenec pro demonstraci objemové roztažnosti. V chladném stavu koule prstencem prochází a po ohřátí nikoliv. Prstenec buď vybaven rukojetí nebo stojánkem. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
140 |  |  | Pár ladiček | 2 ladičky vidlicového tvaru s rezonančními skříňkami. Obě ladičky mají být naladěny na stejnou frekvenci, aby mohl být demonstrován přenos vibrace rezonanční frekvence. Tón ladiček je irelevantní, avšak musí být dobře slyšitelný lidským uchem. Součástí by měla ideálně být i palička/kladívko s měkkou hlavou určená k použití na tuto pomůcku. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
141 |  |  | Sada - Obnovitelné zdroje | Kompletní sada pro studium obnovitelné energie. Umožňující demonstrovat, jak dostat čistou energii ze slunce, větru a vody a to vše v jedné sadě s veškerým potřebným vybavením pro pokusy. Umožňující vyrábění vodíku elektrolýzou vody a převod na elektřinu pomocí palivového článku PEM Bude obsahovat zejména: větrnou turbínu se stožárem, různě profilované listy rotoru, solární modul, elektrolyzér, palivový článek, motor s vrtulí, LED modul, odporový modul, návod k obsluze. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
142 |  |  | Demonstrační optická sada | Na tabuli magneticky přichytitelná optická sada se skleněnými prvky. Obsahuje z celé učebny viditelné modely spojky, rozptylky, rovinných i zakřivených zrcadel. Vše s magnetickými držáky určenými na školní tabuli. Součástí musí být laserový zdroj světla (také magneticky přichytielný na tabuli) s napájením (na baterie nebo s adaptérem a dostatečně dlouhým přívodním kabelem či prodlužkou dohromady dlouhými alespoň 5 m). |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
143 |  |  | Míchání barev | Světelný modul pro demonstraci aditivního míchání barev. 3 LED zdroje světla (RGB) se separátními regulacemi intenzity pro jednotlivé barvy. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
144 |  |  | Faradayova lampa | Faradayova lampa pro demonstrace elektromagnetické indukce a její aplikace. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
145 |  |  | Winshurstova indukční elektrika | Winshurstova indukční elektrika - demonstrační přístroj. Provedení silný plast nebo dřevo a kov. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
146 |  |  | 3D tiskárna | Plně funkční, sestavená a zkalibrovaná 3D tiskárna - technologie tisku FDM, tisková plocha až 250x 210x 210mm, celkový modelovací prostor až 11.025 cm3, výška vrstvy 0.05 mm, tryska 0.4 mm, tiskový materiál je struna 1.75 mm, rychlost tisku 200+ mm/s, IR senzor filamentu, podporuje materiály ABS, PLA, PETT, HIPS, Laywood a další, plně automatická kalibrace tiskové plochy, bezúdržbová tisková plocha, vyhřívaná magnetická podložka s vyměnitelnými tiskovými pláty, detekce a zotavení ze ztráty přívodu energie, LCD displej, čtečka SD, USB 2.0. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
147 |  |  | PLA | Filament PLA, 1.75 mm s přesností +- 0.03 mm, 1kg, různé barvy - černá, modrá, silver, červená, růžová. |  |  | ANO/NE | kus | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
148 |  |  | Demonstrační elektroskop | Robustní demonstrační elektroskop z kovu a skla (nebo silného plastu) se stupnicí a kondenzátorovou deskou. Minimální parametry: Rozsah měření 0 - 4 kV Rozměry 170 x 100 x 121 mm. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
157 |  |  | Lineární zdroj pro rozvod do stolů studentů | Lineárně řízený laboratorní zdroj 0 - 25 V, 0-10 A, univerzální síťový zdroj pro školní zařízení. Přepínatelné výstupní napětí 0 až 25 V lze odebírat jako AC napětí nebo přes zabudovaný můstkový usměrňovač jako DC napětí na samostatných bezpečnostních zdířkách. Zdroj stabilního napětí s 6 V/AC a 5 A/AC. Splňuje normy EN 61010 a 60950. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
158 |  |  | Rozvodný box 12V | Rozvodný propojovací box pro paralelní připojení 10-ti stolů studentů na lineární zdroj v katedře učitele. Cena včetně dopravy, instalace. |  |  | ANO/NE | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH | [6 empty] | 0