## 2019
Zákazník : MAKRO ČR
Supermarket : Ústí nad Labem 050/03
Poz. | Typ zařízení | Název | Využití | Body dle exp.ventilů | Rok výroby | Výrobní číslo
NK 1 | ART 06 26NL | chladicí regál | pomazánky | 1 | 1998 | G51388
NK 1 | ART 06 26NL | chladicí regál | pomazánky | 1 | 1998 | G51373
NK 1 | ART 06 26NL | chladicí regál | pomazánky | 1 | 1998 | G51370
NK 1 | ART 04 26NL | chladicí regál | pomazánky | 1 | 1998 | G51362
NK 2 | ART 04 26NL | chladicí regál | mléčné výrobky | 1 | 1998 | G51391
NK 3 | ART 06 26NL | chladicí regál | kysané | 1 | 1998 | G51372
NK 3 | ART 06 26NL | chladicí regál | kysané | 1 | 1998 | G51397
NK 3 | ART 06 26NL | chladicí regál | kysané | 1 | 1998 | G51394
NK 3 | ART 04 26NL | chladicí regál | kysané | 1 | 2003 | G46939
NK 4 | ART 04 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51379
NK 5 | ART 06 26NL | chladicí regál | smetany | 1 | 1998 | G51376
NK 5 | ART 06 26NL | chladicí regál | smetany | 1 | 1998 | G51361
NK 5 | ART 06 26NL | chladicí regál | smetany | 1 | 1998 | G51374
NK 5 | ART 04 26NL | chladicí regál | smetany | 1 | 2003 | G46938
NK 6 | ART 04 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51375
NK 7 | ART 06 26NL | chladicí regál | jogurty | 1 | 1998 | G51384
NK 7 | ART 06 26NL | chladicí regál | jogurty | 1 | 1998 | G51369
NK 7 | ART 06 26NL | chladicí regál | jogurty | 1 | 1998 | G51390
NK 7 | ART 04 26NL | chladicí regál | jogurty | 1 | 2003 | G46937
NK 8 | ART 04 26NL | chladicí regál | bio | 1 | 1998 | G51371
NK 9 | Methos 74.375 A4 L | chladicí regál | párky | 1 | 2007 | T061036
NK 9 | Methos 74.375 A4 L | chladicí regál | párky | 1 | 2007 | T061037
NK 9 | Methos 74.375 A4 L | chladicí regál | párky | 1 | 2007 | T061038
NK 9 | Methos 74.375 A4 L | chladicí regál | párky | 1 | 2007 | T061039
NK 10 | Methos 74.250 A4 L | chladicí regál | gril | 1 | 2007 | T061040
NK 11 | ART 06 26NL | chladicí regál | knedlíky | 1 | 1998 | G51380
NK 11 | ART 06 26NL | chladicí regál | hotovky | 1 | 1998 | G51381
NK 11 | ART 04 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51367
NK 12 | ART 06 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51377
NK 12 | ART 06 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51385
NK 12 | ART 04 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51365
NK 13 | ACW 280 26 HBL | chladicí kontejner | sýry | 1 | 1998 | M67339
NK 13 | ACW 280 26 HBL | chladicí kontejner | sýry | 1 | 1998 | M67763
NK 14 | ACW 250 26 HBL | chladicí kontejner | jogurty | 1 | 2003 | X00932
NK 14 | ACW 280 26 HBL | chladicí kontejner | mléko | 1 | 1998 | M67531
NK 14 | ACW 280 26 HBL | chladicí kontejner | mléko | 1 | 1998 | M67537
NK 15 | ACW 280 26 HBL | chladicí kontejner | pomazánkové máslo | 1 | 1998 | M67534
NK 15 | ACW 280 26 HBL | chladicí kontejner | pomazánkové máslo | 1 | 1998 | M67533
NK 16 | ACW 280 26 HBL | chladicí kontejner | máslo | 1 | 1998 | M67532
NK 16 | ACW 280 26 HBL | chladicí kontejner | máslo | 1 | 1998 | M67535
NK 16 | ACW 250 26 HBL | chladicí kontejner | máslo | 1 | 2003 | X00933
NK 17 | Methos 74.250 A4L | chladicí regál | ryby | 1 | 2004 | 1209809
NK 17 | Methos 74.250 A4L | chladicí regál | ryby | 1 | 2004 | 1209810
NK 17 | Methos 74.125 A4L | chladicí regál | víno | 1 | 2004 | 1209811
NK 18 | ART 06 26NL | chladicí regál | zelenina | 1 | 2003 | G46933
NK 18 | ART 06 26NL | chladicí regál | zelenina | 1 | 2003 | G46934
NK 18 | ART 06 26NL | chladicí regál | zelenina | 1 | 2003 | G46935
NK 24 | ART 06 46NL | chladicí regál | sekaná | 1 | 1998 | G51406
NK 24 | ART 06 46NL | chladicí regál | sekaná | 1 | 1998 | G51407
NK 24 | ART 06 46NL | chladicí regál | sekaná | 1 | 1998 | G51401
NK 24 | ART 06 46NL | chladicí regál | sekaná | 1 | 1998 | G51408
NK 25 | ART 04 46NL | chladicí regál | paštiky | 1 | 2003 | G46954
NK 26 | ART 06 46NL | chladicí regál | salámy | 1 | 1998 | G51400
NK 26 | ART 06 46NL | chladicí regál | salámy | 1 | 1998 | G51404
NK 26 | ART 06 46NL | chladicí regál | salámy | 1 | 1998 | G51403
NK 26 | ART 06 46NL | chladicí regál | salámy | 1 | 1998 | G51405
NK 27 | ART 04 46NL | chladicí regál | jitrnice | 1 | 2003 | G46954
NK 28 | ART 06 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51368
NK 28 | ART 06 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51389
NK 28 | ART 06 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51378
NK 28 | ART 06 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 2003 | G46956
NK 29 | ART 06 26NL | chladicí regál | uzeniny | 1 | 1998 | G51399
NK 30 | ART 06 26NL | chladicí regál | uzeniny | 1 | 1998 | G51392
NK 30 | ART 06 26NL | chladicí regál | uzeniny | 1 | 1998 | G51393
NK 30 | ART 06 26NL | chladicí regál | uzeniny | 1 | 1998 | G51382
NK 30 | ART 06 26NL | chladicí regál | uzeniny | 1 | 2003 | G46955
NK 31 | ART 04 26NL | chladicí regál | šunky | 1 | 1998 | G51383
NK 32 | ART 06 26NL | chladicí regál | jogurty | 1 | 1998 | G51396
NK 32 | ART 06 26NL | chladicí regál | jogurty | 1 | 1998 | G51364
NK 32 | ART 06 26NL | chladicí regál | jogurty | 1 | 1998 | G51386
NK 32 | ART 06 26NL | chladicí regál | jogurty | 1 | 2003 | G46958
NK 33 | ART 04 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51395
NK 34 | ART 06 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51363
NK 34 | ART 06 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51366
NK 34 | ART 06 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 1998 | G51398
NK 34 | ART 06 26NL | chladicí regál | sýry | 1 | 2003 | G46957
NK 35 | ART 04 26NL | chladicí regál | olivy | 1 | 1998 | G51387
NK 44 | Methos 84-R.280 A3 DL | kontelnerový regál | zelenina | 1 | 2007 | 3599931
NK 44 | Methos 84-R.280 A3 DL | kontelnerový regál | zelenina | 1 | 2007 | 3599932
NK 45 | Merhos 74.375 A4 L | chladicí regál | dorty | 1 | 2007 | T060789
NK 45 | Merhos 74.188 A4 L | chladicí regál | dorty | 1 | 2007 | T061035
TK 1 | AID 04 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G11185
TK 1 | AID 06 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G11183
TK 1 | AID 06 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G11181
TK 1 | AID 06 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G11167
TK 2 | AID 06 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 2003 | G46961
TK 2 | AID 06 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G11165
TK 2 | ATD 85 K | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G51289
TK 3 | AID 06 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G11164
TK 3 | AID 06 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G46962
TK 3 | AID 06 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G11166
TK 3 | AID 06 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G11180
TK 4 | AID 06 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G11182
TK 4 | AID 04 85 | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 1998 | G11184
TK 4 | ATD 85 K | mrazicí vana | zmrzlina | 1 | 2003 | G51281
TK 5 | AID 06 85 | mrazicí vana | zelenina | 1 | 2003 | G46940
TK 5 | AID 06 85 | mrazicí vana | zelenina | 1 | 2003 | G46941
TK 5 | AID 06 85 | mrazicí vana | zelenina | 1 | 2003 | G46942
TK 5 | AID 06 85 | mrazicí vana | zelenina | 1 | 2003 | G46943
TK 6 | AID 06 85 | mrazicí vana | zelenina | 1 | 2003 | G46944
TK 6 | AID 06 85 | mrazicí vana | zelenina | 1 | 2003 | G46945
TK 6 | ATD 85 K | mrazicí vana | zelenina | 1 | 1998 | G56049
TK 7 | AID 06 85 | mrazicí vana | ryby | 1 | 2003 | G46946
TK 7 | AID 06 85 | mrazicí vana | ryby | 1 | 2003 | G46947
TK 7 | AID 06 85 | mrazicí vana | ryby | 1 | 2003 | G46948
TK 7 | AID 06 85 | mrazicí vana | ryby | 1 | 2003 | G46950
TK 8 | AID 06 85 | mrazicí vana | ryby | 1 | 2003 | G46951
TK 8 | AID 06 85 | mrazicí vana | ryby | 1 | 2003 | G46952
TK 8 | ATD 85 K | mrazicí vana | ryby | 1 | 1998 | G56046
TK 15 | AID 04 85 | mrazicí vana | zvěřina | 1 | 1998 | G11177
TK 15 | AID 06 85 | mrazicí vana | zvěřina | 1 | 1998 | G11175
TK 15 | AID 06 85 | mrazicí vana | zvěřina | 1 | 1998 | G11173
TK 15 | AID 06 85 | mrazicí vana | zvěřina | 1 | 1998 | G11159
TK 16 | AID 06 85 | mrazicí vana | hamburgry | 1 | 2003 | G46963
TK 16 | AID 06 85 | mrazicí vana | hamburgry | 1 | 1998 | G11157
TK 16 | ATD 85 K | mrazicí vana | hamburgry | 1 | 2003 | G51273
TK 17 | AID 06 85 | mrazicí vana | drůbež | 1 | 1998 | G11156
TK 17 | AID 06 85 | mrazicí vana | drůbež | 1 | 1998 | G11158
TK 17 | AID 06 85 | mrazicí vana | drůbež | 1 | 2003 | G46964
TK 17 | AID 06 85 | mrazicí vana | drůbež | 1 | 1998 | G11172
TK 18 | AID 06 85 | mrazicí vana | drůbež | 1 | 1998 | G11174
TK 18 | AID 04 85 | mrazicí vana | drůbež | 1 | 1998 | G11176
TK 18 | ATD 85 K | mrazicí vana | drůbež | 1 | 1998 | G51277
TK 25 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | brambory | 1 | 2007 | 3596106
TK 25 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | brambory | 1 | 2007 | 3596107
TK 25 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | brambory | 1 | 2007 | 3596108
TK 25 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | brambory | 1 | 2007 | 3596109
TK 26 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | hranolky | 1 | 2007 | 3596110
TK 26 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | hranolky | 1 | 2007 | 3596111
TK 26 | Ivando SG3.CE 210 C8 | mrazicí vana | hranolky | 1 | 2007 | 3596112
TK 27 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | zelenina | 1 | 2007 | 3596113
TK 27 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | zelenina | 1 | 2007 | 3596114
TK 27 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | bylinky | 1 | 2007 | 3596115
TK 27 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | bylinky | 1 | 2007 | 3596116
TK 28 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | houby | 1 | 2007 | 3596117
TK 28 | Ivando SG3.375 C8 | mrazicí vana | houby | 1 | 2007 | 3596118
TK 28 | Ivando SG3.CE 210 C8 | mrazicí vana | houby | 1 | 2007 | 3596119
TK 29 | Velando SG.313 A8 L | mrazicí skříň | pečivo | 1 | 2007 | 3599929
TK 29 | Velando SG.235 A8 L | mrazicí skříň | pečivo | 1 | 2007 | 3590858
TK 29 | Velando SG.235 A8 L | mrazicí skříň | pečivo | 1 | 2007 | 3599930
NK 19 | GDF030C/37-E | chladicí box | ryby | 1 | 2003
NK 20 | S-GDF030B/27-LE | chladicí box | ryby | 2 | 2003
NK 21 | S-GDF030B/37-LE | chladicí box | odpadky | 1 | 2003
NK 22 | GDF030C/37 | chladicí box | zelenina | 3 | 2003
NK 36 | DSE 3024 AE | chladicí box | mléčné výrobky | 2 | 1998
NK 37 | BSD 3024 E | chladicí box | odpadky | 1 | 1998
NK 38 | DSE 3024 AER | chladicí box | maso | 2 | 1998
NK 39 | DSE 3024 AER | chladicí box | drůbež | 2 | 2007
NK 41 | S-GDF031C/47-E | chladicí box | maso | 3 | 2007
NK 42 | S-GDF031C/47-E | chladicí box | maso | 3 | 2007
NK 43 | DSE 3023 B | chladicí box | příjem | 2 | 1998
TK 9 | S-GHN041B/27-E | mrazicí box | ryby | 1 | 2003
TK 19 | S-GHN041B/27-E | mrazicí box | pekárna | 1 | 2003
TK 20 | DSE 3026 AE | mrazicí box | maso | 1 | 1998
TK 21 | S-GHN041B/27-E | mrazicí box | maso | 1 | 2003
TK 22 | S-GHN041B/27-E | mrazicí box | zmrzlina | 1 | 2003
TK 23 | GHN041C/27-E | mrazicí box | hranolky | 1 | 2003
TK 24 | GHN041B/27-E | mrazicí box | drůbež | 1 | 2003
KK 1 | GDF031C/44 | klima | prodej ryby | 4 | 2003
KK 2 | GDF031C/44 | klima | prodej zelenina | 6 | 2003
KK 3 | DHF035B/14-L2 | klima | etikety ryby | 1 | 2003
KK 4 | DHF035B/14-L2 | klima | etikety zelenina | 1 | 2003
KK 5 | GDF031C/34 | klima | příjem ryby | 2 | 2003
KK 6 | GDF031C/34 | klima | příjem zelenina | 2 | 2003
KK 7 | DHF035A/24-L2 | klima | chodba ryby | 1 | 2003
KK 8 | S-DHF035B/24-L2 | klima | chodba | 3 | 2003
KK 9 | S-DHF035B/24-L2 | klima | chodba | 1 | 2003
KK 10 | S-GDF031C/44 | klima | příjem | 3 | 2003
KK 11 | DHF035B/14-L2 | klima | etikety maso | 1 | 2003
KK 12 | DHF035B/14-L2 | klima | etikety mléko | 1 | 2003
TK11 | GHF 040 2H/27E | mrazírna | Delivery | 1 | 2010
NK93 | GHF 040 2H/27E | chladírna | Delivery | 1 | 2010
NK93 | GHF 040 2H/27E | chladírna | Delivery | 1 | 2010
NK94 | GDF 030 1C444E | příjem | Delivery | 1 | 2010
NK94 | GDF 030 1C/54E | příjem | Delivery | 1 | 2010
NK94 | GDF 030 1C/54E | příjem | Delivery | 1 | 2010
NK94 | GDF 030 1C/27E | příjem | Delivery | 1 | 2010
| GQL ZF 66 | mrazírna | Delivery | 1 | 2010
| GQH ZB 58 | chladírna | Delivery | 1 | 2010
| GQH ZB 76 | příjem | Delivery | 1 | 2010
TK10 | JHE-D-09 | akvárium | ryby | 1 | 2010
TK12 | M800 | výrobník ledu | ryby | 1 | 2003
TK13 | M350 | výrobník ledu | ryby | 1 | 2003
| RKJ1 | rozvaděč | SKJ | 1 | 1998
| RKJ2 | rozvaděč | SKJ | 1 | 2003
| AL300 | alarmové tablo | SKJ | 1 | 1998
| AL300 | alarmové tablo | SKJ | 1 | 2003
| PC | monitoring | SKJ | 1 | 1998
| VPP 420 - 4090 | SKJ | plus | 4 | 1998
| VPM 325 - 4050 | SKJ | minus | 3 | 1998
| VPP 350 - 4020 | SKJ | plus / minus | 3 | 2003
| VPP 355 - 4541 | SKJ | minus | 3 | 2003
| VPP 550 - 4070 | SKJ | klima | 5 | 2003
| GVH 091 B/2x4 N | kondenzátor | plus | 8 | 1998
| GVH 066 A/2x3 S | kondenzátor | minus | 6 | 1998
| GVH 092 B/2x3 LD | kondenzátor | plus | 6 | 2003
| GVH 067 A/2x2 L (D) | kondenzátor | minus | 4 | 2003
| GVH 082 B/2x2 ND | kondenzátor | plus / minus | 4 | 2003
Note on B81: Jaroslav Holešta: